## Techninė specifikacija
| Pirkimo ,,SURENKAMIEJI BALDAI“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | TVIRTINU Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centro direktorius Vaidas Liutikas 2025-02-26
Vnt.
1.108
1 | IN263-01-DP-03.SA-0-508.1. Moterų rūbinės WC baldas - viršutinės spintelės. San. Mazgas 1.108. Spintelių fasadas ir korpusas turi būti pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Prie spintelių turi tvirtintis/klijuotis veidrodis. Veidrodis turi būti skaidrus. Spintelė turi būti tvirtinama tik tam skirtose vietose. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Visų spintelio junginio plotis turi būti 2230 mm +- 70 mm , gylis 400 mm +- 50 mm, aukštis 900 mm +- 50 mm. Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu Santechnikos, muilo dozatorių, popieriaus laikiklių, šiukšliadežės nevertinti. |  | 1
1.111
2 | IN263-01-DP-03.SA-0-514.3. Virtuvės baldas. Virtuvė 1.111 1a. Virtuvinis komplektas, matmenys 3200x600, H=900+- 50 mm, pakabinamos spintelės – 2600x400, H=650+- 50 mm. Baldas gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Stalviršio storis – 38 mm +- 2 mm, kraštai laminuoti ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Sienelė turi būti pagaminta iš HPL plokštės. Korpusas turi būti pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Nugarėlė iš ne mažiau kaip 3 mm medžio plaušo plokštės. Komplektą sudaro penki skyriai su vieta integruojamam šaldytuvui, stalčiais įrankiams ir spintelėmis su lentynomis, spintele šiukšliadėžei. Pakabinama spintelė sudaryta iš keturių skyrių – uždaro su džiovykla, be rankenėlių, su švelnaus uždarymo funkcija. Komplekte turi būri palikta vietos: maišytuvui, akmens masės plautuvei, indų džiovyklai, indaplovei, aukštam integruojamam šaldytuvui su kamera ir automatinio atitirpinimo funkcija. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau, kaip 5 spalvų. Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu |  | 1
1.203
3 | IN263-01-DP-03.SA-0-518.1. Moterų rūbinės baldas - viršutinės spintelės. San. Mazgas 1.203 2a. Spintelių fasadas ir korpusas turi būti pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Prie spintelių turi tvirtintis/klijuotis veidrodis. Veidrodis turi būti skaidrus. Spintelė turi būti tvirtinama tik tam skirtose vietose. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau, kaip 3 spalvų. Visų spintelio junginio plotis turi būti 1350 mm +- 70 mm , gylis 400 mm +- 50 mm, aukštis 900 mm +- 50 mm. Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu Santechnikos, muilo dozatorių, popieriaus laikiklių, šiukšliadežės nevertinti. |  | 1
1.213
4 | IN263-01-DP-03.SA-0-525.1. Moterų WC baldas - viršutinės spintelės. San. Mazgas 1.213 2a. Spintelių fasadas ir korpusas turi būti pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Prie spintelių turi tvirtintis/klijuotis veidrodis. Veidrodis turi būti skaidrus. Spintelė turi būti tvirtinama tik tam skirtose vietose. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Visų spintelio junginio plotis turi būti 4300 mm +- 70 mm , gylis 400 mm +- 50 mm, aukštis 900 mm +- 50 mm.Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu Santechnikos, muilo dozatorių, popieriaus laikiklių, šiukšliadežės nevertinti. |  | 1
1.217
5 | IN263-01-DP-03.SA-0-526.1. Virtuvės baldas - Virtuvė 1.217 2a. Virtuvinis komplektas, matmenys 1800x600, H=900+- 50 mm, pakabinamos spintelės – 2600x400, H=650 +- 50 mm. Baldas gaminamas iš nemažiau kaip 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Stalviršio storis – 38 mm +- 2 mm, kraštai laminuoti ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Sienelė turi būti pagaminta iš HPL plokštės. Korpusas turi būti pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Nugarėlė iš ne mažiau kaip 3 mm medžio plaušo plokštė. Komplektą sudaro trys skyriai su vieta integruojamam šaldytuvui, stalčiais įrankiams ir spintele šiukšliadėžei. Pakabinama spintelė sudaryta iš dviejų skyrių – uždaro su džiovykla ir su lentyna, be rankenėlių, su švelnaus uždarymo funkcija. Komplekte turi būti palikta vietos: maišytuvui, akmens masės plautuvei, indų džiovyklai, aukštam integruojamam šaldytuvui su kamera ir automatinio atitirpinimo funkcija. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau, kaip 5 spalvų. Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu |  | 1
1.201
6 | IN263-01-DP-03.SA-0-531. Registratūros baldas - 1.201 2a. Fasadas ir stalviršis turi būti pagaminti iš HPl plokštės. Spintelių fasadas, sienelė ir tašėliai turi būti pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Spintelių korpusas turi būti pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Cokolis turi būti nerūdijantis plienas. Spintelių nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 3 mm medžio plaušo plokštės. Rankenėlės metalinės. Prie registratūros baldo turi būti komplektuojami stalčių blokai. Baldinės lubos (organinis stiklas) turi būti su įmontuotu apšvietimu. Išmatavimai: 4200x H-3000. Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų.Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu. Logotipas nevertinamas. |  | 1
1.101
7 | IN263-01-DP-03.SA-0-535. Registratūros baldas - 1.101 1a. Fasadas ir stalviršis turi būti pagaminti iš HPl plokštės. Spintelių fasadas, iškaba, lameliai ir lentynėlės turi būti pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Spintelių korpusas turi būti pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Cokolis turi būti nerūdijantis plienas. Spintelių nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 3 mm medžio plaušo plokštės. Prie registratūros baldo turi būti komplektuojami stalčių blokai. Išmatavimai: 4820x2300x H-2450. Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų.Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu. Santechnika, buitinė technika, logotipas, žėtonų surinkimo aparatas, skaitytuvas, varteliai nevertinami. |  | 1
1.115
8 | IN263-01-DP-03.SA-0-544. Baro baldas - 1.115 1a. Baro baldo fasadas turi būti pagamintas iš HPL plokštės. Spintelių fasadas, sienelė ir lentynos turi būti pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Stalviršis turi būti pagamintas iš 38 mm +- 2 mm Egger plokštės. Spintelių korpusas turi būti pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Cokolis turi būti iš nerūdijančio plieno. Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu. Logo, santechnika, buitinė technika, baro kėdės nevertinami. |  | 1
1.118
9 | IN263-01-DP-03.SA-0-550.1. Virtuvės baldas - 1.118 1a.Virtuvinis komplektas, matmenys 2600x600, H=900+- 50 mm, pakabinamos spintelės – 2000x400, H=650+- 50 mm. Baldas gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Stalviršio storis – 38 mm +- 2 mm, kraštai laminuoti ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Sienelė turi būti pagaminta iš HPL plokštės. Korpusas turi būti pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Nugarėlė iš ne mažiau kaip 3 mm medžio plaušo plokštė. Komplektą sudaro keturi skyriai su vieta integruojamam šaldytuvui, stalčiais įrankiams ir spintele su lentynomis, spintele šiukšliadėžei. Pakabinama spintelė sudaryta iš trijų skyrių – uždaro su džiovykla, bei spintelėmis su lentynomis, be rankenėlių, su švelnaus uždarymo funkcija. Komplekte turi būti palikta vietos: maišytuvui, akmens masės plautuvei, indų džiovyklai, indaplovei, aukštam integruojamam šaldytuvui su kamera ir automatinio atitirpinimo funkcija. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau, kaip 5 spalvų. Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu |  | 1
2.101
10 | IN263-02-DP-03.SA-0-504. Rūbinės baldas - 2.101 1a. Rūbinės baldo fasadas ir stalviršis turi būti pagaminta iš HPL plokštės. Korpusas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Cokolis turi būti iš nerūdijančio plieno. Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Išmatavimai: 9330x620. Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu. Kėdė ir kabykla nevertinama. |  | 1
11 | IN263-02-DP-03.SA-0-505. Kavinės baldas - 2.101 1a. Kavinės baldo fasadas turi būti pagamintas iš HPL plokštės. Iškaba, lentynos ir spintelių fasadai turi būti pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Spintelių korpusas pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Stalviršis turi būti pagamintas iš 38 mm +- 2 mm Egger plokštės. Cokolis turi būti iš nerūdijančio plieno. Stalčiai turi būti dalinio ištraukimo su plokštės šonais. Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Išmatavimai: W-4510 H-2250. Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu. Logo, santechnika, buitinė technika, baro kėdės nevertinama. |  | 1
12 | IN263-02-DP-03.SA-0-509.1. Baro baldas - 2.201 2a. Baro baldas turi užsisukti ratu. Baro baldo fasadas turi būti pagamintas iš HPL plokštės. Korpusas turi būti pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Stalviršis turi būti pagamintas iš 38 mm +- 2 mm Egger plokštės. Cokolis turi būti iš nerūdijančio plieno. Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Išmatavimai: 3700x3700x H-1100. Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu. Santechnika, buitinė technika ir kita įranga nevertinama. |  | 1
2.206
13 | IN263-02-DP-03.SA-0-511.1. Registratūros baldas - 2.206. Registratūros baldo fasadas turi būti pagamintas iš dažyto MDF. Stalviršis turi būti pagamintas iš HPL plokštės ne mažiau 25 mm storio. Cokolis turi būti iš nerūdijančio plieno. Prie registratūros baldo turi komplektuotis stalčiaus blokas - spintelė ant ratukų su centriniu užraktu, 3 stalčiai, matmenys 430x600, H=565. Fasadas ir korpusas gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP) su 1 mm ABS briauna, stalčių vidus – iš ne mažiau kaip 16 mm plokštės. Stalčių kreipiančiosios – metaliniai bėgeliai, maksimali apkrova – 25 kg. Stalčiaus viduje telpa A3 formato popieriaus lapai. Rankenėlės - metaliniai profiliai, per visą stalčiuko plotį, dažyti milteliniu būdu. Juodos spalvos ratukai. Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu. |  | 1
2.209
14 | IN263-02-DP-03.SA-0-511.2. Virtuvės baldas. 2.209 2a. Virtuvinis komplektas, matmenys 2400x600, H=900+- 50 mm, pakabinamos spintelės – 1800x400, H=650 +- 50 mm. Baldas gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Stalviršio storis – 38 mm +- 2 mm, kraštai laminuoti ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Sienelė turi būti pagaminta iš HPL plokštės. Korpusas turi būti pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Nugarėlė iš ne mažiau kaip 3 mm medžio plaušo plokštė. Komplektą sudaro keturi skyriai su vieta integruojamam šaldytuvui, stalčiais įrankiams ir spintele šiukšliadėžei. Pakabinama spintelė sudaryta iš trijų skyrių – uždaro su džiovykla ir su lentynomis, be rankenėlių, su švelnaus uždarymo funkcija. Komplekte turi būti palikta vietos: maišytuvui, akmens masės plautuvei, indų džiovyklai, aukštam integruojamam šaldytuvui su kamera ir automatinio atitirpinimo funkcija. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau, kaip 5 spalvų. Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu |  | 1
2.101
15 | IN263-02-DP-03.SA-0-516. Registratūros baldas - 2.101 1a. Registratūros baldo fasadas ir matomos dalys turi būti pagaminti iš dažyto MDF. Stalviršisi turi būti pagamintas iš HPL plokštės, HPL plokštės ne mažiau kaip 25 mm storio. Baldo korpusas turi būti pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Cokolis turi būti iš nerūdijančio plieno. Stalčiai dalinio ištraukimo su plokštės šonais. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 3. Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu. |  | 1
2.116
16 | IN263-02-DP-03.SA-0-521. WC baldas - 2.116 1a. Baldą sudaro viršutinės ir apatinės spintelės. Spintelių korpusas ir fasadas turi būti pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Fasadas - HPL dangos. Prie spintelių turi tvirtintis/klijuotis veidrodis. Veidrodis turi būti skaidrus. Cokolis turi būti iš nerūdijančio plieno. Stalviršis turi būti pagamintas iš 38 mm +- 2 mm Egger plokštės. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 3. Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu. WC baldo plotis turi būti 4230 mm +- 70 mm , gylis 940 mm +- 60 mm, aukštis 2000 mm +- 50 mm. Santechnika, muilo dozatoriai, popieriaus laikikliai nevertinama. |  | 1
2.203
17 | IN263-02-DP-03.SA-0-528.1. WC baldas - viršutinės spintelės. 2.203 2a. Spintelių fasadas ir korpusas turi būti pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Prie spintelių turi tvirtintis/klijuotis veidrodis. Veidrodis turi būti skaidrus. Spintelė turi būti tvirtinama tik tam skirtose vietose. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau, kaip 3 spalvų. Visų spintelio junginio plotis turi būti 5700 mm +- 70 mm , gylis 400 mm +- 50 mm, aukštis 900 mm +- 50 mm. Santechnikos, muilo dozatorių, popieriaus laikiklių, šiukšliadežės nevertinti. |  | 1
2.120
18 | IN263-02-DP-03.SA-0-554.1. Virtuvės baldas - 2.120 1a. Virtuvinis komplektas, matmenys 1800x600, H=900+- 50 mm, pakabinamos spintelės – 1200x400, H=650 +- 50 mm. Baldas gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm melaminu dengtos medžio drožlių plokštės (LMDP), kraštai laminuoti ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su LMDP spalva. Stalviršio storis – 38 mm +- 2 mm, kraštai laminuoti ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Sienelė turi būti pagaminta iš HPL plokštės. Korpusas turi būti pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Nugarėlė iš ne mažiau kaip 3 mm medžio plaušo plokštė. Komplektą sudaro trys skyriai su vieta integruojamam šaldytuvui, stalčiais įrankiams ir spintele šiukšliadėžei. Pakabinama spintelė sudaryta iš dviejų skyrių – uždaro su džiovykla ir su lentyna, be rankenėlių, su švelnaus uždarymo funkcija. Komplekte turi būti palikta vietos: maišytuvui, akmens masės plautuvei, indų džiovyklai, aukštam integruojamam šaldytuvui su kamera ir automatinio atitirpinimo funkcija. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau, kaip 5 spalvų. Reikia vadovautis prisegtu brėžiniu |  | 1
Persirengimo patalpos pirmo aukšto - pirmas korpusas
1.103 1.107 1.108 1.109 1.112 1.113
2.104 2.105 2.106 2.107 2.119
Persirengimo patalpos antro aukšto - pirmas korpusas
1.203 1.204 1.208 1.209
Persirengimo patalpos antro aukšto - antras korpusas
2.204 2.205 2.210
19 | Vienų durelių persirengimo spintelė. Spintelės fasadas, šonai ir korpusas turi būti pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės 18 mm +- 2 mm ar lygiavertės medžiagos. Spintelė turi turėti ventiliacinę angą. Spintelė turi turėti dvi lentynėles ir kabliuką. Lentyna turi atlaikyti ne mažiau 20 kg. Spintelės durelės turi užsidaryti ir atsidaryti lengvai. Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. Kojelės išsisuka iki 10 mm. Spintelės spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Spintelės plotis turi būti 400 mm +- 50 mm, gylis 500 mm +- 50 mm, aukštis 1800 mm +- 50 mm. 240 vnt. rakinamos su el. užraktu, spintelėje turi būti padaryta skylė. |  | 310
Persirengimo patalpos pirmo aukšto - pirmas korpusas
1.107
20 | Spinta su 4 mažomis durelėmis ir el. užraktu. Spintelėje turi būti padaryta skylė. Keturių durelių spintelė. Spintelė turi būti su elektroniniu užraktu. Spintelės fasadas, šonai ir korpusas turi būti pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės 18 mm +- 2 mm ar lygiavertės medžiagos. Spintelė turi turėti lentynėles. Lentyna turi atlaikyti ne mažiau 20 kg. Spintelės durelės turi užsidaryti ir atsidaryti lengvai. Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. Kojelės išsisuka iki 10 mm. Spintelės spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Spintelės plotis turi būti 300 mm +- 50 mm, gylis 400 mm +- 50 mm, aukštis 1800 mm +- 50 mm. |  | 54
Persirengimo patalpos pirmo aukšto - pirmas korpusas
2.109 2.110 2.111 2.112
21 | Komandų rūbinių spintelė vienam asmeniui. Spintelė turi lentynėlę ir skersinį pakaboms bei du kabliukus. Pagamintas iš HPL. Su kojelėmis. Su integruotu suolu. Išmatavimai: 500 +-2 mm x 500 +-2 mm, aukštis 1800 +-2 mm |  | 84
Bendri reikalavimai:
1 | Aplinkosauginiai reikalavimai pagal https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr AplinkosC55:C64 apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo VII skyriaus ,,Baldai" 7 p.
2 | Tiekėjas turi sudaryti galimybę pasirinkti iš šioje specikacijoje nurodyto spalvų skaičiaus Prekės spalvą - įsigaliojus sutarčiai per 10 darbo dienų. Spalvos derinamos su Pirkėju.
3 | Visos prekės Tiekėjo turi būti pagamintos, pristatytos, iškrautos, sumontuotos ir perduota Pirkėjui per 70 dienų nuo sutarties įsigaliojimo.
4 | Visos prekės Tiekėjo turi būti pristatytos, iškrautos, sumontuotos adresu Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai.
5 | Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms pas-laugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ (pavyzdžiui, reikalavimas ,,<...> iš Egger plokštės" skaityti kaip ,,<...> iš Egger (arba lygiavertės) plokštės". Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
6 | Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techni-nių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygia-vertis“.
7 | Tiekėjas turės bendradarbiauti su daugiafunkcio centro statybos darbus vykdančiu rangovu (montavimo ir kt. Sutarties vykdymo klausimais) ir/ar kitais tiekėjais, kurie panašiu metu montuos kitą įrangą ar baldus (montavimo ir kt. Sutarties vykdymo klausimais).
8 | Šiuo pirkimu nėra perkama į Prekes instaliuojama įranga.
9 | Prekės bus montuojamos/pastatomos naujai statomo statinio (pastato) patalpose, todėl šioje specifikacijoje nurodyti prekių išmatavimai paskaičiuoti įvertinus patalpų dydžius.
10 | Tiekėjas prieš Prekių gamybą turės suderinti su Pirkėju raštu galutinį gaminamos Prekės brėžinį.