VILNIAUS UNIVERSITETAS

Suinteresuotiems tiekėjams										    							 2025-03-03

Vilniaus universitetas (toliau – PO) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) vykdo mažos vertės skelbiamą apklausą ir siekia įsigyti kambarių ir koridoriaus remonto darbus bei įėjimo iš lauko plytelių perklojimo darbus Palangoje, Birutės al. 37A Nr. (1006/2025/TVPC) (toliau – Pirkimas).

2025-02-28 PO gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą, kuris pateiktas vadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 3.1.3 punkte nustatytu terminu. PO išnagrinėjo gautą klausimą ir vadovaudamasi Pirkimo bendrųjų sąlygų 3.1.4 punktu atsako į suinteresuoto tiekėjo klausimą:

Klausimų – atsakymų suvestinė:

| # Eil. Nr. | PO atsakymo data | Klausimas / prašymas | Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-02-28 | Ar išardžius, betonines šaligatvio plyteles, jos bus keičiamos naujomis? Kokia naujų plytelių techninė specifikacija? | Klojama naujomis šaligatvio plytelėmis. Plytelės betoninės, 6 cm storio. |

Projektų vadovė Skaistė Guigaitė, tel. +370 623 061 66, el. p. skaiste.guigaite@cr.vu.lt

Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.