2 PIRKIMO DALIES

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SAGITALINIO PJOVIMO ANTGALIS  (1 komplektas)

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- |
|  | Sagitalinio pjovimo antgalis Sachse tipo arba liygiavertis | Nurodyti siūlomą gamintoją ir modelį |
| 1. | Pritaikytas darbui su elektros varikliais turinčiais INTRA jungtį |  |
| 2. | Antgalio korpuso distalinė dalis padengta silikonine danga arba lygiaverte |  |
| 3. | Korpuso viduje integruotas vamzdelis drėkinimui |  |
| 4. | Antgalio ilgis ne mažiau 12,5 cm |  |
| 5. | Maksimalus judesių skaičius per 1 min. – 20.000 |  |
| 6. | Adaptuotas darbui su 0,35 mm storio ir 12 mm, 18 mm, 24 mm ilgio darbinės dalies pjovimo ašmenimis |  |
| 7. | Pritaikytas mandibuliarinei osteotomijai |  |
| 8. | Komplekte ne mažaiau 60 vnt.18 mm darbinės dalies ilgio pjovimo ašmenų |  |
| 9. | Garantinis terminas ne mažiau 24 mėn. |  |

_______________