## Sheet1
Pasiūlymo priedas
Elektros įrenginių montavimo paslaugos įkainiai
Eil. | Pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Minimalus Vieno mato vieneto įkainis EUR su PVM * | Maksimalus Vieno mato vieneto įkainis EUR su PVM * | Siūlomas Vieno mato vieneto įkainis EUR su PVM
Nr.
1. | Praėjimų kabeliui iki d-50 mm. pastato pertvarose ir sienose įrengimas | vnt. | 1 |  | 15.73 | 121
2. | Praėjimų kabeliui iki d-100 mm. pastato pertvarose ir sienose įrengimas | vnt. | 1 |  | 31.46 | 171
3. | Instaliacinio lovelio iki 20x20 montavimas | m. | 1 | Su galiniais užbaigimo elementais. | 3.99 | 11.011
4. | Instaliacinio lovelio iki 30x20 montavimas | m. | 1 |  | 5.32 | 12.584
5. | Instaliacinio lovelio iki 50x30 montavimas | m. | 1 |  | 6.65 | 15.73
6. | Instaliacinio lovelio iki 130x60 montavimas | m. | 1 |  | 15.97 | 31.46
7. | Vagos iki 30 mm. įrengimas kabeliams | m. | 1 |  | 3.99 | 6.292
8. | Varinio kabelio 3x1,5 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  | 3.19 | 3.6179
9. | Varinio kabelio 3x1,5 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  | 3.6179 | 4.24
10. | Varinio kabelio 3x2,5 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  | 3.99 | 4.48
11. | Varinio kabelio 3x2,5 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  | 4.4044 | 5.32
12. | Varinio kabelio 5x2,5 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  | 5.32 | 5.92
13. | Varinio kabelio 5x2,5 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  | 5.32 | 6.55
14. | Varinio kabelio 5x4 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  | 7.2358 | 9.31
15. | Varinio kabelio 5x4 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  | 7.2358 | 9.31
16. | Varinio kabelio 5x6 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  | 8.1796 | 12.23
17. | Varinio kabelio 5x6 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  | 8.1796 | 13.33
18. | Varinio kabelio 5x10 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  | 12.1593 | 16.28
19. | Varinio kabelio 5x10 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  | 12.1593 | 17.41
20. | Varinio kabelio 5x16 montavimas loveliuose, kanaluose | m. | 1 |  | 17.6176 | 24.12
21. | Varinio kabelio 5x16 montavimas tvirtinant apkabomis | m. | 1 |  | 17.6176 | 25.56
22. | Paskirstymo dėžutės 100x100 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  | 10.82 | 19.96
23. | Paskirstymo dėžutės iki 150x100 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  | 18.32 | 21.29
24. | Paskirstymo dėžutės iki 200x100 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  | 22.62 | 24.86
25. | Paskirstymo dėžutės iki 300x300 mm. IP65 montavimas | vnt. | 1 |  | 23.95 | 47.19
26. | Montažinio lizdo iki d-65 mūro konstrukcijose įrengimas | vnt. | 1 | Su montažine dėžute. | 10.64 | 15.73
27. | Kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas | vnt. | 1 |  | 14.53 | 15.97
28. | Kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas instaliaciniame lovelyje. | vnt. | 1 | Siejama su 6 eilute. | 15.73 | 19.96
29. | Paviršinio kištukinio lizdo 16A, 230V IP20 su įžeminimu montavimas | vnt. | 1 |  | 10.64 | 15.73
30. | Paviršinio kištukinio lizdo 16A, 230V IP44 su įžeminimu montavimas | vnt. | 1 |  | 10.64 | 17.64
31. | Paviršinio lizdo IP44 16A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 15.97 | 23.595
32. | Paviršinio lizdo IP44 32A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 23.95 | 31.46
33. | Paviršinio lizdo IP44 63A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 36.42 | 78.65
34. | Kištuko IP44 16A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 15.97 | 23.595
35. | Kištuko IP44 32A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 23.595 | 26.6
36. | Kištuko IP44 63A, 3F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 37.62 | 78.65
37. | Kištuko IP44 16A, 1F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 15.97 | 23.595
38. | Kištuko IP44 32A, 1F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 22.52 | 31.46
39. | Kištuko IP44 63A, 1F+N+PE montavimas | vnt. | 1 |  | 33.23 | 78.65
40. | Kištuko IP20 16A, 230V montavimas | vnt. | 1 |  | 13.31 | 15.73
41. | Įleistinio 1 kl. jungiklio IP20 montavimas | vnt. | 1 |  | 10.64 | 15.73
42. | Įleistinio 2 kl. jungiklio IP20 montavimas | vnt. | 1 |  | 15.26 | 15.97
43. | Paviršinio 1 kl. jungiklio IP44 montavimas | vnt. | 1 |  | 15.73 | 16.28
44. | Paviršinio 2 kl. jungiklio IP44 montavimas | vnt. | 1 |  | 15.73 | 19.96
45. | Automatinio C, 1F, 16A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 17.3 | 31.46
46. | Automatinio C, 1F, 25A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 23.95 | 31.46
47. | Automatinio C, 3F, 16A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 23.95 | 47.19
48. | Automatinio C, 3F, 25A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 33.27 | 47.19
49. | Automatinio C, 3F, 32A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 42.59 | 47.19
50. | Automatinio C, 3F, 63A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 53.24 | 78.65
51. | Automatinio C, 3F, 100A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 133.1 | 235.95
52. | Automatinio C, 3F, 125A išjungėjo montavinas | vnt. | 1 |  | 188.52 | 283.14
53. | Nuotekio C, 1F, 25A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  | 51.74 | 62.92
54. | Nuotekio C, 1F, 40A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  | 63.58 | 79.86
55. | Nuotekio C, 3F, 25A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  | 74.83 | 110.11
56. | Nuotekio C, 3F, 40A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  | 82.9 | 125.84
57. | Nuotekio C, 3F, 63A, 30 mA reles montavimas | vnt. | 1 |  | 118.36 | 188.76
58. | Paviršinio IP65 plastikinio 6 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  | 31.46 | 108.59
59. | Paviršinio IP65 plastikinio 12 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  | 62.92 | 148.07
60. | Paviršinio IP65 plastikinio 24 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  | 78.65 | 182.89
61. | Paviršinio IP44 metalinio 24 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  | 78.65 | 215.23
62. | Paviršinio IP44 metalinio 36 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  | 94.38 | 296.69
63. | Įleistinio IP30 24 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  | 78.65 | 223.06
64. | Įleistinio IP30 32 mod. skydelio montavimas | vnt. | 1 |  | 94.38 | 252.04
65. | Angos įrengimas 24 mod. įleistiniam skydeliui mūro konstrukcijose | vnt. | 1 |  | 62.92 | 216.1
66. | Angos įrengimas 32 mod. įleistiniam skydeliui mūro konstrukcijose | vnt. | 1 |  | 62.92 | 248.28
67. | LED IP65, 10W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  | 55.96 | 66.55
68. | LED IP65, 20W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  | 59.71 | 93.17
69. | LED IP65, 50W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  | 102.12 | 125.84
70. | LED IP65, 100W, 230V, 4000K prožektoriaus montavimas | vnt. | 1 |  | 133.1 | 235.95
71. | LED IP65, 10W, 230V, 4000K prožektoriaus su judėsio davikliu montavimas | vnt. | 1 |  | 62.92 | 79.86
72. | LED IP65, 20W, 230V, 4000K prožektoriaus su judėsio davikliu montavimas | vnt. | 1 |  | 78.65 | 106.48
73. | Apšvietimo valdymo foto elemento 230V, 16A montavimas | vnt. | 1 |  | 33.27 | 157.3
74. | Paviršinio 1 klavišo IP44 išjungėjo montavimas | vnt. | 1 |  | 13.31 | 16.25
75. | Paviršinio 2 klavišų IP44 išjungėjo montavimas | vnt. | 1 |  | 15.73 | 19.96
76. | LED panelės 600x600, 230V, 40W, 4000K montavimas | vnt. | 1 |  | 51.7 | 70.785
77. | IP65 šviestuvo su viena LED 1200 mm. T8 iki 20 W, 4000K lempa montavimas | vnt. | 1 |  | 43.04 | 70.785
78. | IP65 šviestuvo su dviem LED 1200 mm. T8 iki 20 W, 4000K lempomis montavimas | vnt. | 1 |  | 43.68 | 78.65
79. | IP65 šviestuvo su viena LED 1500 mm. T8 iki 25 W, 4000K lempa montavimas | vnt. | 1 |  | 46.8 | 90.75
80. | IP65 šviestuvo su dviem LED 1500 mm. T8 iki 25 W, 4000K lempomis montavimas | vnt. | 1 |  | 48.07 | 93.17
81. | Varinio įžeminimo laidininko S-4 mm² montavimas | m. | 1 |  | 2.66 | 6.68
82. | Varinio įžeminimo laidininko S-10 mm² montavimas | m. | 1 |  | 4.719 | 9.11
83. | Varinio įžeminimo laidininko S-16 mm² montavimas | m. | 1 |  | 6.292 | 13.31
84. | Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x10 montavimas | vnt. | 1 |  | 94.38 | 110.52
85. | Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x16 montavimas | vnt. | 1 |  | 114.36 | 125.84
86. | Jungiamosios movos variniam kabeliui 5x35 montavimas | vnt. | 1 |  | 136.8 | 159.72
87. | Antgalių kabeliui 5x10 montavimas | kompl. | 1 |  | 4.719 | 66.55
88. | Antgalių kabeliui 5x16 montavimas | kompl. | 1 |  | 6.292 | 66.55
89. | Antgalių kabeliui 5x35 montavimas | kompl. | 1 |  | 7.865 | 72.55
90. | Įžeminimo kontaktinės kaladėlės su 12 prijungimo vietų montavimas | vnt. | 1 | Serverių patalpoms įrangos įžeminimui. | 26.62 | 157.3
91. | Įžeminimo įrenginio iki 7,5 m. su kryžme jungtimi ir revizine dėžute montavimas | kompl. | 1 |  | 74.1 | 471.9
92. | Įžeminimo įrenginio iki 15 m. su kryžme jungtimi ir revizine dėžute montavimas | kompl. | 1 |  | 330.04 | 707.85
93. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1 | Pateikiami protokolai. | 6.78 | 235.95
94. | Įžeminimo, pereinamųjų varžų matavimas | vnt. | 1 | Pateikiami protokolai. | 1.52 | 235.95
Pasiūlymų palyginamoji kaina Eur su PVM (1+94)
* kainų ribos kurios yra priimtinos Perkančiajai organizacijai.