IŠMANIŲJŲ SUOLIUKŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – išmanieji soliukai - 7 vnt. (toliau - prekės, suoliukai) su pastatytmu ir sumontavimu (įskaitant įtvirtinimą bei numatytų funkcijų aktyvavimą ir apmokymą jomis naudotis, užsakovo nurodytose vietose).

Perkančioji organizacija/Užsakovas: Žemaičių Naumiesčio bendruomenė - atstovaujama pirmininkės Irenos Vismantienė.

Prekių pristatymo ir sumonatvimo vietos:

- Žemės sklypas, un.k. Nr. 4400-5344-7553, esantis Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen. Kadagiškių k. (pridedama schema) - 2 vnt. išmaniųjų suoliukų.

- Žemės sklypas, un.k. Nr. 4400-4883-8076, esantis Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis, Mokyklos g. 1 (pridedama schema) - 1 vnt. išmanusis suoliukas.

- Žemės sklypas, un.k. Nr. 4400-5317-8464, esantis Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis, (pridedama schema) - 2 vnt. išmaniųjų suoliukų.

- Žemės sklypas, un.k. Nr. 4400-4105-9974, esantis Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis, Žaliojo kalno g. 2 (pridedama schema) - 1 vnt. išmanusis suoliukas.

- Žemės sklypas, un.k. Nr. 4400-1455-7087, esantis Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiestis, Pergalės a. 15 (pridedama schema) - 1 vnt. išmanusis suoliukas.

Reikalavimai suoliukams:

1. Suoliukai skirti naudoti lauke.

2. Suoliukai pagamint neprasčiau nei iš nerūdijančio plieno ar cinkuoto plieno atramų, medžio atsparaus atmosferiniam poveikiui ir saulės modulių (fotovoltinės plokštės), kurios apsaugotos grūdintu stiklu.

3. Suoliukai turi būti su atramomis nugarai.

4. Saulės moduliai (fotovoltinės plokštės) turi būti įrengti taip, kad ant jų nebūtų tiesiogiai sėdima (Saulės moduliai (fotovoltinės plokštės) gali būti įrengtos suoliuko galinėje dalyje, šonuose ar pan.).

5. Prekėse turi būti įmontuota ne mažiau kaip po 2 USB lizdus, LED apšvietimas, WiFi modemas.

6. Prekės turi būti komplektuojamos su baterijomis,  kurių bendra talpa ne mažiau kaip 44 Ah.;

7. Fotovoltinės panelės galia - nemažiau 90W;

8.  Prekės turi būti pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. Optimalus prekių elektroninės dalies veikimo temperatūros diapazonas turi būti ne mažesnis kaip nuo -20 °C iki +50 °C;

9. Suoliukų išmatavimai turi būti ne mažesni kaip:

plotis nemažiau kaip 160 cm,

gylis nemažiau kaip 69 cm,

aukštis be atlošo nemažiau kaip 45 cm.

10. Tiekėjas į prekių kainą turi įtraukti visas susijusias išlaidas (pvz., gamybos, transporto, įrengimo ir pan.) ir sumontavimą (įtvirtinimą bei numatytų funkcijų aktyvavimą ir apmokymą jomis naudotis), Perkančiosios organzacijos nurodytose vietose. Visus montavimo, pertvarkymo ir pajungimo darbus Tiekėjas atlieka savo medžiagomis, ištekliais ir sąskaita. Su prekių įrengimu susiję darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentai. Tiekėjas šių darbų atlikimo metu turi užtikrinti darbų saugą, atitinkančią galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus ir kitų teisės aktų reikalavimus. Suoliukus išdėstyti ne šėšėlio zonoje, kad saulės panelėms gautų optimalią saulės šviesą.

11. Tiekėjas prisiima atsakomybę už visus fizinius prekių pažeidimus ir sugadinimus, kurie gali atsirasti prekių transportavimo metu.

12. Prekėms turi būti suteikiama garantija – ne mažiau kaip 12 mėn. prekių elektroninei daliai ir ne mažiau kaip 24 mėn. prekių konstrukcinei daliai.

13. Siūlomos prekės turi būti naujos ir nenaudotos bei atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus bei nacionalinius standartus. Prekės turi būti paženklintos CE ženklu. CE ženklinimą įrodančius dokumentus - CE sertifikatą, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos arba EB atitikties deklaraciją,  pateikiami tik elektroniniu formatu per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo.

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.2. papunkčiu (prekei naudoti naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių), perkančioji organizacija vykdo „žaliąjį“ pirkimą.

15. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

16. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.