## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MASAŽO STALAI IR JŲ PRIEDAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | MASAŽO STALAI IR JŲ PRIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Masažo stalai ir jų priedai
1.1. | Masažo stalas | 2 | vnt
1.1.1. | Gulimas paviršius, iš 2-jų dalių, ne mažiau kaip 4 papildomų dalių, elektrinis masažo stalas.
1.1.2. | Rėmas iš plieno arba lygiavertės medžiagos. Rėmas padengtas milteliniu būdu.
1.1.3. | Galvos dalyje 2 reguliuojamos atramos rankoms.
1.1.4. | Kūno dalyje 2 nuleidžiamos/pakeliamos atramos.
1.1.5. | Stalo galvos dalis, porankiai reguliuojasi neprilausomai vieni nuo kitų.
1.1.6. | Išpjova veidui, nosiai. Su išimama pagalvėle būtina.
1.1.7. | Stalo aukštis reguliuojmas elektriniu būdu, 46 cm - 95 cm (±2 cm.)
1.1.8. | Galvos dalies pasvirimo reguliavimo ribos. Reguliuojama dujinės spyruoklės pagalba ne mažiaus -40° iki +50°
1.1.9. | Reguliuojmas rankų atramos aukštis.
1.1.10. | Laikiklis vienkartinei paklodei būtinas.
1.1.11. | Maksimalus naudotojo svoris ne mažiaus kaip 180 kg.
1.1.12. | Darbinis paviršius ne mažiau kaip 205 cm×62 cm (±2 cm.)
1.1.13. | Integruoti/pakeliami ratukai,skirti kušetės perstatymui.
1.1.14. | Darbinė dalis padengta eko oda arba lygiaverte medžiaga, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, storis ne mažiau kaip 5 cm., galimybė pasirinkti spalvą.
1.1.15. | CE sertifikatas būtinas
1.1.16. | Garantija ne mažiau kaip 36 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MULTIFUNKCINĖ MASAŽO KĖDĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Multifunkcinė masažo kėdė
2.1. | Multifunkcinė masažo kėdė | 1 | vnt.
2.1.1. | Masažo kėdė skirta pečių ir sprando, nugaros masažui atlikti.
2.1.2. | Rėmas pagamintas iš tvirto aliuminio arba lygiavertės medžiagos, dengta apoksidine danga, atsparia karščiui.
2.1.3. | Veido atrama ne mažiau kaip 6 pozicijų aukščio reguliavimas.
2.1.4. | Būtinas reguliuojamos galvos atramos ir porankio pasirinkimo kampas, reguliuojamos kėdės pasirinkimo kampas.
2.1.5. | Išpjova nosiai - būtina.
2.1.6. | Reguliuojmas masažo kėdės aukštis nuo 48 cm - 62 cm ±2 cm.
2.1.7. | Minkštosios kėdės dalys, paviršius dengtas Eko oda arba lygiaverte medžiaga, storis ne mažiau 5 cm. Paviršius atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.
2.1.8. | Galimybė pasirinkti spalvą
2.1.9. | Apkrova ne mažiau 135 kg. ±5 kg.
2.1.10. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
2.1.11. | CE sertifikatas būtinas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | MASAŽUOTOJO KĖDĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Masažuotojo kėdė
3.1. | Masažuotojo kėdė | 1 | vnt.
3.1.1. | Masažuotojo kėdė su penkiais ratukais, sukama. Rėmas metalinis arba lygiavertės medžiagos, apatinė dalis poliruoto aliuminio arba lygiavertės medžiagos.
3.1.2. | Ratukai dvigubi, ne mažiau 5 cm. ( ±1 cm)
3.1.3. | Sėdimoji dalis apvali, dengta ugniai atspariu odos pakaitalu arba lygiavertės medžiagos, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, sėdimosios dalies skersmuo 40 cm ±2 cm. Sėdimosios dalies storis ne mažiau 5 cm.
3.1.4. | Kėdės aukštis reguliuojmas dujine spyruokle.
3.1.5. | Aukščio reguliavimo ribos ne mažiau 45 cm -57 cm. (±2 cm)
3.1.6. | Kėdės svoris ne daugiau 5,5 kg. (±2 kg)
3.1.7. | Kėdės apkrova ne mažiau 115 kg. (±2 kg.)
3.1.8. | Galimybė pasirinkti spalvą.
3.1.9. | CE sertifikatas būtinas
3.1.10. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | MASAŽINIS PUSVOLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
4. | Masažinis pusvolis
4.1. | Masažinis pusvolis | 2 | vnt.
4.1.1. | Forma-pusvolis
4.1.2. | Ilgis ne mažiau 50 cm ( ±1 cm)
4.1.3. | Diametras ne mažiau 15 cm ( ±1 cm)
4.1.4. | Paviršius eko oda arba lygiavertė medžiaga, atspari dezinfekcinėms medžiagoms
4.1.5. | Galimybė pasirinkti spalvą.
4.1.6. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2413-2 2025-02-26 14:35:07