Tiekėjams						2025-03-03

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., remonto rangos darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 1397650) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą:

| 1. Esama situacija |  |
| --- | --- |
| Techninio darbo projekto, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 2.3.1 punkte yra pateiktos techninės specifikacijos lietaus nuotekų tinklams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik PVC vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Šiuo metu rinkoje yra gaminami polipropileno vamzdžiai su tokių pat ar geresnių savybių negu projekte nurodyta. |  |  |  |
| 1.Klausimas |  |  |
| Prašome patvirtinti, kad lietaus nuotekų tinklams galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu projekte nurodyta ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. |  |  |  |

Atsakymas. Keisti negalima. Naudojamos medžiagos privalo atitikti Techninio darbo projekto technines specifikacijas, kurios buvo suderintos su tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija