## Sheet1
Kainų pasiūlymo lentelė
Pirkimo dalies Nr. | Prekė | BVPŽ kodas | Reikalavimai | Mato vienetas | Orientacinis kiekis mato vienetais | Siūlomas kiekis pakuotėmis | Siūlomų pakuočių skaičius | Pakuotės kaina be PVM | PVM tarifas | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, katalogo Nr.
1 | Objektyviniai stikleliai | 33793000-5 | 1. Suderinti darbui su nuosavybės teise įsigytu Epredia gamintojo automatiniu objektyvinių stiklelių markravimo įrenginiu "SlideMate AS". 2. Yra galimybė markiruoti grafitiniu pieštuku. 3. Geležies ir kitų likutinių elementų kiekis stikle < 5 %. 4. Spalvotas (baltas) laukelis iš abiejų pusių, 20 ± 2 mm. 5. Matmenys 25 x 75 mm, storis 1 mm; 6. Briaunų kampai 90°. 7. Neperdengti popierėliais. 8. Kartu su pasiūlymu pateikti CE-IVDR atitikties deklaraciją. 9. Paprašius pateikti pvz., nemažiau kaip 70 vnt. | Vnt. | 540000
2 | Objektyviniai stikleliai su teigiamu elektrostatiniu krūviu | 33793000-5 | 1. Suderinti darbui su nuosavybės teise įsigytu Epredia gamintojo automatiniu objektyvinių stiklelių markravimo įrenginiu "SlideMate AS". 2. Yra galimybė markiruoti grafitiniu pieštuku. 3. Geležies ir kitų likutinių elementų kiekis stikle < 5 %. 4. Spalvotas (baltas) laukelis iš abiejų pusių, 20 ± 2 mm. 5. Matmenys 25 x 75 mm, storis 1 mm; 6. Briaunų kampai 90°. 7. Neperdengti popierėliais. 8. Kartu su pasiūlymu pateikti CE-IVDR atitikties deklaraciją. 9. Paprašius pateikti pvz., nemažiau kaip 70 vnt. | Vnt. | 180000
3 | Histologinės kasetės | 33140000-3 | 1. Suderinti darbui su nuosavybės teise įsigytu Epredia gamintojo automatiniu histologinių kasečių markravimo įrenginiu "PrintMate AS". 2. Skylučių forma - apvali. 3. Galimybė rinktis ne mažiau kaip iš 6 spalvų. 4. Kartu pateikiami vienkartiniai dangteliai kasečių uždarymui. 5. Kartu su pasiūlymu pateikti CE-IVDR atitikties deklaraciją. 6. Paprašius pateikti pvz., nemažiau kaip 70 vnt. | Vnt. | 540000
4 | Histologinės kasetės biopsijoms | 33140000-3 | 1. Suderinti darbui su nuosavybės teise įsigytu Epredia gamintojo automatiniu histologinių kasečių markravimo įrenginiu "PrintMate AS". 2. Skylučių forma - tinklelis. 3. Galimybė rinktis ne mažiau kaip iš 6 spalvų. 4. Kartu pateikiami vienkartiniai dangteliai kasečių uždarymui. 5. Kartu su pasiūlymu pateikti CE-IVDR atitikties deklaraciją. 6. Paprašius pateikti pvz., nemažiau kaip 70 vnt. | Vnt. | 35280