Pirkimo sąlygų 3 priedas

Planuojamų darbų preliminarūs kiekiai per visą sutarties laikotarpį (įskaitant ir sutarties pratęsimą) ir maksimalūs darbų įkainiai (su medžiagomis) už 1 mato vnt., kurių tiekėjai negali viršyti teikdami pasiūlymą

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Planuojami preliminarūs darbų kiekiai visam sutarties laikotarpiui | Įkainis Eur be PVM | Įkainis Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f |
| 1. | Gatvių apšvietimo tinklų montavimas |  |  |  |  |
| 1.1. | Naujų gatvių apšvietimo šviestuvų LED iki 50W montavimas | 1vnt. | 70 | 320,00 | 387,20 |
| 1.2. | Cinkuotų (metalinių) apšvietimo atramų pastatymas 4m (parkinio tipo) | 1vnt. | 20 | 450,00 | 544,50 |
| 1.3. | Cinkuotų (metalinių) apšvietimo atramų pastatymas pėsčiųjų perėjų su šviestuvu | 1 vnt. | 10 | 1200,00 | 1452,00 |
| 1.4. | Cinkuotų (metalinių) apšvietimo atramų pastatymas iki 8,5m | 1vnt. | 50 | 600,00 | 726,00 |
| 1.5. | Klasikinio stiliaus atrama 9 m aukščio atrama komplekte su pamatu su atrama. Vienšakė gembė | 1 vnt. | 5 | 5000,00 | 6050,00 |
| 1.6. | Pamato apšvietimo atramai įrengimas | 1vnt. | 50 | 160,00 | 193,60 |
| 1.7. | Naujo kronšteino (gembės) šviestuvui ant atramos įrengimas | 1vnt. | 20 | 130,00 | 157,30 |
| 1.8. | Naujo apšvietimo valdymo skydo montavimas | 1vnt. | 5 | 1500,00 | 1815,00 |
| 1.9. | Įžeminimo kontūro įrengimas | 1 kompl. | 60 | 200,00 | 242,00 |
| 1.10. | Metalinių apšvietimo atramų demontavimas | vnt. | 10 | 90,00 | 108,90 |
| 1.11. | Gelžbetoninių apšvietimo atramų, paramsčių demontavimas | vnt. | 10 | 90,00 | 108,90 |
| 1.12. | Gembės demontavimas nuo gelžbetoninės atramos | vnt. | 40 | 50,00 | 60,50 |
| 1.13. | Apšvietimo 1F oro kabelinės linijos montavimas (su visomis reikalingomis medžiagomis) | 100 m | 10 | 320,00 | 387,20 |
| 1.14. | Apšvietimo 3F oro kabelinės linijos montavimas (su visomis reikalingomis medžiagomis) | 100 m | 10 | 450,00 | 544,50 |
| 1.15. | Apšvietimo oro linijos demontavimas (1 laidas) | 100 m | 10 | 25,00 | 30,25 |
| 1.16. | Kabelio klojimas (su kabeliu AL 4x16, apsauginiu vamzdžiu ir signaline juosta) tranšėjose su dangų atstatymu | 100 m | 10 | 1600,00 | 1936,00 |
| 1.17. | Kabelio klojimas (su kabeliu Al 4x16, apsauginiu vamzdžiu ir signaline juosta) tranšėjose be dangų atstatymo | 100 m | 10 | 1300,00 | 1573,00 |
| 1.18. | Kabelių intarpo montavimas iki 35 mm2, montuojant 2 jungiamąsias movas, kai intarpas iki 5 m (su apsauginiu vamzdžiu, signaline juosta, jungiama mova tranšėjose su dangų atstatymu) | kompl. | 20 | 190,00 | 229,90 |
| 1.19. | Kabelio klojimas sumontuotose vamzdžiuose, apšvietimo atramose | 100 m | 10 | 370,00 | 447,70 |
| 1.20. | Galinių movų montavimas iki 35 mm2 su galine mova | vnt. | 80 | 30,00 | 36,30 |
| 1.21. | Kryptinio gręžimo darbai uždaru būdu, įtraukiant iki 75 mm skersmens PVC vamzdį | 1 m | 100 | 100,00 | 121,00 |
| 1.22. | Kontrolinis geodezinių matavimų parengimas | vnt. | 5 | 600,0 | 726,00 |
| 1.23. | Darbų aprašo parengimas | Vnt. | 5 | 1500,0 | 1815,00 |
| 1.24. | Rangovo akto pateikimas ESO | Vnt. | 5 | 150,0 | 181,50 |

_______________