Klausimai rinkos konsultacijai:

/BVPŽ kodas 38527200-7/, numatomas įsigyti kiekis ~ 12 vnt.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar paviršinės taršos matuoklio techninė specifikacija neriboja konkurencijos? |  |
| 2. | Ar paviršinės taršos matuoklio techninė specifikacija yra išsami ir aiški? |  |
| 3. | Ar turite pastabų, klausimų paviršinės taršos matuoklio techninei specifikacijai? Kokias konkrečias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių sąlygų reikėtų atsisakyti? Kartu pateikite pagrindimą. | /pastabas, pasiūlymus, papildomai siūlomas įtraukti sąlygas pateikti klausimyno žemiau esančioje 2 lentelėje/ |
| 4. | Ar atsižvelgiant į egzistuojantį teisinį reglamentavimą, techninėje specifikacijoje nurodyti visi pirkimo objektui taikomi reikalavimai? Ar turite pastabų dėl nurodytų pirkimo objektą reglamentuojančių įstatymų, direktyvų, standartų ir pan. taikymo? |  |
| 5. | Ar galite pasiūlyti prekę pagal techninės specifikacijos reikalavimus pilna apimtimi? |  |
| 6. | Kokio modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus, galėtumėte pasiūlyti? Jeigu galite, pateikite nuorodą į technines charakteristikas ar pateikite gamintojo dokumentaciją. |  |
| 7. | Ar siūlytumėte ir ar turite galimybių pateikti alternatyvų pasiūlymą? Ar Jūsų siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? |  |
| 8. | Kokia standartinė Jūsų siūlomos prekės kaina (su PVM) už vnt.? Jeigu nėra standartinės kainos tai nurodykite prašom kokia galėtų būti techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančios prekės kaina (Eur su PVM). |  |
| 9. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  |
| 10. | Ar priimtinas siūlomas viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas? Jeigu ne, kas nepriimtina ir kodėl? |  |
| 11. | Koks sutarties įgyvendinimo (prekių pristatymo) terminas būtų optimalus? |  |
| 12. | Ar laimėjimo atveju sudarant sutartį pageidautumėt avanso /PO gali mokėti iki 30 proc. nuo sutarties/užsakymo kainos avansą/? /pageidaujant avansinio mokėjimo bus reikalaujamas avanso grąžinimo užtikrinimo – laidavimo arba garantijos visai avanso sumai/ |  |
| 13. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? |  |
| 15. | Kuriuos iš išvardintų dokumentų turėtumėte galimybę pateikti dėl atitikties šiam techninės specifikacijos reikalavimui: „Matuoklis turi būti tvirtas, ilgaamžis, funkcionalius, jis ar jo sudedamosios dalys turi būti tinkami naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomi, ir (ar) pakeičiami, tinkami perdirbti ar paruošti pakartotinai naudoti.“ Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |

PAVIRŠINĖS TARŠOS MATUOKLIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 lentelė

| Eil. Nr. | Įrangos/parametrų pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo atsakymas / komentaras / pasiūlymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Paviršinio radioaktyviojo užterštumo matavimas, pamatuojant alfa, beta ir gama paviršinį radioaktyvųjį užterštumą su tuo pačiu detektoriumi. |  |
| 2. | Komplektavimo specifikacija: | Matuoklis, teleskopinė lazda prietaisui laikyti, AA ar AAA tipo maitinimo arba akumuliatoriniai elementai su rezerviniais, akumuliatorinių elementų pakrovėjas (nuo 220 V tinklo), laidas įkrovimui automobilyje (12/24 V), duomenų perdavimui į kompiuterį programinė įranga (USB laikmena (1 laikmena 2 prietaisams)), laidas duomenų perdavimui į kompiuterį, vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis, pirminės patikros sertifikatas, kalibravimo sertifikato originalas. |  |
| 3. | Matavimo atlikimo specifika | Nenaudojant specialiųjų dujų užpildymui. |  |
|  | Alfa ir beta matavimo režimai | Galimybė matuoti alfa radioaktyvumą atskirai nuo beta, taip pat alfa/beta radioaktyvumą matuoti kartu. |  |
|  | Matuojamų dydžių išvedimo parametrai | cps vienetais arba nurodyto radionuklido Bq ir Bq/cm² vienetais. |  |
|  | Detektoriaus tipas | Scintiliacinis arba analogiškas. |  |
|  | Detektoriaus dydis | Ne mažesnis kaip 160 cm2. |  |
|  | Foninės jonizuojančiosios spinduliuotės lygis | Alfa spinduolių matavimui ne didesnis kaip 0.1 cps, beta/gama spinduolių matavimui – ne didesnis kaip 30 cps. |  |
|  | Slenkstinių dydžių nustatymas ir matuoklio signalizacijos suveikimas | Kiekvienam radionuklidui nustatomas garsinis ir vaizdinis aliarmas. |  |
|  | Matuojami radionuklidai ir jiems nustatyti kalibravimo faktoriai | Ne mažiau kaip 15 nuklidų, šiems radionuklidams iš anksto nustatyti kalibravimo faktoriai, integruota autokalibravimo funkcija. |  |
|  | Matavimo laikas | Nepertraukiamas, pastoviose operacijose kontroliuojamas sekundėmis. |  |
|  | Matuoklio monitorius | Grafinis LC displėjus, kontroliuojama apšvietimo trukmė. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | AA ar AAA tipo arba akumuliatoriniai elementai. Maitinimas užtikrinamas ne trumpiau kaip 24 val. |  |
|  | Darbinė temperatūra | Ne mažesnis temperatūros intervalas kaip - 10°C to + 30°C. |  |
|  | Svoris (su maitinimo elementais) | Ne didesnis kaip 1400 g (su baterijomis). |  |
|  | Prietaiso nustatymų atlikimas | Meniu pagalba. |  |
|  | Programinė įranga | Integruota kalibravimo programinė įranga. Programinė įranga prietaiso konfigūravimui. |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP 52. |  |
|  | Atsarginės dalys | Keičiamas aliuminio folijos lakštas, pritaikytas prietaisui, 2 vnt. |  |
|  | Įgaliojimas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą | Tiekėjas privalo būti oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje, įgaliotas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą (pasiūlyme pateikti įgaliojimo kopiją). |  |
|  | Matuoklio kilmė | Kilmė turi būti Europos Bendrijos šalys (kartu su preke pateikti Certificate of Origin). |  |
|  | Kalibravimas | Kartu su preke turi būti pateiktas kalibravimo sertifikato originalas. |  |
|  | Įtraukimas į Lietuvos matavimo priemonių registras | Pristatymo metu matuoklis turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą (2004 m. gruodžio 24 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr.1653). |  |
|  | Metrologinė patikra | Metrologinės patikros sertifikato originalas. |  |
|  | Instrukcija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba arba anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą, 1 vnt. |  |
|  | Matuoklio pagaminimo data | Ne ankstesnė kaip 2024 metai. |  |
|  | Garantinė priežiūra | Laikotarpis, ne trumpesnis kaip 12 mėn. |  |
| - 29. | Priedai | Į komplektą turi įeiti ne trumpesnė kaip 1,4 metro teleskopinė lazda prietaisui laikyti. |  |
| 29 | Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai): | Matuoklis turi būti tvirtas, ilgaamžis, funkcionalius, jis ar jo sudedamosios dalys turi būti tinkami naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomi, ir (ar) pakeičiami, tinkami perdirbti ar paruošti pakartotinai naudoti /Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai/. |  |

___________