|  | Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Viešojo pirkimo organizavimo tvarkos aprašo 6 priedas |
| --- | --- |

TVIRTINU

LK KPKT direktorius

Arūnas Balčiūnas

KLAIPĖDOS RKPKS IŠKABŲ MONTAVIMO IR LANGŲ APKLIJAVIMO PASLAUGOS SPECIFIKACIJA

2025 m.                          mėn.           d. Nr.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. KLAIPĖDOS RKPKS IŠKABŲ MONTAVIMO IR LANGŲ APKLIJAVIMO PASLAUGOS SPECIFIKACIJA | vnt. |
|  | BVPŽ kodas – 45443000-4 |  |
|  | - Tiekėjas montuoja užsakovo pateikiamas iškabas pagal projektą (pridedama). - Tiekėjas pagamina lipdukus ir apklijuoja langus pagal pateiktą projektą. - Tiekėjas turi atvesti elektros laidus reikalingus langų ir iškabų apšvietimui(sienoje padaromas griovelis, laidai pravedami ir užtinkuojami arba laidai vedami per išorę virš sienos). - Tiekėjas parengia detalius langų apklijavimo maketus ir suderina juos su užsakovu. - Langų apklijavimui naudojamos aukštos kokybės projekte nurodytos medžiagos. - Tvirtinant iškabas reikalingos papildomos tvirtinimo detalės, jomis pasirūpina paslaugos tiekėjas (iškabų montuotojai). |  |

LK KPKT VKS Viešųjų ryšių vyresn. specialistas           _________                     gr. Liudas Ivaškevičius

(rengėjo pareigos)                                                                         (parašas)                                       (k. l. , vardas, pavardė)