## Sheet1
3 priedas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinys Šilalės rajono savivaldybės administracija - Bokštų g., Traksėdžio k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav., apšvietimo tinklų įrengimo projektas
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina Eur be PVM
Nr. | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1 | Apšvietimo atrama 8,2 m su gembe ir pamatu (saugi) | kompl. | 8
2 | Šviestuvas LED | vnt. | 8
3 | Kabelis Al. 4x25 | m | 369
| Kabelis Cu 3x1,5 | m | 84
5 | Automatinis jungiklis 1F6A | vnt | 8
6 | Atsišakojimo gnybtai | kompl. | 8
7 | Galinė mova 4x25 kabeliui | vnt. | 14
8 | Antgaliai 25 mm2 | vnt. | 56
9 | Vamzdis PE d-75 | m | 21
10 | Vamzdis HDPE d-75 | m | 320
11 | Įžeminimo komplektas 30 omų | kompl. | 8
12 | Cinkuota juosta 30x4 | m | 8
13 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm | 100 m | 0.21
14 | Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 75-110mm skersm. vamzdį(trasos ilgis) | m | 320
15 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg | 100 m | 3.69
16 | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100 m | 0.84
17 | Pamatų montavimas, kai konstrukcijos masė iki 0.5 t | vnt. | 8
18 | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m | vnt. | 8
19 | Cinkuotų gembių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių , kai gembės lenktos | vnt. | 8
20 | Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų | vnt. | 8
21 | Paleidimo - reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie atramos | vnt. | 8
22 | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 14
23 | Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio | kompl. | 8
24 | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100 m | 0.08
25 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas k1=0.50 | vnt. | 8
26 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas k1=0.50 | vnt. | 7
27 | Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų) | 100 vnt. | 0.24
28 | Geodezinis trasos nužymėjimas | kompl. | 1
29 | Išpildomosios nuotraukos parengimas | kompl. | 1
30 | Bendra suma (be PVM)
31 | PVM (21%) suma
32 | Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)
1. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas darbams atlikti išlaikant ne prastesnius, nei techninėje specifikacijoje ir darbų apraše numatytus reikalavimus.
2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais, net jei jie neatvaizduoti grafiškai.
3. Jeigu nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam.