TIEKĖJAMS					2025-03-04

Gauti paklausimai dėl viešojo pirkimo Nr. 1358107 „Gydymo paskirties pastato, adresu Ligoninės g. 3, Varniuose, paprastojo remonto darbai“:

1. Klausimas. „Darbų kiekių žiniaraštyje numatytas Vienvėrių durų blokų su šonlangiais įstatymas į sienų angas (durų blokų sąvara ne mažesnio ploto negu 2,1 m2), kai durų blokas iš aliuminio konstrukcijos su automatine durų pavara (durų angos plotis ne mažesnis negu 950 mm), viso 9 m2. Prašome nurodyti montuojamų durų kiekį ir angų matmenis.“

Atsakymas. Durų anga turi būti tokio pločio, kad užtikrintų žmonių su negalia laisva judėjimą. Preliminarūs angų matmenys pateikti, juos būtina tikslinti darbų metų vietoje.

2. Klausimas. „Ar tarp numatytų keisti durų yra numatyta priešgaisrinių ar priešdūminių durų?“

Atsakymas. Evakuacijos keliuose esančios aliuminio profilio durys turi atitikti EW 30-C3Sm.

3. Klausimas. „Ar numatomos durys su stiklais ar be jų?“

Atsakymas. Įsivertinti kaip numatyta darbų kiekių žiniaraštyje. Durys aliuminio profilio turi būti su grūdinto stiklo užpildu.

4. Klausimas. „Prašome pateikti durų brėžinius ir platesnius jų aprašymus.“

Atsakymas. Pirkimo techninėje specifikacijoje pateikta pakankamai informacijos kainai įvertinti ir pasiūlymui pateikti.

5. Klausimas. „Taip pat reikalinga smulkesnė informacija apie stumdomas duris.“

Atsakymas. Pirkimo techninėje specifikacijoje pateikta pakankamai informacijos kainai įvertinti ir pasiūlymui pateikti.