Pirkimo sąlygų

10 priedas „Pirkimo sąlygų paaiškinimai“

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI

- Techninio darbo projekto (toliau – Projektas) susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje betoninių trinkelių pasluoksnį numatyta įrengti iš granito skaldos atsijų. Prašome paaiškinti ar betoninių trinkelių pasluoksnį galima rengti iš dolomito skaldos atsijų.

Atsakymas: Vadovautis projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiu.

- Projekte susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio 10 skyriaus 10.30 eil. numatyta įrengti 43 vnt. eismo juostų ribotuvų. Prašome paaiškini ar įrengi eismo juostų ribotuvai netrukdys sniego valymo technikai.

Atsakymas: Klausimas neturi įtakos tiekėjams kainos paskaičiavimui ir pasiūlymo pateikimui. Teikiant pasiūlymą vertinti tai kas numatyta projekto sprendiniuose.

- Projekto susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio 8 skyriaus 8.9 eil. numatyti medžių šaknų apsaugos su pamatu įrengimo darbai, tačiau nepateikta betoninio pamato įrengimo schema ir kiekiai. Prašome pateikti betono pamato įrengimo schemą ir nurodyti betono kiekį.

Atsakymas: Betono kiekis ir įrengimo schema turėtų būti rengiama statybos darbų metu pagal medžių įrėminimo grotelių gamintojo rekomendacijas.

- Projekto susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio 3 skyriuje (Asfalto dangos remontas) numatyta pakloti išlyginamąjį, apatinį ir viršutinį  a/b dangos sluoksnius, tačiau asfaltbetonio dangos gruntavimo darbai numatyti tik tarp išlyginamojo ir apatinio bei apatinio ir viršutinio sluoksnių. Prašome darbų kiekį žiniaraštį papildyti trūkstamais pagruntavimo darbais tarp esamos (nufrezuotos) a/b dangos ir išlyginamojo a/b dangos sluoksnių.

Atsakymas: Pataisyta kiekių žiniaraščio 3.3 poz. Prisegta patikslinta projekto susisiekimo dalis.

- Projekto susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio 5 skyriuje (Asfalto DK 3 dangos konstrukcijos įrengimas) numatyta pakloti trisluoksnę a/b dangą, tačiau nenumatyti a/b dangos pagruntavimo darbai tarp apatinio ir pagrindo sluoksnių. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį trūkstamais darbais.

Atsakymas: Pataisyta kiekių žiniaraščio 5.3 poz. Prisegta patikslinta projekto susisiekimo dalis.

- Projekto susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio 6 skyriuje (Asfalto DK 10 dangos konstrukcijos įrengimas) numatyta pakloti trisluoksnę a/b dangą, tačiau nenumatyti a/b dangos pagruntavimo darbai tarp apatinio ir pagrindo sluoksnių. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį trūkstamais darbais.

Atsakymas: Pataisyta kiekių žiniaraščio 6.3 poz. Prisegta patikslinta projekto susisiekimo dalis.

- Projekto susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio 9 skyriuje (Dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimas) numatyta pakloti dvisluoksnę a/b dangą, tačiau nenumatyti a/b dangos, tarp sluoksnių pagruntavimo darbai. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį trūkstamais darbais.

Atsakymas: Pataisyta kiekių žiniaraščio 9.2 poz. Prisegta patikslinta projekto susisiekimo dalis.

- Projekto susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio 9 skyriuje (Dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimas) numatyta pakloti dvisluoksnę a/b dangą, tačiau nenumatyti sandarinimo juostos įrengimo darbai. Prašome patvirtinti, kad iš rangovo nebus reikalaujama įrengti sandarinimo juostą arba papildyti darbų kiekių žiniaraštį trūkstamais darbais.

Atsakymas: Pataisyta kiekių žiniaraščio 9.6 poz. Prisegta patikslinta projekto susisiekimo dalis.

- Projekto techninių specifikacijų 6.2.3 punkte (pėsčiųjų tvorelė) nurodyta, kad tvorelei naudojami 85 mm ir 35 mm skersmens metalo gaminiai, tačiau tokio skersmens vamzdžiai nebegaminami. Prašome paaiškinti ar tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, gali vertinti šiuo metu apsauginių tvorelių gamybai naudojamus 88,9 mm ir 33,7 mm skersmens vamzdžius.

Atsakymas: Pataisyta techninių specifikacijų 6.2.3 skyrelio nuostatos. Prisegta patikslinta projekto susisiekimo dalis.

- Prašome paaiškinti ar projekte numatomų želdinių šalinimas suderintas su Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir gautas pritarimas želdinių šalinimui?

Atsakymas: Projekto sprendiniai pilna apimtimi yra suderinti su Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

- Prašome paaiškinti ar gautas leidimas kirsti projekte numatytus medžius? Ar Rangovas privalo leidimą kirsti esamus medžius išsiimti pats? Jei Rangovas privalės leidimą kirsti esamus medžius išsiimti pats, prašome nurodyti per kiek laiko nuo kreipimosi jis bus išduotas.

Atsakymas: Leidimą medžių kirtimui turės išimti Rangovas. Leidimo išdavimas numatomas per 10 darbo dienų.

Pažymime, kad po leidimo išdavimo teisės aktuose nustatytas 20 darbo dienų leidimo įsigaliojimo laikotarpis.

- Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 14 str. 3 p. nurodo: „3. Viešųjų želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo metu turi būti išsaugoti augantys sveiki, gyvybingi, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingi, perspektyvūs augalai – dar nepasiekę gamtinės brandos ar ją pasiekę, tačiau nekeliantys nei fizinio, nei ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojaus aplinkai. Draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius viešuosiuose želdynuose ir viešuosius želdinius, kurie priskiriami saugotiniems medžiams, nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės ar vietinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.“, t.y. medžius bus galima kirsti. Prašome patvirtinti, kad rangovas galės kirsti medžius nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.

Atsakymas: Želdynų įstatymo 14 straipsnis. Želdynų ir želdinių priežiūra ir tvarkymas, 3 punktas. Viešųjų želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo metu turi būti išsaugoti augantys sveiki, gyvybingi, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingi, perspektyvūs augalai – dar nepasiekę gamtinės brandos ar ją pasiekę, tačiau nekeliantys nei fizinio, nei ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojaus aplinkai. Draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius viešuosiuose želdynuose ir viešuosius želdinius, kurie priskiriami saugotiniems medžiams, nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės ar vietinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus. Atsižvelgiant į nurodytą punktą, draudimas medžius kirsti nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. Tilžės gatvės remonto darbų atveju negalios.

- Prašome patikslinti kertamų medžių kieki, kadangi skirtingose Projekto dalyse nurodomi skirtingi kiekiai.

Atsakymas: Projekte numatoma kirsti 10 vnt. medžių.

- Prašome paaiškinti ar tiekėjas turi vertinti 8  vnt. trakinių klevų ar paprastųjų liepų sodinimo darbus, kadangi Projekto dokumentuose nurodoma skirtingai.

Atsakymas: Projekte numatoma sodinti 8 vnt. trakinių klevų.

- Prašome patvirtinti, kad sodinamų medžių kamieno apimtis 1 m aukštyje turi būti 30-35 cm.

Atsakymas: Patvirtiname. Pataisytos techninių specifikacijų 9.2 skyrelio nuostatos. Prisegta patikslinta projekto susisiekimo dalis.

- Projekte, Tilžės g. važiuojamoje dalyje,  numatyta įrengti skirtingas dangos konstrukcijas (DK0,1; DK3; DK 10). Taip pat numatytas ir esamos a/b dangos remontas (6 024 m2) neardant kelio dangos konstrukcijos pagrindų, tačiau nepateiktas a/b dangos, tarp skirtingų konstrukcijų, atpjovimo kiekis. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį trūkstamais a/b dangos pjovimo, tarp remontuojamos ir naujai rengiamos konstrukcijos,  darbais.

Atsakymas: Papildoma kiekių žiniaraščio 1.3 poz. Prisegta patikslinta projekto susisiekimo dalis.

- 2024-02-14 dieną įsigaliojo naujos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės TRA ASFALTAS 24 ir ĮT ASFALTAS 24, tačiau techninėje specifikacijoje nurodyta  vadovautis Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 08 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08. Prašome nurodyti, kuriomis taisyklėmis vadovautis vykdant asfalto dangų įrengimo darbus.

Atsakymas: Vadovautis TRA ASFALTAS 24 ir ĮT ASFALTAS 24

- Projekte pateiktos nebegaliojančios AB „ESO“ ir UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ prisijungimo/projektavimo sąlygos. Prašome pateikti galiojančias prisijungimo sąlygas.

Atsakymas: Sąlygų galiojimo pasibaigimas neturi įtakos projekto įgyvendinimui, nes projekto sprendiniai parengti ir suderinti su minimomis tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.

Pažymime, kad AB ESO projekto dalis pateikta tik žiniai, rangovams jos vertinti nereikia. Darbai jau yra užsakyti ir juos vykdys AB ESO rangovas lygiagrečiai su gatvės rangos darbais.

- Projekto VN dalies techninių specifikacijų skyriuje 7 (Bordiūriniai latakai) montavimo poskyryje nurodyta: „Latakai yra klojami į iškastus griovius, įstatomi į cementbetoninį paklotą (pagrindą) ir aptaisomi betonu iš šonų, kad latako sienelių neveiktų horizontalios jėgos“. Prašome pateikti polimerbetoninių latakų įrengimo skersinį brėžinį ir nurodyti įrengimui naudojamą betono kiekį bei markę.

Atsakymas: Latakai įrengiami ant betono pagrindo, tokio pat kaip ir projektuojami gatvės bordiūrai. Betono markė – C20/25.

- Prašome pateikti polimerbetenonių latakų pajungimo, į projektuojamus lietaus nuotekų tinklus, schemą.

Atsakymas: VN dalies Techninių specifikacijų 11/13 puslapyje yra bordiūrinio elemento paveikslėlis iš kurio matosi į apačią vamzdis vertikaliai jungiamas ir tuomet matosi alkūnė ir į šulinį nuvedama. O į g/b šulinį tai įprastai jungiama kaip ir visi plastikiniai vamzdžiai, per protarpius.

- Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 5 skyriaus, (Asfaltas) 5.2.4. punkte nurodoma, kad metalinio asfalto armavimo tinklo skersiniai strypai turi būti išdėstyti skersai rulono kas 160 mm. Atkreipiame dėmesį, kad šis parametras yra fizikinis dydis ir jis neturi tiesioginės įtakos tinklo esminėms mechaninėms savybėms. Pagrindiniai rodikliai, lemiantys tinkamumą pagal projektinius reikalavimus yra tinklo vielos stipris tempiant ir bendras plieninio tinklo stipris tempiant išilgai bei skersai. Kadangi šie reikalavimai yra aiškiai pateikiami, skersinių strypų išdėstymo žingsnis yra perteklinis reikalavimas, kuris neturi esminės įtakos tinklo veikimui asfalto sluoksnyje. Šis reikalavimas tik apriboja tiekėjų pasirinkimą.

Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, prašome patvirtinti, kad susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 5 skyriaus (Asfaltas), 5.2.4. punkte nurodomam asfalto armavimo tinklui, skersinių strypų išdėstymo žingsnis yra neesminis parametras ir gali būti nevertinamas.

Atsakymas: Pataisytos techninių specifikacijų 5.2.4 skyrelio nuostatos. Prisegta patikslinta projekto susisiekimo dalis.

- Prašau patikslinti kuom vadovautis parenkant gatvės apšvietimo šviestuvus, nes techninių parametrų ir reikalavimų aprašyme nurodyta šviesos koreliacinė temperatūra 3000K o gatvės apšvietimo skaičiavimai atlikti su 4000K šviesos koreliacine temperatūra.

Atsakymas: Skaičiavimai patikslinti, šviestuvų koreliacinė šviesos temperatūra patikslinta.

Prisegta patikslinta projekto elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalis.

- Elektrotechninės dalies demontavimo darbų sąnaudų kiekių žiniaraštyje neįtraukti esamų atramų bei pamatų demontavimo darbai. Prašome patikslinti darbų sąnaudų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas: Sąnaudų žiniaraštis patikslintas. Prisegta patikslinta projekto elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalis.

- Prašome perkančiosios organizacijos nurodyti medžių atkuriamosios vertės sumą.

Atsakymas: Medžių atkuriamoji vertė, nurodyta projekto Susisiekimo dalyje 3796 Eur.

- Klausimas. Konkrečių sutarties sąlygų papunktyje 1.1.6.10 „Darbų atlikimo grafikas ir Objektinės ir lokalinės sąmatos įkainiui-resursui, bei lokalines sąmatos su priskaitymais“ nurodyta: "Galimo laimėtojo pateikiamas Darbų atlikimo grafikas (pagal užsakovo nustatytą formą), kuriame pateikiamas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus, ir per laikotarpį suplanuotų atlikti darbų finansinės vertės, bei sąmatos Excel programoje. Lokalinėse sąmatose įkainiui-resursui pateikiamas kiekvieno darbo išskaidymas, nurodant kiekvienos sudėtinės darbo dalies, darbo užmokesčio, mechanizmų ir medžiagų kainą. Visų prašomų lokalinių sąmatų formose turi būti nurodytas darbo kodas. Sąmatos pateikiamos analoginės, kaip nurodyta sąmatų skaičiavimo programoje „SISTELA“."

Pirkimo sąlygų 1.7. punkte nurodyta: "..Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.".

Atsižvelgiant į šiuos punktus, prašome Jūsų panaikinti perteklinį reikalavimą pateikti lokalines sąmatas įkainiui-resursui, paliekant reikalavimą pateikti tik lokalines sąmatas su priskaitymais, kadangi daugelis Tiekėjų naudojasi ne "SISTELA", o kitomis skaičiavimų programomis, kurios neturi funkcijos pateikti sąmatas įkainiui-resursui.

Atsakymas: Pažymime, kad pagal nurodytas sąlygas nėra reikalaujama pateikti sąmatų konkrečiai  tik sąmatų skaičiavimo programoje „SISTELA“. Gali būti teikiamos sąmatos analoginėje sistemoje.

Reikalavimas keliamas dėl optimalesnio sutarties suvaldymo objekte atsiradus nenumatytiems/papildomiems darbams. Atsižvelgiant į tai, reikalavimas pateikti lokalinės sąmatos įkainiui-resursui nebus keičiamas.

- Klausimas. TDP pateiktos ESO iškėlimo (7) ir ESO prijungimo (8) dalys. Prašome nurodyti, ar teikiant pasiūlymą, reikia įsivertinti šias projekto dalis? Jei taip, ar pirkimo laimėtojas turės pateikti lokalines sąmatas, ar užteks pateikti 7 ir 8 projekto dalių skaičiavimus viena eilute kiekvienai daliai?

Atsakymas: Pateiktų AB ESO projekto dalių vertinti nereikia, šiuos darbus atliks AB ESO paskirtas rangovas.

AB ESO darbų dalys pridėtos tik žiniai, kad tokie darbai bus vykdomi lygiagrečiai su perkamais rangos darbais.

- Klausimas. Prašome patikslinti, kokia reikalaujama šviesos temperatūra gatvei: 3000 K ar 4000 K? nes skirtingose projekto vietose nurodyta skirtingai

Taip pat, ar nurodytas galingumas yra maksimalus, ar galima siūlyti ir didesnio galingumo šviestuvus? Nes prie 3000 K, efektyvumas bus mažesnis

Atsakymas: Gatvei pagal UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ (ŠGA) reikalavimus šviesos temperatūra numatoma 3000K, kaip ir nurodyta projekto Techninėje specifikacijoje.

Rangovas gali siūlyti savo šviestuvus ir pateikti apšviestumo skaičiavimus, kad skaičiavimų normos nenukryptų nuo projekte pateiktų skaičiavimo normų ir ŠGA reikalavimų.

- Klausimas. kokius standartus turi atitikti drenuojantis betonas ir kokios drenuojančio betono techninės specifikacijos?

Atsakymas: Drenuojančio betono techninė specifikacija pateikta Techninių specifikacijų 4.2.6 p. „Drenuojantis betonas turi būti C20/25 (arba stipresnis) S1 slankumo klasės, aplinkos poveikio klasė XF3, užpildo dalelės didžiausias dydis (Dmax) D16. Sukietėjęs drenuojančio betono pagrindas turi būti laidus vandeniui“.

- Susisiekimo dalyje 9.2 Sodinami medžiai nurodoma sodinami medžiai: Trakinis klevas (Acer campestre `Elsrijk`), kamieno apimtis – 30-35 cm 1 m aukštyje, lajos plotis 200-300cm, šaknų sistema – 130-145 cm skersmuo. Prašome paaiškinti ar galima sodinti mažesnio dydžio/apimties medžius, kadangi rinkoje nėra parduodami techninėse specifikacijose nurodomo dydžio medžiai.

Atsakymas: patikslintas techninių specifikacijų 9.2 p. Prisegta patikslinta projekto susisiekimo dalis.

Papildomi paaiškinimai

1.	Numontuojant nuo apšvietimo atramų esamą NEONINĮ šventinį apšvietimą, jį saugoti. Jis yra itin trapus (STIKLO vamzdeliai labai ploni). Numontuotos NEONO dekoracijos turi būti saugiai pristatytos į UAB „Šiaulių šviesa“, Stadiono g. 2, Šiauliai. Sumontavimui UAB „Šiaulių šviesa“ pateiks kitą šventinį apšvietimą (LED „Saulutės“), kurį rangovas turės pasiimti iš UAB „Šiaulių šviesa“, Stadiono g. 2, Šiauliai.

2.	Nuo gatvių apšvietimo atramų numontuoti gatvių apšvietimo esami LED šviestuvai turi būti saugiai grąžinti į UAB „Šiaulių šviesa“, Stadiono g. 2, Šiauliai. Atramų grąžinti nereikia.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.