Pirkimo sąlygų

6 priedas

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Blogiausia reikšmė | Geriausia reikšmė | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis | S1. | Analizatorius, kraujo dujų ir elektrolitų, nešiojamas |  |  |  | S1 = K1 + T1 |  |
|  | K1. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T1. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte |  |  | 30 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| TS1.1.6. | T1.1. | Rezultatų gavimo laikas (Geriausias rezultatas 0,5 min) (mažiau geriau) | 5 min | 0,5 min | 12/30 | T1.1. = ( ( Blogiausia reikšmė - T1.1. Vertinamo pasiūlymo reikšmė ) / ( Blogiausia reikšmė – Geriausia reikšmė ) ) * Lyginamasis svoris |  |
| TS1.1.13. | T1.2. | Svoris (Geriausias rezultatas 0,75 kg) (mažiau geriau) | 10 kg | 0,75 kg | 9/30 | T1.2. = ( ( Blogiausia reikšmė - T1.2. Vertinamo pasiūlymo reikšmė ) / ( Blogiausia reikšmė – Geriausia reikšmė ) ) * Lyginamasis svoris |  |
| TS1.1.15.2. | T1.3. | Speciali analizatoriaus transportavimui skirta ir nuo pažeidimų apsauganti tvirta plastikinė ar lengvo metalo daugkartinio naudojimo dėžė arba lagaminėlis. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T1.3. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |
| 2. dalis | S2. | Analizatorius, hematologinis |  |  |  | S2 = K2 + T2 |  |
|  | K2. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K2 = ( K2 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T2. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte |  |  | 30 | T2 = Σ ( T2.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| TS2.1.17. | T2.1. | Svoris (Geriausias rezultatas 8,5 kg) (mažiau geriau) | 17 kg | 8,5 kg | 12/30 | T2.1. = ( ( Blogiausia reikšmė – T2.1. Vertinamo pasiūlymo reikšmė ) / ( Blogiausia reikšmė – Geriausia reikšmė ) ) * Lyginamasis svoris |  |
| TS2.1.16. | T2.2. | Komplektacijoje yra UPS, kad dingus elektros tiekimui analizatorius galėtų dirbti ne mažiau kaip 1 h (pateikti tai įrodantį dokumentą). (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T2.2. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |
| TS2.1.18. | T2.3. | Speciali analizatoriaus transportavimui skirta ir nuo pažeidimų apsauganti tvirta plastikinė ar lengvo metalo daugkartinio naudojimo dėžė arba lagaminėlis. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 9/30 | T2.3. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |
| 3. dalis | S3. | Analizatorius, hemoglobino |  |  |  | S3 = K3 + T3 |  |
|  | K3. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K3 = ( K3 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T3. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte |  |  | 20 | T3 = Σ ( T3.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| TS3.1.14. | T3.1. | Svoris (Geriausias rezultatas 180 g) (mažiau geriau) | 700 g | 180 g | 10/20 | T3.1. = ( ( Blogiausia reikšmė – T3.1. Vertinamo pasiūlymo reikšmė ) / ( Blogiausia reikšmė – Geriausia reikšmė ) ) * Lyginamasis svoris |  |
| TS3.1.14. | T3.2. | Speciali analizatoriaus transportavimui skirta ir nuo pažeidimų apsauganti tvirta plastikinė ar lengvo metalo daugkartinio naudojimo dėžė arba lagaminėlis. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T3.2. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |
| 4. dalis | S4. | Analizatorius, biocheminis |  |  |  | S4 = K4 + T4 |  |
|  | K4. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K4 = ( K4 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T4. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte |  |  | 20 | T4 = Σ ( T4.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| TS4.1.14. | T4.1. | Svoris (Geriausias rezultatas 5,5 kg) (mažiau geriau) | 10 kg | 5,5 kg | 10/20 | T4.1. = ( ( Blogiausia reikšmė – T4.1. Vertinamo pasiūlymo reikšmė ) / ( Blogiausia reikšmė – Geriausia reikšmė ) ) * Lyginamasis svoris |  |
| TS4.1.14. | T4.2. | Speciali analizatoriaus transportavimui skirta ir nuo pažeidimų apsauganti tvirta plastikinė ar lengvo metalo daugkartinio naudojimo dėžė arba lagaminėlis. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T4.2. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |
| 5. dalis | S5. | Termokonteineris kraujo transportavimui |  |  |  | S5 = K5 + T5 |  |
|  | K5. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K5 = ( K5 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T5. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte |  |  | 20 | T5 = Σ ( T5.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| TS5.7. | T5.1. | Atitinka standartą MIL-STD 810G arba lygiavertį (TAIP/NE) | Ne | Taip | 20/20 | T5.1. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |
| 6. dalis | S6. | Termokonteineris kraujui laikyti |  |  |  | S6 = K6 + T6 |  |
|  | K6. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K6 = ( K6 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T6. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte |  |  | 20 | T6 = Σ ( T6.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| TS6.9. | T6.1. | Atitinka standartą MIL-STD 810G arba lygiavertį | Ne | Taip | 10/20 | T6.1. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |
| TS6.4. | T6.2. | Yra šaldymo (Freeze) funkcija, palaiko temperatūrą viduje -20°C (±5). (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T6.2. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |
| 7. dalis | S7. | Konteineris-šaldytuvas, vaistams |  |  |  | S7 = K7 + T7 |  |
|  | K7. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K7 = ( K7 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T7. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte |  |  | 20 | T7 = Σ ( T7.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| TS7.5. | T7.1. | Atitinka standartą MIL-STD 810G arba lygiavertį (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T7.1. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |
| TS7.9. | T7.2. | Išimamas krepšelis, pritaikytas konteineriui-šaldytuvui, skirtas vakcinoms, vaistams ir kitoms biologinėms medžiagoms tvarkingai sudėti. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/20 | T7.2. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |  |