## Techninė specifikacija
SPS priedas Nr.1
Medicinos technikos dalys ir remonto paslaugos (fiksuotų įkainių kainodara) II - III
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reikalavimai tiekėjams
Reikalavimai |  | Reikalavimus įrodantys dokumentai
Gamintojo įgaliojimas atlikti remontą. (1-8 pozicijoms) |  | Dokumentas patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas yra Medicinos prietaiso (priemonės) gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio ar fiziniu subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą (remonto paslaugas), arba turi inžinierių (darbuotoją), kuris yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us).
1. Remontui atlikti Pardavėjas naudoja tik gamintojo rekomenduojamas naujas detales. Pakeistoms dalims ir mazgams bei atliekamiems darbams Pardavėjas suteikia ne mažesnę kaip 6 mėn. garantiją. Rentgeno vamzdžiams garantija ne mažesnė nei 12 mėn.
2. Preliminarus lyginamuosis prekių ir (ar) paslaugų kiekis naudojamas tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais.
3. Atlikus remontą tiekėjas senas (sugedusias dalis) utilizuos savo sąskaita.
4. Sutartyje numatyta galimybė įsigyti prekių ar paslaugų susijusių su pirkimo objektu, tačiau neįtrauktų į sąrašą už 10% sutarties vertės.
1. Elektrochirurginis įrenginys Excell 350 MCD ir kiti šio gamintojo modeliai Alsa Apparecchi Medicali
Pasiūlymas
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | val. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Maitinimo šaltinio plokštė | 801243 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Panelės plokštė | 801246 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Miktroporocesoriaus plokštė | 801202 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Elektrodo ir neutralaus elektrodo plokštė | 801207 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Valdymo pedalas | DS/E | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Elektrodų rankenėlė su mygtukais | MPE/CMS | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Vienkartinių neutralių elektrodų laidas, 3m | CMS/E | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Bipolinis kabelis, 3m | CPB/E | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur:
PVM Suma, Eur
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur:
2. Deguonies koncentratorius OXY6000 ir kiti šio gamintojo modeliai Bitmos
Pasiūlymas
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | val. | 23 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jungtis | 41-7003 | vnt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
3 | Oxy 6000 filtrų rinkinys (10 vnt.) | 41-7009 | vnt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
4 | Drėkintuvas | 41-7005 | vnt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur:
PVM Suma, Eur
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur:
3. Veloergometras Lode ir kiti šio gamintojo modeliai Corival
Pasiūlymas
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | val. | 30 |  | 0 | 0 | 0
2 | Manžetės rinkinys (1,5m.) | 928870 | vnt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pedalų švaistiklių komplektas | 401175 | vnt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pedalų su dirželiais komplektas | 4011012 | vnt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
5 | Pedalų dirželių komplektas | 401109 | vnt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
6 | Sėdynė XL | 401080A | vnt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
7 | Sėdynė | 4010392 | vnt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur:
PVM Suma, Eur
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur:
4. Dezinfekavimo-plovimo-nukenksminimo įranga Getinge Getinge
Pasiūlymas
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | val. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Dozavimo žarnelė, šarmui | 503611600 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sterilus oro filtras 46-5 | 503840300 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Dozavimo jutiklis | 501596802 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Džiovintuvo fenas 3330 "NEW 3" | 501165000 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Drenažo pompa | 500362600 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Solenoidinė sklendė | 499541600 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Kaitinimo elementas | 6001134975 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Perestaltinė pompa | 501991300 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | Vandens lygio daviklis | 499178200 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | Sparuotė | 503243801 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Drenažo pompa | 500362600 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | Durų elektromagnetas | 501986600 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | CPU plokštė | 501931702 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | Cirkuliacinis siurblys | 503153000 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | vnt. |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Purkštukas | 502367800 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Kameros terpinė | 500668500 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Durų tarpinė | 504075600 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Lygio daviklis | 500670700 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | NINJO basoninės valdymo plokštė | AH1036612 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | Ninjo garo generatorius | 6001983901 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
22 | Hidrovarikliai | 499386902 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | Ninjo apkabos | 498765400 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | vnt. |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Patikrinimo sklendės drenažo midulis | 579320720 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
25 | Stūmoklinė sklendė 550 dn10 g1/2 | 569918901 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
26 | Rutulinė sklendė | 570320601 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 | Slegio perjungiklis | 6015462170 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | Slėgio perjungiklis | 6014594701 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29 | Durų tarpinės slegio perjungiklis | 6016030603 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
30 | Patikrinimo sklendė | 478955001 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | Jutiklis PT-100 | 6016724470 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
32 | Durų tarpinė GSS67 | 579002811 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
33 | Pneumatinė stūmoklinė sklendė DN15 G3/4" 316L | 570431301 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
34 | Automatinė rutulinė sklendė | 6015564901 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
35 | Rutulinė sklendė | 6016138201 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
36 | Lygio jungiklis | 6015676401 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
37 | Žemo lygio jungiklis | 6023940270 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
38 | Slėgio manometras kaitintuve | 6016030604 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
39 | Temperatūros ribinis daviklis | 6015461870 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
40 | Garo gaudytuvas 6° Typ G BPT13AX 1/2" BSP CH | 561210703 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
41 | Šilumokaitis | 6016002801 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
42 | Jutiklis | 466601602 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | vnt. |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Silikoninė kameros tarpinė | 6001286901 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
44 | Pagrindinis siurblys CH4-40 230V, 50Hz | 6001057975 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
45 | Daviklis PT-1000 | 500813601 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
46 | Hidrovariklis | 499386902 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
47 | Garų generatorius | 6001983901 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur:
PVM Suma, Eur
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur:
5. Fototerapijos prietaisas O'BLOO Mediprema S.A.S
Pasiūlymas
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | val. | 17 |  | 0 | 0 | 0
2 | LSU filtras | 4410113798 | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur:
PVM Suma, Eur
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur:
6. Šviesos ir šildymo lempa Ambia Mediprema S.A.S
Pasiūlymas
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | val. | 10 |  | 0 | 0 | 0
2 | Daugkartinio naudojimo odos paviršiaus temperatūros jutiklis | 3617 | vnt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
3 | Cheminis O2 jutiklis | 3603 | vnt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur:
PVM Suma, Eur
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur:
7. Stalai su trauka biolog. Mėg. Paruošimui MILESTONE Stl. EGROSS PRO-X Milestone ir kt.
Pasiūlymas
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | val. | 5 |  | 0 | 0 | 0
2 | Purkštukas (FORMALIN NOZZLE) | 106583 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Vamzdis (SHOWER TAP TUBE) | 109259 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Čiaupas (SHOWER TAP) | 102963 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Dangtelis (COMPLETE LOAD FORMALIN CAP) | 109581 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Dangtelis (LOADING FORMALIN CAP FOR TANKS WITH DIAMITER S55-S60mm) | 102919 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Vamzdelis (EDPM TUBE Ø 8x12mm) | 61376 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Vamzdelis (EPDM TUBE Ø6mm ØEXT.9mm) | 102829 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Spaustukas (POM PLASTIC CLAMP Ø 12-14 for epdm tube Ø 8mm) | 102251 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | Spaustukas (POM PLASTIC CLAMP Ø 9-10 for epdm tube Ø 6mm) | 100143 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | Čiaupas (FORMALIN DISCHARGING TAP WITHOUT LEVEL SENSOR) | 109668 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | O-Ring formalin cap 4237 Ø59.92 cord. 3.53 | 61555 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | Čiaupas (MAIN BODY OF FORMALIN DISCHARGING TAP SLIM) | 105107 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | Dangtelis (FORMALIN CAP SEAL) | 105100 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | Dangtelis (FORMALIN CAP SEAL) | 105101 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | ARMOVIN TUBE Ø 20mm CONNECTOR 1/2" | 61368 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Jutiklis (LEVEL SENSOR 10-200MM COMPLETE WITH CABLE) | 102271LE | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Kabelis (LEVEL SENSOR CABLE) | 106721 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Vamzdis (TUBE ARMOVIN DIAM. 20mm) | 62497 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | Spaustukas (METAL CLAMP Ø20-32) | 102711 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | Vamzdis (TUBE FOR PERISTALITC PUMP SERIE R3) | 101122 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
22 | Vožtuvas (ONE WAY VALVE GROUP) | 109053 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | Vamzdis (EPDM TUBE Ø10x14) | 102142 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 | Žarna (HOSE CLIP POM FOR HOSE Ø 13-15 MM) | 101093 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
25 | Jungtis (90° CONNECTOR Ø10 PVDF) | 102704 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
26 | Žarna (FLEXIBLE HOSE Ø165mm) | 102430 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 | Spaustukas (METAL CLAMP Ø165) | 105037 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | Žarna (ARMOVIN TUBE Ø40mm) | 102480 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29 | Spaustukas (CLAMP DIAM. 40 X 60 H9) | 64757 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
30 | Sparnuotė (FAN 0.37 KW BI-POLE THREE PHASE 230/400 50 Hz) | 109669 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | Klaviatūra (INTERFACE ELECTRONIC BOARD FOR MEMBRANE CONTROL KEYPAD) | 102095 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
32 | Jutiklis (SENSORE FOTOELETTRICO M18 L=800) | 109100 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
33 | Jutiklis (GLASS MAGNETIC SENSOR SEAL) | 109125 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
34 | Jutiklis (MAGNETIC SENSOR (COMPLETE WITH MAGNET)) | 100113 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
35 | Plokštė (ULTRAGROSS ELECTRONIC BOARD) | 106640L | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
36 | Rėlė (RELE' 24V FOR MOTORS TEMPERATURE CONTROL) | 106663 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
37 | Rėlė (RELE' 24Vcc 6A 1 CONTACT) | 109629 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
38 | Rėlė (RELE' 24V cc - 15A) | 66592 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
39 | Maitinimo šaltinis (POWER SUPPLY DIN GUIDE 24V-96W) | 101528 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
40 | Filtras (NET FILTER 16A) | 50594 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
41 | Transformatorius (INSULATION TRANSFORMER 100-115-230Vac - 230Vac 1500Va) | 106846 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
42 | Skambutis (BUZZER 24Vcc0 | 102410LE | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
43 | Rozetė (SCHUKO, BS, NEMA SOCKET SEAL) | 106632 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
44 | Rozetė (SCHUKO SOCKET TYPE) | 106629 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
45 | Rozetė (SOCKET BS TYPE0 | 109251 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
46 | Jungiklis (GREEN SWITCH) | 65422 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
47 | Jungtis (FEMALE ETHERNET CONNECTOR) | 370467 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
48 | Laidas (ETHERNET CABLE CAT6 - 2m) | 62988 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
49 | Reguliatorius (PRESSURE REGULATOR DIFFERENTIAL) | 102056LW | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
50 | Anemometras (ANEMOMETER) | 109276 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
51 | Laikiklis (DUCT BRACKET) | 109175L | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
52 | Varžtai (PLASTIC COVER SCREWS) | 109146 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
53 | Sandariklis (FORMALIN DISCHARGE SEAL) | 109354 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
54 | Dangtis (PLASTIC COVER) | 109144 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
55 | Varžtai (WHITE SCREW FOR SAFETY GLASS SHIELD) | 109137 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
56 | Kojinis pedalas (COMPLETE LOADING FOOT PEDAL WITH CABLING) | 109325 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
57 | Jungtis (4-PIN CONNECTOR COMPLETE M+F) | MAC1132 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
58 | Laikiklis (CABLE HOLDER) | 62463 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
59 | Rozetė (SOCKET 4 POLE) | MAC1133 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
60 | Panelė (PANEL MOUNTING) | MAC1136 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
61 | Rozetės dangtelis (SOCKET COVER) | MAC1137 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
62 | Etiketė (LABEL "NON POTABLE WATER") | 102250 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
63 | Etiketė ("WARNING" LABEL) | 102132 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
64 | Etiketė (HOT WATER LABEL) | 109305 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
65 | Etiketė (COLD WATER LABEL) | 109306 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
66 | Etiketė (LABEL ANTI-CRUSHING HANDS) | 66235 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
67 | Etiketė (USB LABEL) | 100614 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
68 | Etiketė (EXTERNAL ALARM CONNECTOR LABEL) | 61654 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
69 | Etiketė (LAN CONNECTOR LAEBL) | 104643 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
70 | Lyniuotė (RULER FOR CALIBRATION FOR MACROPATH) | 40219 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
71 | Etiketė (WARNING BIOHAZARD MATERIAL) | 102249 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
72 | Rinkinys (GASKET KIT FOR GRINDERS66 WITH ELBOW DISCHARGE) | 102996 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
73 | Čiaupas (SHOWER TAP) | 109723 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
74 | Spyna (GLASS SNAP LOCK) | 109128 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
75 | Apšvietimo modulis (LIGHTING GROUP FOR CAMERA Q) | 370566 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
76 | Support (PEN SUPPORT FOR POC S198/S199) | 370362 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
77 | STYLUS SILVER PEN FOR POC-S199 | 370361 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
78 | Maitinimo blokas (PC MONITOR POWER SUPPLY (ONLY FOR POC S199) ) | 370476 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
79 | Support (PEN SUPPORT FOR POC621) | 370745 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
80 | Rašiklis (TOUCH PEN FOR POC 621) | 370756 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
81 | Maitinimo blokas (PC MONITOR POWER SUPPLY (ONLY FOR POC 621)) | 370613 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
82 | Laikiklis (KEYBOARD SUPPORT FOR VESA BRACKET) | 109580V | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
83 | Laikiklis (ADJUSTABLE PC TOP SUPPORT) | 109316 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
84 | Varžtas (WHITE NUT FOR 370490A CAMERA) | 370515 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
85 | Lizdas (USB SOCKET FOR ULTRAGROSS TERMINAL) | 109149 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
86 | Rinkinys (KIT CLOSE UP LENS FOR QX CAMERA) | 370554 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
87 | Linzė (CLOSE UP LENS +1,3 67MM FOR MX CAMERA) | 370734A | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
88 | Linzė (POLARISED LENS FOR CAMERA (FOR QX SERIES)) | 370608 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
89 | Adapteris (CLOSE UP LENS ADAPTER FOR MX CAMERA) | 370701 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
90 | Mikrofonas (MICROPHONE FOR MACROPATH) | 370039 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo 7 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur:
PVM Suma, Eur
Bendra pasiūlymo 7pirkimo daliai kaina su PVM, Eur:
8. Angiografinė sistema su specializuotu stalu Azurion 7 B20/15 ir Azurion 7 Philips
Pasiūlymas
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | val. | 23 | 0 |  | 0 | 0
2 | Sensorinio ekrano apsauga | 459801723142 | vnt. | 1 | 0 |  | 0 | 0
3 | Valdiklių rinkinys | 459800669934 | vnt. | 1 | 0 |  | 0 | 0
4 | Stalo slinkimo rankena | 459801656541 | vnt. | 1 | 0 |  | 0 | 0
5 | Valdymo pulto kabelis 2m | 459801276651 | vnt. | 1 | 0 |  | 0 | 0
6 | Valdymo pultas | 459801276604 | vnt. | 1 | 0 |  | 0 | 0
7 | Rankos laikiklis plokštės tipo | 459800759032 | vnt. | 1 | 0 |  | 0 | 0
8 | Alkūnių laikikliai (2 vnt rinkinys) | 459800702742 | vnt. | 1 | 0 |  | 0 | 0
9 | Galvos laikiklis standartinis | 459800748073 | vnt. | 1 | 0 |  | 0 | 0
10 | Sistemos valdymo blokas Suite PC mDP | 459801517461 | vnt. | 1 | 0 |  | 0 | 0
11 | MRC 200+ 0407 ROT-GS | 989000086741 | vnt. | 1 | 0 |  | 0 | 0
Bendra pasiūlymo 8 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur:
PVM Suma, Eur
Bendra pasiūlymo 8 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur: