## Tyrimų poreikis
Techninės specifikacijos 1 dalis 'Tyrimų poreikis"
pateikiama užpildyta su pasiūlymu
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KLINIKINĖS CHEMIJOS (BIOCHEMINIAMS) IR IMUNOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI PIRKIMAS SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
TYRIMŲ, REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų kiekis visam maksimaliam laikui (60 mėn.) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3*5) | 7
KLINIKINĖS CHEMIJOS (BIOCHEMINIAI) TYRIMAI
1. | Gliukozė (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 150000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.3. | ...
2. | Albuminas serume (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 1000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga(tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
2.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
2.3. | ...
3. | Bendrasis baltymas serume (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 15000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
3.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga(tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
3.3. | ...
4. | C reaktyvus baltymas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 150000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
4.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
4.3. | ...
5. | Didelio jautrumo C reaktyvus baltymas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 10000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
5.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
5.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
5.3. | ...
6. | Apolipoproteinas B (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 7000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
6.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
6.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
6.3. | ...
7. | Kasos amilazė serume ir šlapime (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 4000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
7.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga(tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
7.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga(tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
7.3. | ...
8. | Alanino aminotransferazė (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 150000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
8.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga(tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
8.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga(tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
8.3. | ...
9. | Aspartato aminotransferazė (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 130000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
9.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga(tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
9.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
9.3. | ...
10. | Gama glutamiltransferazė (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 40000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
10.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga(tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
10.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
10.3. | ...
11. | Albuminas šlapime (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 1500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
11.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
11.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
11.3. | ...
12. | Kreatininas šlapime (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 1500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
12.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
12.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
12.3. | ...
13. | Šarminė fosfatazė (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 23000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
13.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
13.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
13.3. | ...
14. | Lipoproteinas a (Lp(a)) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 7000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
14.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
14.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
14.3. | ...
15. | Feritinas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 20000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
15.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
15.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
15.3. | ...
16. | Geležis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 10000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
16.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
16.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
16.3. | ...
17. | Kreatininas serume (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 200000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
17.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
17.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
17.3. | ...
18. | Šlapalas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 8500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
18.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
18.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
18.3. | ...
19. | Šlapimo rūgštis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 45000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
19.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
19.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
19.3. | ...
20. | Bilirubinas, bendrasis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 28000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
20.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
20.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
20.3. | ...
21. | Bilirubinas, tiesioginis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 2500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
21.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
21.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
21.3. | ...
22. | Cholesterolis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 150000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
22.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
22.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
22.3. | ...
23. | Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 120000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
23.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
23.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
23.3. | ...
24. | Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 175000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
24.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
24.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
24.3. | ...
25. | Triacilgliceroliai (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 140000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
25.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
25.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
25.3. | ...
26. | Jonizuotas kalcis apskaičiuojamas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 4000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
26.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
26.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
26.3. | ...
27. | Kalcis serume (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 8000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
27.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
27.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
27.3. | ...
28. | Magnis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 15000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
28.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
28.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
28.3. | ...
29. | Chloridai (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
29.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
29.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
29.3. | ...
30. | Kalis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 160000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
30.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
30.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
30.3. | ...
31. | Natris (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 85000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
31.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
31.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
31.3. | ...
32. | Reumatoidinis faktorius (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 3000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
32.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
32.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
32.3. | ...
33. | Antikūnai prieš streptoliziną O (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones) | 5500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
33.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
33.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
33.3. | ...
34. | Kreatinkinazė (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 5000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
34.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
34.2 | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
34.3.
1870000
IMUNOCHEMINIAI TYRIMAI
1. | Vėžio žymuo CA 19-9 (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 2000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
1.3. | ...
2. | Prostatos specifinis antigenas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 25000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
2.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
2.3. | ...
3. | Karcinoembrioninis antigenas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 1500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
3.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
3.3. | ...
4. | Tirotropinas (TTH), funkcinis jautrumas ≤0,01 mU/l (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 160000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
4.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
4.3. | ...
5. | Testosteronas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 4000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
5.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
5.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
5.3. | ...
6. | Prolaktinas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 3500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
6.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
6.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
6.3. | ...
7. | Progesteronas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 2000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
7.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
7.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
7.3. | ...
8. | Toxoplasma gondii IgM nustatymas kraujo serume (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 1500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
8.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
8.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
8.3. | ...
9. | Toxoplasma gondii IgG nustatymas kraujo serume (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 1500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
9.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
9.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
9.3. | ...
10. | Liuteinizuojantis hormonas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 2500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
10.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
10.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
10.3. | ...
11. | Laisvasis trijodtironinas (LT3) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 5000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
11.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
11.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
11.3. | ...
12. | Laisvasis tiroksinas (LT4) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 10000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
12.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
12.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
12.3. | ...
13. | Kortizolis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 2000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
13.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
13.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
13.3. | ...
14. | Folikulus stimuliuojantis hormonas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 2500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
14.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
14.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
14.3. | ...
15. | Estradiolis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 2000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
15.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
15.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
15.3. | ...
16. | Hepatito C viruso antikūnai (Anti-HCV) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 40000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
16.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
16.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
16.3. | ...
17. | Hepatito B viruso Hbs antigenas (HbsAg) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 3500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
17.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
17.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
17.3. | ...
18. | Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV-1 ir ŽIV-2) antikūnai (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 6500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
18.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
18.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
18.3. | ...
19. | Vit. D (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 50000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
19.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
19.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
19.3. | ...
20. | Folio rūgštis (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 5000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
20.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
20.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
20.3. | ...
21. | Kobalaminas (Vit. B12) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 7500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
21.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
21.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
21.3. | ...
22. | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę ATPO(žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūloma įranga, kurios techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų 3 priede (toliau – įranga) | 2500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
22.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
22.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
22.3. | ...
23. | Vėžio žymuo CA 125 (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 3500 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
23.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
23.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
23.3. | ...
24. | NT-pro-BNT (B-tipo natriuretinis peptidas) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 25000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
24.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
24.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
24.3. | ...
25. | IgE koncentracija serume (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 1000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
25.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
25.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga. (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
25.3. | ...
26. | Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti-CCP) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 1000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
26.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
26.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
26.3. | ...
27. | Didelio jautrumo troponinas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones | 2000 | ––– | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | –––
27.1 | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
27.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | ––– | įrašo tiekėjas | ––– | ––– | įrašo tiekėjas
27.3. | ... | 372500
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM (5 proc.), Eur:
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
Pastabos.
5 stulpelyje 1 mato vnt. įkainis Eur be pvm pateikiamas ne daugiau kaip 4 skaičiai po kablelio.
13 stulpelyje bendra pasiūlymo kaina, Eur su pvm pateikiamas ne daugiau kaip 2 skaičiai po kablelio.
Tiekėjų pasiūlytos prekių kainos bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą preliminaraus tyrimų kiekio kainą su PVM per 60 mėn.

## Metodiniai reikalavimai
Techninės specifikacijos 2 dalis " Metodiniai reikalavimai"
pateikiama užpildyta su pasiūlymu
Eil.Nr. | Tyrimo pavadinimas | Ėminys / mėginys | Privalomi reikalavimai tyrimo metodui | Reikalavimų atitikimas (taip pat būtina nurodyti tikslią nuorodą tyrimo metodikoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas tyrimo metodas))
Klinikinės chemijos (biocheminiai) tyrimai
1 | Alaninaminotransferazė (GPT/ALT) | Serumas | Fotometrinis metodas, IFCC (su P-5-P) arba suderinamas su IFCC (nepridedant P-5-P).
2 | Aspartataminotransferazė (GOT/AST) | Serumas | Fotometrinis metodas, IFCC (su P-5-P) arba suderinamas su IFCC (nepridedant P-5-P).
3 | Šarminė fosfatazė | Serumas | Fotometrinis metodas, IFCC
4 | Kasos amilazė | Serumas | Fotometrinis metodas, IFCC
5 | Reumatoidinis faktorius | Serumas | Imunoturbidimetrinis, nefelometrinis metodai.
6 | Gamaglutamiltransferazė (GGT) | Serumas | Fotometrinis IFCC
7 | Bendrasis bilirubinas | Serumas | Fotometrinis diazo rūgšties metodas arba su diazonio druska (DPD).
8 | Tiesioginis bilirubinas | Serumas | Fotometrinis diazo rūgšties metodas arba su diazonio druska (DPD).
9 | Triacilgliceroliai | Serumas | Fotometrinis, fermentinis metodas.
10 | Cholesterolis | Serumas | Fotometrinis, fermentinis metodas.
11 | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (kiekybinis) | Serumas | Fotometrinis, fermentinis metodas (tiesioginis matavimas).
12 | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis | Serumas | Fotometrinis metodas.
13 | Gliukozė | Serumas | Fotometrinis, heksokinazės.
14 | Bendrasis baltymas | Serumas | Turbidimetrinis arba fotometrinis metodas
15 | Šlapalas | Serumas | Fotometrinis
16 | Šlapimo rūgštis | Serumas | Fotometrinis, fermentinis metodas.
17 | Kreatininas šlapime | Šlapimas | Fotometrinis, fermentinis metodas.
18 | Kreatininas | Serumas | Fotometrinis, fermentinis metodas.
19 | C-reaktyvusis baltymas | Serumas | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas.
20 | Antistreptolizinas O | Serumas | Imunoturbidimetrinis metodas.
21 | Kalis | Serumas | Netiesioginis ISE (jonams selektyvių elektrodų)
22 | Natris | Serumas | Netiesioginis ISE (jonams selektyvių elektrodų)
23 | Chloras | Serumas | Netiesioginis ISE (jonams selektyvių elektrodų)
24 | Kalcis | Serumas | Fotometrinis
25 | Geležis | Serumas | Fotometrinis metodas.
26 | Magnis | Serumas | Fotometrinis metodas.
27 | Jonizuotas kalcis (apskaič.) | Serumas | Apskaičiuojamas, pateikti formulę
28 | Albuminas šlapime | Šlapimas | Imunoturbidimetrinis metodas.
29 | Albuminas | Serumas | Bromkrezolio žaliojo metodas arba imunoturbidimentrinis
30 | Feritinas | Serumas | Imunocheminis
31 | Apolipoproteinas B | Serumas | Imunoturbidimetrinis
32 | Lipoproteinas a (Lp(a)) | Serumas | Imunoturbidimetrinis
33 | Didelio jautrumo CRP | Serumas | Imunoturbidimetrinis
34 | Kreatinkinazė | Serumas | Fotometrinis, fermentinis metodas IFCC
Imunocheminiai tyrimai
1 | Tirotropinas (TTH), funkcinis jautrumas ≤0,01 mU/l | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
2 | Laisvasis tiroksinas (FT4) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
3 | Liuteinizuojantis hormonas (LH) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
4 | Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
5 | Estradiolis (E2) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
6 | Progesteronas (PRG) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
7 | Prolaktinas (PRL) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
8 | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
9 | Testosteronas (TESTO) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
10 | Imunoglobulinas ( IgE ) | Serumas | Imunocheminis arba imunoturbidimetrinis tyrimo metodas
11 | Toxoplazma gondii (IgM) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
12 | Toxoplazma gondii (IgG) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
13 | Kombinuotas antikūnai prieš 1 ir 2 tipo žmogaus imunodeficito virusą, p24 antigenas | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
14 | Hepatito C viruso antikūnai (Anti-HCV) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
15 | Hepatito B viruso Hbs antigenas (HbsAg) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
16 | 25-OH Vitaminas D | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
17 | Prostatos specifinis antigenas (PSA) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
18 | Kiaušidžių vėžio žymuo Ca-125 | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
19 | Kobalaminas (vitaminas B12 | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
20 | Folio rūgštis | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
21 | Laisvas trijodtironinas (LT 3) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
22 | NT-pro- BNP (B-tipo natriuretinis peptidas) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
23 | Vėžio žymuo CA 19-9 | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
24 | Karcinoembrioninio antigeno mustatymas | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
25 | Kortizolis | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
26 | Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti-CCP) | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas
27 | Didelio jautrumo troponinas | Serumas | Imunocheminis tyrimo metodas

## Techniniai reikalavimai
Techninės specifikacijos 3 dalis " Techniniai reikalavimai"
pateikiama užpildyta su pasiūlymu
PILNAI AUTOMATINĖS INTEGRUOTOS SISTEMOS KLINIKINĖS CHEMIJOS IR IMUNOCHEMIJOS TYRIMAMS ATLIKTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos techniniai parametrai | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas nustatytam techniniam parametrui
1 | Tiekėjas turi pasiūlyti 1 (vieną) pilnai automatinę integruotą (modulinę) sistemą klinikinės chemijos ir imunochemijos tyrimams atlikti. Siūloma įranga privalo būti nauja (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 12 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos. Pasirašius sutartį, tiekėjas pristatydamas įrangą kartu turės pateikti ir įrodymus, kad įranga yra nauja (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai suteikti perkančiajai organizacijai pilnai automatinę integruotą (modulinę) sistemą, atitinkančią šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. | (Nurodomas įrangos pavadinimas, tipas, modelis, gamintojas, pagaminimo data)
2 | Integruota (modulinė) sistema turi būti autonominis analizinis vienetas, turintis vieną įrenginį/ zoną visiems pacientų mėginiams, kalibratoriams ir kontrolėms įdėti/išimti, bei valdomas iš vieno valdymo centro.
3 | Pilnai automatinė integruota (modulinė) klinikinės chemijos ir imunocheminių tyrimų sistema valdoma lietimui jautriu ekranu, komplektuojama su kompiuteriu ir programine įranga, nenutrūkstamo maitinimo šaltiniu, išoriniu lazeriniu spausdintuvu, vandens gryninimo sistema (jeigu yra būtinas vandens tiekimas).
4 | Ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija) kiekvienam techninėje specifikacijoje įvardintam tyrimui (trečiųjų šalių, kad apimtų visas kliniškai svarbias sritis).
5 | Vidaus kokybės kontrolė (ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė) bus atliekama pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaiso gamintojo rekomendacijas tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta pakankama laboratorinių tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 24 val. Gavus naujos partijos vidaus kokybės kontrolės medžiagą, prieš pradedant ją naudoti, bus nustatomas laboratorijos vidaus kokybės kontrolės medžiagos aritmetinis koncentracijos (aktyvumo, kiekio) vidurkis ir standartinis nuokrypis išskyrus tais atvejais, jei gamintojo pateiktos medžiagų koncentracijos (kiekio, aktyvumo) ribos yra nustatytos pamatiniais metodais arba susietos su pamatinėmis medžiagomis ir tai nurodyta vidaus kokybės kontrolės medžiagų naudojimo instrukcijoje. Kokybės kontrolė taip pat bus atliekama po įrangos gedimo bei atlikus profilaktinę įrangos priežiūrą. Kontrolinės medžiagos turi apimti visas kliniškai svarbias matavimo sritis (pamatinių biologinių verčių arba rekomenduojamų ribų intervalą, taip pat kliniškai svarbių patologinių verčių intervalą (-us) visiems matuojamiems parametrams patikrinti. Vidaus kokybės kontrolė bus leidžiama du kartus iš eilės esant naujam reagento LOT numeriui (bus atliekamas reagento palyginimas su ankstesniu reagentu). Kokybės kontrolių tyrimai ir kalibracijai (jeigu taikoma) skirti tyrimai nėra įskaičiuoti į bendrą planuojamą tyrimų skaičių.
6 | Siūloma sistema tiriami mėginiai: serumas, plazma, kraujas, šlapimas. Sistema turi būti techniškai pajėgi atlikti visus techninėje specifikacijoje išvardintus tyrimus vienu metu.
7 | Būtinas prioritetinis skubių mėginių ištyrimas. Būtinas STAT mėginių matavimas bet kuriuo įrangos darbo metu, nepertraukiant pradėtų tyrimų atlikimo procesų.
8 | Privaloma krešulio ir oro burbulų aptikimo mėginiuose sistema. Nepakankamo mėginio tūrio aptikimas - privalomas.
9 | Būtina iš vieno mėgintuvėlio vienu paleidimu atlikti tiek klinikinės chemijos, tiek imunochemijos analičių tyrimus (operatoriui mėginio nereikia perkelti iš vieno prietaiso į kitą).
10 | Privalomas mėginių automatinis praskiedimas, automatinis tyrimų pakartojimas pagal iš anksto vartotojo nustatytus kriterijus
11 | Reikalinga vienu metu įdėti į prietaisą, sukalibruoti ir naudoti daugiau negu vieną to paties tyrimo reagentų rinkinį (tiek tos pačios, tiek skirtingų partijų).
12 | Privalo tikti pirminiai mėgintuvėliai ir antriniai mėgintuvėliai, skirti mažam mėginio tūriui. Integruota (modulinė) sistema privalo priimti viename stove skirtingo dydžio mėgintuvėlius.
13 | Integruota (modulinė) sistema privalo tiesiogiai jungtis prie vandentiekio/kanalizacijos ir dejonizuoto vandens sistemų (jei yra būtinas vandens tiekimas). Tiekėjas privalo aprūpinti visomis tam reikalingomis priemonėmis.
14 | Integruotai (modulinei) sistemai privalomas automatinis mėginių padavimas.
15 | Įrangos našumas: ne mažiau kaip 700 tyr./val. klinikinės chemijos tyrimų įskaitant ISE ir ne mažiau kaip 100 tyr./val. imunocheminių tyrimų.
16 | Privalomas nuolatinis mėginių įdėjimas, nestabdant įrangos darbo tyrimų atlikimo metu.
17 | Jei tyrimų skaičius viršija 7500/60 mėn. ir jeigu siūlomų reagentų pakuočių dydis yra mažesnis kaip 200 testų, būtina reagentų ir papildomų priemonių papildymo galimybė tyrimų atlikimo metu.
18 | Būtinas mėgintuvėlių (mėginių) identifikavimas automatiniame režime automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą (integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas).
19 | Privalo būti nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, papildomų priemonių ir atliekų kiekio įrangoje sekimas. Operatorius privalo gauti atitinkamą įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir papildomas priemones.
20 | Privalomas mėginio hemolizės, ikterijos, lipemijos pusiau kiekybinis įvertinimas fotometriniams tyrimams.
21 | Operatorius privalo matyti, kiek laiko liko iki mėginio ištyrimo
22 | Visos analitės privalo būti ištiriamos pilnai automatizuotu būdu (procesas automatizuotas nuo pirminio mėginio įdėjimo į įrangą iki tyrimo rezultato gavimo ir persiuntimo į laboratorijos informacinę sistemą (toliau - LIS).
23 | Integruotą (modulinę) sistemą būtina prijungti į LIS dvikrypte jungtimi, pateikti pajungimo protokolą.
24 | Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis reagentų (pavadinimą, reagento vietą įrangoje, partijos Nr., stabilumą įrangoje, galiojimo laiką, likusį tyrimų skaičių (neapsiribojant)) brūkšninių kodų informaciją. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (pageidautina, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39, Interleaved 2 of 5).
25 | Siūlomos integruotos (modulinės) sistemos programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID, operatoriaus ID, kokybės kontrolės duomenis. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas bei kontrolių grafikus. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas.
26 | Reikalinga atspausdinti ir/arba į USB laikmeną įrašyti pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus (įrangos)) duomenis viename protokole.
27 | Tiekėjas turi būti siūlomos medicinos įrangos gamintojas arba turi turėti gamintojo (gamintojų) suteiktą teisę parduoti (teikti panaudą) siūlomą įrangą, teikti techninį aptarnavimą arba turi turėti sudaręs bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai tiekėjo pažymą arba gamintojo išduotą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo teisę parduoti (teikti panaudą) siūlomą įrangą, teikti techninį aptarnavimą arba sudarytą bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę.

## Bendrieji reikalavimai
Techninės specifikacijos 3 dalis " Bendrieji reikalavimai"
Bendrieji reikalavimai
1 | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos papildomos priemonės ( kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Jeigu tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, neįtraukia visų reikalingų priemonių ir/ar numato nepakankamą jų kiekį, sutarties galiojimo metu nenumatytas priemones ir/ar jų trūkstamą kiekį turi teikti neatlygintinai, užtikrinant numatytą tyrimų skaičiaus atlikimą.
2 | Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus. Kartu su prekėmis Tiekėjas privalės pateikti reagentų ir eksploatacinių medžiagų naudojimo instrukcijas ir saugos duomenų lapus originalo ir lietuvių kalba.
3 | Tiekėjas, skaičiuodamas techninėje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus bei visas papildomas priemones, privalo įvertinti, kad nurodyti diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės (kontrolinės, kalibracinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys) bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo nurodytą galiojimo laiką ir atidarius reagentą / papildomą priemonę – stabilumo terminą po atidarymo. Tiekėjas turi įvertinti ir tai, kad reiks atlikti tyrimų verifikavimą, kiekvieną dieną prieš atliekant tyrimus bus naudojamos kontrolinės medžiagos bei, poreikiui esant (nepraėjus kontrolei ar pasibaigus kalibracijos stabilumui), kalibratoriai. Kontrolinės medžiagos bus naudojamos ir įdėjus naują reagento pakuotę (tiek esant tam pačiam reagento LOT numeriui, tiek ir esant kitam reagento LOT numeriui). Taip pat gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams.
4 | Techninėje specifikacijoje tyrimų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija tyrimus pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikį. Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus tyrimų kiekio. Perkančioji organizacija pirkimo sutarties pagrindu sumoka tiekėjui tik už faktiškai atliktų tyrimų skaičių.
5 | Tiekėjas turi pasiūlyti pagal panaudą – neatlygintinai 1 (vieną) pilnai automatinę integruotą (modulinę) sistemą klinikinės chemijos ir imunochemijos techninėje specifikacijoje nurodytiems tyrimams atlikti.
6 | Panaudos davėjas turi supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos naudojimosi instrukcijas (originalo ir lietuvių kalba), pateikti pilnai užpildytus įrangų techninius pasus. Privalės būti pateikta įrangos instrukcija (vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai.
7 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad integruota sistema bus pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos adresu Laisvės pr.79, 06122 Vilnius, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos.
8 | Panaudos davėjas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo dienos įsipareigoja supažindinti/apmokyti Panaudos gavėją su įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui Panaudos gavėjo patalpose adresu Laisvės pr.79, 06122 Vilnius. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).
9 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad įrangos techninė priežiūra ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimas/remontas bus vykdomi pagal įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus.
10 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
11 | Kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga Tiekėjas privalės pateikti Prekių ir Įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopijas.
12 | Įrangos pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus rajono poliklinika, Laisvės pr.79, 06122 Vilnius.

## Ekonominis naudingumas
Techninės specifikacijos 5 dalis "Ekonominis naudingumas"
pateikiama užpildyta su pasiūlymu
| Kokybės (T) vertinimo kriterijai (techniniai, funkciniai pranašumai, kiti kriterijai). Papildomi / neprivalomi parametrai, charakteristikos | Balai | Atitikimas nurodytam kriterijui /parametrui, charakteristikai (įrašo tiekėjas) (įrašyti "Taip" arba "Ne") | Kriterijų atitikimas (tiksliai pažymimas kriterijaus parametras techninėje dokumentacijoje ir pateikiama nuoroda į konkretų psl.)
T | Kokybės kriterijai | 15
T1 | Automatinis integruotos sistemos paleidimas iš anksto nustatytu laiku. Sistema automatiškai paleidžiama nustatytu laiku ir yra paruošta veikti operatoriui atėjus į darbo vietą (nereikia operatoriaus įsikišimo). | 5 | Nurodoma "Taip" arba "Ne"
T2 | Visi tiekėjo siūlomi reagentai privalo būti išpilstyti ir paruošti naudojimui, t. y. operatoriui nereikia reagentų skiesti, perpilti, laukti kol pasieks tam tikrą temperatūrą. | 2.5 | Nurodoma "Taip" arba "Ne"
T3 | Skubių tyrimų (CRB, didelio jautrumo troponino) reakcijos laikas ne ilgesnis kaip 30 min. | 2.5 | Nurodoma "Taip" arba "Ne"
T4 | Nuolatinis reagentų ir visų pagalbinių priemonių įdėjimas integruotos (modulinės) sistemos klinikinės chemijos ir imunochemijos analizatoriuose tyrimų atlikimo metu, be būtinybės sustabdyti ar laukti, kol baigsis bet kuris tyrimų etapas. | 2.5 | Nurodoma "Taip" arba "Ne"
T5 | Automatizuotas daugiaparametrinių kokybės kontrolės medžiagų verčių įvedimas ir/ar atsisiuntimas. | 2.5 | Nurodoma "Taip" arba "Ne"
Pastaba. Tiekėjui nenurodžius prašomos rodiklio reikšmės, už kriterijų, kuriame nenurodytas siūlomas rodiklis, bus skiriama 0 ekonominio naudingumo balų.