PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS

2025-03-04

1. Klausimas. Techninės specifikacijos 7.2 pozicijos reikalaujamos charakteristikos yra "7.2. Chirurginis siūlas 0, Poliesteris, ad.pj. 1/2 - 36mm Sintetinis, pagamintas iš poliesterio, nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, lankstus, spalvotas siūlas su adata. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., siūlo storis 0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 1/2 lanko, ilgis 36 mm ± 1mm, pjaunančiu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį.", o 3-me lentelės stulpelyje "Prekės pavadinimas/ Kodas" nurodoma, kad reikalinga „ad.pj.“ – kas reiškia pjaunančią adatą, o stulpelyje E – „Reikalaujama charakteristika“ yra nurodyta „Adata 1/2 lanko, ilgis 36 mm ± 1mm, pjaunančiu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti“.

Patiksliname, kad pjaunanti adata ir adata pjaunančiu galu iš esmės yra skirtingos adatos.

Prašome paaiškinti kokia tiksliai adata reikalinga – pjaunanti ar adata pjaunančiu galu?

2. Atsakymas. Esminio skirtumo ar pjaunanti adata ar tik pjaunančiu galu nėra. Svarbu, kad nebūtų adata apvaliu galu.

_______________________