VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINĖ ŠIAULIŲ LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, V. Kudirkos g. 99, LT-76231 Šiauliai,

tel. (+370 41) 524 257 el. p. info@siauliuligonine.lt, www.siauliuligonine.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 245386220.

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO skelbiamos APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS

PATOLOGINĖS ANATOMIJOS SKYRIAUS ENERGETINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMO, SISTEMŲ ĮRENGIMO IR PATALPOS  REMONTO  DARBŲ  PIRKIMAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, juridinio asmens kodas 245386220, adresas  V. Kudirkos g. 99, LT-76231, Šiauliai, tel. (+370 41) 524 257, faks. (+370 41) 524 257, el. p.: info@siauliuligonine.lt (toliau – perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą, numato pirkti Patologinės anatomijos skyriaus energetinių inžinerinių sistemų projektavimo, sistemų įrengimo ir patalpos remonto  darbus.

1.2. Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau - pirkimas) atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašu), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Apraše.

1.3. Pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie rangovai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://viesiejipirkimai.lt.

1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

1.5. Perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su rangovais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino –  Energetikos skyriaus vedėjas Saulius Grigas, tel.  (+370 41) 524 287, mob. +370 679 57800, el. paštas saulius.grigas@siauliuligonine.lt

# 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – nurodytas pirkimo sąlygų 1.1. punkte (toliau – darbai).

2.2. Pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis.

2.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, vadovajantis Technine specifikacija ir prie jos pridedamais priedais (pirkimo sąlygų 2 priedas ir 2 priedo 1-5 dalys).

2.4. Rangovo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra V. Kudirkos g. 99, Šiauliai

2.5. Į darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi rangovui privalomi mokėti mokesčiai bei visos su projektavimu ir darbų atlikimu susijusios išlaidos.

2.6. Darbai turi būti atlikti per 3 kalendorinius mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.7. Rangovas turi įsivertinti, kad rangos darbai bus atliekami nenutrūkstamai, 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę veikiančioje sveikatos priežiūros įstaigoje, ir kad vandens tiekimas, nuotekų šalinimas negalės būti nutrauktas remonto darbų metu, išskyrus būtinų vamzdynų apėjimo įrengimo metu, prieš tai suderinus su perkančiąja organizacija.

2.8. Prieš teikdamas kainos pasiūlymą darbų vykdytojas, suderinęs su perkančiąja organizacija, privalo atlikti objekto apžiūrą ir pilnai įvertinti visus planuojamus atlikti darbus.  Objekto apžiūra negali būti vėlesnė kaip 2 darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos.

3. REIKALAVIMAI RANGOVAMS (KVALIFIKACIJA)

3.1. Perkančioji organizacija nenustato rangovo pašalinimo pagrindų, todėl  Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (EBVPD) nebus naudojamas.

3.2. Rangovams nėra keliami minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai

3.3. Savo pasiūlyme rangovas turi nurodyti, kokius subrangovus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks.

3.4. Aplinkosauginiai reikalavimai nurodyti sutartyje.

# 4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

# 5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Rangovas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

5.2. Rangovas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Rangovui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.3. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti rangovui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti rangovai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys rangovų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., EBVPD ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.).

5.4. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.5. Susipažinti su pirkimo dokumentais rangovai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.6. Pateikdamas pasiūlymą, rangovas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

5.7. Rangovo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba rangovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

5.8. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

5.9. Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo įkainius/kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos (tame skaičiuje ir išlaidos, susijusios su  sąskaitos pateikimu per SABIS“), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

5.10. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems rangovams.

5.11. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis, kurį turi sudaryti:

5.11.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo sąlygų 1 priedą;

5.11.2. jungtinės veiklos sutarties kopija, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

5.11.3. įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą,  jei jį pasirašė ne pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusio juridinio asmens vadovas;

5.11.4. galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais patvirtinantys dokumentai (ketinimų protokolai arba preliminarios sutartys) (pateikiami, jeigu bus naudojamasi šiais pajėgumais);

5.11.5. rangovų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (jei taikoma);

5.11.6. kita prašoma informacija.

5.12. Kartu su pasiūlymu rangovas turi pateikti lokalinę sąmatą, kuri nebus laikoma pasiūlymo dalimi, tačiau bus naudojama  kaip rangos darbų pirkimo – pardavimo sutarties priedas ir naudojama vykdant atsiskaitymus su rangovu už atliktus darbus. Rangovas parengia ir pateikia lokalinę sąmatą įsivertinęs techninėje specifikacijoje bei jos prieduose ir apžiūros metu nustatytus atlikti darbus.

5.13. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

5.14. Rangovai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Rangovas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Rangovas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, pirkimo organizatorius ir kiti asmenys negali atskleisti rangovo pateiktos informacijos, kurią rangovas nurodė kaip konfidencialią. Jei rangovas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios rangovo pasiūlyme nėra. Rangovas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina/vieneto kaina (įkainis), arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

5.15. Rangovas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.16. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad rangovai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Rangovas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti.

# 6. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

6.1. Rangovo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Rangovas nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

6.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip rangovui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.

6.1.2. iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai rangovas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, rangovas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju rangovas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

6.2. Rangovui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju rangovas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija rangovo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (rangovas nepateikė pasiūlymo kainos).

# 7. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

8. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

8.1. Rangovas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų ar pataisytų pirkimo dokumentus.

8.2. Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną rangovo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 2 (dviems) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

8.3. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas. Tai atliekama elektroninėmis priemonėmis CVP IS. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) pateikiami CVP IS per protingą terminą, tačiau likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

8.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar pataisydama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti rangovų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad rangovas  nesužinotų kitų rangovų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

8.5. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis.

8.6. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija (jei taikomas), perkančioji organizacija privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį rangovai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

8.7. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir rangovo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

# 9. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS

9.1. Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 30 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

9.2. Paslaugų teikėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje bei kitose procedūrose, kuriose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyg inimo procedūros.

9.3. Susipažinimo su gautais paslaugų teikėjų pasiūlymais procedūrą vykdo pirkimo organizatorius. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka pirkimo organizatorius paslaugų teikėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

# 10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

10.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja pirkimo organizatorius šia tvarka:

10.1.1. nustato, ar rangovo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

10.1.2.  patikrina, ar rangovo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų;

10.1.3. patikrina, ar rangovo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina;

10.1.4. Perkančioji organizacija gali prašyti neįprastai mažos kainos pagrindimo;

10.1.5. patikrina ar rangovas atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma);

10.1.6. sudaro pasiūlymų eilę;

10.1.7. nustato pirkimo laimėtoją;

10.1.8. rangovą, kurio pasiūlymas laimėjo, kviečia sudaryti pirkimo sutartį.

10.2. Jeigu rangovas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, pirkimo organizatorius, nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo rangovo šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys, susiję su rangovo įgaliojimu asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartimi, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančiu dokumentu ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.

10.3. Pirkimo organizatorius, pasiūlymų vertinimo metu radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS priemonėmis paprašyti rangovų per nustatomą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, rangovas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

10.4. Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Pasiūlymai paaiškinami, tikslinami, papildomi, vadovaujantis Viešųjų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 “Dėl Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis taisyklėmis.

10.5. Pirkimo organizatorius gali nevertinti viso pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi būti atmetamas.

# 11. ELEKTRONINIS AUKCIONAS ARBA DERYBOS

11.1. Elektroninis aukcionas nerengiamas. Derybos nebus vykdomos.

# 12. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

12.1. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

12.1.1. rangovas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

12.1.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

12.1.3. visų rangovų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

12.1.4. rangovas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

12.1.5. rangovas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

12.1.6. rangovas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;

12.1.7. rangovas apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

12.1.8. jei rangovas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą. Laikoma, kad rangovas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

12.1.9. rangovas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: rangovo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, ar jų nepateikė ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

12.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis raangovas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

# 13. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

13.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą, kuri vertinama eurais.

# 14. PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

14.1. Išnagrinėjęs, įvertinęs ir palyginęs pateiktus pasiūlymus, pirkimo organizatorius nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

14.2. Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas rangovas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

14.3. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka.

14.4. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas rangovas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.

14.5. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CVP IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems rangovams. Rangovams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

14.6. Pirkimo sutartis sudaroma netaikant pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino.

14.7. Jeigu rangovas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį rangovui, kurio pasiūlymas pagal pirkimo organizatoriaus patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po rangovo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

14.8. Suinteresuoti dalyviai per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą.

# 15. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

15.1. Rangovas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo raštu CVP IS priemonėmis pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

15.2. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu CVP IS priemonėmis. Rangovas  turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai per:

15.2.1. per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo rangovams dienos;

15.2.2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti rangovus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

15.3. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas rangovų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

15.4. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo, pretenziją pateikusiam rangovui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, dienos.

15.5. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam rangovui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

15.6. Rangovas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.

15.7. Jeigu dėl rangovo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau rangovams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia rangovams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.

15.8. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl rangovo prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.

# 16. PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR SĄLYGOS

16.1. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio rangovo pasiūlymą ir šias pirkimo sąlygas.

16.2. Pirkimo sutarties galiojimas, šalių atsakomybė, pirkimo sutarties galiojimo ir keitimo tvarka, pirkimo sutarties nutraukimo tvarka, ginčų sprendimo tvarka, kitos pirkimo sutarties sąlygos yra pateikiamos  sutarties projekte (pirkimo sąlygų 3 priedas).

# 17. PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

17.1. Pasiūlymo forma (Pirkimo sąlygų 1 priedas).

17.2. Techninė specifikacija ir priedai (Pirkimo sąlygų 2 priedas ir 2 priedo 1-5 dalys).

17.3. Rangos darbų pirkimo – pardavimo sutarties projektas (Pirkimo sąlygų 3 priedas).

Prkimo sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Rangovo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie rangovą pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai Respublikinei Šiaulių ligoninei

PASIŪLYMAS

DĖL PATOLOGINĖS ANATOMIJOS SKYRIAUS ENERGETINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMO, SISTEMŲ ĮRENGIMO IR PATALPOS  REMONTO  DARBŲ  PIRKIMO

(Data)

(Vieta)

| Rangovo pavadinimas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Rangovo adresas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Rangovo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Rangovo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais mažos vertės pirkimo sąlygose keliamais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šiuos darbus:

| Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM | PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PATOLOGINĖS ANATOMIJOS SKYRIAUS ENERGETINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMO, SISTEMŲ ĮRENGIMO IR PATALPOS REMONTO DARBAI | kompl. | 1 |  |  |  |

Bendra kaina .......... Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais), tame skaičiuje PVM .............(suma skaičiais ir žodžiais).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

| Pašalinimo pagrindas | VPĮ straipsnis | Atsakymas TAIP/NE |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės-uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuose pirkimuose | VPĮ 46 straipsnio 21 dalis |  |

Informuojame, kad pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pateikto dokumento puslapis (-iai-) |
| --- | --- | --- |

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina / vieneto kaina ) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  | Puslapio Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes ketiname dalį sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų perduoti vykdyti subrangovams ir pateikiame šią informaciją apie subrangovus*: Eil. Nr.; Pirkimo dalies ir tiekiamų prekių pavadinimas; Subrangovo pavadinimas ir adresas. 1.. 2.. (...). * Pildoma, jei ketinama pasitelkti subrangovus |
| Pasiūlymas galioja iki _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PATOLOGINĖS ANATOMIJOS SKYRIAUS ENERGETINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMO, SISTEMŲ ĮRENGIMO IR PATALPOS  REMONTO  DARBŲ  PIRKIMUI

- ESAMOS PADĖTIES APRAŠYMAS

  - Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė (toliau – Ligoninė arba Perkančioji organizacija) numato įsigyti Pataloginės anatomijos skyriaus darbui naują autopsijų stalą (stalo modelis GA 2003FA Forensic Autopsy Table Features (toliau – Stalas). Stalo techninis aprašymas pateikiamas priede Nr. 1).

  - Šio Stalo funkcionalumo užtikrinimui reikalingi Stalo prijungimai prie elektros tinklo, šalto ir karšto vandens tiekimo vamzdynų, prie nuotekų vamzdyno ir oro nutraukimas (Stalo prijungimo brėžinys pateikiamas priede Nr. 2).

  - Šiuo pirkimu Ligoninė numato įsigyti ir sekcijinės patalpos, kurioje ir bus montuojamas naujasis autopsijų stalas, remonto darbus (remonto darbų apimtys pateikiamos statybos darbų apimčių lentelėje Nr. 1).

  - Patologinės anatomijos skyriaus pastatas yra vieno aukšto su rūsiu. Pastato sekcijinėje patalpoje (žr. priedą Nr. 4, patalpa 1-3) šiuo metu yra sumontuotas autopsinis stalas, jo vietoje bus montuojamas naujas.

  - Iš pastato rūsio patalpų per perdengimą yra prijungti vandens ir nuotekų vamzdynai.

  - Sekcijinės patalpa turi įrengtą aktyviąją ventiliaciją, bendrą su kitomis pastato patalpomis. Rekuperacinis vėdinimo įrenginys sumontuotas rūsyje, patalpoje R- 3.

  - Patalpoje R-2 yra du specialios paskirties šaldytuvai.

  - Patalpa R-4 tai šaldymo kamera.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBŲ VYKDYMUI

2.1. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, todėl pirkimo dalyvis turi pateikti pasiūlymą visai perkamai darbų apimčiai.

2.2. Darbų vykdymo vieta – viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Patologinės anatomijos skyriaus pastatas V. Kudirkos g. 99, Šiauliai.

2.3. Projektavimo ir įrengimo darbų atlikimo terminas: per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe, esant nenumatytoms aplinkybėms, Šalių susitarimu nurodytą terminą pratęsti 30 kalendorinių dienų (1-o mėnesio atsiskaitymo terminas į šį laikotarpį neįskaičiuotas).

2.4. Rangovas privalo:

2.4.1. Prieš teikdamas kainos pasiūlymą pirkimo dalyvis, suderinęs su perkančiąja organizacija, privalo atlikti objekto apžiūrą ir:

2.4.1.1. pilnai įvertinti visus planuojamus atlikti darbus, įskaitant ir energetinių sistemų įrengimo metu pažeistų sienų bei perdengimo (grindų ar lubų) dangų atstatymą;

2.4.1.2. objekto apžiūros metu privaloma detaliai įvertinti esamą situaciją ir, prieš teikiant pasiūlymą, įsivertinti galimus (šioje techninėje specifikacijoje nenurodytus) papildomus darbus ir sąnaudas ir juos įskaičiuoti į darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų darbų kainą;

      - laiku ir kokybiškai atlikti sutartyje numatytus reikalingus darbus;

2.4.1.4. atsižvelgti į perkančiosios organizacijos specifiką – darbai bus vykdomi nepertraukiamai ištisą parą visus metus veikiančioje gydymo įstaigoje, todėl darbų vykdymo metu privaloma užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų, nesudaryti nepatogumų Ligoninės darbuotojams, pacientams ar lankytojams;

2.4.1.5. pilnai atstatyti visas darbų vykdymo metu pažeistas pastato konstrukcijas ir inžinerinius tinklus. Komunikacijos turi būti pilnai atstatytos ne prasčiau, nei buvo prieš pradedant statybos darbus objekte;

2.4.1.6. parengti ir pateikti Užsakovui pagal norminių aktų reikalavimus reikalaujamą išpildomąją dokumentaciją,

2.4.2. Per 30 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo Rangovas privalo paruošti ir su Užsakovu suderinti:

2.4.2.1. įrengimo ir remonto darbų techninį darbo projektą;

2.4.2.2. numatomų atlikti darbų grafiką.

2.4.3. Kartu su pasiūlymu Rangovas turi pateikti lokalinę sąmatą, kuri nebus laikoma pasiūlymo dalimi, tačiau bus naudojama kaip viešojo darbų pirkimo – pardavimo sutarties priedas ir naudojama vykdant atsiskaitymus su Rangovu už atliktus darbus. Lokalinė sąmata turi būti parengta pagal pirkimo sąlygose pateikiamas darbų apimtis ir darbų kiekių žiniaraščius.

2.5. Pasirašoma pirkimo sutartis bus sudaryta su Rangovu vadinamosios sutarties „iki rakto“  pagrindu ir apims projekto sprendinių įgyvendinimą, medžiagų pirkimą, remonto saugos ir sveikatos darbe koordinavimą (jeigu toks koordinatorius, pagal LR teisės aktus, yra privalomas numatytų darbų vykdymui), darbo dokumentacijos parengimą.

2.6. Darbų vykdymo metu susidariusios statybinės šiukšlės turi būti išvežamos Rangovo transportu, o pavojingos atliekos utilizuojamos Rangovo sąskaita;

2.7. Atliekant įrangos montavimo darbus, negali būti pažeistos jokios esamos komunikacijos, jos turi nenutrūkstamai funkcionuoti (tame tarpe vandentiekio, nuotekų, drenažo, elektros energijos tiekimo ir ryšių tinklai). Pažeidus esamas komunikacijas, privalu nedelsiant jas atstatyti (pažeistas komunikacijas Rangovas privalo atstatyti savo lėšomis.)

2.8. Reikalingų atlikti darbų apimtys pateikiamos techninės specifikacijos 1-oje lentelėje.

2.9. Baigus numatytus darbus, priduoti juos užsakovui teisės aktų nustatyta tvarka.

2.10. Darbams atlikti turi būti naudojamos naujos, nenaudotos, Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos  atsarginės dalys, medžiagos, detalės, gaminiai.

2.11. Atliktiems darbams turi būti suteikiamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas garantinis laikotarpis, kurio metu Rangovas įsipareigoja  savo lėšomis šalinti visus gedimus, jei tai įvyko dėl Rangovo ir/ar prekių gamintojų kaltės.

2.12. Gaminiais, medžiagomis ir dalimis, mechanizmais, reikalingais numatytų darbų atlikimui, Rangovas apsirūpina savo jėgomis.

2.13. Į darbų vykdymo vietą Rangovas atvyksta ir reikalingas medžiagas, gaminius ar mechanizmus pristato savo transportu.

2.14. Rangovas, vykdydamas darbus perkančiosios organizacijos padalinių teritorijoje ar  patalpose, atsako:

2.14.1. už savo darbų bei tiekiamų komplektuojamų gaminių ir prekių kokybę;

2.14.2. už savo darbuotojų darbo drausmę, higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi;

2.15. Darbų apimtys:                                                                                                                      1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas ir techninės charakteristikos | Matavimo vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektavimo darbai. Techninio – darbo projekto parengimas. | kompl. | 1 |
| 2. | Esamos įrangos demontavimas ir perkėlimas su pastatymu naujoje vietoje | kompl. | 1 |
| 3. | Patalpų remonto darbai (orientacinės statybos darbų apimtys – priede Nr. 3) | kompl. | 1 |
| 4. | Vėdinimo sistemos pristatymas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas | kompl. | 1 |
| 5. | Visų įrangai reikalingų sistemų (elektros, vėdinimo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir kt.) privedimas ir prijungimas | kompl. | 1 |
| 6. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas ir pridavimas užsakovui. | kompl. | 1 |

2.16.  Perkančioji organizacija turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, darbų grafiko laikymasį, darbų vykdytojo tiekiamų gaminių, prekių ir medžiagų kokybę.

- PATOLOGINĖS ANATOMIJOS SKYRIAUS NAUJO AUTOPSIJŲ STALO  ELEKTROS, VĖDINIMO, KARŠTO IR ŠALTO VANDENS BEI NUOTEKŲ SISTEMŲ ĮRENGIMO

P R O J E K T A V I M O    U Ž D U O T I S

  - Patologinės anatomijos skyriaus pastato sekcijinėje patalpoje naujai įrengiamam autopsiniam stalui suprojektuoti rekuperacinę oro tiekimo-ištraukimo sistemą;

3.2. Vėdinimo sistemą suprojektuoti įvertinant, kad:

3.2.1.Sekcijinės patalpa turi aktyviąją ventiliaciją, bendrą su kitomis pastato patalpomis;

3.2.2. Tiekiamo oro pašildymas galimas tik vandeninis;

3.2.3. Oro nutraukimas atliekamas per autopsinio stalo padą (iš stalo apačios), per du oro nutraukimo prijungimus, Ø200 (ištraukiamo oro kiekis – 1200 m³/h) ir Ø250 (ištraukiamo oro kiekis – 2000 m³/h);

3.2.4. Projektuojant įrangą būtina įvertinti cheminių medžiagų buvimą ištraukiamajame ore.

3.3. Suprojektuoti kryžminių srautų rekuperatorių su vandeniniu tiekiamo oro pašildymu, elektriniu pašildymu pereinamuoju laikotarpiu bei freoniniu vėsinimu;

3.4. Vėdinimo agregato pastatymo vieta – patalpa R- 6 rūsyje, galimi kiti variantai, suderinus su užsakovu;

3.5. Išorinio freoninio šalčio gamybos bloko pastatymo vieta – greta pastato ant įrengiamos pakilos su aptvėrimu, galimi kiti variantai, suderinus su užsakovu;

3.6. Projektuojamo rekuperatoriaus įrenginio vidinė dalis turi būti atspari cheminėms medžiagoms;

3.7. Vėdinimo sistemos ištraukimo dalies ortakių tinklas ir fasoninės dalys turi būti atsparios cheminėms medžiagoms;

3.8. Projektuojamos rekuperacinės sistemos tiekiamo oro paskirstymą vykdyti viršutinėje sekcijinės patalpos dalyje, sieninių grotelių pagalba;

3.9. Oro tiekimo-ištraukimo sistema į sekcijinės patalpą paduodamo oro temperatūra žiemos / vasaros / pereinamaisiais laikotarpiais: +22°C ± 4°C;

3.10. Rekuperacinio įrenginio į ortakius skleidžiamo triukšmo lygio mažinimui numatyti triukšmo slopinimo priemones, vibracijos slopinimui – lanksčias jungtis, atskirų ortakių atšakų tiekiamo / ištraukiamo oro kiekių subalansavimui – rankinio valdymo reguliavimo įtaisus;

3.11. Esant poreikiui, oro paėmimo ir išmetimo ortakiai gali būti montuojami lauke, glaudžiant prie pastato išorinės sienos;

3.12. Patologinės anatomijos skyriaus pastato šildymo sistema yra priklausoma, šilumos įvadas įrengtas rūsyje, patalpoje R-5, įvertinus naujai įrengiamos rekuperacinės sistemos būtinuosius poreikius tiekiamo oro pašildymui, suprojektuoti atskirą nepriklausomą šilumokaitį vėdinimo įrenginio vandeninio kaloriferio aprišimui ir valdymui;

3.13. Atstumas tarp oro paėmimo ir šalinimo angų turi tenkinti reglamente STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" keliamus reikalavimus;

3.14. Vėdinimo įrangos skleidžiamas triukšmo lygis turi tenkinti galiojančių LR higienos normų keliamus reikalavimus;

3.15. Įrengiamos vėdinimo sistemos valdymo automatiką privaloma integruoti į esamą pastatų valdymo sistemą (PVS) „novaPro Open“, kad būtų galimybė nuotoliniu būdu valdyti ir nepertraukiamai vykdyti parametrų stebėjimą ir valdymą bei kontroliuoti jos darbą realiuoju laiku;

3.16.  Elektros maitinimą vėdinimo sistemai ir autopsiniam stalui pajungti nuo pastato vidaus elektros tinklo;

3.17. Karštą ir šaltą vandenį autopsiniam stalui pajungti nuo pastato vidaus vandentiekio tinklų;

3.18. Nuotekas nuo autopsinio stalo nuvesti į pastato nuotekų sistemą;

3.19. Visi kabeliai, laidai ir vamzdynai, kurie numatomi instaliuoti atvirai patalpose, turi būti suprojektuoti ir montuojami į instaliacinius kanalus;

3.20. Kompleksinė techninė darbo projektinė dokumentacija turi būti parengta laikantis LR galiojančių statybos techninių reglamentų, normatyvinių dokumentų ir teisės aktų reikalavimų;

3.21. Būtinųjų inžinerinių sistemų techniniai projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su atsakingu viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės atsakingu asmeniu.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1   Autopsijų stalo aprašymas (1 lapas);

- Priedas Nr. 2   Stalo prijungimų brėžinys (1 lapas);

- Priedas Nr. 3   Preliminarūs darbų kiekiai ( 1 lapas );

- Priedas Nr. 4   Pastato patalpų planai (2 lapai);

- Priedas Nr. 5   Pastato fasado nuotraukos (2 lapai).

Pirkimo sąlygų 3 priedas

(projektas)

RANGOS DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 3.1-K1-____- D45/25

2025 m. ............. ..... d.

Šiauliai

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, juridinio asmens kodas 245386220, kurios registruota buveinė yra V. Kudirkos g. 99, LT-76231 Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Pauliuko, veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus, iš vienos pusės (toliau – Užsakovas), ir ………………………………………, juridinio asmens kodas ………………………, registruota adresu ……………………………… , duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ………………………, veikiančio pagal …………………., iš kitos pusės (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje viešojo darbų pirkimo – pardavimo sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į įvykusio viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Patologinės anatomijos skyriaus energetinių inžinerinių sistemų projektavimo, sistemų įrengimo ir patalpos remonto  darbų mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu (toliau – Pirkimas) rezultatus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) nuostatomis, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1S-97, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, bei anksčiau nurodyto Pirkimo sąlygomis, sudarė šią viešojo prekių pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Rangovas, vadovaudamasis Technine specifikacija ir jos priedais (sutarties 2 priedas) įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorinius mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui atlikti Patologinės anatomijos skyriaus energetinių inžinerinių sistemų projektavimo, sistemų įrengimo ir patalpos remonto  darbus (pirkimo Nr. 1488068), numatytus Sutarties prieduose (toliau – darbai). Esant nenumatytoms aplinkybėms, Šalių susitarimu nurodytas terminas gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų.

2. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

II. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA

3. Darbai turi būti pradėti  įsigaliojus Sutarčiai ir baigti Sutartyje numatytu terminu.

III. KAINODAROS TAISYKLĖS IR DARBŲ KAINA

4. Sutarties kaina su .........% PVM yra ................................ Eur (suma skaičiais ir žodžiais), tame skaičiuje PVM sudaro ........................ Eur (suma skaičiais ir žodžiais) Sutarties kaina be PVM yra ................. (suma skaičiais ir žodžiais.). Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Į Sutarties kainą ir į Sutarties 2 priede nurodytus įkainius įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos.

5. Sutartyje nurodyti darbų įkainiai nebus keičiami, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

IV. APMOKĖJIMO TVARKA

6. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus, faktiškai atliktų darbų kiekį ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos  faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo - priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje  faktūroje turi būti  nurodoma Sutarties data, numeris, faktiškai atliktų darbų kiekis, darbų įkainis ir bendra kaina.

- 7. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „SABIS“. Elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/

8. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais (jeigu subrangovai bus pasitelkiami) už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

V. SUBRANGOVAI

9. Vykdant Sutartį, pasitelkiami šie subrangovai [įvardyti] šiems  darbams atlikti [nurodyti] (arba nurodyti, kad subrangovai nepasitelkiami).

10. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų (jei jie pasitelkiami Sutarties vykdymui) pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

11. Subrangos sutarties sudarymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

12. Rangovas, raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl subrangovo keitimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:

12.1. subrangovas yra bankrutavęs;

  - subrangovas yra likviduojamas;

12.3. subrangovui yra iškelta restruktūrizavimo byla;

12.4. subrangovui yra iškelta bankroto byla;

12.5. subrangovui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

12.6. subrangovui yra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros;

12.7. subrangovas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį;

12.8. subrangovas yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

12.9. subrangovas pakeitė savo veiklą ir nebevykdo veiklos, susijusios su prisiimtomis prievolėmis;

12.10. subrangovas nutraukė darbų vykdymą ir / ar atsisakė tęsti veiklą;

12.11. kitos aplinkybės.

- Rangovas, raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl naujo subrangovo pasitelkimo, privalo nurodyti šias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant:

13.1. subrangovo pasitelkimas pagreitintų darbų atlikimą;

13.2. Sutarties vykdymo metu  paaiškėja aplinkybės, kurios nebuvo žinomos anksčiau ir joms esant Rangovas negali vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, kol nebus pasitelktas naujas subrangovas;

13.3. kitos aplinkybės.

14. Rangovas, raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl sutikimo keisti subrangovą ir / ar pasitelkti naują subrangovą, privalo nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokius subrangovus jis ketina pasitelkti. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

15. Užsakovas  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rašto gavimo dienos, privalo išnagrinėti tokį Rangovo raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Šalių derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią Šalis pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu dėl ginčo sprendimo pradėti derybas. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir / ar aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

# VI. SUSIRAŠINĖJIMAS

16. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

17. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

VII. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

18. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją,  kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti.

19. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

20. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti tinkamą darbų atlikimą.

21. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

22. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, darbų grafiko laikymasį, darbų vykdytojo tiekiamų gaminių, prekių ir medžiagų kokybę.

VIII. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

23. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo  subrangovų darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

24. Rangovas, dirbdamas Užsakovo teritorijoje ar patalpose, privalo užtikrinti saugias, normalias sąlygas Ligoninės medicinos personalui, Ligoninės pacientams ir lankytojams;

25. Darbams atlikti turi būti naudojamos naujos, nenaudotos, Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos  medžiagos, detalės, gaminiai.

26. Medžiagomis ir dalimis, reikalingomis numatytų darbų atlikimui, Rangovas turi apsirūpinti savo jėgomis ir į darbų vykdymo vietą atvykti ir reikalingas medžiagas, gaminius pristatyti savo transportu.

27. Rangovas, vykdydamas darbus Užsakovo  padalinių teritorijose ar  patalpose, atsako už savo darbų bei tiekiamų komplektuojamų gaminių ir prekių kokybę.

28. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

29. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

30. Teikiant paslaugas griežtai laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų – Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimų ir saugoti bei neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, sužinotos (gautos) vykdant sutartyje nurodytas paslaugas.

31. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

32. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus, ne vėliau, kaip per 60 d. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

33. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinį saugumą darbų atlikimo metu. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetetingai ir aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

34. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui.

35. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovus (tuo atveju, jeigu jie buvo nurodyti pasiūlyme) arba keisti subrangovus Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

36. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 6 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

37. Rangovas, uždelsęs atlikti užsakytus darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,02 % nuo neatliktų darbų vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, o per šį laikotarpį neužbaigus darbų, Rangovas Užsakovui mokės  Sutarties 38 p. numatytas netesybas (baudą).

38. Rangovui neįvykdžius įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdžius juos netinkamai (pvz. neatlikus darbų laiku ir pan.), arba Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos su PVM, nurodytos Sutarties priede.

39. Užsakovas turi teisę iš Rangovui mokėtinų sumų išskaičiuoti pagal Sutartį priskaičiuotus delspinigius ir  skirtas  baudas.

IX. NEPAPRASTOSIOS APLINKYBĖS

40. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR civilinis kodeksas.

41. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

42. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

X. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

43. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja kol Rangovas atlieka  Sutartyje numatytus darbus, bet ne ilgiau nei 3 (tris) mėnesius (atsiskaitymo už atliktus darbus terminas į šį laikotarpį neįskaičiuotas). Esant nenumatytoms aplinkybėms, Šalių susitarimu nurodytas terminas gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų.

44. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

45. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

45.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

45.2.  abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

46. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

47. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

XI. TAIKYTINA TEISĖ

# 48. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

# XII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

# 49. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

# XIII. KITOS NUOSTATOS

# 50. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

51. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

52.  Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.

53.Už Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas _____________________, tel.                     , faks.________________ el. paštas _____________________.

54.Už Užsakovo įsipareigojimų vykdymo, darbų atlikimo terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat darbų atlikimo pirkimo sutartyje numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną atsakingas Energetikos skyriaus vedėjas Saulius Grigas, tel.  (+370 41) 524 287, mob. +370 679 57800, el. paštas: saulius.grigas@siauliuligonine.lt

55. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Brigita Jariginienė.

56. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

57. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

58. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

59. Rangovas užtikrina, kad pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu taiko aplinkos apsaugos vadybos priemones: kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevenciją; statybvietėje susidarančių atliekų kiekio mažinimą, efektyvų elektros energijos ir vandens naudojimą ir kt. Užsakovas Sutarties vykdymo laikotarpiu gali pareikalauti šių vadybos priemonių taikymo aprašymo, arba nepriklausomų įstaigų išduoti sertifikatų, patvirtinančių, kad Rangovas laikosi reikalaujamų aplinkos apsaugos priemonių ir pan.

# XIV. SUTARTIES PRIEDAI

# 60. Sutarties priedai:

# 60.1. Rangovo pasiūlymas (1 priedas).

# 60.2. Techninė specifikacija su priedais (2 priedas ir 2 priedo 1-5 dalys)

# 60.4. Techninis darbo projektas (3 priedas)

# 60.3. Lokalinė sąmata (4 priedas)

XV. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

# RANGOVAS 			UŽSAKOVAS

__________________			Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

Adresas				V.Kudirkos g. 99, 76231, Šiauliai

Juridinio asmens kodas			Juridinio asmens kodas 245386220

PVM mokėtojo kodas			PVM mokėtojo kodas LT4533862219

Banko sąskaitos Nr.			A.s. LT30 7180 0000 0113 0280

Bankas				AB Šiaulių bankas

Banko kodas				Banko kodas 71800

Tel.				Tel. (8 41) 524291

Faks.				Faks. (8 41) 524295

El. p.				El. p. info@siauliuligonine.lt

Direktorius			                       Atstovas pareigos

Mindaugas Pauliukas			Vardas, pavardė

______________			______________

(parašas)			     	 (parašas)

______________			______________

(data)	                            		        (data)

1 priedas

PRIE RANGOS DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES Nr. 3.1-K1-____- D45/25

| Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM | PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patologinės anatomijos skyriaus energetinių inžinerinių sistemų projektavimo, sistemų įrengimo ir patalpos remonto darbai | kompl. | 1 |  |  |  |

Direktorius			                       Atstovas pareigos

Mindaugas Pauliukas			Vardas, pavardė

______________			______________

(parašas)			     	 (parašas)

2 priedas

PRIE RANGOS DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES Nr. 3.1-K1-____- D45/25

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Direktorius			                       Atstovas pareigos

Mindaugas Pauliukas			Vardas, pavardė

______________			______________

(parašas)			     	 (parašas)

3 priedas

PRIE RANGOS DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES Nr. 3.1-K1-____- D45/25

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Direktorius			                       Atstovas pareigos

Mindaugas Pauliukas			Vardas, pavardė

______________			______________

(parašas)			     	 (parašas)

4 priedas

PRIE RANGOS DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES Nr. 3.1-K1-____- D45/25

LOKALINĖ SĄMATA

Direktorius			                       Atstovas pareigos

Mindaugas Pauliukas			Vardas, pavardė

______________			______________

(parašas)			     	 (parašas)