VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

| Tiekėjams |  | 2025- | Nr. | A39- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DĖL RINKOS KONSULTACIJAI PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ IR KLAUSIMŲ

Rinkos konsultacijos pasiūlymas/klausimas:

Siūlomi darbai:

1) Durys aliuminio stakta, pailga rankena, stiklas grūdintas , spalva bronza, durų montavimas

montavimo medžiagų komplektas ir darbai 950 x 2100

2) Garinės pirties formos : lubos pagal brėžinį, sienų skydai , suolai prie trijų sienų dviejų aukštų, visų detalių gamyba ir montavimas įskaitant visas reikalingas medžiagas. Pirties detalės gaminamos iš XPS300.

3) Garo generatorius Pego ES 24 N 18 kw su integruotu valdymo pultu , temperatūros jutikliu ir automatiniu skalavimo įrenginiu.

4) Įrangos montavimas,programavimas, medžiagos pajungimui, variniai vamzdžiai, alkunės, izoliaciniai kevalai.

5) Ventiliacijos įrengimas (prisijungimas prie vent. sistemos pirties patalpoje) ortakis, nerūdijančio plieno difuzorius

6) Šviesolaidinė sistema žvaigždėtas dangus 120 vnt.

7) LED juosta po gultais, transformatorius , valdiklis.

8) Apšvietimo montavimo darbai

9) Apšvietimo sistemos montavimo medžiagos, laidai, gofros

10) Dušelis pirties priežiurai Hansgrohe montavimo medžiagos ir darbai (prijungimas prie esamo vandens prievado pirties patalpoje)

11) Pirties Hidroizoliacija ir mozaikos plytelių klijavimas, medžiagos ir darbai (paskaičiuota mozaikai 2,5cm x 2,5cm)

12) Mozaikos plytelių tarpų užpildymas epoksidiniu užpildu medžiagos ir darbai ( paskaičiuota mozaikai 2,5cm x 2,5cm)

13) Pridėtinės ir transporto išlaidos

Priešpirčio apdailos darbai:

Priešpirčio dydis 13 m2

Priešpirčio grindys - neslidžios akmens masės grindų plytelės;

Priešpirčio sienos - akmens masės ar keraminės plytelės ~ 54 m2;

Priešpirčio lubos - termo medienos tašeliai 40-50 mm pločio ir 20 - 40 mm storio montuojami su tarpeliais.

Papildomai siūloma:

14) Mozaikos plytelės molio klinkerio mažo įgeriamumo tinka baseinams ir turkiškoms pirtims (Italija Appiani 2,5cm x 2,5cm)

15) Muzikos grotuvas montuojamas priepirtyje (Bluetooth , USB) kolonėlė atsparios drėgmei ir karščiui 2vnt montavimo medžiagos ir darbai.

16) Šalto vandens purkštukų sistema 4vnt. valdymas , montavimo medžiagų komplektas ir darbai

17) Suolų šildymo sistema (prisijungiama nuo kolektoriaus su 45* termofikatu) montavimo medžiagos ir darbai

18) Sienų šildymo sistema(prisijungiama nuo kolektoriaus su 45*termofikatu) montavimo medžiagos ir darbai

Atsakymas:

Dėkojame už pateiktus pasiūlymus ir informuojame, kad perkančioji organizacija susipažino su gautomis tiekėjo rekomendacijomis, pasiūlymais bei pastabomis dėl  „Garinės pirties įrengimo darbai“ techninės specifikacijos ir dėl konstruktyvių pastabų, klausimų ir pasiūlymų įtakos viešojo pirkimo dokumentams perkančioji organizacija spręs skelbiant apie pirkimą.

Skyriaus vedėjas                                                                                       Giedrius Krasauskas