Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Telšių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (BUTŲ) REMONTO DARBAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

| Subtiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS;

2) supaprastinto atviro konkurso bendrosiose ir specialiosiose sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | - Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties laikotarpiui (35 mėn.) | Vnt. įkainis - Eur be PVM | Viso Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Vidaus sienų apdailos darbai |  |  |  |  |
|  | Senų dažų nuvalymas | m2 | 600 |  |  |
|  | Antipelėsinių priemonių išpurškimas, pelėsio naikinimas | m2 | 100 |  |  |
|  | Sienų plytelių nuardymas | m2 | 300 |  |  |
|  | Ventiliacijos grotelių, įvairių pakabų, laikiklių ir pan. esančių ant sienų demontavimas | vnt. | 300 |  |  |
|  | Betoninių ar mūrinių sienų 100 mm griovimas, ardymas | m2 | 100 |  |  |
|  | Apdailinių sieninių lentelių ar plokščių ardymas | m2 | 100 |  |  |
|  | Karkaso, apdailinėms lentelėms ar OSB plokščių tvirtinimui, įrengimas | m2 | 100 |  |  |
|  | Gipso kartono plokščių klijavimas ant sienų gipsiniais mišiniais | m2 | 100 |  |  |
|  | Pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos 50 mm mineralinės vatos sluoksniu, įrengimas | m2 | 100 |  |  |
|  | Gipso kartono plokščių tvirtinimas ant įrengto karkaso su siūlių užglaistymu | m2 | 100 |  |  |
|  | Sienų paviršių aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis ant įrengto karkaso | m2 | 100 |  |  |
|  | Sienų vidinių paviršių aptaisymas OSB 12 mm plokštėmis tvirtinant prie įrengto karkaso | m2 | 100 |  |  |
|  | Sienų izoliacijos įrengimas iš 50 mm polistireninio putplasčio įrengiant armavimo tinklelį | m2 | 100 |  |  |
|  | Sienų, ertmių, tarpų, perdangų atskirų vietų izoliavimas mineraline vata | m3 | 10 |  |  |
|  | Vienasluoksnio gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos 50 mm mineralinės vatos sluoksniu, įrengimas ir siūlių užglaistymas | m2 | 100 |  |  |
|  | Dviejų sluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos 50 mm mineralinės vatos sluoksniu įrengimas ir siūlių užglaistymas | m2 | 100 |  |  |
|  | Difuzinės plėvelės įrengimas (funkcinis sluoksnio storis ne mažesnis negu 100qm) | m2 | 500 |  |  |
|  | Garo plėvelės įrengimas | m2 | 500 |  |  |
|  | Sienų paviršių gruntavimas giluminiu arba sukibimą gerinančiu gruntu | m2 | 1000 |  |  |
|  | Hidroizoliacinių dangų įrengimas naudojant hidroizoliacines mastikas | m2 | 200 |  |  |
|  | Hidroizoliacinių juostų ir kampų įrengimas | m | 200 |  |  |
|  | Sienų paviršių 2-iejų kartų glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais | m2 | 1000 |  |  |
|  | Glaistytų sienų šveitimas rankiniu būdu arba mechanizuotai | m2 | 1000 |  |  |
|  | Iškirstų sienų vagų užtaisymas gipsiniu arba kalkiniu tinku, kai vagos plotis iki 40 mm | m | 200 |  |  |
|  | Aptaisytų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais 2 (du) kartus | m2 | 1000 |  |  |
|  | Sienų vidinių paviršių aptaisymas OSB 12 mm plokštėmis tvirtinant prie įrengto karkaso | m2 | 100 |  |  |
|  | Sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas iš 50 mm polistireninio putplasčio | m2 | 100 |  |  |
|  | Naujų tapetų klijavimas ant paruošto pagrindo | m2 | 200 |  |  |
|  | Vidinių ir išorinių sienų kampų ir angokraščių papildomas tvirtinimas PVC juostomis | m | 200 |  |  |
|  | Vidaus sienų aptaisymas glazūruotomis/keramikinėmis plytelėmis ant paruošto pagrindo su tarpų užglaistymu | m2 | 200 |  |  |
|  | Tinkavimas gipsiniu arba kalkiniu tinku, kiekvienam sekančiam papildomam 10 mm storiui | m2 | 200 |  |  |
|  | Tinkavimas gipsiniu arba kalkiniu tinku iki 10 mm storio | m2 | 500 |  |  |
|  | Atskirų vietų tinko remontas, plotams iki 5 m2 ir iki 10 mm storio | m2 | 20 |  |  |
|  | Ventiliacijos grotelių įrengimas | vnt. | 25 |  |  |
|  | Revizinių durelių iki 300x600 mm įrengimas | vnt. | 25 |  |  |
|  | Metalinio dūmtraukio įsikirtimo į kaminą aptaisymas molio mišiniais | vnt. | 25 |  |  |
|  | II. Lubų paviršių apdailos darbai |  |  |  |  |
|  | Lubų nuvalymas (kreidos, senų dažų skutimas, nuplovimas) | m2 | 600 |  |  |
|  | Apdailinių lubinių lentelių ar plokščių ardymas | m2 | 400 |  |  |
|  | Lubų paviršių įtrūkimų ir nelygumų remontas tinkuojant gipsiniais arba kalkiniais tinkais | m2 | 400 |  |  |
|  | Lubų paviršių gruntavimas giluminiu arba sukibimą gerinančiu gruntu | m2 | 1000 |  |  |
|  | Lubų 2 -iejų kartų glaistymas ir šveitimas | m2 | 1000 |  |  |
|  | Lubų 2-iejų kartų dažymas emulsiniais dažais | m2 | 1000 |  |  |
|  | Lubų paviršių aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis įrengiant karkasą | m2 | 200 |  |  |
|  | Lubų paviršių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant karkasą ir užtaisant siūles | m2 | 100 |  |  |
|  | III. Grindų remonto darbai |  |  |  |  |
|  | Senų medinių lentinių grindų, juodgrindžių išardymas | m2 | 300 |  |  |
|  | Medinių grindų karkaso, skersinių, gulekšnių ardymas | m2 | 300 |  |  |
|  | Seno laminato nuėmimas | m2 | 300 |  |  |
|  | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 300 |  |  |
|  | Grindjuosčių nuardymas | m | 300 |  |  |
|  | Grindų betoninių dangų ardymas, kai ardomas storis iki 100 mm | m2 | 6 |  |  |
|  | Linoleumo dangų įrengimas | m2 | 100 |  |  |
|  | Skylių užtaisymas medinėse grindyse lentomis arba naudojant OSB 22 mm plokštes | m2 | 90 |  |  |
|  | Plokštės OSB 18 mm įrengimas tvirtinant ant medinių ar kitų grindų dangų | m2 | 200 |  |  |
|  | Grindų lyginimas išlyginamuoju mišiniu, kai išlyginamasis sluoksnis iki 15 mm | m2 | 200 |  |  |
|  | Senų grindų plytelių išardymas | m2 | 200 |  |  |
|  | Gulekšnių pakeitimas ant perdangos, kai gulekšnis iki 100 x 100 | m3 | 3 |  |  |
|  | Grindų betonavimas rankiniu būdu, kai betonuojamas storis iki 70 mm | m2 | 100 |  |  |
|  | Plokštės OSB 22 mm įrengimas ant medinių gulekšnių | m2 | 250 |  |  |
|  | PVC sujungimo juostų tvirtinimas grindims | m | 100 |  |  |
|  | Laminuotų grindų su paklotu įrengimas 22 kl. | m2 | 500 |  |  |
|  | Lentinių ne mažiau 35 x 100 x 400 mm grindų įrengimas | m2 | 150 |  |  |
|  | PVC grindjuosčių įrengimas su jungimo elementais | m | 300 |  |  |
|  | Medinių grindų lakavimas/dažymas aliejiniais dažais 2 k. pasiruošiant pagrindą | m2 | 300 |  |  |
|  | Keramikinių/akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betono pagrindo ir tarpų užglaistymas | m2 | 300 |  |  |
|  | IV. Elektros instaliacijos remonto darbai |  |  |  |  |
|  | Šviestuvų plafonų įrengimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Kabelių, laidų demontavimas | m | 200 |  |  |
|  | Šviestuvų, jungiklių, rozečių, paskirstymo ir kitų dėžučių demontavimas | vnt. | 100 |  |  |
|  | Vagų elektros laidams tiesti iškirtimas betoninėse ar mūrinėse sienose | m | 100 |  |  |
|  | Skylių išmušimas/ išgręžimas betoninėse sienose rozetėms, jungikliams, dėžutėms, laidų gilzėms | vnt. | 100 |  |  |
|  | Virštinkinio elektros skydelio skirto iki 12 mod. montavimas | vnt. | 60 |  |  |
|  | Nuotėkių relės įrengimas skydelyje | vnt. | 30 |  |  |
|  | 10a – 16a 1p automatinio jungiklio montavimas | vnt. | 30 |  |  |
|  | 20a – 25a 1p automatinio jungiklio montavimas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Esamų šviestuvų keitimas į LED tipo šviestuvus (iki 30 w) | vnt. | 100 |  |  |
|  | Apskaitos skydo montavimas | vnt. | 10 |  |  |
|  | Virštinkinių rozečių įrengimas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Potinkinių rozečių įrengimas išgręžiant skyles | vnt. | 150 |  |  |
|  | Virštinkinių apšvietimo jungiklių, perjungiklių montavimas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Potinkinių apšvietimo jungiklių, perjungiklių montavimas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Nuotėkių relės įrengimas skyde | vnt. | 60 |  |  |
|  | Įvairių buitinių prietaisų pajungimas | vnt. | 90 |  |  |
|  | Elektros kabelių trijų-keturių gyslų tiesimas iki 1,5 mm2 sienose, lubose | m | 300 |  |  |
|  | Elektros kabelių trijų-keturių gyslų tiesimas iki 2,5 mm2 sienose, lubose | m | 450 |  |  |
|  | Elektros kabelių PVC lovelių tiesimas sienose, lubose | m | 600 |  |  |
|  | Elektros kabelių PVC gofruotų vamzdžių tiesimas sienose, lubose | m | 600 |  |  |
|  | Virštinkinių ar įleidžiamų LED panelių įrengimas (iki 30w) | vnt. | 150 |  |  |
|  | Dūmų detektoriaus montavimas | vnt. | 60 |  |  |
|  | Paskirstymo ir kitų dėžučių montavimas sienose, lubose | vnt. | 150 |  |  |
|  | Skylių išmušimas betoninėse sienose el. įvado įrengimui | vnt. | 150 |  |  |
|  | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdangose betono mišiniu | vnt. | 60 |  |  |
|  | Skydelio (16a – 24a ) automatais montavimas | vnt. | 60 |  |  |
|  | V. Santechnikos įrengimo/remonto darbai |  |  |  |  |
|  | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 150 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų iki 110 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 150 |  |  |
|  | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 150 |  |  |
|  | Vandens šildymo kolonėlės, maišytuvo, praustuvo, plautuvės, klozeto indo nuėmimas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Vonių nuėmimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Dušo kabinų demontavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Dujinės ar elektrinės viryklės demontavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg | vnt. | 45 |  |  |
|  | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg | vnt. | 45 |  |  |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų, išsiplėtimo indų, cirkuliacinių siurblių demontavimas | vnt. | 45 |  |  |
|  | Ventilių, įvairių vožtuvų, manometrų, filtrų, nuorintojų ar kitų srieginių jungčių ir įtaisų demontavimas | vnt. | 100 |  |  |
|  | Dūmtraukių iki 180 mm demontavimas | m | 30 |  |  |
|  | Srieginių rutulinių ventilių 15-20 mm montavimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Srieginių rutulinių ventilių 25-32 mm montavimas | vnt. | 20 |  |  |
|  | Prietaisinio ventilio montavimas | vnt. | 40 |  |  |
|  | Vagų, vandentiekio ar nuotekų vamzdynams tiesti, iškirtimas betoninėse ar mūrinėse sienose, grindyse | m | 300 |  |  |
|  | Senų kieto kuro katilų ar dujinių katilų demontavimas iki 100 kg | vnt. | 20 |  |  |
|  | Pečių ir krosnių ardymas, demontavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Įmovinių ventilių, vožtuvų montavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm | vnt. | 60 |  |  |
|  | Vandens čiaupų montavimas (prietaisinio ventilio) iki 20mm | vnt. | 60 |  |  |
|  | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | m | 300 |  |  |
|  | Plieninių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio skersmuo iki 22 mm | m | 60 |  |  |
|  | Plieninių vamzdžių galų sriegimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt | 20 |  |  |
|  | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, trišakių, ventilių D16-32 mm montavimas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Plastikinių vamzdžių perėjimų į išorinį arba vidinį sriegį 15-20 mm montavimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Plastikinių vamzdžių perėjimų į išorinį arba vidinį sriegį 25-32 mm montavimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Srieginių alkūnių, movų, kilpų, trišakių, aklių 15-20 mm montavimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Srieginių alkūnių, movų, kilpų, trišakių, aklių 25-32 mm montavimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Atbulinio vožtuvo, grubaus valymo filtro 15-20 mm montavimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Atbulinio vožtuvo, grubaus valymo filtro 25-32 mm montavimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | Srieginio manometro, termometro montavimas | vnt. | 20 |  |  |
|  | Automatinio nuorinimo, apsauginio vožtuvo montavimas | vnt. | 20 |  |  |
|  | Trieigio-ketureigio rankinio pamaišymo vožtuvo 25-32 mm montavimas | vnt. | 20 |  |  |
|  | Magnetinio purvo filtro, separatoriaus d25 montavimas | vnt. | 18 |  |  |
|  | Vamzdynų iki 32 mm izoliavimas akmens vatos kevalais | m | 100 |  |  |
|  | Vamzdynų iki 32 mm izoliavimas pūsto polietileno kevalais | m | 100 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | m | 150 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110 | m | 240 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 150 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo nuo 50 mm iki 110 mm | vnt. | 240 |  |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų reguliuojamų trapų montavimas, kai trapo išvesties vamzdžio skersmuo 50 mm | vnt. | 30 |  |  |
|  | Plautuvių, praustuvų, dušo kabinų sifonų montavimas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Maišytuvų su dušo įranga montavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Maišytuvų be dušo įrangos montavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Plautuvių, praustuvų maišytuvų montavimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Aukšto spaudimo žarnelių iki 1000 mm ilgio keitimas, montavimas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų | vnt. | 10 |  |  |
|  | Klozeto vandens nuleidimo ar papildymo mechanizmo montavimas | vnt. | 20 |  |  |
|  | Vonių montavimas, kai vonia ne mažesnė nei 170x70 | vnt. | 5 |  |  |
|  | Dušų kabinų 90x90 cm, be galinių sienelių su šoniniais stiklais montavimas | vnt. | 5 |  |  |
|  | Praustuvų iki 50 cm pločio kartu su spintele, montavimas | vnt. | 10 |  |  |
|  | Plautuvių iki 60 cm pločio kartu su spintele, montavimas | vnt. | 10 |  |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių, montavimas | vnt. | 5 |  |  |
|  | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių, montavimas dviejų skyrių | vnt. | 10 |  |  |
|  | Pastatomos elektrinės viryklės su elektrine orkaite montavimas | vnt. | 10 |  |  |
|  | Spintelės (plautuvei/praustuvui) su vyriais, stalčiais, lentynomis įrengimas iš LMDP plokštės skydų (plokštės storis 18 mm) | vnt. | 10 |  |  |
|  | VI. Pečių, viryklių, krosnių remonto darbai |  |  |  |  |
|  | Metalinių priekrosnių lakštų įrengimas ne plonesnių 1 mm | vnt. | 45 |  |  |
|  | - Pečiaus išvalymas | - vnt. | - 60 |  |  |
|  | Kamino išvalymas | vnt. | - 60 |  |  |
|  | Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas, kai D25 vandens kėlimo aukštis iki 8 m | vnt. | 9 |  |  |
|  | Tiesioginio veikimo temperatūros reguliatorių su 15 mm vožtuvais movinėmis jungtimis montavimas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių iki 600 W montavimas | vnt. | 5 |  |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių iki 1000 W montavimas | vnt. | 5 |  |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių iki 1500 W montavimas | vnt. | 5 |  |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių iki 2000 W montavimas | vnt. | 5 |  |  |
|  | Plieninių šildymo radiatorių iki 2500 W montavimas | vnt. | 5 |  |  |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 2-3 bangų | vnt. | 10 |  |  |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4-5 bangų | vnt. | 10 |  |  |
|  | Kieto kuro katilų-viryklių su vandens kontūru montavimas, kai katilo galia nuo 7 iki 14 kW | vnt. | 2 |  |  |
|  | Kieto kuro katilų-viryklių su vandens kontūru montavimas, kai katilo galia nuo 15 iki 20 kW | vnt. | 2 |  |  |
|  | Kieto kuro šildymo katilų montavimas, kai katilo galia nuo 7 iki 15 kW | vnt. | 2 |  |  |
|  | Kieto kuro šildymo katilų montavimas, kai katilo galia nuo 16 iki 25 kW | vnt. | 2 |  |  |
|  | Plieninio dūmtraukio kieto kuro katilui montavimas d130-150 | m | 10 |  |  |
|  | Dujinio kondensacinio katilo su momentiniu vandens šildytuvu montavimas, kai katilo galia šildymui nuo 3 iki 26 kW | vnt. | 5 |  |  |
|  | Dujinio kondensacinio katilo dūmtraukio montavimas | vnt. | 5 |  |  |
|  | Kieto kuro katilo grotelių, ardelių iki 0,1 m2 keitimas | vnt. | 5 |  |  |
|  | Dujinio katilo montavimas, kai katilo galia iki 11 kW | vnt. | 2 |  |  |
|  | Dujinio katilo montavimas, kai katilo galia iki 15 kW | vnt. | 2 |  |  |
|  | Dujinio katilo montavimas, kai katilo galia iki 20 kW | vnt. | 2 |  |  |
|  | Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 15 litrų | vnt. | 2 |  |  |
|  | Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 50 litrų | vnt. | 2 |  |  |
|  | Tūrinių tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 80 litrų | vnt. | 2 |  |  |
|  | Tūrinių tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 100 litrų | vnt. | 2 |  |  |
|  | Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa, iki 25 litrų | vnt. | 10 |  |  |
|  | Šildymo sistemos užpildymas koncentruotu neužšalančiu šilumnešiu | l | 100 |  |  |
|  | Šildymo sistemos paleidimas ir nuorinimas | vnt. | 10 |  |  |
|  | Plieninio dūmtraukio dujinei vandens šildymo kolonėlei montavimas d110-130 | m | 20 |  |  |
|  | Dujinės vandens šildymo kolonėlės karšto vandens ruošimui montavimas | vnt. | 5 |  |  |
|  | Keturių degiklių dujinės viryklės su elektrine orkaite montavimas | vnt. | 10 |  |  |
|  | Elektrinio gartraukio montavimas, įrengiant gofruotus vamzdžius d-110 mm | vnt. | 10 |  |  |
|  | Ventiliacijos grotelių keitimas | vnt. | 20 |  |  |
|  | Ištraukimo ventiliatoriaus iki 150m3/val. įrengimas | vnt. | 10 |  |  |
|  | VII. Durų remontas |  |  |  |  |
|  | Senų durų su staktomis išardymas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Senų medinių durų išardymas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Naujų medinių durų su apgaubiančiomis staktomis įrengimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Naujų karkasinių (pilnavidurių) durų ir apgaubiančiomis staktomis įrengimas | vnt. | 15 |  |  |
|  | Anksčiau dažytų durų geras dažymas, nuvalant 10% senų dažų | vnt. | 120 |  |  |
|  | Visos lauko/durų spynos pakeitimas su rankena ir užraktu | vnt. | 75 |  |  |
|  | Dažytų/laminuotų MDF apvadų įrengimas | m | 50 |  |  |
|  | Vidaus durų spynos širdelės pakeitimas | vnt. | 75 |  |  |
|  | Vidaus durų rankenų su mechanizmu pakeitimas | kompl. | 120 |  |  |
|  | Lauko plieninių durų blokų (apšiltintų) (iki 2,1 m2 durų ploto) su angokraščių apdirbimu | vnt. | 5 |  |  |
|  | Šarvuotų buto durų blokų (iki 2,1 m2 durų ploto) įrengimas, kai ne daugiau U=1,4 W/m²K | vnt. | 5 |  |  |
|  | Plastikinių lauko durų blokų (iki 2,1 m2 durų ploto) įrengimas, kai ne daugiau U=1,4 W/m²K | vnt. | 5 |  |  |
|  | Plastikinių balkonų durų blokų (iki 2,1 m2 durų ploto) įrengimas, kai ne daugiau U=1,4 W/m²K | vnt. | 5 |  |  |
|  | Durų angos platinimas, kai anga pjaunama gelžbetoniniais pjovimo diskais | vnt. | 15 |  |  |
|  | Durų angokraščių iki 50 cm pločio apdirbimas tinkuojant, glaistant ir 2k. nudažant | m | 200 |  |  |
|  | Durų su staktomis įstatymas į pertvarų ir sienų angas | vnt. | 60 |  |  |
|  | Durų angokraščių remontas | m | 300 |  |  |
|  | VIII. Langai |  |  |  |  |
|  | Langų/durų su rėmais ir apvadais demontavimas | m2 | 120 |  |  |
|  | Stiklo paketų pakeitimas | m2 | 20 |  |  |
|  | Vidaus angokraščių apdirbimas tinkuojant, glaistant 2k. nudažant | m2 | 300 |  |  |
|  | Lauko angokraščių apdirbimas tinku | m2 | 300 |  |  |
|  | Plastikinių balkonų langų blokų su varstomomis arba stumdomomis sąvaromis, įrengimas | m2 | 10 |  |  |
|  | Lauko skardinių palangių įrengimas iki 250 mm pločio ir nemažiau 0,5 mm storio (poliesteris) | m | 120 |  |  |
|  | Plastikinių langų blokų įrengimas su varstomomis sąvaromis, išardant langus, kai ne daugiau U=1,0 W/m²K | m2 | 10 |  |  |
|  | Plastikinių langų blokų įrengimas su nevarstomomis sąvaromis, išardant langus, kai ne daugiau U=1,0 W/m²K | m2 | 10 |  |  |
|  | PVC vidaus palangių įrengimas iki 250 mm pločio (balta), su išardymu | m | 30 |  |  |
|  | PVC vidaus palangių įrengimas virš 250 mm pločio (balta), su išardymu | m | 30 |  |  |
|  | MDF vidaus palangių įrengimas virš 250 mm pločio (balta), su išardymu | m | 30 |  |  |
|  | MDF vidaus palangių įrengimas iki 250 mm pločio (balta), su išardymu | m | 30 |  |  |
|  | IX. Stogas |  |  |  |  |
|  | Šlaitinių stogų dengimas dažytos beasbesčio šiferio lakštais | m2 | 300 |  |  |
|  | Šlaitinių stogų dangos demontavimas | m2 | 300 |  |  |
|  | Lietaus surinkimo sistemos demontavimas | m | 100 |  |  |
|  | Stogų grebėstų, skersinių, vėjalenčių ardymas | m | 300 |  |  |
|  | Stogų mūrtašių, gegnių, sijų ardymas | m | 300 |  |  |
|  | Stogų grebėstų, skersinių montavimas | m | 300 |  |  |
|  | Stogų mūrtašių, gegnių, sijų montavimas | m | 100 |  |  |
|  | Stogų difuzinės membranos įrengimas | m2 | 100 |  |  |
|  | Stogo šiltinimas mineraline vata, kai storis 300 mm | m2 | 100 |  |  |
|  | Stogų garo izoliacinės membranos įrengimas | m2 | 100 |  |  |
|  | Stogų dangos įrengimas skardiniais čerpės imitacijos lakštais (poliester) | m2 | 100 |  |  |
|  | Medinių (spygliuočio), dažytų vėjalenčių 20 x 14 x 600 mm įrengimas | m | 300 |  |  |
|  | Skardinių (poliester) 20 x 0,5 mm vėjalenčių įrengimas | m | 240 |  |  |
|  | Skardinių cinkuotų vėjalenčių lankstinių įrengimas 20 x 0,5 mm | m | 180 |  |  |
|  | Medinių paviršių padengimas lauko dažais | m2 | 300 |  |  |
|  | Medinių paviršių dažymas aliejiniais dažais | m2 | 300 |  |  |
|  | Karkaso sienų apkalimas medinėmis (spygliuočio) 20 x 120 x 600 lentomis | m2 | 12 |  |  |
|  | Lietaus surinkimo sistemos įrengimas iš skardinių vamzdžių (poliester) | m | 180 |  |  |
|  | Lietaus surinkimo sistemos vamzdžių sujungimo movų, alkūnių, laikiklių įrengimas | vnt. | 50 |  |  |
|  | X. Lauko darbai |  |  |  |  |
|  | Gruntų kasimas rankiniu būdu | m3 | 20 |  |  |
|  | Gruntų kasimas mechanizuotai | val. | 20 |  |  |
|  | Gruntų transportavimas savivarčiais automobiliais | val. | 40 |  |  |
|  | Klojinių įrengimas iš spygliuočio medienos dvigubo pjovimo lentų | m3 | 3 |  |  |
|  | Betoninių bordiūrų įrengimas ant betoninio pagrindo 200x80x1000 | m | 90 |  |  |
|  | Betoninių trinkelių 6 cm grindinio įrengimas, su smėlio ir skaldos pagrindo įrengimu, siūles užpilant smėliu | m2 | 100 |  |  |
|  | Vejos įrengimas, papildant juodžemio sluoksnį ir užsėjant žolę | m2 | 100 |  |  |
|  | Betonavimas rankiniu būdu, įrengiant armatūros tinklus | m3 | 15 |  |  |
|  | Nuogrindos atstatymas, papildant skaldos sluoksniu | m2 | 100 |  |  |
|  | XI. Kiti darbai |  |  |  |  |
|  | Statybinių šiukšlių surinkimas, pakrovimas, išvežimas ir utilizavimas pas atliekų tvarkytoją | t | 30 |  |  |
|  | Senų baldų ir buitinės įrangos surinkimas, pakrovimas, išvežimas ir utilizavimas pas atliekų tvarkytoją | t | 30 |  |  |
|  | Neatidėliotinų darbų organizavimas, avarinių situacijų šalinimas, kai siekiama išvengti turto sugadinimo ar privaloma užtikrinti būtinus higienos reikalavimus, gyventojų saugumą, įkainis vienam iškvietimui (24/7) | vnt. | 50 |  |  |
|  | Senų baldų ir buitinės įrangos išvežimas | t | 6 |  |  |
|  | Medžių pjovimas iki 40 cm skersmens | vnt. | 15 |  |  |
|  | Medžių pjovimas virš 40 cm skersmens | vnt. | 9 |  |  |
| Iš viso (bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |
| Iš viso (bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM): |  |  |  |  |  |

* Nurodyti kiekiai yra preliminarus, kurie bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Preliminarūs kiekiai gali kisti, tačiau darbų suma negali viršyti preliminariosios sutartyje nustatytos maksimalios sumos.

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM, ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka ____________________________

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |