[image: image1.png]



LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENERALINĖ PROKURATŪRA
[image: image1.png]

	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 


1. Pirkimo objektas.
1.1. Pirkimo objektas – Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros  administracinio pastato paprastojo remonto (kondicionavimo sistemos įrengimo) darbai (toliau – darbai).

1.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Rangovas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.
1.3. Darbų atlikimo terminas – 4 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
1.4. Darbų atlikimo vieta – Maironio g. 30, LT-44249 Kaunas.

1.5. Darbai atliekami vadovaujantis MB „Pastatų sistemos“ 2022 m. parengtu techniniu darbo projektu Nr. PS-2203-TDP-PR-OK ir vadovaujantis pasirašytos sutarties nuostatomis. Techninio darbo projekto dokumentų sudėties žiniaraštis:

1 lentelė. 
	Eil.

Nr.
	Lapo tekstinis žymuo
	Dokumento pavadinimas

	1.
	PS-2203-TDP-PR-OK-DŽ
	Projekto bylos dokumentų žiniaraštis

	2.
	PS-2203-TDP-PR-OK -AR
	Aiškinamasis raštas

	3.
	PS-2203-TDP-PR-OK-TS
	Techninės specifikacijos

	4.
	PS-2203-TDP-PR-OK -SŽ
	Sąnaudų žiniaraštis

	5.
	
	Projektavimo techninė užduotis

	6.
	
	Projekto vadovo paskyrimo dokumentas

	7.
	
	Kvalifikacijos atestatas

	8.
	PS-2203-TDP-PR-OK-BR1
	Pirmo aukšto planas su oro kondicionavimo sistemomis

	9.
	PS-2203-TDP-PR-OK-BR2
	Antro aukšto planas su oro kondicionavimo sistemomis

	10.
	PS-2203-TDP-PR-OK-BR3
	Trečio aukšto planas su oro kondicionavimo sistemomis

	11.
	PS-2203-TDP-PR-OK-BR4
	Pastogės planas su oro kondicionavimo sistemomis

	12.
	PS-2203-TDP-PR-OK-BR5
	Stogo planas su oro kondicionavimo sistemomis

	13.
	PS-2203-TDP-PR-OK-BR6
	Rūsio oro kondicionavimo sistemos elektros planas

	14.
	PS-2203-TDP-PR-OK-BR7
	Pirmo aukšto oro kondicionavimo sistemos elektros planas

	15.
	PS-2203-TDP-PR-OK-BR8
	Antro aukšto oro kondicionavimo sistemos elektros planas

	16.
	PS-2203-TDP-PR-OK-BR9
	Trečio aukšto oro kondicionavimo sistemos elektros planas

	17.
	PS-2203-TDP-PR-OK-BR10
	Pastogės oro kondicionavimo sistemos elektros planas

	18.
	PS-2203-TDP-PR-OK-BR11
	Stogo oro kondicionavimo sistemos elektros planas


2. Bendrieji reikalavimai darbams.
2 lentelė. 

	Eil.

Nr.
	Aprašymas ir reikalavimai

	1.
	Darbus atliekantis Rangovas turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir turėti teisę verstis statybos veikla, kuri reikalinga rangos darbams įvykdyti (statinių kategorija – ypatingi  statiniai).

	2.
	Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

	3.
	Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

	4.
	Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

	5.
	Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įrengiama įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

	6.
	Darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės ir aplinkos apsaugos kriterijų taikymo reikalavimus, aprašytus normatyviniuose dokumentuose, techniniame, darbo projekte ir jo techninėse specifikacijose, standartuose ar instrukcijose, Rangovas turi užtikrinti, kad darbai atliekami teisinga seka.

	7.
	Kartu su įrenginiais turi būti pateikiama įrenginių gamintojo techninis aprašas ir  naudojimo instrukcija kurioje būtų aprašymas lietuvių ir/arba anglų kalba.

	8.
	Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti patalpų valymą.

	9.
	Rangovas rengdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą vietoje. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju Turto valdymo skyriaus vyriausiuoju specialistu Tautvydu Jasu  tel. Nr. +370 690 48 366.


3. Reikalavimai montavimo darbams.
3 lentelė. 

	Eil.

Nr.
	Aprašymas ir reikalavimai

	1.
	Kondicionavimo sistemų poreikio apimtys ir techninės charakteristikos nurodytos techniniame darbo projekte Nr. PS-2203-TDP-PR-OK.

	2.
	Kondicionavimo sistemos, montavimo ir instaliacinės medžiagos, turi būti naujos ir nenaudotos. Turi turėti CE arba lygiavertį ženklą.

	3.
	Montuojant kondicionavimo sistemas Rangovas turi laikytis kondicionavimo sistemų montavimo reikalavimų, nurodytų techniniame darbo projekte Nr. PS-2203-TDP-PR-OK.

	4.
	Rangovas turi atlikti visus kondicionavimo sistemų montavimo, derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos įrengimo darbus, kondensato nuvedimo vamzdynų privedimus prijungiant į kanalizacijos vamzdynų sistemą.

	5.
	Jei patalpose sumontuota pakabinamų lubų sistema (gipso kartono lubos, armstrong tipo lubos ar pan.) Rangovas visus kondicionavimo sistemos vamzdynus, elektros instaliaciją, kondensato nuvedimo įrenginius montuoja po tarpaukštine perdanga (ant tikrų lubų), atlikęs reikalingus pakabinamų lubų ardymo ar demontavimo darbus, užtikrinant tinkamą tvirtinimą, priežiūros prieinamumą ir efektyvų sistemos veikimą. 

	6.
	Vamzdynams kertant statybines konstrukcijas, angos turi būti užsandarinamos nedegiomis medžiagomis, išlaikant tarp patalpų tą patį atsparumą ugniai, kertant lauko sienas turi būti užsandarinamos šiluminėmis medžiagomis užtikrinat pastato sandarumą ir išlaikant esamą sienų šilumos laidumo koeficientą.

	7.
	Prie vidinių blokų vamzdynai, elektros kabeliai ir kondensato nuvedimo sistemos komponentai turi būti paslėpti konstrukcijose ir neturi būti matomi patalpose (plastikiniai loveliai nenaudojami). 

	8.
	Vadovaujantis techniniu darbo projektu kondicionavimo sistemos įrenginiai atitinkamai turi būti sužymėti: OK-1 ant išorinio bloko ir OK-1.1 ant vidinio kondicionavimo sistemos bloko bei valdymo pulto (toliau pagal techniniame darbo projekte numatytą numeraciją ir vidinių blokų skaičių). Lipdukai turi būti ilgaamžiai, atsparus drėgmei ir aiškiai įskaitomi.

	9.
	Elektros instaliacijos kabeliai (tiek maitinimo, tiek komutaciniai) turi būti sužymėti prie išorinių ir vidinių kondicionavimo sistemų blokų, taip pat ir elektros įvadiniame skyde.


4. Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti perduodant atliktus darbus ir įrangą.
4 lentelė. 

	Eil.

Nr.
	Aprašymas ir reikalavimai

	1.
	Kondicionavimo sistemų, bei visų montavimui naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos bei atitikties deklaracijų skaitmeninės (*.pdf formatu) kopijis ir vienas spausdintas egzempliorius.

	2.
	Kondicionavimo sistemų naudojimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos  skaitmeniniu (*.pdf) formatu ir vienas spausdintas egzempliorius.

	3.
	Kondicionavimo sistemų valdymo pultelių instrukcijų skaitmeninės kopijos (lietuvių kalba, *.pdf formatu) ir vienas spausdintas egzempliorius.

	4.
	Kondicionavimo sistemų slėginio vamzdyno hidraulinių bandymų aktų skaitmeninės kopijos (*.pdf formatu) ir vienas spausdintas originalus egzempliorius.

	5.
	Naujų ir/arba esamų elektros skydų koreguotos schemos skaitmeninės kopijos (*.pdf formatu) ir du spausdinti egzemplioriai (vienas egzempliorius turi būti skyduose).

	6.
	Elektros laidų ir kabelių izoliacijos varžų matavimo protokolų skaitmeninės kopijos (*.pdf formatu) ir spausdinti originalūs egzemplioriai.


5. Aplinkos apsaugos kriterijai.
5.1. Pakuotės:


Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),

ALU (arba ALU 41)

Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)


Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.
5.2. Biuro įranga ir buitinė technika
Biuro įranga ir buitinė technika: prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
PRIEDAI:
Techninio darbo projekto dokumentacija – 35 lapai.
	Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius, tel. (8 5) 266 23 05, faks. (8 5) 266 23 17,

el. p. generaline.prokuratura@prokuraturos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288603320




	Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius, tel. (8 5) 266 23 05, faks. (8 5) 266 23 17,

el. p. generaline.prokuratura@prokuraturos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288603320





