## Sheet1
Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 3
ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS
Tiekėjo pavadinimas
Administracinės paskirties pastato (Unik nr. 1991-0009-3027), esančio adresu Maironio g. 30, Kaunas, Kauno m. sav., paprastojo remonto (kondicionavimo sistemos įrengimo) darbai
Eil. nr. | Prekių ir darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, EUR be PVM | Bendra suma, EUR be PVM
1 | OK-1 oro kondicionavimo sistemos
1.1 | VRF sistemos išorinis lauko blokas. Dvivamzdė sistema Qšald- 56,0 kW, Qšild- 63,0 kW. EER – 4,39, COP – 4,59. Darbo ribos: šaldant -15oC~48oC; šildant - 25oC~18oC. (El. įv. 380V. Ph~3) | Vnt. | 1 |  | 0
1.2 | VRF sistemos sieninio tipo vidinė dalis, Qšald- 1,6 kW, Qšild- 1,8 kW. | Vnt. | 4 |  | 0
1.3 | VRF sistemos sieninio tipo vidinė dalis, Qšald- 2,2 kW, Qšild- 2,5 kW. | Vnt. | 16 |  | 0
1.4 | VRF sistemos sieninio tipo vidinė dalis, Qšald- 2,8 kW, Qšild- 3,2 kW. | Vnt. | 8 |  | 0
1.5 | VRF sistemos sieninio tipo vidinė dalis, Qšald- 3,6 kW, Qšild- 4,0 kW. | Vnt. | 2 |  | 0
1.6 | Bevielis INFRARED valdymo pultas | Vnt. | 30 |  | 0
1.7 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 1/4 (coliai) | Vnt. | 93 |  | 0
1.8 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 3/8 (coliai) | m | 34 |  | 0
1.9 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 1/2 (coliai) | m | 164 |  | 0
1.10 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 5/8 (coliai) | m | 46 |  | 0
1.11 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 3/4 (coliai) | m | 37 |  | 0
1.12 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 22,20 (mm) | m | 28 |  | 0
1.13 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 25,40 (mm) | m | 15 |  | 0
1.14 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 28,58 (mm) | m | 21 |  | 0
1.15 | Trišakis vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai | Vnt. | 29 |  | 0
1.16 | Elektros kabelis išoriniam blokui, 5x10,0 mm2 | m | 40 |  | 0
1.17 | Elektros maitinimo kabelis vidiniam blokui, 3x1,5 mm2 | m | 146 |  | 0
1.18 | Ekranuotas elektros valdymo kabelis vidiniam blokui, 2x0,75 mm2 | m | 219 |  | 0
1.19 | Kondensato siurbliukai | Vnt. | 30 |  | 0
1.20 | Plastikiniai PVC kondensato vamzdžiai Ø16 | m | 60 |  | 0
1.21 | Plastikiniai PVC kondensato vamzdžiai Ø32 | m | 115 |  | 0
1.22 | Fasoninės dalys PVC | Kompl. | 1 |  | 0
1.23 | Sifonas su hidrouždoriu, pravala ir kvapų uždoriu dn32x40mm | Vnt. | 3 |  | 0
1.24 | Montavimo, sandarinimo, tvirtinimo medžiagos | Kompl. | 1 |  | 0
1.25 | Freonas R410A (ar lygiavertis) sistemos užpildymui | kg | 23.33 |  | 0
1.26 | Elektros privedimo darbai | Kompl. | 1 |  | 0
1.27 | Sistemos montavimo, vakuumavimo, derinimo, paleidimo ir pridavimo darbai | Kompl. | 1 |  | 0
1.28 | Išorinio bloko pado paruošimas ir medžiagos | Kompl. | 1 |  | 0
2 | OK-2 oro kondicionavimo sistemos
2.1 | VRF sistemos išorinis lauko blokas. Dvivamzdė sistema Qšald- 39,2 kW, Qšild- 44,1 kW. EER – 4,52, COP – 4,82. Darbo ribos: šaldant -15oC~48oC; šildant - 25oC~18oC. (El. įv. 380V. Ph~3). | Vnt. | 1 |  | 0
2.2 | VRF sistemos sieninio tipo vidinė dalis, Qšald- 1,6 kW, Qšild- 1,8 kW. | Vnt. | 1 |  | 0
2.3 | VRF sistemos sieninio tipo vidinė dalis, Qšald- 2,2 kW, Qšild- 2,5 kW. | Vnt. | 7 |  | 0
2.4 | VRF sistemos sieninio tipo vidinė dalis, Qšald- 2,8 kW, Qšild- 3,2 kW. | Vnt. | 6 |  | 0
2.5 | VRF sistemos sieninio tipo vidinė dalis, Qšald- 3,6 kW, Qšild- 4,0 kW. | Vnt. | 4 |  | 0
2.6 | Bevielis INFRARED valdymo pultas | Vnt. | 18 |  | 0
2.7 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 1/4 (coliai) | m | 82 |  | 0
2.8 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 3/8 (coliai) | m | 52 |  | 0
2.9 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 1/2 (coliai) | m | 102 |  | 0
2.10 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 5/8 (coliai) | m | 47 |  | 0
2.11 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 22,20 (mm) | m | 5 |  | 0
2.12 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 28,58 (mm) | m | 20 |  | 0
2.13 | Trišakis vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai | Vnt. | 17 |  | 0
2.14 | Elektros kabelis išoriniam blokui, 5x4,0 mm2 | m | 40 |  | 0
2.15 | Elektros maitinimo kabelis vidiniam blokui, 3x1,5 mm2 | m | 102 |  | 0
2.16 | Ekranuotas elektros valdymo kabelis vidiniam blokui, 2x0,75 mm2 | m | 154 |  | 0
2.17 | Kondensato siurbliukai | Vnt. | 18 |  | 0
2.18 | Plastikiniai PVC kondensato vamzdžiai Ø16 | m | 36 |  | 0
2.19 | Plastikiniai PVC kondensato vamzdžiai Ø32 | m | 100 |  | 0
2.20 | Fasoninės dalys PVC | Kompl. | 1 |  | 0
2.21 | Sifonas su, su hidrouždoriu, pravala ir kvapų uždoriu dn32x40mm | Vnt. | 4 |  | 0
2.22 | Montavimo, sandarinimo, tvirtinimo medžiagos | Kompl. | 1 |  | 0
2.23 | Freonas R410A (ar lygiavertis) sistemos užpildymui | kg | 11.66 |  | 0
2.24 | Elektros privedimo darbai | Kompl. | 1 |  | 0
2.25 | Sistemos montavimo, vakuumavimo, derinimo, paleidimo ir pridavimo darbai | Kompl. | 1 |  | 0
2.26 | Išorinio bloko pado paruošimas ir medžiagos | Kompl. | 1 |  | 0
3 | OK-3 oro kondicionavimo sistemos
3.1 | VRF sistemos išorinis lauko blokas. Dvivamzdė sistema Qšald- 44,8 kW, Qšild- 50,4 kW. EER – 4,11, COP – 4,36. Darbo ribos: šaldant -15oC~48oC; šildant - 25oC~18oC. (El. įv. 380V. Ph~3). | Vnt. | 1 |  | 0
3.2 | VRF sistemos sieninio tipo vidinė dalis, Qšald- 1,6 kW, Qšild- 1,8 kW. | Vnt. | 4 |  | 0
3.3 | VRF sistemos sieninio tipo vidinė dalis, Qšald- 2,2 kW, Qšild- 2,5 kW. | Vnt. | 7 |  | 0
3.4 | VRF sistemos sieninio tipo vidinė dalis, Qšald- 2,8 kW, Qšild- 3,2 kW. | Vnt. | 4 |  | 0
3.5 | VRF sistemos sieninio tipo vidinė dalis, Qšald- 3,6 kW, Qšild- 4,0 kW. | Vnt. | 3 |  | 0
3.6 | VRF sistemos sieninio tipo vidinė dalis, Qšald- 4,5 kW, Qšild- 5,0 kW. | Vnt. | 3 |  | 0
3.7 | Bevielis INFRARED valdymo pultas | Vnt. | 21 |  | 0
3.8 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 1/4 (coliai) | m | 81 |  | 0
3.9 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 3/8 (coliai) | m | 54 |  | 0
3.10 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 1/2 (coliai) | m | 101 |  | 0
3.11 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 5/8 (coliai) | m | 36 |  | 0
3.12 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 3/4 (coliai) | m | 15 |  | 0
3.13 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 22,20 (mm) | m | 3 |  | 0
3.14 | Izoliuoti variniai vamzdeliai 28,58 (mm) | m | 20 |  | 0
3.15 | Trišakis vidiniams blokams, dvivamzdei sistemai | Vnt. | 20 |  | 0
3.16 | Elektros kabelis išoriniam blokui, 5x4,0 mm2 | m | 55 |  | 0
3.17 | Elektros maitinimo kabelis vidiniam blokui, 3x1,5 mm2 | m | 103 |  | 0
3.18 | Ekranuotas elektros valdymo kabelis vidiniam blokui, 2x0,75 mm2 | m | 155 |  | 0
3.19 | Kondensato siurbliukas | Vnt. | 21 |  | 0
3.20 | Plastikiniai PVC kondensato vamzdžiai Ø16 | m | 42 |  | 0
3.21 | Plastikiniai PVC kondensato vamzdžiai Ø32 | m | 85 |  | 0
3.22 | Fasoninės dalys PVC | Kompl. | 1 |  | 0
3.23 | Sifonas su, su hidrouždoriu, pravala ir kvapų uždoriu dn32x40mm | Vnt. | 4 |  | 0
3.24 | Montavimo, sandarinimo, tvirtinimo medžiagos | Kompl. | 1 |  | 0
3.25 | Freonas R410A (ar lygiavertis) sistemos užpildymui | kg | 12.48 |  | 0
3.26 | Elektros privedimo darbai | Kompl. | 1 |  | 10
3.27 | Sistemos montavimo, vakuumavimo, derinimo, paleidimo ir pridavimo darbai | Kompl. | 1 |  | 0
3.28 | Senos oro kondicionavimo sistemos demontavimas ir OK3 lauko bloko montavimas ant esamo pado | Kompl. | 1 |  | 0
|  |  | Suma be PVM: |  | 10
|  |  | PVM (tarifas) suma: |  | 2.1
|  |  | Bendra suma su PVM: |  | 12.1