2022-10-26

ATSAKYMAS DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Informuojame, kad 2022-10-26 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis buvo gauti tiekėjo klausimai dėl konkurso sąlygų.

Viešojo pirkimo komisija išnagrinėjusi tiekėjo klausimus, sprendžia atsakyti atsakymą išdėstant taip:

| Tiekėjo klausimas (kalba netaisyta) |  |  |  | Komisijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Labas rytas, Turime keletą klausimų dėl techninių dalykų |  |  |  | Atliekant šį pirkimą bus sukuriama dinaminė pirkimo sistema (toliau-DPS). Tiekėjai, kuriems bus leista dalyvauti DPS, bus kviečiami teikti pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo šioje DPS. Vykdant konkretų pirkimą DPS, konkreti techninė specifikacija (techniniai reikalavimai, pristatymo sąlygos) pirkimo objektui bus pateikiama konkretaus pirkimo sąlygose. |
| Prekės pavadinimas | Matas | Prelimi-narus kiekis* | PASTABOS apie neaiškumus |  |
| Apšvietimo atramos | vnt. | 400 | Kokio aukščio atramos nenurodyta |  |
| Pamatas apšvietimo atramai | vnt. | 300 | Pamatas parenkamas tik žinant atramų tipą ir aukštį |  |
| Gembės | vnt. | 300 | Kokio tipo gembės matmenys ir pan. nenurodyta |  |
| Gatvės šviestuvai | vnt. | 350 | Kokio tipo šviestuvai galingumas ir pan. nėr jokių duomenų |  |
| Gofruoti vamzdžiai | km | 15 | Koks diametras ir kita info nenurodyta |  |
| Kabeliai | km | 15 | Kokio tipo kabelis nenurodyta |  |

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų specialistė

Gintutė Urbonavičienė

+370 61436118