Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Patalpų TVIRTOVĖS AL. 35, KAUNE PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

  - Užsakovas: Lietuvos inžinerijos kolegija, juridinio asmens kodas 111967869, PVM mokėtojo kodas LT100015072113, adresas Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas.

  - Pirkimo objektas Lietuvos inžinerijos kolegijos patalpų Tvirtovės al. 35, Kaune paprastojo  remonto darbai (toliau – Darbai).

  - Darbai turi būti atlikti per 60  (šešiasdešimt) dienų nuo darbų pradžios. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

  - Darbai turi būti atliekami netrukdant mokymo procesui, t. y. atsižvelgiant į Užsakovo vykdomą veiklą (švietimas) keliamas triukšmas, dulkės ir pan. negali trukdyti vykdyti Perkančiosios organizacijos tiesioginių funkcijų. Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad darbai būtų vykdomi tinkama sparta. Darbai turi būti vykdomi ne studijų metu – t.y. po 18 val. iki 7 val. darbo dienomis (nuo pirmadienio ir penktadienio). Darbai gali būti vykdomi šeštadieniais, sekmadieniais, valstybinių švenčių dienomis bei kolegijos studentų vasaros atostogų metu po 2025 m. birželio 30 d. Tiekėjas privalo numatyti dulkių patekimo į kitas patalpas prevenciją (uždengti remontuojamas patalpas, kad nesklistų dulkės) bei bendrųjų patalpų išvalymą kiekvieną dieną po darbų.

  - Dėl sugriežtintos asmenų galinčių patekti į Užsakovo teritoriją kontrolės, tiekėjas privalės pateikti Užsakovui darbus vykdysiančių darbuotojų sąrašą, kad jiems būtų išduoti Užsakovo patvirtinti leidimai patekti į teritoriją.

  - Darbai turi būti atliekami pagal parengtus dokumentus:

    - Mokslo paskirties pastato 1C3p patalpų 301, 302, 303, 317 ir Mokslo paskirties pastato 2C3p patalpos 028, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas;

    - Mokslo paskirties pastato 1C3p patalpų 102, 103, 104, 117 ir 118, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas;

    - Mokslo paskirties pastato 1C3p patalpų 001, 003, 004 ir 016, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas.

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktualia redakcija).

  - Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

  - Tiekėjas taiko darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST ISO 45001 ar kitus darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, patvirtinančiu, kad jo siūlomos darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos užtikrinimo reikalavimus (tiekėjo darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos aprašymas arba įrodymas, kad tiekėjas sertifikuoja darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemą ar kiti įrodymai).

  - Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko kokybės  vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 9001 ar kitus kokybės vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo kokybės  vadybos sistemos užtikrinimo priemonių įrodymus, patvirtinančius, kad jo siūlomos kokybės  vadybos sistemos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus kokybės  vadybos sistemos standartus.

Techninės specifikacijos priedai:

- Mokslo paskirties pastato 1C3p patalpų 301, 302, 303, 317 ir Mokslo paskirties pastato 2C3p patalpos 028, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas;

- Mokslo paskirties pastato 1C3p patalpų 102, 103, 104, 117 ir 118, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas;

- Mokslo paskirties pastato 1C3p patalpų 001, 003, 004 ir 016, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas.