## Lapas1
Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
Pilkai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025-03-00
Pirkimo pavadinimas: Rinkinys vertebroplastikai (aukšto klampumo)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
2.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas turi pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Laiku nepateikus pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2.3. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.4. Kartu su prekėmis turi būti pateikiamos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis.
2.5. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.
2.6. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vieneto kaina be PVM | Maksimalaus kiekio kaina be PVM | Maksimalaus kiekio kaina su PVM | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.) Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1. | Rinkinys Vertebroplastikai (Aukšto klampumo)
1.1 | Vertebroplastinis cementas | Aukšto klampumo rentgenokontrastinis vertebroplastinis cementas tinkamas suleisti specialiu injektoriumi perkutaninės vertebroplastikos procedūrai. | ¯ | ¯ | ¯ | ¯
|  | Cementas turi būti pritaikytas darbui normalioje operacinės aplinkos temperatūroje 19-24'C. | ¯ | ¯ | ¯ | ¯
|  | Paruošus cementą naudojimui, neturi būti laukimo fazės, cemento pradinis klampumas turi būti aukštas 20-50 Pa s, kad jį saugiai galima būtų suleisti į slankstelį. | ¯ | ¯ | ¯ | ¯
|  | Cemento tinkamumas darbui turi būti pakankamai ilgas, ne mažesnis kaip 8 min. esant 20'C aplinkos temperatūrai ir 60% drėgnumui. | ¯ | ¯ | ¯ | ¯
|  | Cementas turi būti pažymėtas kaip aukšto klampumo „high viscosity". | ¯ | ¯ | ¯ | ¯
1.2 | Vertebroplastikai reikalinga įranga | Uždara maišymo sistema. | ¯ | ¯ | ¯ | ¯
1.3 | Cemento injektorius | Specialus prietaisas, užtikrinantis cemento suleidimą suspaudimu srieginiu arba svertiniu būdu, vienkartinio ar daugkartinio naudojimo, patogus naudoti, užtikrinantis reikiamą slėgį, lengvai aspiruojantis cementą su cemento suleidimui skirtu prailginimo vamzdeliu, kuris patikimai tvirtinasi prie vertebroplastikos adatos. | ¯ | ¯ | ¯ | ¯
1.4 | Speciali vertebroplastikai pritaikyta adata | Adatų dydžiai, įgalinantys atlikti vertebroplastiką visose stuburo dalyse įvairiomis metodikomis, 11G; adatos rankenėlė turi būti pagaminta iš specialios plastmasės arba metalinė, atspari plaktuko smūgiams, patogi įvedimui, sukiojimui, ištraukimui. Ilgis 12-15 cm. Adatos su stiletu ir nuožulniai nupjautu galiuku, lengvam injekcijos krypties pasirinkimui. | ¯ | ¯ | ¯ | ¯
1.5 | Rinkinio sudėtis, pagal kurią apskaičiuojama kaina | Cemento sudedamųjų dalių rinkinys, kurias sumaišius gaunama ne mažiau 14 ml vertebroplastinio cemento - 1 vnt., uždara maišymo sistema, cemento injektorius - 1 vnt., vertebroplastinė adata - 1 vnt., jungiamasis vamzdelis, adapteris - 1 vnt. | ¯ | ¯ | ¯ | ¯
1.6 | Vertebroplastikai pritaikyta adata | Įvairūs adatų dydžiai, įgalinantys atlikti vertebroplastiką visose stuburo dalyse įvairiomis metodikomis, 11G; adatos rankenėlė turi būti pagaminta iš specialios plastmasės arba metalinė, atspari plaktuko smūgiams, patogi įvedimui, sukiojimui, ištraukimui. Ilgis 12-15 cm. Adatų kaina turi būti vienoda, nepriklausomai nuo dydžių. | ¯ | ¯ | ¯ | ¯
1.7 | Rinkinys Vertebroplastikai (aukšto klampumo) |  | 250 |  |  |  | ¯ | ¯ | ¯
1.8 | Vertebroplastikai pritaikyta adata |  | 500 |  |  |  | ¯ | ¯ | ¯
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
|  | PVM tarifas (%) |  | 5 | PVM suma, EUR:
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr | Subtiekėjo (kvazisubtiekėjo) pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas |  | Perduodama veikla
1
2