Tiekėjams				    		2025-03-06

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Tilžės gatvės nuo Aušros al. iki Aukštosios g. paprastojo remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 1373627) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

- Klausimas:

„Prašome nurodyti, kas turi būti daroma su dešinėje gatvės pusėje esančiu šaligatviu nuo Ežero g. iki ruožo pabaigos.”

1 Atsakymas:

„Pridedamas Ežero gatvės remonto projekto dangų planas, kuriame matosi kokia apimtimi suremontuotas Tilžės gatvės šaligatvis atliekant Ežero gatvės remonto darbus. Šioje vietoje nei gatvės bortas, nei šaligatvis neremontuojami.

Likusi šaligatvio dalis iki Aukštosios gatvės sankryžos remontuojama su Tilžės ir Aukštosios gatvių sankryža. Papildyta techninė specifikacija – žiūrėti remontuojamų šaligatvių 4.8. p sankryžos zonoje schemą Nr. 9.”

- Klausimas

„Prašome atsakyti, ar pirkimo dokumentų techninės specifikacijos schemoje (atkarpa Nr. 5) gatvės ir vejos bortai turi būti keičiami.”

2 Atsakymas

„Vejos bortai šaligatvio atkarpoje Nr. 5 turi būti keičiami.”

3 Klausimas

„Prašome atsakyti, ar ruožo pabaigoje, sankryžoje su Aukštosios gatve (visose keturiose sankryžos dalyse), turi būti įrengiama nauja šaligatvių konstrukcija su naujomis trinkelėmis?”

- Atsakymas

„Šaligatviai remontuojama trijose sankryžos dalyse. Neremontuojamas šaligatvis esantis prekybos centro LIDL pusėje. Papildyta techninė specifikacija – žiūrėti remontuojamų šaligatvių 4.8. p. sankryžos zonoje schemą Nr. 9.“

- Klausimas

„Prašome nurodyti, kiek sankryžose turi būti tvarkoma asfalto danga, t. y. įrengiamas naujas asfalto viršutinis sluoksnis.“

- Atsakymas

„Techninė specifikacija 4.2 p. papildyta remontuojamų sankryžos zonų orientacinėmis ribomis – riba nustatyta, atsižvelgiant į remontuojamų sankryžos zonų šaligatvių ribas.

Pažymima, kad Rangovai turi įsivertinti sklandų dangų suvedimą su neremontuojamomis dangomis už sankryžos ribų.“

- Klausimas

„Prašome nurodyti, iki kurios vietos turi būti atnaujinta sankryžos su Talšos gatve danga.“

- Atsakymas

„Techninė specifikacija 4.2 p. papildyta orientacine ribų schema iki kurios vietos turi būti atnaujinama danga ties Talšos gatvės sankryža.

Pažymima, kad Rangovai turi įsivertinti sklandų dangų suvedimą su neremontuojamomis dangomis už sankryžos ribų.“

- Klausimas

„Prašome nurodyti konkrečius įvažiavimus/ išvažiavimus, kurie turi būti suremontuoti pagal pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 4.13. punktą.“

6  Atsakymas

„Techninė specifikacija 4.13. p. papildyta remontuojamų įvažiavimų/ išvažiavimų vietomis. Taip pat patikslintas techninės specifikacijos 4.13 punktas dėl įvažiavimų /išvažiavimų remonto darbų atlikimo.“

- Klausimas

„Užsakovas atsakymuose nurodė, kad „Skersinis profilis gali būti keičiamas, neviršijant 2,0 %“, o aukščių skirtumas tarp nekeičiamų bortų viršaus ir įrengto asfalto sluoksnio turi būti ne mažesnis kaip 13 cm. Teikėjas atkreipia dėmesį, kad atskirose gatvės vietose esamas skersinis nuolydis yra didesnis kaip 4 %, todėl nebus techninių galimybių suprojektuoti projektinį gatvės paviršių taip, kad nebūtų frezuojama daugiau kaip 4 cm (nebūtų ploninama esamas asfaltas), skersinis nuolydis neviršytų 2 % ir nekeičiami bortai būtų išlindę daugiau kaip 13 cm. Teikėjas siūlytų leisti projektuoti ir įrengti skersinį nuolydį didesnį kaip 2 % - tokiu atveju būtų užtikrintas tinkamesnis ir greitesnis paviršinio vandens pasišalinimas nuo gatvės važiuojamosios dalies, nes kuo skersinis nuolydis mažesnis, tuo ilgiau paviršinis vanduo išlieka ant gatvės dangos ir blogina eismo sąlygas.“

7  Atsakymas

„Atsižvelgiant į esamą situaciją, bus leidžiama skersinį nuolydį numatyti prisitaikant prie esamos situacijos.“

- Klausimas

„Teikėjas klausimuose buvo nurodęs, kad „Pirkimo dokumentų TS 4.2. punkte nurodyta, kad  „Esamo asfalto frezavimo metu atsivėręs skaldos sluoksnis nebus laikomas papildomais darbais. Rangovas, siekiant atstatyti dangos konstrukciją, privalės įrengti apatinį asfalto sluoksnį ir atlikti kitus reikalingus darbus dangos konstrukcijai atstatyti“. Teikėjas mano, kad paprastojo remonto metu neturėtų būti silpninama esama dangos konstrukcija, t.y. ploninama asfalto danga. Konkrečiu atveju neturėtų būti leidžiama nufrezuoti daugiau kaip 4 cm esamos asfalto dangos, o jei frezavimo metu atsivertų skaldos pagrindas, tuomet tai neturėtų būti vertinama, kaip Teikėjo rizika. Juolab, kad pirkimo metu Teikėjas neturi jokių galimybių įvertinti, koks yra esamas gatvės asfalto dangos storis. Prašome patikslinti reikalavimą.“ Užsakovas atsakė, kad „Patikslintas techninės specifikacijos 4.2 p. Siekiant nesilpninti esamos asfalto dangos, frezavimas galimas ne daugiau kaip 4 cm.“, tačiau nepanaikino nuostatos, jog atsivėręs skaldos sluoksnis nebus laikomas papildomais darbais. Teikėjas papildomai akcentuoja, kad konkrečiu atveju neturėtų būti leidžiama nufrezuoti daugiau kaip 4 cm esamos asfalto dangos (į tai Užsakovas atsižvelgė), o jei frezavimo metu atsivertų skaldos pagrindas, tuomet tai neturėtų būti vertinama, kaip Teikėjo rizika. Pirkimo metu Teikėjas neturi jokių galimybių įvertinti, koks yra esamas gatvės asfalto dangos storis. Teikėjas dar kartą prašo patikslinti reikalavimą.“

8  Atsakymas

„Tilžės gatvė yra viena iš pagrindinių, intensyvaus eismo Šiaulių miesto gatvių. Esamoje asfalto dangoje nėra pažaidų, pagal kurias būtų galima spręsti, kad asfalto dangos storis ≤ 4 cm, todėl skaldos atsivėrimas, frezuojant ne daugiau nei nurodyta techninėje specifikacijoje, mažai tikėtinas.

Techninės specifikacijos reikalavimas keičiamas nebus, siekiant apsaugoti Užsakovą nuo papildomų kaštų, įvykusių dėl Rangovo personalo klaidų nufrezuojant daugiau dangos nei nustatyta techninėje specifikacijoje ir pan.“

- Klausimas

„Ar Užsakovas reikalaus, kad tarp esamų neardomų (ar naujai įrengiamų gatvės bortų) ir naujai klojamo asfalto viršutinio sluoksnio būtų įrengtos sandarinimo juostos?“

- Atsakymas

„Tarp bortų ir viršutinio asfalto sluoksnio turi būti įrengiama bituminė sandarinimo juosta. Patikslinta techninė specifikacija 4.2 p.“

- Klausimas

„Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 4.15 punkte nurodyta visus esamus kelio ženklus pakeisti naujais.

Teikėjas pastebi, kad dalis kelio ženklų (ruože ties sankryža su Aušros al., kur yra naujai įrengti šaligatviai) yra geros būklės.

Prašome patikslinti, ar tikrai visus kelio ženklus reikia pakeisti naujais.“

10 Atsakymas

„Ruože nuo Aušros alėjos sankryžos iki Talšos gatvės ženklai nekeičiami, išskyrus du nusidėvėjusius autobusų sustojimo ženklų skydus Nr. 548 (abiejose gatvės pusėse) ir riboto greičio zonos pabaiga ženklo skydą Nr. 545. Taip pat nekeičiami naujai įrengti ženklai ties Ežero gatvės sankryža ir saugumo salelės ženklai, bendro pėsčiųjų dviračių tako ženklai visame remontuojamame gatvės ruože.“

Perkančioji organizacija informuoja, kad savo iniciatyva atliko šiuos Techninės specifikacijos papildymus:

- Įtraukta nauja šaligatvio remonto atkarpa Nr. 8;

- Papildytas 4.11 punktas – numatant dviejų autobusų sustojimų stoginių pakeitimą;

PRIDEDAMA:

- Techninės specifikacijos aktuali redakcija.

- Ežero gatvės remonto projekto dangų planas.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija