TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas/Užsakovas –  Vilniaus universitetas.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – paprastojo remonto darbai.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

Apartamentų, esančių  Pervalkos g. 9, Neringa, paprastojo remonto darbai (toliau – Darbai).

Statinio kategorija – Neypatingas statinys.

Statinių paskirtis – Negyvenamieji pastatai.

Statybos rūšis: paprastasis remontas.

## PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Darbų apimtys nurodytos techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Darbų kiekių žiniaraštis“.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

4.1.1. Darbai atliekami ne poilsio sezono metu (poilsio sezono laikotarpis yra nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.). Darbų atlikimo terminai numatyti Sutartyje.

4.1.2. Nauji balkono turėklai turėtų būti 1,0 m aukščio.

4.1.3. Naujos balkono grindys - medinės, sumontuoti be tarpų, kad niekas nebyrėtų į pirmo aukšto terasą.

4.1.4. Naujos fasado ir pakalimo dailylentės – medinės.

4.1.5. Statybvietėje Rangovas privalo atsakyti už žmonių saugą, palaikyti švarą.

4.1.6. Įranga ir mechanizmai, reikalingi atlikti Darbams – Rangovo.

4.1.7. Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą.

4.1.8. Atliktų Darbų perdavimas: Atliktus Darbus Rangovas perduoda Užsakovo atstovui. Už atliekamų Darbų kokybę atsako Rangovas.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Darbų atlikimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos.

    - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

    - Rangovas atsakingas ir turi turėti visą reikiamą įrangą ir mechanizmus Darbams atlikti.

    - Į Darbų kainą/įkainius turi būti įtraukti visi mokesčiai, medžiagų kaina, įranga ir mechanizmai, reikalingi atlikti Darbams, ir visos Rangovo būtinos išlaidos, susijusios su tinkamu Darbų atlikimu ir kitų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymu.

    - Jei vykdant Darbus taip pat dalyvaus ir juos vykdys Rangovo pasamdyti subrangovai, už jų veiklos koordinavimą, Darbų kokybę, darbų saugą ir kitų Sutarties sąlygų tinkamą vykdymą yra atsakingas Rangovas.

    - Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

    - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

    - Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža susidariusias statybines atliekas, jas utilizuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

    - Dažų spalva turi būti artima esamai spalvai ir prieš dažymą konkretus atspalvis turi būt suderintas su Užsakovo atstovu.

4.3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

4.3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

4.3.2. Lietuvos Respublikos statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002;

4.3.3. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00;

4.3.4. Kitais pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, standartais, taisyklėmis, reglamentuojančiomis statybos darbus.

## PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS APLINKOS APSAUGOS (ŽALIASIS) KRITERIJUS

  - Darbų atlikimui naudojamai medienai taikomi šie aplinkos apsaugos reikalavimai, nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XIII skyriaus 16.1 p.:

    - ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

  - Sutarties vykdymo metu laimėtojo bus prašoma pateikti atitiktį reikalavimui pagrindžiančius dokumentus t. y. sertifikatus ar kitus lygiavečius dokumentus, įrodančius, kad mediena yra iš sertifikuotų miškų.

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Užpildytas Darbų kiekių žiniaraštis (techninės specifikacijos priedas Nr. 1).

## PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių žiniaraštis.

Priedas Nr. 2 – Nuotraukos – 2 vnt.