## Lapas1
Techninė specifikacija
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Perkamas kiekis
1 | Reagentai žmogaus genomo ir egzomo sekoskaitai
1.1 | 33696500-0 | Sekoskaitos leidimo rinkinys mažo našumo (300 ciklų) 1,5 mlrd. nuorašų | Paruoštas naudojimui sekoskaitos paremtos sintezės principu rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų (sekų ilgis 2x150 bp) nuo atskirų 1,5 milijardo atskirų sekų. Kartu teikiamas tėkmės lustas (angl. flowcell) turi būti dviejų linijų. Kartu teikiamas ir buferio konteineris. Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos prietaisais. | Rinkinys | 20 | 20 rinkinių
1.2 | 33696500-0 | Sekoskaitos leidimo rinkinys vidutinio našumo (300 ciklų) 10 mlrd. nuorašų | Paruoštas naudojimui sekoskaitos paremtos sintezės principu rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų (sekų ilgis 2x150 bp) nuo atskirų 10 milijardų atskirų sekų. Kartu teikiamas tėkmės lustas (angl. flowcell) turi būti aštuonių linijų. Kartu teikiamas ir buferio konteineris. Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos prietaisais. | Rinkinys | 20 | 20 rinkinių
1.3 | 33696500-0 | Sekoskaitos leidimo rinkinys didelio našumo (300 ciklų) 25 mlrd. nuorašų | Paruoštas naudojimui sekoskaitos paremtos sintezės principu rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų (sekų ilgis 2x150 bp) nuo atskirų 25 milijardų atskirų sekų. Kartu teikiamas tėkmės lustas (angl. flowcell) turi būti aštuonių linijų. Kartu teikiamas ir buferio konteineris. Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos prietaisais. | Rinkinys | 20 | 20 rinkinių
2 | 33696500-0 | Viso Žmogaus genomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo rinkinys
2.1 | 33696500-0 | Viso Žmogaus genomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo rinkinys, 24 reakcijos | Reagentų rinkinys skirtas DNR fragmentų bibliotekos paruošimui, skirtos naujos kartos sekoskaitai, pagrįstai sintezės principu. DNR fragmentacija atliekama ant sferinių dalelių arba naudojant lygiavertį fermentinį fragmentacijos metodą. Turi būti užtikrinamas nuoseklus (vienodas) fragmentų dydis, vienodas sekų padengimas ir patikimi rezultatai nepriklausomai nuo pradinės DNR kiekio. Turi būti nereikalinga PGR. Bendras bibliotekos paruošimo laikas – apie 90 minučių. Rinkinį sudaro reagentai ir magnetinės dalelės. Skirtas 24 bibliotekų paruošimui. Turi būti automatizavimo galimybė, pritaikyta darbui su skysčių dozavimo robotinėmis sistemomis, suderinama su Tecan Fluent 480. Pradinis DNR kiekis 25-300 ng DNR. Tikslinis fragmentų dydis 450 bp ± 75 bp. Nustatomų genetinių variantų tipai: trumpi tandeminiai pasikartojimai (STR), vieno nukleotido variantai (SNV/SNP), iškritos/intarpai (indels), struktūriniai variantai, kopijų skaičiaus pokyčiai (CNV). Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos arba lygiaverčiais prietaisais. | Rinkinys, 24 reakcijos | 20 | 20 rinkinių
2.2 | 33696500-0 | Viso Žmogaus genomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo rinkinys, 96 reakcijos | Reagentų rinkinys skirtas DNR fragmentų bibliotekos paruošimui, skirtos naujos kartos sekoskaitai, pagrįstai sintezės principu. DNR fragmentacija atliekama ant sferinių dalelių arba naudojant lygiavertį fermentinį fragmentacijos metodą. Turi būti užtikrinamas nuoseklus (vienodas) fragmentų dydis, vienodas sekų padengimas ir patikimi rezultatai nepriklausomai nuo pradinės DNR kiekio. Turi būti nereikalinga PGR. Bendras bibliotekos paruošimo laikas – apie 90 minučių. Rinkinį sudaro reagentai ir magnetinės dalelės. Skirtas 96 bibliotekų paruošimui. Turi būti automatizavimo galimybė, pritaikyta darbui su skysčių dozavimo robotinėmis sistemomis, suderinama su Tecan Fluent 480. Pradinis DNR kiekis 25-300 ng DNR. Tikslinis fragmentų dydis 450 bp ± 75 bp. Nustatomų genetinių variantų tipai: trumpi tandeminiai pasikartojimai (STR), vieno nukleotido variantai (SNV/SNP), iškritos/intarpai (indels), struktūriniai variantai, kopijų skaičiaus pokyčiai (CNV). Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos arba lygiaverčiais prietaisais. | Rinkinys, 96 reakcijos | 10 | 10 rinkinių
2.3 | 33696500-0 | Viso Žmogaus genomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo indeksai | Indeksų rinkinys skirtas DNR/RNR bibliotekų indeksavimui, ruošiant DNR fragmentų bibliotekas naujos kartos sekoskaitai, paremtai sintezės principu. Šis rinkinys leidžia patogiai ir tiksliai identifikuoti iki 96 mėginių vienos sekoskaitos metu, naudojant unikalius dvigubus (UD) indeksus, užtikrinančius didesnį mėginių atskyrimo tikslumą, 10 bp ilgio. Sudarytas iš A tipo indeksų. Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos arba lygiaverčiais prietaisais. | Rinkinys | 10 | 10 rinkinių
2.4 | 33696500-0 | Viso Žmogaus genomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo indeksai | Indeksų rinkinys skirtas DNR/RNR bibliotekų indeksavimui, ruošiant DNR fragmentų bibliotekas naujos kartos sekoskaitai, paremtai sintezės principu. Šis rinkinys leidžia patogiai ir tiksliai identifikuoti iki 96 mėginių vienos sekoskaitos metu, naudojant unikalius dvigubus (UD) indeksus, užtikrinančius didesnį mėginių atskyrimo tikslumą, 10 bp ilgio. Sudarytas iš B tipo indeksų. Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos arba lygiaverčiais prietaisais. | Rinkinys | 5 | 5 rinkiniai
2.5 | 33696500-0 | Viso Žmogaus genomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo indeksai | Indeksų rinkinys skirtas DNR/RNR bibliotekų indeksavimui, ruošiant DNR fragmentų bibliotekas naujos kartos sekoskaitai, paremtai sintezės principu. Šis rinkinys leidžia patogiai ir tiksliai identifikuoti iki 96 mėginių vienos sekoskaitos metu, naudojant unikalius dvigubus (UD) indeksus, užtikrinančius didesnį mėginių atskyrimo tikslumą, 10 bp ilgio. Sudarytas iš C tipo indeksų. Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos arba lygiaverčiais prietaisais. | Rinkinys | 5 | 5 rinkiniai
2.6 | 33696500-0 | Viso Žmogaus genomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo indeksai | Indeksų rinkinys skirtas DNR/RNR bibliotekų indeksavimui, ruošiant DNR fragmentų bibliotekas naujos kartos sekoskaitai, paremtai sintezės principu. Šis rinkinys leidžia patogiai ir tiksliai identifikuoti iki 96 mėginių vienos sekoskaitos metu, naudojant unikalius dvigubus (UD) indeksus, užtikrinančius didesnį mėginių atskyrimo tikslumą, 10 bp ilgio. Sudarytas iš D tipo indeksų. Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos arba lygiaverčiais prietaisais. | Rinkinys | 5 | 5 rinkiniai
3 | 33696500-0 | Viso Žmogaus egzomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo rinkinys
3.1 | 33696500-0 | Viso Žmogaus egzomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo rinkinys, 96 reakcijos | Reagentų rinkinys skirtas viso žmogaus egzomo (koduojančios genomo dalies) ir mitochondrijų DNR praturtinimui bei DNR fragmentų bibliotekų paruošimui, naujos kartos sekoskaitai, veikiančiai sintezės principu. DNR fragmentacija atliekama ant sferinių dalelių arba naudojant lygiavertį fermentinį fragmentacijos metodą. Naudojamas hibridinis bibliotekų praturtinimo metodas, kuris leidžia vienu metu nuskaityti tiek visą žmogaus egzomą, tiek mitochondrijų DNR. Rinkinį sudaro reagentai, skirti 96 bibliotekų paruošimui ir praturtinimui, įskaitant hibridizacijos reakcijas su 12 mėginių kiekvienoje reakcijoje. Mitochondrijų panelė parduodama kaip priedas prie egzomo praturtinimo rinkinių ir apima visą žiedinį mitochondrijų genomą. Tyrimo trukmė: ~6,5 val. Nuskaitomi regionai: 37,5 Mb koduojančios dalies (>99% RefSeq, CCDS, ClinVar ir ACMG patogeninių/galimai patogeninių variantų), COSMIC vėžio genus), OMIM Mitochondrijų panelė apima visą žiedinį mitochondrijų genomą (ChrM, 16 659 bp, 37 genai). Rankinis darbo laikas: Apie 2 val. Rekomenduojamas DNR kiekis: 50–1000 ng genominės DNR. Multiplikavimas: Iki 12 mėginių multiplikavimas prieš praturtinimą. Rinkinys turi leisti multiplikuoti iki 192 mėginių, Galimas maksimalus multiplikavimas iki 384 mėginių. On-target rodiklis: ~90% (remiantis vidutine vidine testavimo statistika). Mėginių tipai: DNR išskirta iš kraujo, seilių. Padengimo vienodumas: ≥91% (≥20x padengimas 5 Gb regione, remiantis vidutiniu vidiniu testavimu). Variantų klasės: Vieno nukleotido variantai (SNV/SNP), heterozigotiškumo praradimas (LOH), smulkios iškritos/intarpai (indels), kopijų skaičiaus variantai (CNV). Reagentai turi būti suderinami su Tecan Fluent 480 robotine sistema*. Jei siūlomų reagentų protokolas nėra įdiegtas, kartu su rinkiniais turi būti užtikrinamas Tecan robotinės sistemos protokolo įdiegimas. Jei įdiegiamas naujas protokolas, atliekamas bandomasis leidimas su tiekėjo siūlomais ir pateiktais reagentais įdiegimui. | Rinkinys, 96 reakcijos | 30 | 30 rinkinių
3.2 | 33696500-0 | Viso Žmogaus egzomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo indeksai | Molekulinių indeksų rinkinys, skirtas mėginių žymėjimui ir multiplikavimui, skirtas darbui kartu su DNR fragmentų bibliotekos paruošimo ir praturtinimo rinkiniais, ruošiant biblioteką naujos kartos sekoskaitai, grįstai sintezės principu. Rinkinys apima 96 unikalius 10 bp ilgio indeksus, leidžiančius efektyviai identifikuoti iki 96 mėginių per vieną sekoskaitos sesiją. Sudarytas iš A tipo indeksų. Indeksų skaičius: 96 unikalūs indeksai (10 bp ilgio). Reakcijų skaičius: 96 mėginiai. Suderinamumas: Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos arba lygiaverčiais prietaisais. | Rinkinys | 10 | 10 rinkinių
3.3 | 33696500-0 | Viso Žmogaus egzomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo indeksai | Molekulinių indeksų rinkinys, skirtas mėginių žymėjimui ir multiplikavimui, skirtas darbui kartu su DNR fragmentų bibliotekos paruošimo ir praturtinimo rinkiniais, ruošiant biblioteką naujos kartos sekoskaitai, grįstai sintezės principu. Rinkinys apima 96 unikalius 10 bp ilgio indeksus, leidžiančius efektyviai identifikuoti iki 96 mėginių per vieną sekoskaitos sesiją. Sudarytas iš B tipo indeksų. Indeksų skaičius: 96 unikalūs indeksai (10 bp ilgio). Reakcijų skaičius: 96 mėginiai. Suderinamumas: Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos arba lygiaverčiais prietaisais. | Rinkinys | 5 | 5 rinkiniai
3.4 | 33696500-0 | Viso Žmogaus egzomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo indeksai | Molekulinių indeksų rinkinys, skirtas mėginių žymėjimui ir multiplikavimui, skirtas darbui kartu su DNR fragmentų bibliotekos paruošimo ir praturtinimo rinkiniais, ruošiant biblioteką naujos kartos sekoskaitai, grįstai sintezės principu. Rinkinys apima 96 unikalius 10 bp ilgio indeksus, leidžiančius efektyviai identifikuoti iki 96 mėginių per vieną sekoskaitos sesiją. Sudarytas iš C tipo indeksų. Indeksų skaičius: 96 unikalūs indeksai (10 bp ilgio). Reakcijų skaičius: 96 mėginiai. Suderinamumas: Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos arba lygiaverčiais prietaisais. | Rinkinys | 5 | 5 rinkiniai
3.5 | 33696500-0 | Viso Žmogaus egzomo sekoskaitos DNR fragmentų bibliotekos ruošimo indeksai | Molekulinių indeksų rinkinys, skirtas mėginių žymėjimui ir multiplikavimui, skirtas darbui kartu su DNR fragmentų bibliotekos paruošimo ir praturtinimo rinkiniais, ruošiant biblioteką naujos kartos sekoskaitai, grįstai sintezės principu. Rinkinys apima 96 unikalius 10 bp ilgio indeksus, leidžiančius efektyviai identifikuoti iki 96 mėginių per vieną sekoskaitos sesiją. Sudarytas iš D tipo indeksų. Indeksų skaičius: 96 unikalūs indeksai (10 bp ilgio). Reakcijų skaičius: 96 mėginiai. Suderinamumas: Turi būti suderinama su Illumina NovaSeq X serijos arba lygiaverčiais prietaisais. | Rinkinys | 5 | 5 rinkiniai
| *instaliuotas Tecan darbinis protokolas darbui su Illumina DNA Prep with Exome 2.5 Enrichment |  | Papildomos sąlygos: komisijai pareikalavus, gali būti prašoma pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui.