2 priedas

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS KARO TECHNIKOS EKSPOZICIJOS ELEKTRONINĖS APSAUGOS PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas 79710000-4

Elektroninės apsaugos paslauga bus atliekama Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karo technikos ekspozicijos teritorijoje, adresu: K. Baršausko g. 91, Kaunas.

Vartojamos sąvokos:

Elektroninė saugos sistema (toliau – ESS) – tai elektroninių priemonių kompleksas, neleidžiantis nelegaliai patekti į objektą. Jis formuoja pranešimo signalus, jei yra nesankcionuotai įsiveržiama į saugomą objektą ar / ir įvykus objekte avarijai.

Elektroninė objekto apsauga – tai nuolatinis saugomame objekte įrengtos ESS siunčiamų signalų stebėjimas centrinio stebėjimo pulto (toliau – CSP) kompiuteryje ir atitinkamas reagavimas gavus ESS signalus: apsaugos darbuotojų siuntimas prie saugomo objekto, pranešimas Užsakovui, specialiųjų tarnybų iškvietimas.

Vaizdo stebėjimo saugos sistema – tai saugomų objektų arba saugomo objekto įvairių vietų stebėjimo iš vienos vietos sistema, automatiškai formuojanti pranešimo signalus, įrašanti vaizdo stebėjimo kameromis vaizdus ir išsauganti ne mažiau nei 30 dienų.

Vaizdo stebėjimo sistemos suveikimo signalas – tai vaizdo stebėjimo sistemos sugeneruotas ir Tiekėjo CSP gautas pavojaus signalas.

Pranešimo signalas – pranešimas apie objekto ESS pridavimą arba atjungimą, siunčiamas į CSP.

Pavojaus mygtukas – mygtukas, kurį paspaudus, saugos tarnybos darbuotojai gauna pranešimą apie iškilusį pavojų ir nedelsdami siunčia ekipažą į įvykio vietą.

Atsakingas asmuo – Užsakovo patikėtinis (iai), kuriam (iems) suteikta teisė atstovauti Užsakovo interesus, kontaktuojant su Tiekėju. Atsakingų asmenų sąrašas ir kontaktiniai duomenys Tiekėjui pateikiami atskiru raštu.

1. Tiekėjas privalo:

- būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu ne mažesne nei 1 000 000 (vieno milijono) Eur suma ir pateikti draudimo poliso kopiją;

- atvykti ir susipažinti su saugomu objektu;

3.	turėti ne mažesnę kaip 3 metų apsaugos paslaugų patirtį;

4.  pateikti įmonės registracijos dokumentų kopijas;

5. skirti tik kvalifikuotus apsaugos darbuotojus (apsaugos darbuotojai turi turėti apsaugos darbuotojo pažymėjimus, išduotus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo nustatyta tvarka.)

Objektas – VDKM karo technikos ekspozicija, K. Baršausko g. 91, Kaunas.

Objektas įsikūręs Kauno tvirtovės VI forte. Natūraliai saugomas gynybiniu grioviu, aukšta plytų tvora ir dirbtinėmis kliūtimis. Elektroninių apsaugos priemonių nėra.

Saugomi objektai – teritorija, statiniai, ekspozicinės aikštelės ir atskiri eksponatai, pagal pridedamą schemą (1 priedas):

| Objekto pavadinimas | Schemoje Nr. |
| --- | --- |
| Lankytojų įėjimo vartai ir kasos pastatas | 1 |
| Ekspozicijos aikštelė | 2 |
| Įėjimas į pastatą | 3 |
| Įėjimas į pastatą | 4 |
| Ekspozicijos aikštelė | 5 |
| Ekspozicijos aikštelė | 6 |
| Įėjimas į pastatą | 7 |
| Įėjimas į pastatą | 8 |
| Ekspozicijos aikštelė | 9 |
| Ekspozicijos aikštelė | 10 |
| Lėktuvas | 11 |
| Personalo įvažiavimo vartai | 12 |
| Įėjimai į patalpas | 13 |
| Ekspozicijos aikštelė | 14 |
| Angaras | 15 |
| Ekspozicijos aikštelė | 16 |
| Ekspozicijos aikštelė | 17 |

VDKM karo technikos ekspozicijos darbo laikas:

Vasaros sezonu (05.01–09.30 ) pirmadienį 8.00–17.00 val.; antradienį–sekmadienį 8.00–18.30 val.

Žiemos sezonu (10.01–04.30 ) pirmadienį–sekmadienį 8.00–17.00 val.

Valstybinių švenčių išvakarėse muziejus darbą baigia viena valanda anksčiau.

Esant poreikiui muziejaus darbo laikas gali būti tikslinamas iš anksto informavus Tiekėją.

Pirkimo objektas – elektroninės apsaugos paslauga, užtikrinanti objekto (teritorijos, statinių, ekspozicinių aikštelių, atskirų eksponatų, turto) apsaugą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Saugomo objekto teritorijos ribos schemoje (1 priedas) pažymėtos taškine linija.

- Tiekėjas įsipareigoja:

2.1. Įrengti ESS (vaizdo stebėjimo sistemą su įrašymo funkcija, pavojaus signalo mygtuką) objekte savo lėšomis. Vaizdo stebėjimo sistemos su įrašymo funkcija montavimo vieta derinama su Užsakovu, pavojaus signalo mygtukas montuojamas kasoje, ESS sumontuojama ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų po sutarties pasirašymo.

2.2. Tinkamai ir pirkimo sutartyje nustatyta apimtimi vykdyti objekto fizinę apsaugą tol, kol bus sumontuota ESS.

2.3. Prieš pradėdamas teikti objekto apsaugos paslaugą, dalyvaujant Užsakovui, patikrinti objekto vaizdo stebėjimo sistemos būklę, prijungtą prie CSP, kad objektas būtų tinkamai stebimas.

2.4. Stebėti vaizdo sistemos pranešimus Tiekėjo CSP, reaguoti į iš objekto gautus vaizdo stebėjimo sistemos signalus. Prireikus, suteikti galimybę paslaugos gavėjui gauti vaizdo stebėjimo sistemos signalą (vaizdą) realiu laiku.

2.5. CSP nutrūkus vaizdo stebėjimo sistemos perduodamam signalui, užtikrinti objekto fizinę apsaugą iki jo atstatymo.

2.6. Dingus elektrai, ESS, ryšio, įrašymo, valdymo įranga turi visiškai veikti ne mažiau nei 60 (šešiasdešimt) minučių.

2.7. Užsakovui pareikalavus, be papildomų mokesčių pateikti objekto vaizdo stebėjimo sistemos, pavojaus mygtuko signalų (pranešimų) suvestinę už praėjusį laikotarpį (iki 30 dienų).

2.8. Įrangos techninę priežiūrą ir remontą atlikti savo lėšomis, be papildomo atlygio.

2.9. Pasibaigus sutarčiai, demontuoti paslaugos metu sumontuotą ir įdiegtą įrangą.

3. Tiekėjo saugos tarnybos ekipažo reagavimas:

3.1. Gavęs į Tiekėjo CSP vaizdo stebėjimo sistemos signalą, Tiekėjo saugos tarnybos ekipažas:

3.1.1. Privalo nedelsdamas atvykti prie objekto ne vėliau kaip per 7 minutes ir apžiūrėti jį iš išorės (1 priedas. Teritorija, statiniai: durys, langai, ekspozicinės aikštelės, atskiri eksponatai), įstatymų leidžiamomis priemonėmis užtikrinti objekto turto apsaugą, jei yra įsibrovimo į objektą požymių. Prireikus iškviečia į objektą specializuotas tarnybas (greitąją medicinos pagalbą, priešgaisrinę apsaugą ir kt.), jei yra įsilaužimo požymių, informuoja policiją.

3.1.2. Sulaiko aptiktus objekte ar prie objekto asmenis, įtariamus padarius objekte teisės pažeidimų  ar nusikalstamą veiką, ir sulaikęs perduoda juos policijai.

3.1.3. Apie signalą, įsibrovimo į objektą pėdsakus (apgadinti eksponatai, išlaužtos durys, langai, atrakintos durys ir pan.) informuoja Užsakovą, vykdo objekto fizinę saugą iki atvyks Užsakovo atsakingas asmuo.

3.1.4. Pastebėjęs objekte gaisro požymių, nedelsdamas iškviečia priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą.

3.1.5. Apžiūrėjęs visą saugomą objektą, tačiau neaptikęs įsibrovimo ar gaisro požymių:

3.1.5.1. vykdo objekto fizinę saugą ir ne trumpiau nei 1 valandą laukia atvykstančio atsakingo asmens. Jei per 1 valandą nepavyko susisiekti su Užsakovu sutartyje nurodytais telefonais, palieka objektą.

3.1.5.2. Užsakovo žodiniu prašymu vykdo objekto fizinę apsaugą, be papildomo apmokėjimo, jei atsakingi asmenys per numatytą laiką negali atvykti į objektą.

3.2. Klaidingo signalo atveju:

3.2.1. atsakingas asmuo praneša, kad įvyko klaida ir pasako slaptažodį;

3.2.2. ekipažas atšaukiamas.

3.3. Tiekėjo saugos tarnybos ekipažo atvykimai ar kitos su šios sutartimi susijusios paslaugos papildomai nėra apmokamos.

4. Objekto atidarymas / uždarymas

4.1. Užsakovo atsakingas asmuo atvyksta ne ankščiau kaip 30 min. prieš darbo pradžią ir atidaro vartus, po darbo valandų per 30 min. uždaro vartus.

4.2. Užsakovas įsipareigoja per 1 darbo dieną informuoti Tiekėją apie pasikeitusį atsakingą už vartų atidarymą ir uždarymą asmenį.

5. Reikalavimai vaizdo stebėjimo sistemos įrangai

5.1. Vaizdo stebėjimo sistema turi užtikrinti:

5.1.1. Objekto (teritorijos, statinių ekspozicinių aikštelių, atskirų eksponatų, turto) stebėjimą bei spalvoto vaizdo perdavimą į CSP.

5.1.2. Visų kamerų signalų nepertraukiamą perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir automatinį jo išsaugojimą kietuosiuose diskuose, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų  laiką ne mažiau kaip 30 parų.

5.1.3. Tamsiu paros metu – kokybišką vaizdą prie esamo teritorijos apšvietimo (jeigu apšvietimo nėra, tai prie natūralaus.)

5.2. Sistemoje turi būti įdiegtos ne mažiau kaip 5 megapikselių raiškos infraraudonųjų spindulių vaizdo stebėjimo kameros.

6. Tiekėjo atsakomybė ir žalos nustatymo bei atlyginimo tvarka:

6.1. Tiekėjas atlygina Užsakovo patirtą tiesioginę turtinę žalą (nuostolius), taip pat žalą fiziniam asmeniui, kilusią dėl Tiekėjo kaltės, neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų ir esant tiesioginiam priežastiniam ryšiui tarp žalos ir sutartinių įsipareigojimo neįvykdymo.

6.2. Priežastis, dėl kurių buvo nepakankamai ar visai neapsaugotas objektas ir iš jo įvykdyta materialinių vertybių vagystė, sunaikintas ar sugadintas turtas, bei žalos (nuostolių) dydį nustato bendra sutarties šalims atstovaujanti komisija. Komisijai nustačius Tiekėjo kaltę, turtinė žala (nuostoliai) Užsakovui atlyginama.

PRIEDAS. Saugomo objekto (teritorijos, statinių, ekspozicinių aikštelių, atskirų eksponatų, turto) išdėstymo schema (1 lapas).