Teikiame atsakymus į gautus tiekėjo klausimus:

1. Klausimas: 4 ruožas. Schemoje nėra pavaizduotas techninėje specifikacijoje minimas taškas "A", prašau patikslinti schemą.

Atsakymas: Teikiame pakoreguotą schemą.

2. Klausimas: Taip pat tarp pastatų Debreceno 8 ir 6 yra uždėtas unikalaus numerio žymėjimas, kaip suprantu pagal TS, tarp šių namų reikia pakeisti vamzdynus, tačiau schemoje to nesimato..

Atsakymas: Tarp pastatų Debreceno 8 ir 6 vamzdžiai nekeičiami, tarp šių pastatų turi būti sumontuotas šulinys su atjungimo sklendėmis.  Per pastatų Debreceno g. 10 ir 8 techninius koridorius vamzdžiai nekeičiami (viduje), keičiami tik tarp šių pastatų pėsčiųjų praėjime.