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	Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius
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	TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ

	Tiekėjo siūlomi pakeitimai
	Perkančiosios organizacijos sprendimas

	Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Numatytas prekių pristatymo terminas – Tiekėjas Prekes įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ar toks  terminas pakankamas (per ilgas, per trumpas)  prekių pristatymui?“ tiekėjas pateikė atsakymą „Siūlytume prekių pristatymo terminą aprašyti taip:
Tiekėjas Prekes įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Pardavėjo rašytiniu susitarimu vieną kartą ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui“
	Perkančioji organizacija nesutinka pratęsti prekių pristatymo termino.

	Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (įskaitant šio įsakymo pakeitimus) patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr), atitinka Jūsų įmonė  ir/arba Jūsų įmonės siūloma prekė, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu?“ tiekėjas pateikė atsakymą „Sertifikatą dėl gaminių atliekų tvarkymo pareigų įvykdymą“
	Perkančioji organizacija taikys aplinkos apsaugos kriterijus.

	Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamas parametras
	Tiekėjo siūlomas pakeitimas
	Perkančiosios organizacijos sprendimas

	9.
	Komplektą sudaro:
1. Videolaringoskopas su integruotu LED šviesos šaltiniu ir kamera,
2. Daugkartinio naudojimo, skirtingų dydžių 3 mentelės (dydžiai pasirenkami užsakymo metu)
3. Laikymo krepšys, 1 vnt.
	Siūlytume šio punkto sudedamąsias dalis išvardinti sekančiai:
1 kompl. Videolaringoskopas su kamera ir lanksčiu įvedimo vamzdeliu
1 vnt Dangtelis apsaugantis nuo drėgmės
1 vnt Biopsijos gaubtas
1 vnt Siurbimo vožtuvas
1 vnt Kanalo drėkintuvas
1 kompl. Oro slėgio nuotėkio detektorius + jungtis
1 vnt Maitinimo adapteris
1 kompl. USB ir HDMI laidai
	Perkančioji organizacija sutinka koreguoti reikalavimą į: „1 kompl. Videolaringoskopas su kamera ir lanksčiu įvedimo vamzdeliu
1 vnt Dangtelis apsaugantis nuo drėgmės
1 vnt Biopsijos gaubtas
1 vnt Siurbimo vožtuvas
1 vnt Kanalo drėkintuvas
1 kompl. Oro slėgio nuotėkio detektorius + jungtis
1 vnt Maitinimo adapteris
1 kompl. USB ir HDMI laidai“


	APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI

	Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 1 dalyvis, kuris turėjo pastabų ir siūlymų techninės specifikacijos projektui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į kai kuriuos gautus siūlymus ir rekomendacijas.



