Suinteresuotiems tiekėjams    				2025 m. kovo 6 d.

Siuntimas CVP IS priemonėmis

Dėl PirkimO „ICP METALŲ NUSTATYMUI“ (PIRKIMO NR.1169016) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO, PASIŪLYMO PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Pirkimo komisija, atsižvelgdama į bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4 punkto nuostatas pagal  kurias PS iniciatyva gali būti paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentai, bet kuriuo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nusprendė patikslinti pirkimo sąlygų 2 Priedo _Techninė specifikacija 1.7. punktą:

Fizikiniai parametrai – 230 VAC (± 10 %); 16 A, (± 1A); 50 Hz (±1%);  išmatavimai ne didesni kaip 100 cm x 80 cm (P x G)

Patikslintas Techninės specifikacijos Eilės Nr. 1.7 Fizikiniai parametrai, išoriniai matmenys:

Fizikiniai parametrai – 230 VAC (± 10 %); nuo 16 A iki 20 A (± 1A); 50 Hz (±1%);  išmatavimai ne didesni kaip 100 cm x 80 cm (P x G)

Kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija ir dokumentais, priėmė sprendimą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą.

Pasiūlymų dalyvauti konkurse priėmimo terminas  iš 2025 kovo10 d., 09:00 val. nukeliamas  į  2025 m. kovo 14 d. , 09:00 val.

Informuojame, kad teikiant pasiūlymus pirkimui naudoti PATIKSLINTAS Pirkimo sąlygų 2 priedas _Techninė specifikacija

Pridedamas.

PATIKSLINTAS (25-03-06) pirkimo  sąlygų 2 Priedas _Techninė  specifikacija

Pagarbiai pirkimo komisija

Vytautas Lekstutis Tel. +370  65636829; El. p. vytautas.lekstutis@vanduo.lt