## Sheet1
Eilės Nr. | Prekė | Aprašymas | Preliminarus kiekis vnt. | Reikalaujamos reikšmės atitikimas, nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius, pažymint konkretų parametro atitiktį pagal techninės specifikacijos punktą
1 | Radialinis šviesolaidis venų varikozės gydymui su įvedimo rinkiniu | Vienkartinis, radialinis, suderinamas su ligoninės turimu lazeriu Eufoton lasemar Mini 1500. Šviesolaidinis venų zondas (pasirinktinai): 600µm (distalinis galas 1,8mm ±0,1 mm) ir 400µm (šviesolaidinio venų zondo distalinis galas 1,0 mm ±0,05 mm). Įvedimo rinkinys 5F, 4F (pasirinktinai), 11 ± 1 cm introdiuseris, 0,021“ storio ir 45 ± 3 cm ilgio viela –pravedėjas, ne storesnė nei 20G įvedimo adata; Šviesolaidžio zondas ir introdiuserio diametras pasirenkamas užsakymo metu. | 360
2 | Rinkinys nuskausminimo pompai NOUVAG DP30 | Vienkartinis sterilus. Ilgis 4 m ±0,1m. Rinkinį sudaro: ritininis vožtuvas ir luer lock jungtis. | 360
3 | Sterilus ultragarsinis gelis | Sterilus, sterilizuotas gama spinduliais. Įpakuotas į dvigubą, sterilumą užtikrinančią pakuotę. Aukšto klampumo. Pakuotėje 20ml. | 400
4 | Žaizdų užklijavimo juostelės | Sterilios, vienkartinės, permatomos, sustiprintos išilginiais siūleliais. Tvirtai prilimpančios, dydis (6 x 100) mm ±1 mm. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. | 360
5 | Punkcinė adata | Sterili, vienkartinė, dydis: 0.8x120mm 21G | 360
6 | Sterilus lubrikantas švirktuose | Gelinės konsistencijos sterilus lubrikantas šlapimo pūslės kateterių įvedimui. Jo sudėtyje yra vandenyje tirpios želė, vietinioanestetiko (2⁒± 0,05 lidoksino) ir antiseptiko (0,05⁒ ± 0,01 chlorheksidino gliukonato). Lubrikantas supakuotas 6-7 ml talpos švirkštuose). | 100
7 | Elastinis tvarstis | Lipnus, baltas, individualioje pakuotėje. Dydis: 20mx12cm | 360