| Techninės specifikacijos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| priedas Nr. 1 |  |  |  |
| NUSIRAMINIMO KAMBARIO ERDVĖS ĮRENGIMO |  |  |  |
| PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |
| Eil.Nr. | Darbo ir išlaidų aprašymas | Mato vienetas | Kiekis |
| 1. | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | m³ | 0,140 |
| 2. | Betoninių pagrindų išardymas k8=1,17 | m³ | 1,300 |
| 3. | Vagų iškirtimas rankomis paslėptai instaliacijai sienose | 100 m | 0,500 |
| 4. | Vagų užtaisymas, nutiesus apšvietimo tinklo laidus | 100 m | 0,500 |
| 5. | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1,12 | t | 0,050 |
| 6. | Grindų betonavimas, vežant betoną karučiais k8=1,04 | 100 m² | 0,210 |
| 7. | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100 m² | 0,3094 |
| 8. | Medinių konstrukcijų karkaso įrengimas | m³ | 0,100 |
| 9. | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis tvirtinant prie medinio karkaso, kai plokštės medžio drožlių | m² | 5,000 |
| 10. | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1,15 | m | 16,000 |
| 11. | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais | m² | 0,675 |
| 12. | Tinkuotų ar betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100 m² | 0,675 |
| 13. | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m² | 0,675 |
| 14. | Pakabinamų lubų karkaso iš presuotų aliuminio konstrukcijų montavimas | 100 m² | 0,3094 |
| 15. | Profilio LED juostai montavimas pakabinamų lubų perimetru | 100 m | 0,235 |
| 16. | Akustinių pakabinamų lubų plokščių įrengimas k8=1,03 | 100 m² | 0,3094 |
| 17. | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdengimuose | 100 m | 0,800 |
| 18. | LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | 100 vnt | 0,140 |
| 19. | LED juostos montavimas profilyje lubų perimetru | 100 m | 0,235 |
| 20. | Garso kolonėlių į pakabinamas lubas montavimas | vnt | 2,000 |
| 21. | Naujų priešgaisrinių jutiklių montavimas pakabinamų lubų angose | vnt | 2,000 |
| 22. | Judesio daviklių perkėlimas | vnt | 2,000 |
| 23. | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienoje | vnt | 13,000 |
| 24. | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,02 |
| 25. | Rozečių montavimas kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,11 |
| 26. | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100 m² | 0,020 |
| 27. | Naujų durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kur angos plotis atidarius duris ne mažiau kaip 85 cm | 100 m² | 0,020 |
| 28. | Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1,15 | 100 m | 5,000 |
| 29. | Durų apvadų montavimas | m | 10,000 |
| 30. | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose paruoštuose vagose | 100 m | 0,500 |
| 31. | HDMI ir interneto kabelių tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 0,200 |
| 32. | Kirtiklių-saugiklių blokų montavimas | vnt | 2,000 |
| 33. | Palangių gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais | 100 m² | 0,030 |
| 34. | Palangių tinko remontas sausais tinko mišiniais k8=1,15 | m² | 3,000 |
| 35. | Palangių geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100 m² | 0,030 |
| 36. | Paviršių dažymas emaliniais arba aliejiniais dažais | 100 m² | 0,03 |
| 37. | Radiatorių vamzdžių dažymas aliejiniais arba vandens pagrindu dažais | m² | 1,400 |
| 38. | Kiliminės grindų dangos klojimas | 100 m² | 0,3094 |
| 39. | Kiliminės dangos grindjuosčių tvirtinimas grindų perimetru prie sienos | 100 m | 0,235 |
| 40. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu savivarčiu automobiliu | t | 4,000 |

Aktuali redakcija 2025-03-06

Aktuali redakcija 2025-03-06

Aktuali redakcija 2025-03-06