(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Visagino savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

STACIONARIOS KIETŲJŲ DALELIŲ KD2,5 IR KITŲ ORO TERŠALŲ KONCENTRACIJOS APLINKOS ORE MATAVIMO ĮRANGOS SU PRIEDAIS IR PASLAUGOMIS PIRKIMUI

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis Pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos teikti prekės | Partnerio sutarties dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Iš viso: |  |  |  |  |

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subteikėjus ir ūkio subjektus:

| Eil. Nr. | Subteikėjo/ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos teikti prekės | Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją/ūkio subjektą |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

# Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus)*

| Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė | Kvazisubtiekėjui numatomos perduoti prekės/paslaugos (įvardinti konkrečiai prekes/paslaugas); |
| --- | --- | --- |

# *Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai.

# Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis pristatyti  sutartyje nurodytas Prekes ir Tiekėjo/subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs pirkimą, įdarbins šį specialistą.

# Atsiliepdami į Jūsų kvietimą, mes pareiškiame, kad:

1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

2. Vadovaudamiesi pirkimo ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome Stacionarią kietųjų dalelių KD2.5 ir kitų oro teršalų koncentracijos aplinkos ore matavimo įrangą su priedais ir paslaugomis, pagal visus pirkimo dokumentų reikalavimus.

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Bendra kiekio kaina, Eur be PVM (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Aplinkos oro kietųjų dalelių (KD) analizatorius su įrengimu | vnt. | 1 |  |  |
| 2. | Meteorologinė stotelė su įrengimu | vnt. | 1 |  |  |
| 3. | Matavimo duomenų saugojimo, internetinės viešo stebėjimo prieigos sukūrimo, sistemos techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos | mėn. | 36 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM yra: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).

Pastabos:

- per didele ir  Perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina bus laikoma pasiūlyme nurodyta Bendra pasiūlymo kaina, kuri viršys 65 055,00 Eur su PVM;

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka*.

____________________________________________________________________

*Tuomet pasiūlyme Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM nurodoma ta pati kaip ir Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 21 d., Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 92 p., mums netaikoma sąlyga, kad mes esam neatlikę mums paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  | Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija**: Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas; Dokumento puslapių skaičius. **Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti Tiekėjo pateiktos informacijos, kurią Tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios Tiekėjo pasiūlyme nėra. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |
|  | (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |

Reikalavimai aplinkos oro kietųjų dalelių (KD) analizatoriui (toliau – AMS):

|  | Reikalavimai | Siūlomų AMS atitikimo/neatitikimo reikalavimams patvirtinimas (pridedamo dokumento pavadinimas ir (ar) nuoroda į dokumentą ir (ar) nuoroda į informacijos šaltinį ir t.t.) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos oro kietųjų dalelių (KD) analizatorius | Nurodyti modelį, gamintoją |
| 1.1 | Būtini komponentai, kurie tarpusavyje turi būti suderinti gamintojo ir pateikiami vientisame bloke: - integruotas nepertraukiamo veikimo (stacionarus) kietųjų dalelių (KD2.5, KD1 ir KD10) analizatorius; - integruota kietųjų dalelių (KD2.5, KD1 ir KD10) oro ėminių paėmimo sistema; - integruotas vidinis kompiuteris. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 1.2 | Sertifikuotas pagal LST EN 16450:2017, LST EN 12341 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Sertifikavimo duomenys turi būti viešai paskelbti internete. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 1.3 | Automatiškai realiame laike vienu metu matuoja kietųjų dalelių KD2.5, KD1, KD10 ir visų suspenduotų kietųjų dalelių SKD masių koncentracijas. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 1.4 | Kietųjų dalelių (KD2.5, KD1 ir KD10) masės koncentracijos matavimo diapazonas nuo 0 µg/m3 iki 10000 µg/m3 . | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 1.5 | Matuojamų dalelių dydžio minimalus diapazonas: ne mažesnis kaip nuo 0,2 µm iki 16 µm. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 1.6 | Ekrane turi būti pateikiami šie būtini duomenys: KD2.5, KD1 ir KD10, dalelių skaičius, bendra dalelių masės koncentracija, paimamo oro mėginio slėgis, temperatūra ir santykinė drėgmė. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 1.7 | Matavimo duomenys išsaugomi vidinėje prietaiso atmintyje, registruojant duomenis kas 1 min., atminties talpos turi užtekti ne mažiau kaip 1 mėnesiui. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 1.8 | Pilnai valdoma, prižiūrima ir taisoma nuotoliniu būdu (internetu) bei lokaliai, analizatoriaus įrengimo vietoje. | Informacija turi būti pateikta (atitinka/neatitinka) |
| 1.9 | Būtinos komunikacijos sąsajos: RS232, USB ir LAN arba lygiaverčio tipo. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 1.10 | Kalibruojamas įrengimo vietoje jo neišmontuojant. | Informacija turi būti pateikta (atitinka/neatitinka) |
| 1.11 | Kartu pateikiama programinė įranga leidžianti atlikti duomenų vertinimą: 30 min., 1val., 24 val. vidurkių skaičiavimui; KD dydžio ir kiekio pervertimą į koncentraciją (µg/m3 ); laisvai pasirenkamo laiko intervalo KD1, KD2,5 ir KD10 matavimo duomenų atvaizdavimą viename grafike, o taip pat aplinkos temperatūros, santykinės drėgmės ir atmosferinio slėgio bei siurbiamo oro mėginio srauto greičio duomenų atvaizdavimą lentelėje arba grafike. Turi būti įdiegtas surinktų matavimo duomenų eksportavimas. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 1.12 | Maksimalus svoris negali viršyti 6 kg. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 1.13 | Gamintojo numatytas veikimo laikas be priežiūros (iki matavimo sistemos derinimo ir aptarnavimo): ne mažiau kaip 60 dienų. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 1.14 | Tinkamo veikimo diagnostinis patikrinimas: automatinis. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 1.15 | Automatiškai tęsia matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 1.16 | Tinkamas eksploatuoti lauke, apsaugotas nuo atmosferinio poveikio, galintis dirbti temperatūroje nuo -20°C iki +50°C. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 1.17 | Maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 1.18 | Tiekėjas AMS turi suteikti ne trumpesnę kaip 2 metų garantiją. | Nurodyti siūlomą garantinį terminą Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas garantinis raštas |

Reikalavimai meteorologinei stotelei:

|  | Reikalavimai | Siūlomų AMS atitikimo/neatitikimo reikalavimams patvirtinimas (pridedamo dokumento pavadinimas ir (ar) nuoroda į dokumentą ir (ar) nuoroda į informacijos šaltinį ir t.t.) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Meteorologinė stotelė | Nurodyti modelį, gamintoją |
| 2.1. | Aplinkos oro temperatūros jutiklis (matavimo diapazonas nuo -30 °C iki +50 °C (imtinai), tikslumas ne mažesnis kaip ±0,5 °C). | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 2.2. | Santykinės drėgmės jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0 % RH iki 100 % RH (imtinai), tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %). | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 2.3. | Atmosferos slėgio jutiklis (matavimo diapazonas nuo 100 hPa iki 1100 hPa (imtinai), tikslumas ne mažesnis kaip ±1,5 hPa). | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 2.4. | Vėjo greičio jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0 m/s iki 40 m/s (imtinai), tikslumas ne mažesnis kaip ±3 % | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 2.5. | Vėjo krypties jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0° iki 360° (imtinai), tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %). | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 2.6. | Komunikuoja ir duomenis į Visagino savivaldybės administracijos serverį siunčia mobilaus internetinio ryšio pagalba. Užtikrina duomenų perdavimą Aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazei. | Informacija turi būti pateikta (atitinka/neatitinka) |
| 2.7. | Tinkama eksploatuoti lauke, apsaugota nuo atmosferinio poveikio, galinti dirbti temperatūroje nuo -20°C iki +50°C. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 2.8. | Automatiškai tęsia matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 2.9. | Maksimalus meteorologinės stotelės svoris ne daugiau kaip 3 kg. | Informacija turi būti pateikta (nuoroda į el. katalogą, brošiūrą, aprašymą ar pan.) |
| 2.10. | Tiekėjas meteorologinei stotelei turi suteikti ne trumpesnę kaip 2 metų garantiją. | Nurodyti siūlomą garantinį terminą Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas garantinis raštas |

_____________________