Pirkimo specialiųjų sąlygų 7 priedas

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTO

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1 | Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga Pirkimo Sutarčiai įvykdyti: - Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN remonto ir hidraulinius bandymo darbus Pastaba. Perkantysis subjektas pagal Tiekėjų atrankos reikalavimus vertina tik teisę verstis veikla, jeigu pagal Teisės aktus teisei verstis veikla būtini papildomi leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai, Tiekėjas Perkančiajam subjektui įsipareigoja užtikrinti, kad Pirkimo Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. | Pateikiami dokumentai patvirtinantys Tiekėjo (juridinio asmens) teisę verstis atitinkama ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) išduoto galiojančio atestato kopiją, suteikiančią teisę vykdyti šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN remonto ir hidraulinius bandymo darbus. Vietoj minėto atestato užsienio valstybės tiekėjas gali pateikti VERT pateikto prašymo (su gavimo žyma) išduoti atestatą patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti išduotą atestatą. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ar remiamasi ūkio subjekto pajėgumais – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), ir (ar) ūkio subjektas pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai/ sutarties daliai vykdyti. |
| 2. | Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas turi pasiūlyti kvalifikuotus specialistus, kurie turi atitikti šiuos profesinės kvalifikacijos lygio ir patirties reikalavimus: | Pateikiamas kvalifikuotų specialistų, numatomų skirti atsakingais už sutarties įvykdymą, sąrašas, nurodant poziciją į kurią specialistas bus skiriamas, ryšio su tiekėju teisinis pobūdis (tiekėjo darbuotojas, subrangovo darbuotojas, samdomas ir pan.) Pastaba. Specialistai, kurie bus pasitelkiami sutarties vykdymo metu, tačiau pasiūlymo pateikimo momentu jie dar nėra personalo dalimi, bet vykdant sutartį bus įdarbinti tiekėjo ar pasitelkiamo subtiekėjo įmonėje, turi būti išviešinami pasiūlymo formoje bei pateikti dvišalį susitarimą, kad, laimėjus konkursą, siūlomas (-i) specialistas (-ai) sutinka atlikti pavedamas funkcijas. |  |
| 2.1.1 | Projekto dalies vadovą, kuris: 1) I pirkimo daliai: turi teisę būti neypatingo statinio (šilumos tiekimo tinklų, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje) projekto dalies vadovu* šioms projekto dalims: šilumos tiekimo II pirkimo daliai: turi teisę būti nesudėtingo statinio (šilumos tiekimo tinklų) projekto dalies vadovu* šioms projekto dalims: šilumos tiekimo, 2) yra parengęs šilumos tiekimo tinklų šilumos tiekimo projekto dalį. | Patvirtinantys dokumentai: 1) I pirkimo daliai: Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro ar Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros, ar kitos atsakingos institucijos išduotas atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas, II pirkimo daliai: Architekto ar statybos inžinieriaus diplomas, 2) Specialisto CV ar kitas dokumentas, kuriame būtų nurodyta: profesinė patirtis, specialisto rengti šilumos tiekimo tinklų projektai (projekto pavadinimas, projekto dalis, užsakovo rekvizitai, specialisto rolė projekte) | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ar remiamasi ūkio subjekto pajėgumais – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), ir (ar) ūkio subjektas pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai/ sutarties daliai vykdyti. |
| 2.1.2 | Statinio statybos vadovą, kuris: 1) I pirkimo daliai: turi teisę eiti neypatingo statinio statybos vadovo* pareigas (Statinių grupė: inžineriniai tinklai (šilumos tiekimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje). II pirkimo daliai: turi teisę eiti nesudėtingo statinio statybos vadovo* pareigas (Statinių grupė: inžineriniai tinklai (šilumos tiekimo)). 2) turi statinio statybos vadovo patirtį, vadovaujant darbams bent viename su šilumos tiekimo tinklų statyba susijusiame objekte. 3) yra apmokytas vykdyti siūlomų pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių montavimo darbų techninę priežiūrą ir kontrolę. 4) turintis teisę vadovauti/atlikti šilumos tinklų eksploatavimo (bandymo) arba įrengimo (bandymo) darbus. Gali būti siūlomas tas pats asmuo į 2.1.3 ir 2.1.2 pozicijas, jei jis atitinka abiem specialistams nustatytus kvalifikacijos reikalavimus | Patvirtinantys dokumentai: 1) I pirkimo daliai: Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro ar Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros, ar kitos atsakingos institucijos išduotas atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas. II pirkimo daliai: Diplomas patvirtinantis statybos ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą. 2) Specialisto CV ar kitas dokumentas, kuriame būtų nurodyti specialisto atlikti šilumos tiekimo tinklų projektai (projekto pavadinimas, objekto aprašymas, užsakovo rekvizitai, data, specialisto rolė projekte); Statinio statybos vadovo patirčiai pagrįsti, pateikiami dokumentai patvirtinantys, kad specialistas įgijo reikalaujamą patirtį eidamas statinio statybos vadovo pareigas nurodytame objekte (įsakymas ar potvarkis dėl paskyrimo statinio statybos vadovu ir šilumos tinklų objektams išduotų „Statybos užbaigimo aktų“, šilumos tinklų statybos darbų žurnalų (titulinis ir F3 formos), kuriuose pasirašė vadovas, patvirtintos išrašų kopijos ar kiti panašūs, reikalaujamą patirtį įrodantys dokumentai). 3) medžiagų, kurios bus naudojamos Darbams pagal pirkimo sutartį atlikti (pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių), gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo išduotą sertifikatą, liudijimą ar kitą jam prilyginamą dokumentą, patvirtinantį, kad specialistas gali vykdyti techninę priežiūrą ir kontrolę montuojant šilumos tiekimo tinklų vamzdyną. 4) Turi būti atestuotas pagal tvarką, kurią numato ,,Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas“ (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-11-07 Įsakymas Nr.1-220, aktuali redakcija) ir jam turi būti išduotas energetikos darbuotojų pažymėjimas, suteikiantis atitinkamą teisę. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ar remiamasi ūkio subjekto pajėgumais – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), ir (ar) ūkio subjektas pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai/ sutarties daliai vykdyti. |
| 2.1.3 | Specialiųjų statybos darbų vadovą, kuris: 1) I pirkimo daliai: turi teisę eiti neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo* pareigas (statinių grupė: šilumos tiekimo inžineriniai tinklai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, darbo sritis – šilumos tiekimo tinklų tiesimas/šilumos tiekimas); II pirkimo daliai: turi teisę eiti nesudėtingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo* pareigas (statinių grupė: šilumos tiekimo inžineriniai tinklai, darbo sritis – šilumos tiekimo tinklų tiesimas/šilumos tiekimas); 2) turi specialiųjų statybos darbų vadovo patirtį, vadovaujant specialiesiems šilumos tiekimo tinklų statybos/šilumos tiekimo darbams: su šilumos tiekimo tinklų statyba susijusiame objekte; 3) yra apmokytas vykdyti siūlomų pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių montavimo darbų techninę priežiūrą ir kontrolę. 4) turintis teisę vadovauti/atlikti šilumos tinklų eksploatavimo (bandymo) arba įrengimo (bandymo) darbus. Gali būti siūlomas tas pats asmuo į 2.1.3 ir 2.1.2 pozicijas, jei jis atitinka abiem specialistams nustatytus kvalifikacijos reikalavimus | Patvirtinantys dokumentai: 1) I pirkimo daliai: Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro ar Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros, ar kitos atsakingos institucijos išduotas atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas. II pirkimo daliai: Diplomas patvirtinantis statybos ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą. 2) Specialisto CV ar kitas dokumentas, kuriame būtų nurodyta: specialisto profesinė patirtis, atlikti šilumos tiekimo tinklų darbai (projekto pavadinimas, užsakovo rekvizitai, data, specialisto rolė projekte). Specialiųjų statybos darbų vadovo patirčiai pagrįsti, pateikiami dokumentai patvirtinantys, kad specialistas įgijo reikalaujamą patirtį eidamas atitinkamos srities vadovo pareigas nurodytame objekte (įsakymas ar potvarkis dėl paskyrimo atitinkamos srities darbų vadovu ir šilumos tinklų objektams išduotų „Statybos užbaigimo aktų“, šilumos tinklų statybos darbų žurnalų (titulinis ir F3 formos), kuriuose pasirašė vadovas, patvirtintos išrašų kopijos ar kiti panašūs, reikalaujamą patirtį įrodantys dokumentai). 3) medžiagų, kurios bus naudojamos Darbams pagal pirkimo sutartį atlikti (pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių), gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo išduotą sertifikatą, liudijimą ar kitą jam prilyginamą dokumentą, patvirtinantį, kad specialistas gali vykdyti techninę priežiūrą ir kontrolę montuojant šilumos tiekimo tinklų vamzdyną. 4) Turi būti atestuotas pagal tvarką, kurią numato ,,Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas“ (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-11-07 Įsakymas Nr.1-220, aktuali redakcija) ir jam turi būti išduotas energetikos darbuotojų pažymėjimas, suteikiantis atitinkamą teisę. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ar remiamasi ūkio subjekto pajėgumais – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), ir (ar) ūkio subjektas pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai/ sutarties daliai vykdyti. |
| 2.1.4 | Specialistas montuoti pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius | Pateikiama medžiagų, kurios bus naudojamos Darbams pagal pirkimo sutartį atlikti (pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių), gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo išduotą sertifikatą, liudijimą ar kitą jam prilyginamą dokumentą, įrodantį, kad specialistas yra apmokytas dirbti su atitinkamo gamintojo produkcija ir gali montuoti pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ar remiamasi ūkio subjekto pajėgumais – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), ir (ar) ūkio subjektas pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai/ sutarties daliai vykdyti. |
| 2.1.5 | Plieno vamzdynų suvirintojas, kvalifikuotas pagal LST EN ISO 9606-1:2017 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Pateikiamas suvirintojo kvalifikacijos patikrinimo pažymėjimas (sertifikatai). | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ar remiamasi ūkio subjekto pajėgumais – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), ir (ar) ūkio subjektas pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai/ sutarties daliai vykdyti. |
| 2.1.6 | Kvalifikuotas suvirinimo darbų koordinatorius | Pateikiamas teisę prižiūrėti suvirinimo darbus suteikiantis dokumentas (suvirinimo darbų priežiūros meistro pažymėjimas) | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ar remiamasi ūkio subjekto pajėgumais – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), ir (ar) ūkio subjektas pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai/ sutarties daliai vykdyti. |
| 2.2 | Siūlomi izoliuoti plieniniai vamzdžiai atitinka standartui LST EN 253 arba lygiaverčio reikalavimus | Nepriklausomos įstaigos išduotą ir iki pasiūlymo galiojimo termino pabaigos galiojantį Tiekėjo siūlomų izoliuotų plieninių vamzdžių atitikimo standartui LST EN 253 arba lygiaverčio reikalavimus sertifikatą |  |

* Tikrinant tiekėjo siūlomų specialistų kvalifikaciją priimtini ir aukštesnę atitinkamos srities vadovo kvalifikaciją suteikiantys ar patvirtinantys dokumentai.

2. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto laikymosi

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | Perkamų šilumos tiekimo inžinerinių tinklų darbų srityse tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato (EMAS arba ISO 14001, arba lygiaverčio), patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkantysis subjektas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Perkantysis subjektas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. | Tiekėjas, ir/ar tas tiekėjų grupės narys (-iai), ir/ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ir/ar pasitelkiamas subtiekėjas, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai /sutarties daliai, kuriai taikomas reikalavimas vykdyti. |