PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS/PATIKSLINIMAS

2025-03-06

1. Klausimas. Tiekėjas pateikė pretenziją dėl analizatoriaus techninės specifikacijos 6. punktas „Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau 30 min. – Būtina“.

Tiekėjo manymu, reakcijos laiko reikalavimas Ca15-3, Tg ir Tg-Ab analičių atlikimui, kurios nėra priskiriamos skubioms, yra perteklinis, nepagrįstas, o be to ribojantis konkurenciją. Prašoma tyrimo reakcijos laiko reikalavimą taikyti tik skubioms analitėms, kurių atsakymų pateikimo laiką reglamentuoja LR SAM galiojantys įsakymai arba pašalinti reikalavimą Nr. 6 ir 6.1 nes tai niekaip nesusiję su tiesiogine siekiamybe tyrimų atsakymus atiduoti per kuo trumpesnį laiką.

1. Atsakymas. Skelbiant pirkimą po rinkos konsultacijos, buvo padidintas tyrimo reakcijos laikas iki mūsų įstaigai priimtinų ribų, t. y. iki 30 min. Prie analizatoriaus privalomų techninių parametrų buvo įkeltas reikalavimas Nr. 6 ,,Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau 30 min“, paliekant punktą Nr. 6.1. ,,Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau 20 min“ kaip ekonominio naudingumo kriterijų, t.y. kaip privalumą.

Nacionalinio vėžio centras techninius ir kokybinius reikalavimus visiems tyrimams ir įrangai grindžia objektyviais, faktiniais kriterijais ir savo pacientų specialiais poreikiais. Nacionalinio vėžio centras vadovaujasi LR SAM galiojančiais įsakymais, LR teisės aktais, bei Nacionalinio vėžio centro patvirtintomis tvarkomis.

Vadovaujantis Nacionalinio vėžio centro veiklos tikslais teikti aukščiausio lygio onkologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas apimant ligų prevenciją, diagnostiką, gydymą, reabilitaciją, stebėseną, vadovaujantis įstaigos veiklos strategija, kokybės politika ir kokybės vadybos sistemos dokumentais, Laboratorinių tyrimų skyrius savo veiklą grindžia patvirtintais kokybės vadybos sistemos dokumentais.

Pagal galiojantį Nacionalinio vėžio centro kokybės vadybos sistemos aprašą LAB – TA 4 ,,Laboratorinių tyrimų rezultatų pateikimo Užsakovui tvarkos aprašas“, skubių ir mokamų tyrimų protokolai pateikiami per 60 min nuo ėminio priėmimo (t.y. nuo ėminio priėmimo iki patvirtinimo).

Nacionalinis vėžio centras vadovaujasi LR SAM įsakymais dėl skubių analičių, bet čia kalbame ne apie analičių spektrą, kurios yra priskiriamos skubioms, o apie situacijas kai yra poreikis tyrimų rezultatus pateikti skubos tvarka. Pagal įstaigoje galiojantį aprašą, visi mokamų  tyrimų protokolai ir visi pacientų tyrimų protokolai kurie yra pažymėti ,,atlikti skubo tvarka“, pateikiami per 60 min nuo ėminio priėmimo laboratorijoje, nepriklausomai nuo paskirtų analičių spektro. Per  nurodytą laiką ėminiai laboratorijoje registruojami, centrifuguojami, atliekami tyrimai, validuojami rezultatai ir pateikiami rezultatai užsakovui. ,,Tyrimo reakcijos laikas“ tiesiogiai susijęs su siekiamybe pacientų tyrimų atsakymų protokolus atiduoti per kuo trumpesnį laiką, todėl tyrimo reakcijos laiką padidinome iki įstaigai priimtinų ribų. Neretai sunkios būklės ambulatoriniai onkologiniai pacientai tyrimų rezultatų laukia vizito metu ir ,,atlikti skubos tvarka“ gali būti paskirtas bet koks analičių spektras, todėl mūsų reikalavimas dėl reakcijos laiko yra vienodas dėl visų analičių be išimties.

Reikalavimas nekeičiamas.

Analizatoriaus techninis parametras Nr. 6 ,,Tyrimo reakcijos laikas ne daugiau 30 min.“ atitinka minimalius įstaigos poreikius, yra būtinas ir nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo. Pagal viešai prieinamą ir rinkos tyrimo metu surinktą informaciją galimi tiekėjai: Diagnostinės sistemos, Siemens, Roche Lietuva.

Nacionalinis vėžio centras techninės specifikacijos reikalavimų bei pasiūlymo vertinimo kriterijų nekeičia.

2. Klausimas. Norime pasitikslinti dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo faktą įrodančių dokumentų termino. Bendrųjų pirkimo sąlygų 3.3. punkto lentelėje nurodyta, kad tiek 1-os, tiek ir 
2-os dalies patvirtinantys dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau nei 180 dienų.
O priede "Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų", pastaboje parašyta, kad dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų. Prašytume patikslinti koks iš tiesų turėtų būti pažymų terminas.

2. Atsakymas. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus. Patiksliname specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“ (pridedama).

PRIDEDAMA. Patikslinta deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų.

_____________________