PROJEKTAS

LABORATORINIŲ EKSPERIMENTŲ RINKINIŲ STEAM LABORATORIJOMS DUKSTYNOS PAGRINDINEI MOKYKLAI,  UŽUPIO PAGRINDINEI MOKYKLAI, ,,ŠILO“ PROGIMNAZIJAI, SENAMIESČIO PROGIMNAZIJAI PIRKIMAS

LABORATORINIŲ EKSPERIMENTŲ RINKINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Patvirtiname, kad mūsų tiekiamos Prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir jų techninės charakteristikos ir parametrai yra tokie:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Vnt. kiekis | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomų Prekių techninės charakteristikos, parametrai, gamintojas, modelis (užpildo tiekėjas įvardinant tikslias charakteristikų reikšmes arba tiekėjo aprašymas/ deklaravimas jei tikslių parametrų nurodyti neįmanoma). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta Taip/Ne/Atitinka arba bus pateiktos tik nuorodos į internetinius tinklapius, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų | Pridedamų dokumentų, patvirtinančių prekių techninius parametrus, pavadinimai nurodant puslapio numerį (pildo tiekėjas)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dirvožemio tyrimų rinkinys | 16 | Šio rinkinio pagalba turi būti galima lengvai nustatyti pagrindinius dirvožemio parametrus ir koncentracijas ne mažiau kaip šių medžiagų: nitratų, nitritų, amonio, fosfato ir kalio bei parametrus kaip dirvožemio sudėtį, rūgštingumą (pH vertę), tankį, drėgnumą. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus eksperimentus, turi būti pateikti visi reikiami reagentai, įrankiai ir priedai. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. |  |  |
| 2. | Vandens tyrimų laboratorija | 16 | Siūlomas eksperimentų rinkinys turi būti pritaikytas atlikti vandens tyrimus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 skirtingi kolorimetriniai ir titrimetriniai testai. Su eksperimentų rinkiniu turi būti galima išmatuoti ne mažiau kaip šiuos vandens parametrus: amonio kiekį , nitratų kiekį, nitritų kiekį , fosfatų kiekį, pH , vandens kietumą. Panaudotus skysčius turi būti galima pilti į kanalizaciją, negali būti rūgštiniai. Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. |  |  |
| 3. | Elektrochemijos priemonių rinkinys | 8 | Su šiuo priemonių rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip šias temas, skirtas pagrindiniams elektrochemijos eksperimentams: Galvaninių elementų įtampos matavimas; Nuosekliosios ir lygiagrečiosios grandinės; Elektrocheminiai potencialai (įtampų seka); Įvairių metalų ir nemetalų standartinių potencialų nustatymas; Potencialų priklausomybė nuo koncentracijos; Kaip potencialai priklauso nuo temperatūros; Plieninio akumuliatoriaus įkrovimas ir iškrovimas; Leklanšė elementas; pH verčių matavimas ir kt. Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Komplekte turi sudaryti šios priemonės: Turi būti elementų blokas; Tarp abiejų celės pusių turi būti ištemptas filtravimo popieriaus gabalėlis turi veikti kaip diafragma; Turi būti varžos matuoklis su skaitmeniniu ekranu; Turi būti pH matavimo zondas. Maitinimo šaltinis ne mažiau kaip 12 V/0,5 A. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. |  |  |
| 4. | Multimetras | 60 | Turi būti nešiojamasis multimetras su skaitmeniniu ekranu ir sukamuoju diapazono jungikliu. Turi būti skirtas naudoti matuoti nuolatinei srovei, nuolatinei ir kintamajai įtampai, varžai ir temperatūrai. Turi būti su diodų bei tranzistorių bandymo funkcijomis. Komplektuojama su 4 mm., apsauginiais jungiamaisiais lizdais ir bandymo laidais. Multimetro parametrai turi būti: Nuolatinės įtampos diapazonas ne siauresnis kaip nuo 200 mV iki 300 V; Kintamosios srovės įtampos diapazonas ne siauresnis kaip nuo 200 V iki 300 V; Nuolatinė srovės diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2 mA iki 10 A; Varžos diapazonas ne siauresnis kaip nuo 200 Ω iki 2000 k Ω Temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0 iki 1000 C°. |  |  |
| 5. | Elektrostatinės indukcijos mašina | 4 | Priemonė turi būti skirta elektrostatikos eksperimentams atlikti. Turi būti rankinis veikimo principas. Elektrostatinės indukcijos mašina turi sudaryti ne prasčiau kaip šios dalys: Turi būti persišviečiantys akrilo diskai su ne prasčiau kaip alavo folijos segmentais arba lygiaverte medžiaga; Turi būti izoliacinis strypas; Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt., elektrodų strypai; Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt., aukštos įtampos kondensatoriai; Turi būti izoliacinis jungiklis; Turi būti strypas su metaliniais šepetėliais; Sujungimo svirtys kondensatoriams sujungti; Turi būti pagrindas. Turi atitikti šiuos reikalavimus: Skersmuo ne mažesnis kaip 300 mm.; Kibirkštinis iškroviklis ne mažesnis kaip 120 mm. |  |  |
| 6. | Elektros grandinių eksperimentų rinkinys | 60 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: elektros grandinės, nuosekliosios ir lygiagrečiosios lempučių grandinės, Omo dėsnis, Kirchofo dėsnis, laidininkai ir izoliatoriai, elektros srovės matavimas, įtampos matavimas, laidininko elektrinė varža. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: - elektros grandinės įjungimo/išjungimo elementas su korpuse integruotu magnetu/magnetais, pritaikytas tvirtinti prie magnetinės lentos ir „banana“ tipo jungtimis – 2 vnt. - lemputės laikiklio elementas pritaikytas siūlomoms lemputėms, su korpuse integruotu magnetu/magnetais, pritaikytas tvirtinti prie magnetinės lentos ir „banana“ tipo jungtimis – 2 vnt. - 3V matinimo šaltinio elementas, su korpuse integruotu magnetu/magnetais, pritaikytas tvirtinti prie magnetinės lentos ir „banana“ tipo jungtimis. - elektros grandinės elementas, su korpuse integruotu magnetu/magnetais, pritaikytas tvirtinti prie magnetinės lentos ir „banana“ tipo jungtimis. - lemputė tinkama naudoti su siūlomu komplektu – 5 vnt. - jungiamųjų laidų komplektas su „banana“ tipo jungtimis: 4 vnt. nuo 8 cm iki 12 cm ilgio ir 2 vnt. nuo 20 iki 30 cm ilgio. - svirtinis jungiklis tinkamas prijungti prie siūlomo elektros grandinės elemento; - rezistoriai: 1 vnt. nuo 8 iki 12 Ω ir 1 vnt. nuo 90 iki 110 Ω . Rezistoriai turi būti sumontuoti plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant siūlomo elektros grandinės elemento; - lemputės lizdas suderintas su siūlomomis lemputėmis. Lemputės lizdas turi būti sumontuotas plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant siūlomo elektros grandinės elemento; - LED diodas sumontuotas plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant siūlomo elektros grandinės elemento. Rinkinys turi būti pateiktas viename lagamine/dėžėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus eksperimentus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. |  |  |
| 7. | Maitinimo šaltinis | 60 | Maitinimo šaltinis turi būti 12 V. Su ne mažiau kaip dviem 4 mm jungtimis. Išėjimo įtampa 12 V. Darbinė įtampa 230 V / 50 Hz. Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 150 cm. |  |  |
| 8. | DC maitinimo šaltinis | 4 | DC maitinimo šaltinio išėjimo įtampa ir išėjimo srovė turi būti tolygiai kintamos. Įrenginį turi būti galima naudoti kaip pastovios įtampos šaltinį su srovės apribojimu. Parametrai: Tinklo įtampa 230 V ±10 %; Nuolatinės srovės išėjimo ribos: 0 - 20 V; 0 - 5 A arba platesnės. Išėjimo galia ne mažesnė kaip 100 W; Turi būti gnybtai: ne mažiau 4 mm apsauginiai lizdai; Maitinimo šaltinis turi būti su skaitmeniniu ekranu. |  |  |
| 9. | Distiliacijos eksperimentų rinkinys | 4 | Naudojant šį rinkinį turi būti galima saugiai atlikti distiliavimo procesus. Rinkinyje turi būti: - surenkamas laboratorinis stovas; - į stovą turi būti galima įtvirtinti ne mažiau kaip du stovo strypus skirtus laikikliams tvirtinti; - du stovo strypai ne mažesni kaip 300 mm ilgio; - trikojis stovas spiritinei lemputei; - spiritinė lemputė; - metalinė lėkštelė spiritinei lemputei padėti; - laboratorinė stiklinė su snapeliu ne mažiau kaip 100 ml talpos; - vielinis tinklelis; - termometras stikliniame vamzdelyje, matavimo minimalus diapazonas nuo -10 C° iki +110 C°; - laikiklis distiliatoriaus tvirtinimui prie laboratorinio stovo; - apvaliadugnė kolba su dangteliu su skyle; - alonžas; - kondensatorius; - kondensatoriaus laikiklis; - distiliavimo galvutė; - guminės žarnelės, - kiti reikalingi priedai. Rinkinys turi būti pateiktas viename lagamine/dėžėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. |  |  |
| 10. | Mažasis distiliacijos rinkinys | 60 | Priemonių rinkinys iš stiklo organinei chemijai. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: 1 vnt. kriaušės formos kolba ne mažiau kaip 50 ml; 1 vnt. distiliavimo kolektorius; 1 vnt. aušintuvas; 1 vnt. termometro adapteris; 1 vnt. termometras, kurio matavimo minimalus diapazonas nuo -10 C° iki +110 C°; Kiti reikalingi sukonstruoti distiliatorių elementai. |  |  |
| 11. | Kalorimetras | 32 | Kalorimetru turi būti galima nustatyti medžiagos savitąją šilumą, savitąją lydymosi šilumą, savitąją garavimo šilumą. Kalorimetras turi būti metalinis (ar lygiavertės medžiagos) dvigubas indas su izoliaciniu užpildu, skaidriu plastikiniu dangteliu su maišikliu. Turi būti numatyta termometro anga ir guminis kamštis termo zondams. Pasirenkama šildymo spiralė turi būti su su laikikliu ir ne mažiau kaip dviem 4 mm., jungties lizdais. |  |  |
| 12. | Organinių, neorganinių molekulių rinkinys | 24 | Organinių, neorganinių molekulių rinkiniu turi būti galima atvaizduoti neorganines molekules, organines struktūras ir emperines formules. Atomų dalių skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 10 mm. ir ne didesnis kaip 20 mm. Neorganinių ir organinių molekulių modelių mokinio rinkinį turi sudaryti ne prasčiau kaip šios dalys: Ne mažiau kaip 50 vnt., „atomo“ detalių; Ne mažiau kaip 6 vnt. „anglies“, su 4 skylutėmis (pageidautina juoda spalva); Ne mažiau kaip 6 vnt. „deguonis“, 2 skylutės (pageidautina raudonos spalvos); Ne mažiau kaip 12 vnt. „vandenilio“, 1 skylutė, (pageidautina baltos spalvos); Ne mažiau kaip 3 vnt. „azoto“, (pageidautina mėlynos spalvos); Ne mažiau kaip 3 vnt. „sieros“, (pageidautina geltonos spalvos); Ne mažiau kaip 1 vnt. „fosforas“, 4 skylutės, (pageidautina violetinės spalvos); Ne mažiau kaip 6 vnt. „halogenas“, 1 skylutė, (pageidautina žalios spalvos); Ne mažiau kaip 3 vnt. „metalas“, 1 skylutė; (pageidautina pilkos spalvos); Ne mažiau kaip 6 vnt. „metalas“, turi būti 3 kampai, 2 piro, 1 tetra, (pageidautina pilkos spalvos); Ne mažiau kaip 3 vnt. rudos spalvos detalių. Rinkinio priemonės turi būti sukomplektuotos dėžutėje. |  |  |
| 13. | Interaktyvus atominių orbitalių modelių rinkinys | 4 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti užduotis Bohro atomo modelio temomis. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: Ne mažiau kaip 2 vnt. magnetiniai demonstravimo modeliai mokytojui, kuriuos sudaro: pakabinamas 1 vnt. juodo fono lapas; ne mažiau kaip 2 vnt. balti atomo branduoliai, kiekvienas su ne mažiau kaip 8 baltomis orbitomis, ne mažiau kaip 20 protonų, elektronų ir neutronų. Ne mažiau kaip 8 mokinių mokymo modeliai, kuriuos sudaro: Kiekvienas turi būti su ne mažiau kaip 30 vnt. atomų, su ne mažiau kaip 30 vnt. neutronų ir su ne mažiau kaip 30 vnt. elektronų. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai turi būti suderinami tarpusavyje. Rinkinį turi sudaryti priemonės skirtos ne mažiau kaip 8 darbo grupėms. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose uždaromose dėžėse. |  |  |
| 14. | Interaktyvus Boro atomo modelis | 28 | Siūloma interaktyvi priemonė turi supaprastinti Boro atomo modelio mokymą ir supratimą. Modelis turi būti skirtas chemijos, fizikos, biologijos klasėms. Interaktyvaus atomo modelio mokymo turinys turi būti priskirtas mokyti šiuos dalykus: atomai, izotopai, jonai, inertinių dujų konfigūracijos, elementų struktūra, kovalentinių ir joninių jungčių elementai, atomo masė ir skaičius, periodinė lentelė. Naudodami šią priemonę, naudotojai turi galėti patys sudaryti atomus, izotopus ir net jonus. Modelio komplekte ne mažiau kaip šios dalys: ne mažiau kaip 2 atomai; ne mažiau kaip 30 protonų; ne mažiau kaip 30 neutronų; ne mažiau kaip 30 elektronų. Rinkinys komplektuojamas tvirtoje dėžutėje. |  |  |
| 15. | Radiacijos priemonių rinkinys | 4 | Aparatų rinkinys, skirtas 10 pagrindinių mokinių eksperimentų su radioaktyvumu atlikti. Visos rinkinio priemonės turi būti sukomplektuotos plastikiniame dėkle su putplasčio ar analogiškos medžiagos įdėklais, suformuotais pagal daiktų formas, ir skaidriu dangteliu. Turi būti pridedama kompaktinė plokštelė su eksperimentų instrukcijomis. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: 1 vnt., pagrindo plokštė ne mažesnė kaip 320x230 mm; 3 vnt., darbo šablonai; 1 vnt., laikiklis šaltiniams ir nukreipiamajam magnetui; 1 vnt., nukreipiamasis magnetas; 1 vnt., torio švitinimo modulis; 2 vnt., aliuminio plokštelių; 1 vnt., aliuminio plokštelė; 1 vnt., švininė plokštelė. Pateikiama ne mažiau kaip 10 eksperimentų radioaktyvumo tema ne mažiau kaip šios temos: Radiacinio fono nustatymas; Alfa ir beta spinduliuotės atspindys magnetiniame lauke; Alfa spindulių absorbcija; Beta spindulių absorbcija; Gama spindulių absorbcija. |  |  |
| 16. | Optikos rinkinys | 4 | Optikos rinkinys turi būti su įvairių formų prizmėmis ir LED lazeriu. Šį rinkinį turi būti galima naudoti tiriant šviesos sklidimą per įvairias prizmes, taip pat rengiant eksperimentus, susijusius su prizmių atvaizdavimu ir atvaizdavimo dėsniais ir bandant akies lęšiuko funkciją naudojant 2D modelius laminuotuose eskizuose. Visas įtrauktas dalis turi būti galima pritvirtinti prie lentos naudojant magnetus. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 skirtingų lęšių. Turi būti paruošti ne mažiau kaip 5 lapai medžiagos, demonstravimui ant magnetinės lentos. Turi būti LED lazeris su maitinimo šaltiniu. Visos priemonės sukomplektuotos dėžutėje su porolonu ar analogiška medžiaga. |  |  |
| 17. | Vakuumo kamera | 4 | Vakuumo kamera turi būti skaidraus akrilo arba lygiavertės medžiagos talpykla įvairiems vakuumo eksperimentams. Turi būti sudaryta iš bazės ir vakuuminio cilindro su nuorinimo vožtuvu, manometru, padavimo kraneliu, kontaktine sklende ir guminiu žiedu. Talpa ne mažesnė kaip 8 l; Pagrindo plokštė ne mažesnė kaip: 280x280x9 mm. |  |  |
| 18. | Vakuuminė pompa | 4 | Vakuuminė pompa turi būti 2 pakopų. Turi būti mentelinis arba lygiavertės medžiagos vakuuminis siurblys su alyvos įpurškimo tepimo sistema. Variklio galia ne mažesnė kaip 220 W; Jungtis turi būti: 230 V / 50 Hz. |  |  |
| GARANTINIAI TERMINAI: Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius, kad suteikia pateiktoms Prekėms ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantiją nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. |  |  |  |  |  |

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(Parašas) 		(Vardas ir pavardė)