- Pirkimo sąlygų 1 priedas (patikslinta 2025-03-06)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_________________________

(Adresatas (centrinė perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS DĖL

ŠILUMOS GAMYBOS IR PERDAVIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMO IR MONTAVIMO DARBŲ, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ, VIEŠOJO PIRKIMO

____________

(Data)

___________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.

- Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

- Mūsų siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų Darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai/kvazisubrangovai (specialistai) – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas 2. Ūkio subjektui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus, kurių pajėgumais (kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekėjas nesiremia, ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas 2. Subtiekėjui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Mes siūlome atlikti šiuos Darbus:

4 lentelė. Pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimai | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos gamybos ir perdavimo įranga (naujas vandens šildymo katilas su medžio granulių talpomis, kūrenamo medienos granulėmis – 1 komplektas) |  |
| 2. | Projektavimo paslaugos (katilinės su nauju šildymo katilu projekto parengimas) |  |
| 3. | Katilo montavimo, paleidimo darbai, įskaitant katilo darbo režiminių kortelių sudarymą, katilinės schemos ir kitos reikalingos techninės dokumentacijos parengimą, pateikimą ir pridavimą |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |
|  | PVM (______ (įrašyti)) suma* |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |

Pastabos:

- Tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus Darbus, kurie reikalingi Techninėje specifikacijoje numatytiems Darbams atlikti. Tiekėjo pateiktose kainose turi būti įvertinti visi reikiami tiekėjo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, tiekėjo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti pirkimo sutartyje ar atsirandantys ją vykdant; visos tiekėjo išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties nuostatų laikymusi;

- Bendra pasiūlymo kaina nurodoma paliekant du skaitmenis po kablelio;

- Bendra pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, taip pat konkretų įstatymo pavadinimą ir konkretų jo punktą ir papunktį, dėl kurių PVM nemoka:

___________________________________________________________________________.

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – ___________________________________Eur (suma žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro_____________________ Eur (suma  žodžiais). Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

5 lentelė. Siūlomos prekės techninės charakteristikos:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų reikšmės |  | Tiekėjo siūlomos prekės techninės charakteristikos ir jų reikšmės (tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės gamintojas (įrašyti): __________________ . Prekės pavadinimas, modelis, serija, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) __________________________. |  |  |
| 1. | Perkamas kiekis – 1 komplektas. |  |  |
| 2. | Katilo tipas | Vandens šildymo, pastatomas | (įrašyti) |
| 3. | Katilo nominali šiluminė galia (ne mažiau), kW. | 300-350 | (įrašyti) |
| 4. | Katilo galios diapazonas, nuo nominalios šiluminės galios kW | 30-100 % | (įrašyti) |
| 5. | Maksimalus katilo darbinis slėgis (ne daugiau), bar. | Ne daugiau 4 | (įrašyti) |
| 6. | Minimalus katilo darbinis slėgis (ne mažiau), bar. | Ne mažiau 1,5 | (įrašyti) |
| 7. | Maksimali paduodamo vandens temperatūra, ⁰C | Ne mažiau 85 | (įrašyti) |
| 8. | Traukos katilo kūrykloje palaikymas | Automatinis | (įrašyti) |
| 9. | Kaitrinių paviršių automatinė valymo sistema | Mechaninė arba pneumatinė | (įrašyti) |
| 10. | Iš pakuros pelenų šalinimo sistema | Automatiniu režimu pelenų šalinimas | (įrašyti) |
| 11. | Papildoma katilo komplektacija, pagal gamyklos gamintojos reikalavimus | Katilo recirkuliacinis siurblys, temperatūros jutikliai, apsauginiai vožtuvai. | (įrašyti) |
| 12. | Degiklio užkūrimas | Automatinis | (įrašyti) |
| 13. | Degiklio valymo sistema | Automatinė. Degiklis turi būti instaliuotas taip, kad periodinius išvalymo darbus būtų galima atlikti trumpalaikiai nutraukiant katilo darbą jo nedemontuojant. | (įrašyti) |
| 14. | Paduodamo vandens temperatūros reguliavimo diapazonas, ⁰C | 40-85 | (įrašyti) |
| 15. | Naudojamas kuras MG1 | Medžio granulės | (įrašyti) |
| 16. | Medžio granulių talpos, jų tūriai, m³. Abi medžio granulių talpos pilnai automatizuotos. | Ne mažiau 1 kub. m. tarpinė prie katilo. Ir ne mažiau 15 kub. m. papildomas lauko granulių sandėlis su automatiniu padavimu į tarpinį katilo bunkerį. | (įrašyti) |
| 17. | Medienos granulių tiekimo sistema nuo medienos granulių talpos iki medienos granulių degiklių | Spiralinė – sraigtinė ar pneumatinė | (įrašyti) |
| 18. | Išeinančių iš katilo dūmų temperatūra (dirbant nominaliu apkrovimu – 300 kW), ⁰C | 110-200 | (įrašyti) |
| 19. | Garantinis periodas sumontuotai įrangai | ne mažiau 2 metai | (įrašyti) |
| 20. | Šilumokaitis šildymui | T1 = Temperatūra įėjime – 65 °C T2 = Temperatūra išėjime – 55 °C T3 = Temperatūra įėjime – 60 °C T4 = Temperatūra išėjime – 50 °C | (įrašyti) |
| 21. | Apšildomas plotas, kv. m. | 4358,79 |  |
| 22. | Aplinkos apsaugos reikalavimai | Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 2015/1189, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatytus kietojo kuro katilų ekologinio projektavimo reikalavimus su visais pakeitimais. | (įrašyti atitinka/neatitinka) |

Pastaba. Perkančioji organizacija, kilus įtarimų, turi teisę reikalauti iš tiekėjo pagrįsti dokumentais kiekvieną jo deklaruojamą atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

6 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (žr. pirkimo sąlygų 3.4. punktą dėl pasiūlymą sudarančių dokumentų):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

7 lentelė. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą, raštu sudarytą pirkimo sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 str. 5 d. nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas asmeniui pateikti ir pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |