## TS
Pirkimo sąlygų priedas Nr.1
Pilkai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025- -
Pirkimo pavadinimas: Neurochirurginiai implantai (Nr. 9843-1)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas turi pristatyti siūlomų prekių ir suteikiamų panaudai instrumentų pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Laiku nepateikus pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2.3. Visos prekės, įskaitant pagal panaudą pateikiamus instrumentus /ar įrangą, turi būti pažymėtos atitikites ženklu "CE" ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.4. Kartu su prekėmis pateikiami prekių ir instrumentų naudojimo, instrumentų valymo/sterilizavimo/ dezinfekavimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Kartu su implantais turi būti pateikiama išsami implantavimo metodika ir perkančiajai organizacijai paprašius, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos turi būti pravedami implantavimo metodikos mokymai perkančiosios organizacijos personalui.
2.5. Implantai turi būti supakuoti po vieną, į atskirą sterilią pakuotę. Implanto dydis nurodytas ant sterilaus įpakavimo.
2.6. Siūlomi implantai turi būti suderinami su magnetiniu lauku (saugiam BMR tyrimui atlikti). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti patvirtinantys gamintojo dokumentai.
2.7. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos. Ant sterilių pakuočių turi būti matoma informacija, kaip reikalaujama Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (viena iš jų pagaminimo metai ir mėnuo; sterilizavimo data; aiški nuoroda į laiko terminą ar iki kada priemonė gali būti naudojama arba implantuojama saugiai.).
2.8. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
P.D. Nr. | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
1. | Juosmeninės stuburo dalies trapslankstelinio tarpo implantas "kulkos" formos
1.1. | Paskirtis: | Tarpslankstelinio tarpo implantas skirtas naudoti juosmeninėje-kryžkaulinėje dalyse. | 180 | vnt. |  | 5% | 0
Skirtas gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas.
1.2. | Medžiaga: | PEEK (poli-eter-eter-ketonas) arba anglies pluoštas sustiprintas polimeru (CFRF).
1.3. | Vienas implanto galas smailėjantis, kulkos formos lengvesniam implantavimui | Būtina.
1.4. | Implante turi būti vieta paciento kaului įterpti (geresniam ir greitesniam kaulinio rando formavimuisi) | Būtina.
1.5. | Rentgenokontrastiniai markeriai implanto pozicionavimui ir pooperacinei kontrolei | Ne mažiau 2.
1.6. | Viršutiniai ir apatiniai paviršiai platūs, šiukštūs, geresniam implanto fiksavimui tarp slankstelių | Būtina.
1.7. | Išmatavimai: | Ilgis 22-32 mm. Užpakalinio paviršiaus aukštis ne mažesnėse kaip 8-16 mm ribose, didėja kas 1 mm, ne mažiau kaip 6-ių dydžių.
1.8. | Lordozės kampas: | 0-8 laipsniai.
[6 empty] | Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM | 0
|  | PVM suma (EUR) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM* | 0
Kartu su implantais turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai.
Reikalavimai instrumentams: 1. Instrumentai turi būti nauji arba naudoti, kokybiški (tinkami kokybiškam "kulkos" formos implantų implantavimui ir naudojimui), pageidautina su silikoninėmis rankenomis. 2. Instrumentai turi būti ergonomiški, leidžiantys medicinos personalui lengvai juos panaudoti pagal paskirtį. Chirurginių instrumentų katalogų numeriai (REF kodai) turi būti išgraviruoti/nurodyti ant instrumentų, kad būtų įmanoma identifikuoti rinkinio sudėtį. 3. Tiekėjas privalo sukomplektuoti ir pateikti visus gamintojo rekomenduojamus instrumentus, priedus bei kt., kas reikalinga šio pirkimo tikslui pasiekti. Atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, Tiekėjas gali instrumentų sąrašą papildyti reikalingais papildomais instrumentais. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad su pateiktu instrumentų rinkiniu neįmanoma pasiekti pirkimo tikslo, tiekėjas įsipareigoja nemokamai pateikti trūkstamus instrumentus. 4. Instrumentų rinkinys (1 komplektas) turi būti pateiktas su dėklu, skirtu konstrukcijoms ir instrumentams, bei uždaru konteineriu sterilizavimui (bet ne transportavimui) be papildomo jų pakavimo. Instrumentai ir konteineriai sterilizavimui turi būti tinkami sterilizavimui frakcionuotu vakuumu arba žemos temperatūros formaldehido sterilizacijos būdu.
SIŪLOMŲ PANAUDAI INSTRUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Instrumento pavadinimas | Gamintojas, šalis | REF kodas | Kiekis | 1 vnt. vertė EUR be PVM | Suma Eur, be PVM
1.
2.
3.
4.
5.
Iš viso (be PVM):
PVM suma (EUR)
Iš viso (su PVM):
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.