## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINIAI RINKINIAI AUTOMATINEI GYDOMAJAI AFEREZEI ATLIKTI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1.1. | Sterilus nepirogeniškas antikoagulianto tirpalas plastikiniuose PVC maišeliuose | 300 | vnt
1.1.1. | Tūris 800 ml +- 50 ml;
1.1.2. | Sudėtis: 1000 ml yra 22,0 g natrii citras dihydricum, 8,0 g acidum citricum monohydricum, 24,5 g glucosum monohydricum, 1000 ml aqua pro injectionibus ad;
1.1.3. | Turi ,,Spike" tipo jungtis;
1.1.4. | Skirtas automatinės aferezės procedūroms;
1.1.5. | Perkant priemones suteikiamas automatinių aferezių aparatas pagal panaudos sutartį;
1.2. | Vienkartinis rinkinys gydomajai automatinei aferezei atlikti | 300 | Vnt
1.2.1. | Yra kraujo paėmimo ir grąžinimo linijos;
1.2.2. | Yra šalinamos plazmos maišas, tūris ne mažesnis kaip 6 l, yra papildoma atšaka kito maišo prijungimui;
1.2.3. | Yra centrifugos kanalas/diržas, kuriame susidaro kraujo komponentų sąlyčio paviršius;
1.2.4. | Yra kasetė automatiniam rinkinio vamzdelių įdėjimui į aferezės mašiną vienu žingsniu;
1.2.5. | Turi rezervuarą, ne mažesnį kaip 50 ml, su aukšto lygio ir žemio lygio skysčio jutikliais, apsaugantis nuo oro grąžinimo pacientui;
1.2.6. | Turi antikoagulianto prijungimo liniją su luer lock tipo jungtimi;
1.2.7. | Fiziologinio tirpalo linija turi spike tipo jungtį;
1.2.8. | Pakaitinio tirpalo linijos turi ne mažiau kaip 2 spike tipo jungtis;
1.2.9. | Perkant rinkinius suteikiamas automatinių aferezių aparatas pagal panaudos sutartį;
1.3. | Automatinis aparatas, skirtas gydomųjų aferezių atlikimui | 1 | Vnt | 0 | 0
1.3.1. | Aparatas pritaikytas automatizuotu būdu atlikti gydomąsias aferezes;
1.3.2. | Veikia frakcionavimo principu – nepertraukiamo ciklo centrifuginis kaujo frakcionatorius (vienu metu kraujas imamas, skaidomas į komponentus ir grąžinamas);
1.3.3. | Pritaikytas naudojimui su steriliais vienkartiniais rinkiniais;
1.3.4. | Kraujas imamas per vieną adatą, o grąžinamas per kitą;
1.3.5. | Periferinio kraujo ląstelės renkamos į tam skirtą surinkimo maišą už centrifugos ribų;
1.3.6. | Yra optinė automatinė ląstelių sluoksnių detekcijos sistema centrifugoje, monitoruojanti, interpretuojanti ir automatiškai reguliuojanti separacijos būseną;
1.3.7. | Aparato programinės įrangos versija turi būti ne senesnė kaip 12 mėn.
1.3.8. | Turti galimybę iš įrangos informacinės sistemos po procedūros gauti ir anailuoti visus šiuos duomenis: antikoagulianto tūris rinkimo maiše, plazmos maiše, šalinimo maiše, grąžintas pacientui, iš viso sunaudotas, boliuso tūris, procedūros pradžios ir pabaigos laikas, paciento skysčių balansas (ml arba %) procedūros pabaigoje, bendras apdoroto kraujo ir antikoagulianto tūris, plazmos tūris plazmos maiše, rinkimo maiše, pašalintos, pakeistos, paciento pakeistos plazmos tūrių skaičius, procedūros trukmė, pakaitinio tirpalo tūris, siektinas paciento hematokritas, bendras apdoroto cirkuliuojančio paciento kraujo tūrių skaičius;
1.3.9. | Aparate programos suprogramuotos gamykliškai ir pasirenkamos prieš konkrečią procedūrą: pakaitinė terapinė plazmaferezė, terapinė plazmaferezė su selektyviu filtru/sorbentu, eritrocitų šalinimo/pakeitimo sveiko donoro eritrocitais;
1.3.10. | Galima naudoti automatinį plazmos atskyrimo valdymą su galimybe operatoriui rankiniu būdu koreguoti hematokritą;
1.3.11. | Turi aliarmų ir koreguojančių veiksmų nuorodas aukštos rezoliucijos lietimui jautriame ekrane;
1.3.12. | Turi sistemą su integruotu vamzdelių užlydymo įrenginiu;
1.3.13. | Turi garsinio ir vaizdinio įspėjimo sistemą, yra galimybė reguliuoti garsinio signalo garsumo lygį;
1.3.14. | Yra paciento duomenų suvedimas ir procedūros parametrų koregavimas per aukštos rezoliucijos lietimui jautrų ekraną;
1.3.15. | Triukšmo lygis veikimo metu ne didesnis kaip 70 dB;
1.3.16. | Automatinis rinkinys aparate užpildomas fiziologiniu tirpalu arba kitu pakaitiniu tirpalu (pagal paciento poreikius);
1.3.17. | Yra automatinis antikoagulianto dozavimas procedūros metu;
1.3.18. | Aparatas pritaikytas darbui su kraujo komponentų šildytuvu;
1.3.19. | Turi realaus laiko paciento skysčių balanso monitoravimą;
1.3.20. | Prieš procedūrą galima atlikti aferezės įrenginio ir uždėto vienkartinio aferezės rinkinio testavimą (sandarumo testas);
1.3.21. | Turi CE sertifikavimą pagal galiojančią medicinos prietaisų direktyvą (pateikti įrodančius sertifkatus ir (arba) deklaracijas);
1.3.22. | Tiekėjas pateikia detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjo ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos/analizatorių / sistemos / programinės įrangos techninių priežiūrų / atnaujinimų / remonto planą (atlikimo dažnis, priemonės ir kt.), įranga turi būti sutaisyta arba pakeista kita veikiančia įranga ne ilgiau kaip per 24 val. nuo pranešimo gavimo;
1.3.23. | Apartas lengvai transportuojamas, su rateliais, svoris ne daugiau kaip 100 kg;
1.3.24. | Aparatas nereikalauja kalibracijos po transportavimo;
1.3.25. | Aparatas suteikiamas ligoninei pagal panaudos sutartį perkant aferezėms skirtas priemones;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2500 2025-03-04 15:32:19