## Techninė specifikacija
Histologinių kasečių lazeriniam histologinių kasečių markiravimo įrenginiui su įrangos įsigyjimu panaudos būdu techninė specifikacija
Eil. Nr. | Prekė | Reikalavimai | Mato vienetas | Orientacinis kiekis mato vienetais | Mato vieneto kaina be PVM | PVM tarifas | Vieneto kaina su PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, katalogo Nr. | Reikalavimų atitikimas (pildo tiekėjas)
1 | Histologinės kasetės | 1. Suderintos darbui su pirkėjo nuosavybės teise įsigytu "Epredia" gamintojo automatiniu lazeriniu histologinių kasečių markiravimo įrenginiu "VEGA" arba tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos sutarties pagrindu) pateikia įrangą, atitinkančią 1 priede nurodytus reikalavimus, bei pasiūlo visas įrangos eksplotacijai reikalingas priemones ir sąnaudines medžiagas. 2. Skylučių forma – pailgos formos,skirtos rutininiams mėginiams. 3. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei šešių spalvų. 4. Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti CE-IVDR atitikties deklaraciją arba sertifikatą. 5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai. | vnt. | 900000

## 1 priedas
LAZERINIO HISTOLOGINIŲ KASEČIŲ MARKIRAVIMO ĮRENGINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PANAUDAI PATEIKIAMŲ ĮRENGINIŲ KIEKIS - 3 KOMPL.)
Nr. | Parametras | Reikalavimas | Reikalavimų atitikimas (pildo tiekėjas)
1 | Paskirtis | Histologinių kasečių žymėjimo spausdintuvas, skirtas brūkšninių kodų, QR kodų ir tekstinės informacijos spausdinimui.
2 | Žymėjimo metodas | Lazerinis arba lygiavertis
3 | Brūkšninių kodų formatas | Spausdinama raidinė ir skaitinė informacija; vienmačiai ir dvimačiai brūkšniniai kodai, QR kodai.
4 | Spausdinimo greitis | Vienos kasetės atspausdinimas ne ilgiau nei per 6 sekundes
5 | Spaudinio skiriamoji geba | Ne mažiau nei 600 dpi
6 | Kasečių laikikliai | Kasečių laikiklių bendra talpa - ne mažiau nei 360 standartinių kasečių; turi būti galimybė vienu metu naudoti ne mažiau nei šešių spalvų histologines kasetes
7 | Komplektacija | Histologinių kasečių markiravimo įrenginio komplektą sudaro: 1. kompiuteris su monitoriumi histologinių kasečių markerio valdymui ir sąsajai su patologijos tyrimų informacine sistema; 2. vienmačių ir dvimačių brūkšninių kodų, QR kodų skaitytuvas; 3. programinė įranga pajungimui į patologijos tyrimų informacinę sistemą; 4. kasečių surinkimo sistema, ne mažiau nei po 10 kasečių į kairę bei į dešinę puses.
8 | Atitiktys | Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti CE ir IEC 60825-1 atitikties deklaracijas arba sertifikatus.
9 | Naudojimo instrukcija | Kartu su panaudai teikiama įranga turi būti pateikta naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.
10 | Įrangos priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiui | 1.Tiekėjas, pateikęs įrangą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus, įskaitant sertifikuotų sistemos taikymo (angl. application) specialistų pagalbą (kartu su pasiūlymu būtina pateikti specialistų sertifikatus), užtikrinti jos techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 2. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalinti gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 val. tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir laiku vykdyti laboratorijos darbo procesus (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).