_____________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

AB „Kauno energija“

PASIŪLYMAS

DĖL UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS PIRKIMO

____________ Nr.______

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

  - atviro konkurso skelbime;

  - šio pirkimo Sąlygose;

  - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą/įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimą per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą SABIS (toliau – SABIS), ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą / įkainius.

Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo sąlygose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar pirkimo sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame pirkimo sąlygose nurodytu terminu sudaryti pirkimo sutartį.

Kainų pasiūlymui užpildyti pirkimo dokumentų 2.1 priedą „Pasiūlymo forma (įkainiai)“ (dokumentas turi būti pateikiamas redaguojamu formatu).

Kartu su pasiūlymu pateikiami pasiūlyme nurodytų Prekių kokybės sertifikatai ir atitikties deklaracijos, gamintojo techniniai aprašymai su montavimo instrukcija ir / arba analogiški dokumentai, įrodantys, kad Prekės atitinka keliamus reikalavimus.

Mes siūlome:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas / Pavadinimas | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Uždaromoji armatūra |  |  |  |

Pastabos:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui/ tiekėjų grupei nereikia mokėti PVM, turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: __________________________________.

2. kainos / įkainiai pasiūlyme nurodomi suapvalinti, paliekant du skaitmenis po kablelio.

3. 3 stulpelyje nurodoma bendra pasiūlymo kaina iš 2.1 priedo Pasiūlymo kaina (įkainiai).

4. Pasiūlyme nurodomi Prekių kiekiai yra preliminarūs ir skirti pasiūlymų palyginimui. Bendra pasiūlymo kaina skirta pasiūlymų palyginimui.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur – ...............................................(kaina žodžiais).

___ proc. PVM, Eur – .............................................................. (kaina žodžiais).

(nurodyti)

Pasiūlymo kaina su PVM, Eur – .............................................. (kaina žodžiais).

Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos prekės:

3 lentelė

| Eil Nr. | Prekės pavadinimas | Sąlyginis skersmuo, DN, mm | Siūlomos prekės gamintojas, pagrindinės charakteristikos/parametrai pildo tiekėjas, tiekėjas turi nurodyti konkrečius dydžius, parametrus, rodiklius ir pan. | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus. Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas arba nuoroda į atitikimą patvirtinančius dokumentus (psl. Nr.; dokumento pavadinimas ir t.t.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trunion mounted privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, su elektros pavara, antgaliai d1016.0x10.0 mm, PN 25 bar | 1000 |  |  |
| 2. | Trunion mounted privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, su elektros pavara, antgaliai d914.0x10.0 mm, PN 25 bar | 900 |  |  |
| 3. | Trunion mounted privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, su elektros pavara, antgaliai d813.0x8.0 mm, PN 25 bar | 800 |  |  |
| 4. | Trunion mounted privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, su elektros pavara, antgaliai d711.0x7.1 mm, PN 25 bar | 700 |  |  |
| 5. | Trunion mounted privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, su elektros pavara, antgaliai d610.0x7.1 mm, PN 25 bar | 600 |  |  |
| 6. | Trunion mounted privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, su elektros pavara, antgaliai d508.0x6.3 mm, PN 25 bar | 500 |  |  |
| 7. | Trunion mounted privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, su elektros pavara, antgaliai d406.4x6.3 mm, PN 25 bar | 400 |  |  |
| 8. | Trunion mounted privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, su rankiniu-mechaniniu reduktoriumi, antgaliai d406.4x6.3 mm, PN 25 bar | 400 |  |  |
| 9. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, su rankiniu-mechaniniu reduktoriumi, antgaliai d406.4x6.3 mm, PN 25 bar | 400 |  |  |
| 10. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, su rankiniu-mechaniniu reduktoriumi, antgaliai d323.9x5.6 mm, PN 25 bar | 300 |  |  |
| 11. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, su rankiniu-mechaniniu reduktoriumi, antgaliai d273.0x5.0 mm, PN 25 bar | 250 |  |  |
| 12. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, su rankiniu-mechaniniu reduktoriumi, antgaliai d219.1x5.0 mm, PN 25 bar | 200 |  |  |
| 13. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, su rankiniu-mechaniniu reduktoriumi, antgaliai d168.3x4.0 mm, PN 25 bar | 150 |  |  |
| 14. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, antgaliai d168.3x4.0 mm, PN 25 bar | 150 |  |  |
| 15. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, antgaliai d139.7x3.6 mm, PN 25 bar | 125 |  |  |
| 16. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, antgaliai d114.3x3.6 mm, PN 25 bar | 100 |  |  |
| 17. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, antgaliai d88.9x3.2 mm, PN 25 bar | 80 |  |  |
| 18. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, antgaliai d76.1x2.9 mm, PN 25 bar | 65 |  |  |
| 19. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, antgaliai d60.3x2.9 mm, PN 25 bar | 50 |  |  |
| 20. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, antgaliai d48.3x2.6 mm, PN 25 bar | 40 |  |  |
| 21. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, antgaliai d42.4x2.6 mm, PN 25 bar | 32 |  |  |
| 22. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, antgaliai d33.7x2.6 mm, PN 25 bar | 25 |  |  |
| 23. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, antgaliai d26.9x2.6 mm, PN 25 bar | 20 |  |  |
| 24. | Privirinama rutulinė uždaromoji armatūra, antgaliai d21.3x2.6 mm, PN 25 bar | 15 |  |  |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti dalies vertę (pildyti, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

4 lentelė

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos sutarties dalies pavadinimas | Partnerio sutarties dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur be PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Pirkimo dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių kvalifikacija remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Ūkio subjektai, kurių kvalifikacija remiamasi  (pildyti, jei taikoma):

5 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas / rekvizitai | Procentinė sutarties dalis | Atliekamos sutarties dalies pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Tiekėjas, ketinantis pasitelkti ūkio subtiekėjus, kartu su pasiūlymu turi pateikti jų sutikimus (Pirkimo sąlygų 5 priedas).

Vykdant sutartį bus pasitelkiami šie subtiekėjai (subrangovai, subteikėjai), kurių kvalifikacija nesiremiama (pildyti, jei taikoma):

6 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas / rekvizitai | Procentinė sutarties dalis | Atliekamų darbų (paslaugų) pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus (subrangovus, subteikėjus), kartu su pasiūlymu turi pateikti subtiekėjų sutikimus (pirkimo sąlygų 5 priedas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):

7 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai):

8 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pastaba:

- Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2) Perkantysis subjektas nurodytos konfidencialios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

| Pasiūlymas galioja: 1) 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; arba 2) iki 202_ m.______________ d. (nurodyti, jei tiekėjo/ tiekėjų grupės siūlomas pasiūlymo galiojimo terminas yra ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija/ duomenys yra teisinga (−i), atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo/ tiekėjų grupės atsakingo nario arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |