{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":1033,"n_cols":5,"rows_kept":1033,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Vienkartinės medicininės priemonės"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis",null,"Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos"]
[]
["1.","Adatos kraujagyslių punkcijai"]
["1.1.","Adatos kraujagyslių punkcijai",400,"vnt"]
["1.1.1.","Ilgis: 7-10cm, diametras 18G, vielos- pravedėjo diametras 0,035"]
["1.1.2.","Adatos jungtis turi turėti suformuotas plokštumas punkcijos kampo valdymui pirštais."]
[]
["2.","Adata Port tipo kateterių punkcijai"]
["2.1.","Adata Port tipo kateterių punkcijai",150,"vnt"]
["2.1.1.","Skylės nepaliekanti adata skirta kateterių silikonei membranai punktuoti"]
["2.1.2.","Atlaiko iki 325 Psi slėgį"]
["2.1.3.","Adata su sparneliais, sparneliai su dviejomis 7-8 mm skersmens skylutėmis. "]
["2.1.4.","Adata lenkta 90° kampu"]
["2.1.5.","Adata 19G, 20G, 22G"]
["2.1.6.","Adata su prailginimo linija"]
["2.1.7.","Prailginimo linijos konektorius Luer-Lock tipo"]
["2.1.8.","Prailginimo linija 200 mm (±10 cm) su infuzijos spaustuku"]
["2.1.9.","Be DEHP, be PVC"]
[]
["3.","Adata biopsinė"]
["3.1.","Adata biopsinė ",200,"vnt"]
["3.1.1.","Vienkartinės, sterilios"]
["3.1.2.","Rankenėlė  briaunuota ar lygiavertė taikliam adatos valdymui"]
["3.1.3.","Adatos ilgis 96mm (±5mm)"]
["3.1.4.","Pjaunančios dalies skersmuo 3mm. Pjaunanti dalis besiūlio nerūdyjančio plieno"]
["3.1.5.","Pjaunačios dalies ilgis 7 mm (±1 mm), Ilgosios/Iššovusios būsenos - 15 mm (±1 mm)"]
["3.2.","Adata biopsinė ",780,"vnt"]
["3.2.1.","Vienkartinės, sterilios"]
["3.2.2.","Rankenėlė  briaunuota ar lygiavertė taikliam adatos valdymui"]
["3.2.3.","Adatos ilgis 96mm (±5mm)"]
["3.2.4.","Pjaunančios dalies skersmuo 5mm. Pjaunanti dalis besiūlio nerūdyjančio plieno"]
["3.2.5.","Pjaunačios dalies ilgis 7 mm (±1 mm), Ilgosios/Iššovusios būsenos - 15 mm (±1 mm)"]
[]
["4.","Rainelės retraktoriai (kabliukai) "]
["4.1.","Rainelės retraktoriai (kabliukai) ",50,"vnt"]
["4.1.1.","Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu)"]
["4.1.2.","Sterilūs"]
["4.1.3.","Pagaminti iš poliamido ar lygiavertės medžiagos"]
["4.1.4.","Slankiojantys fiksatoriai-silikoniniai"]
["4.1.5.","Bendras ilgis 9mm (±0,8mm)"]
["4.1.6.","Skersmuo 0,14 mm (±0,001mm)"]
["4.1.7.","Supakuoti ne daugiau kaip po 5 vnt."]
[]
["5.","Adatos prostatos biopsijos"]
["5.1.","Adatos prostatos biopsijos ",600,"vnt"]
["5.1.1.","16G x 250mm (± 2mm)"]
["5.1.2.","Adatos biopsijoms, techniškai suderintos su daugkartinio naudojimo šaudykle."]
["5.1.3.","Vienkartinės sterilios"]
["5.1.4.","Su gylio žymenimis, sužymėtais ne mažiau kas 1 cm"]
["5.1.5.","Pravedėjo kamštelis su adatos pozicijos indikatoriumi"]
["5.1.6.","Biopsinė kamera, tinkanti paimti 15 - 22mm mėginius"]
["5.1.7.","Biopsijos šaudyklė tinkama pasiūlytoms prostatos biopsijos adatoms"]
["5.1.8.","Biopsijos šaudyklę perkančiajai organizacijai pateikti panaudai"]
[]
["6.","Adatos intrakaulinės"]
["6.1.","Adatos intrakaulinės ",8,"vnt"]
["6.1.1.","G16"]
["6.1.2.","Reguliuojamo ilgio"]
["6.1.3.","Tribriauniu galu"]
["6.1.4.","Su gylio stabdikliu"]
[]
["7.","Adata punkcinė "]
["7.1.","Adata punkcinė ",600,"vnt"]
["7.1.1.","14G 2,1mmx80mm (±0,2mm)"]
["7.1.2.","Vienkartinė, sterili"]
[]
["8.","Adata spinalinė"]
["8.1.","Adata spinalinė",1850,"vnt"]
["8.1.1.","20G Quincke tipo  "]
["8.1.2.","0,9 x 88-90mm"]
["8.1.3.","Sterilios, vienkartinės"]
["8.1.4.","Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova"]
["8.1.5.","Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas"]
[]
["9.","Adata spinalinė"]
["9.1.","Adata spinalinė",100,"vnt"]
["9.1.1.","22G Quincke tipo"]
["9.1.2.","0,7 x 40-45mm"]
["9.1.3.","Sterilios, vienkartinės"]
["9.1.4.","Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova"]
["9.1.5.","Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas"]
[]
["10.","Adata spinalinė"]
["10.1.","Adata spinalinė",200,"vnt"]
["10.1.1.","22G Quincke tipo"]
["10.1.2.","0,7 x 70-75mm"]
["10.1.3.","Sterilios, vienkartinės"]
["10.1.4.","Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova"]
["10.1.5.","Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas"]
[]
["11.","Adata spinalinė "]
["11.1.","Adata spinalinė",2000,"vnt"]
["11.1.1.","22G Quincke tipo"]
["11.1.2."," 0,7 x 88-90mm (±2mm)"]
["11.1.3.","Sterilios, vienkartinės"]
["11.1.4.","Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova"]
["11.1.5.","Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas"]
[]
["12.","Adata spinalinė "]
["12.1.","Adata spinalinė",200,"vnt"]
["12.1.1.","22G Quincke tipo"]
["12.1.2.","0,80 x 120mm (±2mm)"]
["12.1.3.","Sterilios, vienkartinės"]
["12.1.4.","Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova"]
["12.1.5.","Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas"]
[]
["13.","Adata spinalinė"]
["13.1.","Adata spinalinė",1500,"vnt"]
["13.1.1.","G25 Quincke tipo "]
["13.1.2.","0,5 x 88-90mm su introduseriu (pravedėju)"]
["13.1.3.","Neturinčios latekso komponentų. Sterilios, vienkartinės"]
["13.1.4.","Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova"]
["13.1.5.","Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas"]
[]
["14.","Adata spinalinė"]
["14.1.","Adata spinalinė",100,"vnt"]
["14.1.1.","G25 Quincke tipo"]
["14.1.2.","0,5 x 120mm (± 2mm) su introduseriu (pravedėju)"]
["14.1.3.","Neturinčios latekso komponentų. Sterilios, vienkartinės"]
["14.1.4.","Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova"]
["14.1.5.","Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas"]
[]
["15.","Adata spinalinė"]
["15.1.","Adata spinalinė ",500,"vnt"]
["15.1.1."," G26 Quincke tipo"]
["15.1.2.","0,40-0,45 x 88- 90mm su introduseriu (pravedėju)"]
["15.1.3.","Neturinčios latekso komponentų. Sterilios, vienkartinės"]
["15.1.4.","Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova"]
["15.1.5.","Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas"]
[]
["16.","Adata spinalinė"]
["16.1.","Adata spinalinė ",400,"vnt"]
["16.1.1.","G26 Quincke tipo "]
["16.1.2.","0,45-0,5 x 120mm (± 2mm) su introduseriu (pravedėju)"]
["16.1.3.","Neturinčios latekso komponentų. Sterilios, vienkartinės"]
["16.1.4.","Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova"]
["16.1.5.","Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas"]
[]
["17.","Adata spinalinė"]
["17.1.","Adata spinalinė",500,"vnt"]
["17.1.1.","G27 Quincke tipo "]
["17.1.2.","0,40-0,45 x 88-90mm su introduseriu (pravedėju)"]
["17.1.3.","Neturinčios latekso komponentų. Sterilios, vienkartinės"]
["17.1.4.","Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova"]
["17.1.5.","Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas"]
[]
["18.","Adata spinalinė"]
["18.1.","Adata spinalinė ",100,"vnt"]
["18.1.1.","G27 Quincke tipo "]
["18.1.2.","0,45-0,5 x 120mm (± 2mm) su introduseriu (pravedėju)"]
["18.1.3.","Neturinčios latekso komponentų. Sterilios, vienkartinės"]
["18.1.4.","Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova"]
["18.1.5.","Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas"]
[]
["19.","Spinalinė pieštukinės adatos Sprotte tipo "]
["19.1.","Spinalinė pieštukinės adatos Sprotte tipo ",200,"vnt"]
["19.1.1.","27 G x 90 mm (± 2mm). Atraumatinė"]
["19.1.2.","Nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius"]
["19.1.3.","Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui"]
["19.1.4.","Užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai,"]
["19.1.5.","Su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai"]
["19.1.6.","Komplektuojama kartu su pravedėju"]
[]
["20.","Adata spinalinė "]
["20.1.","Adata spinalinė",1200,"vnt"]
["20.1.1.","21G 0,80 x 120mm (±2mm)"]
["20.1.2.","Sterilios, vienkartinės"]
["20.1.3.","Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova"]
["20.1.4.","Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas"]
[]
["21.","Adata spinalinė pieštuko tipo su pravedėju"]
["21.1.","Adata spinalinė pieštuko tipo su pravedėju",1790,"vnt"]
["21.1.1.","Dydis 27G/88mm (± 2mm)"]
["21.1.2.","Vienkartinės, sterilios"]
["21.1.3.","Su introdiuseriu"]
["21.1.4.","Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova"]
["21.1.5.","Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas"]
[]
["22.","Adata spinalinė pieštuko tipo su pravedėju"]
["22.1.","Adata spinalinė pieštuko tipo su pravedėju",300,"vnt"]
["22.1.1.","27G x 90mm (± 2mm). Atraumatinė"]
["22.1.2.","Nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius"]
["22.1.3.","Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui"]
["22.1.4.","Užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai,"]
["22.1.5.","Su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai"]
["22.1.6.","Spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G, bet ir milimetrais"]
["22.1.7.","Komplektuojama kartu su pravedėju"]
[]
["23.","Adata spinalinė "]
["23.1.","Adata spinalinė",1200,"vnt"]
["23.1.1.","21G 0,80 x 120mm (±2mm)"]
["23.1.2.","Sterilios"]
["23.1.3.","Vienkartinės"]
["23.1.4.","Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova"]
["23.1.5.","Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas"]
[]
["24.","Adata nervinių rezginių anestezijai su UG reflektoriais"]
["24.1.","Adata nervinių rezginių anestezijai su UG reflektoriais",400,"vnt"]
["24.1.1.","Su laidu, sterili, vienkartinė"]
["24.1.2.","Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga"]
["24.1.3.","Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui"]
["24.1.4.","Turi  formos UG žymeklius, kurie yra išdėstyti segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau 20mm ilgio atkarpoje"]
["24.1.5.","22G 0,7x 50mm ( ± 2mm)"]
[]
["25.","Adata nervinių rezginių anestezijai su UG reflektoriais"]
["25.1.","Adata nervinių rezginių anestezijai su UG reflektoriais",400,"vnt"]
["25.1.1.","Su laidu, sterili, vienkartinė"]
["25.1.2.","Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga"]
["25.1.3.","Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui"]
["25.1.4.","Turi  formos UG žymeklius, kurie yra išdėstyti segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau 20mm ilgio atkarpoje"]
["25.1.5.","22G 0,7 x 80-100mm ( ± 2mm)"]
[]
["26.","Adata nervinių rezginių anastezijai su UG reflektoriais"]
["26.1.","Adata nervinių rezginių anastezijai su UG reflektoriais ",2120,"vnt"]
["26.1.1.","Be laido, sterilios, vienkartinės"]
["26.1.2.","Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga."]
["26.1.3.","Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui"]
["26.1.4.","Turi X formos arba Cornerstone tipo UG žymeklius"]
["26.1.5.","20Gx100mm (±2mm) "]
[]
["27.","Adata vienkartinė"]
["27.1.","Adata vienkartinė ",250000,"vnt"]
["27.1.1.","Dydis 18G 1,2 40x90 mm (±2mm)"]
["27.1.2.","Vienkartinės, sterilios"]
["27.1.3.","Spalva koduotas antgalis atitinkantis atskirus dydžius"]
["27.1.4.","Pagamintos iš nerūdijančio plieno"]
["27.1.5.","Supakuotos ne daugiau kaip po 100vnt."]
[]
["28.","Adata vienkartinė "]
["28.1.","Adata vienkartinė",1000,"vnt"]
["28.1.1.","Dydis 19G 1,1x40 mm (±2mm)"]
["28.1.2.","Vienkartinės, sterilios"]
["28.1.3.","Spalva koduotas antgalis atitinkantis atskirus dydžius"]
["28.1.4.","Pagamintos iš nerūdijančio plieno"]
["28.1.5.","Supakuotos ne daugiau kaip po 100vnt."]
[]
["29.","Adata vienkartinė  "]
["29.1.","Adata vienkartinė ",1200,"vnt"]
["29.1.1.","Dydis 20G 0,9x40-90 mm (±2mm)"]
["29.1.2.","Vienkartinės, sterilios"]
["29.1.3.","Spalva koduotas antgalis atitinkantis atskirus dydžius"]
["29.1.4.","Pagamintos iš nerūdijančio plieno"]
["29.1.5.","Supakuotos ne daugiau kaip po 100vnt."]
[]
["30.","Adata vienkartinė "]
["30.1.","Adata vienkartinė",57500,"vnt"]
["30.1.1.","Dydis 21G 0,8x40 mm (±2mm)"]
["30.1.2.","Vienkartinės, sterilios"]
["30.1.3.","Spalva koduotas antgalis atitinkantis atskirus dydžius"]
["30.1.4.","Pagamintos iš nerūdijančio plieno"]
["30.1.5.","Supakuotos ne daugiau kaip po 100vnt."]
[]
["31.","Adata vienkartinė "]
["31.1.","Adata vienkartinė",7500,"vnt"]
["31.1.1.","Dydis 22G 0,7x 30-40 mm"]
["31.1.2.","Vienkartinės, sterilios"]
["31.1.3.","Spalva koduotas antgalis atitinkantis atskirus dydžius"]
["31.1.4.","Pagamintos iš nerūdijančio plieno"]
["31.1.5.","Supakuotos ne daugiau kaip po 100vnt."]
[]
["32.","Adata vienkartinė "]
["32.1.","Adata vienkartinė",19000,"vnt"]
["32.1.1.","Dydis 23G 0,6x30 mm (±2mm)"]
["32.1.2.","Vienkartinės, sterilios"]
["32.1.3.","Spalva koduotas antgalis atitinkantis atskirus dydžius"]
["32.1.4.","Pagamintos iš nerūdijančio plieno"]
["32.1.5.","Supakuotos ne daugiau kaip po 100vnt."]
[]
["33.","Punkcinė adata "]
["33.1.","Punkcinė adata ",50,"vnt"]
["33.1.1.","Vienkartinė, sterili, Renodrain tipo"]
["33.1.2.","Rentgenokontrastinė"]
["33.1.3.","Dydis 18G 1,2 40x90 mm (±2mm)"]
["33.1.4.","2-jų dalių kaniulės galas  matomas ultragasu"]
[]
["34.","Adatos vaistų skiedimui /paėmimui"]
["34.1.","Adatos vaistų skiedimui /paėmimui",1000,"vnt"]
["34.1.1.","Jungtis skirta vaistų ir skysčių skiedimui tarp plastikinių konteinerių ir buteliukų, kurių skersmuo yra iki 20mm"]
[]
["35.","Intubacinių vamzdelių pravedėjas sunkioms intubacijoms"]
["35.1.","Intubacinių vamzdelių pravedėjas sunkioms intubacijoms",85,"vnt"]
["35.1.1.","Pravedėjas skirtas apsunkintai intubacijai"]
["35.1.2.","Lanksčiu galiuku, kurio lenkimas valdomas specialiomis auselėmis integruotomis pravedėjo sienelėje"]
["35.1.3.","Atraumatinis pravedėjo galas, apsaugantis kvėpavimo takus nuo pažeidimų"]
["35.1.4.","Distalinė pravedėjo dalis dengta fosforu"]
["35.1.5.","Graduotas ne rečiau kaip kas 1 cm, skaitmeninis gradavimas ne rečiau kaip kas 5 cm"]
["35.1.6.","Pravedėjo ilgis 65 cm (±2 cm)"]
["35.1.7.","Sudėtyje neturi latekso"]
["35.1.8.","Supakuotas steriliai ne daugiau po 1 vnt."]
[]
["36.","Intubacinių vamzdelių pravedėjas sunkiomis intubacijomis"]
["36.1.","Intubacinių vamzdelių pravedėjas sunkiomis intubacijomis",800,"vnt"]
["36.1.1.","Lankstus vamzdelis, įvedamas į trachėją esant sudėtingoms situacijoms įvedant endotrachėjinį vamzdelį"]
["36.1.2.","Vienkartinis, sudėtyje nėra latekso"]
["36.1.3.","Paviršius su maža trintimi, atrauminis galiukas, lenktu galu, sterilus, supakuotas po vieną"]
["36.1.4.","Išorinis diametras 5,0 ilgis 700mm (± 1mm)"]
["36.1.5.","Išorinis diametras 3,3 ilgis 700mm (± 1mm)"]
["36.1.6.","Supakuotas po vieną"]
[]
["37.","Stiletas "]
["37.1.","Stiletas ",200,"vnt"]
["37.1.1.","Sterilus (yra simbolis ant pakuotės)"]
["37.1.2.","Vienkartinis (pažymėta simboliu), be latekso, šešiakampės formos"]
["37.1.3.","Skirtas sudėtingai intubacijai atlikti"]
["37.1.4.","Turi dvi integruotas metalines juosteles norimam kampui nustatyti"]
["37.1.5.","Plokščias proksimalinis galas, 650mm (±2mm) ilgio"]
["37.1.6.","Tinka standartiniams endotrachėjiniams vamzdeliams nuo 7 iki 10 dydžių imtinai"]
["37.1.7.","Pravedėjas lenktu galu"]
["37.1.8.","Komplekte yra lubrikanto paketėlis, supakuoti po 1 vnt"]
[]
["38.","Kintamo ilgio paciento jungtis dirbtinei ventiliacijai per tracheostomą"]
["38.1.","Kintamo ilgio paciento jungtis dirbtinei ventiliacijai per tracheostomą",2100,"vnt"]
["38.1.1.","Chromatinės armonikos dizaino, kas užtikrina reikiamą jungtelės padėtį"]
["38.1.2.","Kintamo ilgio nuo 70 – 150 mm"]
["38.1.3.","22F su šarnyrine jungtimi 22M/15F"]
["38.1.4.","Turi „Flip top“ tipo dangtelį su angele atsiurbti"]
[]
["39.","Drenai silikoniai "]
["39.1.","Drenai silikoniai ",100,"vnt"]
["39.1.1.","CH15 dydžio, 50cm (± 2cm) ilgio"]
["39.1.2.","Sterilus, vienkartinis"]
["39.1.3.","Rentgenokontrastinė juostelė per visą dreno ilgį"]
["39.1.4.","Ne mažiau 2 gylio žymos"]
["39.1.5.","Perforacijos ilgis ne daugiau 12 cm "]
[]
["40.","Drenai silikoniai "]
["40.1.","Drenai silikoniai ",320,"vnt"]
["40.1.1.","CH18 dydžio, 50cm (± 2cm) ilgio"]
["40.1.2.","Sterilus, vienkartinis"]
["40.1.3.","Rentgenokontrastinė juostelė per visą dreno ilgį"]
["40.1.4.","Ne mažiau 2 gylio žymos"]
["40.1.5.","Perforacijos ilgis ne daugiau 12 cm "]
[]
["41.","Drenai silikoniai "]
["41.1.","Drenai silikoniai ",430,"vnt"]
["41.1.1.","CH21 dydžio, 50cm (± 2cm) ilgio"]
["41.1.2.","Sterilus, vienkartinis"]
["41.1.3.","Rentgenokontrastinė juostelė per visą dreno ilgį"]
["41.1.4.","Ne mažiau 2 gylio žymos"]
["41.1.5.","Perforacijos ilgis ne daugiau 12 cm "]
[]
["42.","Drenai silikoniai "]
["42.1.","Drenai silikoniai ",500,"vnt"]
["42.1.1.","CH24 dydžio, 50cm (± 2cm) ilgio"]
["42.1.2.","Sterilus, vienkartinis"]
["42.1.3.","Rentgenokontrastinė juostelė per visą dreno ilgį"]
["42.1.4.","Ne mažiau 2 gylio žymos"]
["42.1.5.","Perforacijos ilgis ne daugiau 12 cm "]
[]
["43.","Drenai silikoniai "]
["43.1.","Drenai silikoniai ",580,"vnt"]
["43.1.1.","CH27-28 dydžio, 50cm (± 2cm) ilgio"]
["43.1.2.","Sterilus, vienkartinis"]
["43.1.3.","Rentgenokontrastinė juostelė per visą dreno ilgį"]
["43.1.4.","Ne mažiau 2 gylio žymos"]
["43.1.5.","Perforacijos ilgis ne daugiau 12 cm "]
[]
["44.","Vamzdeliai silikoniniai"]
["44.1.","Vamzdeliai silikoniniai",400,"metrai"]
["44.1.1.","Nesterilūs"]
["44.1.2.","Dydis 6mm x 10mm (±0,5mm)"]
["44.1.3.","Pagaminta iš skaidraus silikono"]
["44.1.4.","Rulone 25 m (±5m)"]
[]
["45.","Vamzdeliai silikoniniai"]
["45.1.","Vamzdeliai silikoniniai",1500,"metrai"]
["45.1.1.","Nesterilūs"]
["45.1.2.","Dydis 6mm x 9mm (±0,5mm)"]
["45.1.3.","Pagaminta iš skaidraus silikono"]
["45.1.4.","Rulone 25 m (±5m)"]
[]
["46.","Vamzdelis tracheostominis su vidiniu išimamu vamzdeliu ir manžete"]
["46.1.","Vamzdelis tracheostominis su vidiniu išimamu vamzdeliu ir manžete",20,"vnt"]
["46.1.1.","Nr. 8,0 "]
["46.1.2.","Su manžete"]
["46.1.3.","Rentgenokontrastinis"]
["46.1.4.","Atraumatiniai vamzdelio fiksavimo sparneliai"]
["46.1.5.","Neturi būti latekso"]
["46.1.6.","Sterilus"]
["46.1.7.","Rinkinyje turi būti vamzdelis"]
["46.1.8.","Tvirtinamas prie kaklo sterilia juostele"]
[]
["47.","Rinkiniai tracheostominiai"]
["47.1.","Rinkiniai tracheostominiai ",50,"vnt"]
["47.1.1.","Rinkinys tracheostominis D7,5"]
["47.2.","Rinkinys tracheostominis ",70,"vnt"]
["47.2.1.","Rinkinys tracheostominis D8"]
["47.3.","Rinkinys tracheostominis ",130,"vnt"]
["47.3.1.","Rinkinys tracheostominis D8,5"]
["47.4.","Rinkinys tracheostominis ",30,"vnt"]
["47.4.1.","Rinkinys tracheostominis D9"]
[]
["48.","Tracheostominis vamzdelis "]
["48.1.","Tracheostominis vamzdelis ",100,"vnt"]
["48.1.1.","Reguliuojamo ilgio 8-8,5 dydžio"]
["48.1.2.","Pagamintas iš termiškai jautraus PVC, silikonizuotas"]
["48.1.3.","Rentgeno linija"]
["48.1.4.","Lygus, skaidrus, reguliuojamas plokščias žiedas arba diskas"]
["48.1.5.","Neturi būti latekso"]
["48.1.6.","Sterilus, vienkartinis"]
[]
["49.","Endotrachėjinio vamzdelio laikilis"]
["49.1.","Endotrachėjinio vamzdelio laikiklis",2000,"vnt"]
["49.1.1.","Naudojamas endotrachėjinio vamzdelio stabilizavimui"]
["49.1.2.","Pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų"]
["49.1.3.","Velcro užsegimas leidžia fiksuoti laikiklį aplink galvą"]
["49.1.4.","Reguliuojama rankena leidžia užfiksuoti bet kokio dydžio endotrachėjinį vamzdelį"]
["49.1.5.","Specialus įkandimo gabalo dizainas neleidžia pacientui susižeisti ar pažeisti vamzdelį sukramtant"]
["49.1.6.","Papildoma anga leidžia išsiurbti sekretą iš burnos"]
["49.1.7.","Vienkartinio naudojimo, EO sterilizuotas, supakuotas po vieną"]
[]
["50.","Vienkartinis i-gel viršgerklinis vamzdelis"]
["50.1.","Vienkartinis i-gel viršgerklinis vamzdelis",600,"vnt"]
["50.1.1.","Dydis 3"]
["50.1.2.","30-60kg pacientui"]
["50.1.3.","Vienkartinis, sterilus"]
["50.1.4.","Be išpučiamos manžetės, su skrandžio kanalu"]
["50.1.5.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["50.1.6.","Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero"]
["50.1.7.","Turi sukandimo blokatorių"]
["50.1.8.","Vartotojui reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje"]
["50.2.","Vienkartinis i-gel viršgerklinis vamzdelis",2000,"vnt"]
["50.2.1.","Dydis 4"]
["50.2.2.","50-90kg pacientui"]
["50.2.3.","Vienkartinis, sterilus"]
["50.2.4.","Be išpučiamos manžetės, su skrandžio kanalu"]
["50.2.5.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["50.2.6.","Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero"]
["50.2.7.","Turi sukandimo blokatorių"]
["50.2.8.","Vartotojui reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje"]
["50.3.","Vienkartinis i-gel viršgerklinis vamzdelis",1000,"vnt"]
["50.3.1.","Dydis 5"]
["50.3.2.",">90kg pacientui"]
["50.3.3.","Vienkartinis, sterilus"]
["50.3.4.","Be išpučiamos manžetės, su skrandžio kanalu"]
["50.3.5.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["50.3.6.","Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero"]
["50.3.7.","Turi sukandimo blokatorių"]
["50.3.8.","Vartotojui reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje"]
[]
["51.","Orofaringinis vamzdelis"]
["51.1.","Orofaringinis vamzdelis",1800,"vnt"]
["51.1.1.","Dydis 5, ilgis 120mm (±10mm)"]
["51.1.2.","Vienkartiniai, skaidūs, kliniškai švarūs"]
["51.1.3.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["51.1.4.","Su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų (dantų sukandimo vietoje ir distalinėje dalyje)"]
["51.1.5.","Su praplatinta anga atsiurbimams"]
["51.1.6.","Spalvinis numerių kodavimas pagal dydžius"]
[]
["52.","Kateteriai intraveniniai saugūs"]
["52.1.","Kateteriai intraveniniai saugūs",45600,"vnt"]
["52.1.1.","Steriliūs, pagaminti iš poliuretano."]
["52.1.2.","Papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniame centre"]
["52.1.3.","Turi turėti vožtuvą"]
["52.1.4.","Trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas"]
["52.1.5.","Kateteris į sparnelius turi būti įpresuotas, o ne įklijuotas."]
["52.1.6.","Silikonizuotas arba silikonizuotu galu"]
["52.1.7.","Su 3-4 rentgeno kontrastinėmis juostelėmis"]
["52.1.8.","Saugumo sistema turi aktyvuotis savaime, ištraukus adatą, adatkotį apgaubiant metaline kabute."]
["52.1.9.","18G, 20G, 22G ir 24G (pasirinktinai užsakymo metu)"]
[]
["53.","Kateteris arterijų punkcijai "]
["53.1.","Kateteris arterijų punkcijai",250,"vnt"]
["53.1.1.","Sterilus"]
["53.1.2.","Vienkartinis"]
["53.1.3.","Skirtas arterijos punkcijai pagal Seldingerio metodiką"]
["53.1.4.","Pagamintas iš FEP arba lygiavertės medžiagos"]
["53.1.5.","Nepirogeniškas, netoksiškas"]
["53.1.6.","Punkcinė adata 0,95mm x 50mm (±0,1mm)"]
["53.1.7.","Kateteris 20G x 80mm (±0,1mm)"]
["53.1.8.","Styga 35-0,025ʺ"]
["53.1.9.","Su integruotu atbulinės tėkmės vožtuvu, su Luer Lock arba lygiaverte jungtimi"]
[]
["54.","Kateteris embolektominis "]
["54.1.","Kateteris embolektominis CH2",40,"vnt"]
["54.1.1.","Ilgis ne mažiau 60 cm"]
["54.1.2.","Pagaminti iš virutano, poliamido arba lygiavertės medžiagos su silkolateksiniu balionėliu ar lygiavertės medžiagos"]
["54.1.3.","Rentgenokontrastiniai"]
["54.1.4.","Sterilūs"]
["54.2.","Kateteris embolektominis CH3",40,"vnt"]
["54.2.1.","Ilgis ne mažiau 60 cm"]
["54.2.2.","Pagaminti iš virutano, poliamido arba lygiavertės medžiagos su silkolateksiniu balionėliu ar lygiavertės medžiagos"]
["54.2.3.","Rentgenokontrastiniai"]
["54.2.4.","Sterilūs"]
["54.3.","Kateteris embolektominis CH5",40,"vnt"]
["54.3.1.","Ilgis ne mažiau 60 cm"]
["54.3.2.","Pagaminti iš virutano, poliamido arba lygiavertės medžiagos su silkolateksiniu balionėliu ar lygiavertės medžiagos"]
["54.3.3.","Rentgenokontrastiniai"]
["54.3.4.","Sterilūs"]
[]
["55.","Kateteris Trokar tipo su trokaru"]
["55.1.","Kateteris Trokar tipo su trokaru ",100,"vnt"]
["55.1.1.","CH16"]
["55.1.2.","Su metaliniu trokaru"]
["55.2.","Kateteris Trokar tipo su trokaru ",10,"vnt"]
["55.2.1.","CH20"]
["55.2.2.","Su metaliniu trokaru"]
["55.3.","Kateteris Trokar tipo su autokaru ",50,"vnt"]
["55.3.1.","CH24"]
["55.3.2.","Su metaliniu trokaru"]
[]
["56.","Gimdos gleivinės biopsijos kateteris"]
["56.1.","Gimdos gleivinės biopsijos kateteris",40,"vnt"]
["56.1.1.","Atraumatinis apvalus galas"]
["56.1.2.","Išorinis skersmuo 3mm (±0,1mm)"]
["56.1.3.","Ilgis 25cm (±0,5cm)"]
["56.1.4.","Sterilus"]
["56.1.5.","Gradacija kas ≤1cm"]
[]
["57.","Kateteris bambos arterijos "]
["57.1.","Kateteris bambos arterijos ",50,"vnt"]
["57.1.1.","CH6"]
["57.1.2.","Ilgis 40cm (±2cm), "]
["57.1.3.","Centrimetrinis žymėjimas nuo 5 iki 25cm kas 1cm"]
["57.1.4.","Pagamintas iš PVC be DEHP"]
["57.1.5.","Skaidrus, rentgenokontrastinis, lankstus, termolabilus"]
["57.1.6.","Naudojamas arterijos arba venos kateterizavimui"]
["57.1.7.","Su dviem šoninėm angom, su atviru užapvalintu distaliniu galiuku"]
["57.1.8.","Kateteris apsaugomas nuo pažeidimų sterilioje movoje"]
["57.2.","Kateteris bambos arterijos ",50,"vnt"]
["57.2.1.","CH8"]
["57.2.2.","Ilgis 40cm (±2cm), "]
["57.2.3.","Centrimetrinis žymėjimas nuo 5 iki 25cm kas 1cm"]
["57.2.4.","Pagamintas iš PVC be DEHP"]
["57.2.5.","Skaidrus, rentgenokontrastinis, lankstus, termolabilus"]
["57.2.6.","Naudojamas arterijos arba venos kateterizavimui"]
["57.2.7.","Su dviem šoninėm angom, su atviru užapvalintu distaliniu galiuku"]
["57.2.8.","Kateteris apsaugomas nuo pažeidimų sterilioje movoje"]
[]
["58.","Kateteris ureterinis "]
["58.1.","Kateteris ureterinis ",200,"vnt"]
["58.1.1.","Fr5"]
["58.1.2.","Sterilus"]
["58.1.3.","Rentgenokontrastinis"]
["58.1.4.","Su stiletu"]
["58.1.5.","Uždaras,tiesus cilindro formos galiukas su viena - dvejomis šoninėmis skylutėmis"]
["58.1.6.","Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui"]
["58.1.7.","70 cm (± 2cm) ilgio"]
[]
["59.","Kateteris ureterinis "]
["59.1.","Kateteris ureterinis ",400,"vnt"]
["59.1.1.","Fr6"]
["59.1.2.","Sterilus"]
["59.1.3.","Rentgenokontrastinis"]
["59.1.4.","Su stiletu"]
["59.1.5.","Uždaras,tiesus cilindro formos galiukas su viena - dvejomis šoninėmis skylutėmis"]
["59.1.6.","Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui"]
["59.1.7.","70 cm (± 2cm) ilgio"]
[]
["60.","Kateteris ureterinis "]
["60.1.","Kateteris ureterinis ",400,"vnt"]
["60.1.1.","Fr7"]
["60.1.2.","Sterilus"]
["60.1.3.","Rentgenokontrastinis"]
["60.1.4.","Su stiletu"]
["60.1.5.","Atviras galas, tiesus"]
["60.1.6.","Į sterilų rinkinį įeina adapteris"]
["60.1.7.","70 cm (± 2cm) ilgio"]
[]
["61.","Rinkinys atsiurbimo iš trachėjos"]
["61.1.","Rinkinys atsiurbimo iš trachėjos",3500,"vnt"]
["61.1.1.","Skirtas atsiurbimui iš trachėjos ir sekreto iš bronchų surinkimui"]
["61.1.2.","Sudėtis: rezervuaras surinkti, užkimštas kamščiu"]
["61.1.3.","Du vamzdeliai, vienas iš jų su piršto kontrole ir skirtingo tipo jungtys - viena vyriška, kitas vamzdelis moteriška jungtis"]
["61.1.4.","Vieta paciento vardui užrašyti"]
["61.1.5.","Sterilus, individualiam įpakavime"]
[]
["62.","Centrinės venos 1 kanalo kateterio rinkinys"]
["62.1.","Centrinės venos 1 kanalo kateterio rinkinys",1420,"vnt"]
["62.1.1.","Kateteris 14G, 20cm (± 0,5cm) ilgio"]
["62.1.2.","RO kontrastinis, graduotas, minkštas, atraumatinis galiukas"]
["62.1.3.","Metalinis pravedėjas atsparus persilenkimui pagamintas iš nitinolio ar lygiavertės medžiagos 0,81mm(±0,1mm) x 60cm (± 10cm), J tipo galu"]
["62.1.4.","Punkcinė adata 18Ga"]
["62.1.5.","Dilatatorius, kateterio spaustukas, fiksatorius"]
["62.2.","Centrinės venos 1 kanalo kateterio rinkinys",1500,"vnt"]
["62.2.1.","Kateteris 16G, 20cm (± 0,5cm) ilgio"]
["62.2.2.","RO kontrastinis, graduotas, minkštas, atraumatinis galiukas"]
["62.2.3.","Metalinis pravedėjas atsparus persilenkimui pagamintas iš nitinolio ar lygiavertės medžiagos 0,81mm(+/-0,1mm) x 60cm (± 10cm), J tipo galu"]
["62.2.4.","Punkcinė adata 18Ga"]
["62.2.5.","Dilatatorius, kateterio spaustukas, fiksatorius"]
[]
["63.","Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai"]
["63.1.","Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai ",1200,"vnt"]
["63.1.1.","Dvikanaliai 16 G 20cm (±2cm)"]
["63.1.2.","V tipo adata arba švirkštas su vožtuvu stūmoklyje"]
["63.1.3.","Styga 0,81 - 0,89 ne trumpesnė nei 50cm atspari persilenkimui pagaminta iš nitinolio "]
["63.1.4.","Švirkštas, 2 atbulinės kraujo srovės vožtuvėliai arba spaustukai, 5 ml švirkštas"]
["63.1.5.","Kateteris pagamintas iš poliuretano minkštu galiuku"]
["63.1.6.","Integruoti  tvirtinimo sparneliai"]
[]
["64.","Centrinės venos kateteriai trikanaliai"]
["64.1.","Centrinės venos kateteriai trikanaliai",800,"vnt"]
["64.1.1.","Su integruotais beadatiniais kolektoriais – 16G/ 18G/ 18G trikanalis"]
["64.1.2.","Rinkinio sudėtis: poliuretaninis arba lygiavertis kateteris su integruotais beadatiniais konektoriais. Konektoriai su silikonine arba lygiaverte membrana, kuri automatiškai užsiveria nuo oro embolijos bei infekcijų patekimo"]
["64.1.3.","Kateterio atšakos skirtingų spalvų, viena atšaka skirta kontrasto infuzijoms."]
["64.1.4.","20cm (±2 cm)"]
["64.1.5.","Viela - pravedėjas, atspari perlekimui, pagaminta iš nitimolio ar lygiavertės medžiagos, su atžymomis"]
["64.1.6.","Rinkinyje turi būti: Dilatatorius, Raulerso tipo arba lygiaverčio tipo švirkštas arba V-tipo adata, skalpelis, tvirtinimo sparnelis, punkcinė adata"]
[]
["65.","Rinkinys ekstrinio kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių"]
["65.1.","Rinkinys ekstrinio kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių",18,"vnt"]
["65.1.1.","Zondas stemplės varikoziniam kraujavimui stabdyti"]
["65.1.2.","Zondas suspaudžiantis stemplės veninius mazgus"]
["65.1.3.","Sterilus, vienkartinis "]
["65.1.4.","Zondą sudaro: PVC vamzdelis, trys kanalai, proksimalinis galas piltuvėlio formos, distalinis galas su ertmėm praplovimams, du balionai, pagaminti iš latekso"]
["65.1.5.","Radiokontrastiniai žymenys balionų pradžiose ir galuose"]
["65.1.6.","Trijų kanalų CH21 (Lygiavertis Blekmoro zondui)"]
[]
["66.","Rinkinys šlapimo pūslės trokarinei punkcijai ir drenažui"]
["66.1.","Rinkinys šlapimo pūslės trokarinei punkcijai ir drenažui",1000,"vnt"]
["66.1.1."," Fr14 - 16 dydžiai pasirinktinai"]
["66.1.2.","Sudėtis: ne trumpesnis nei 35 cm ilgio silikoninis arba lygiavertės medžiagos kateteris su balionėliu"]
["66.1.3.","Apvaliu galiuku ir dvejomis šoninėmis skylutėmis"]
["66.1.4.","Permatomas su nepermatoma rentgenokontrastine linija"]
["66.1.5.","Kateteris Foley tipo Fr14 - 16 dydžiai pasirinktinai"]
["66.1.6.","Balionėlio tūris 5-30 ml"]
["66.1.7.","Skylantis metalinis trokaras su įstrižu pjaunančiu galu"]
["66.1.8.","Kamštelis, skalpelis"]
[]
["67.","Rinkinys epidiūrinei anestezijai"]
["67.1.","Rinkinys epidiūrinei anestezijai",3300,"vnt"]
["67.1.1.","Vienoje sterilioje pakuotėje: Tuohy adata"]
["67.1.2.","Kateteris iš poliamido"]
["67.1.3.","Graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis"]
["67.1.4.","Rentgenokontrastinis"]
["67.1.5.","Su nukreipėju"]
["67.1.6.","Kateterio sujungiklis \"click\" tipo arba lygiavertis, be latekso komponentų"]
["67.1.7.","8 ml (±1ml ) LOR švirkštas paraboline gradacija"]
["67.1.8.","Antibakterinis 0.2 μm filtras  būtinas ženklinimas ant pačio filtro, atlaiko iki 7 bar slėgį."]
["67.1.9.","Neribojantis judesių filtro fiksatorius"]
["67.1.10.","Dydis 18G"]
[]
["68.","Rinkinys hernioplastikai"]
["68.1.","Fiksavimo balionas, tinkantis prie gydymo įstaigoje turimų daugkartinių vožtuvų",10,"vnt"]
["68.1.1.","Sterilus, be latekso"]
["68.1.2.","Darbinis kanalas permatomas (skaidrus), diametras 11mm (± 0,5mm)"]
["68.1.3.","Darbinis kanalas su kempine fiksavimui prie pjūvio, bei kraujavimo stabdymui"]
["68.1.4.","Su galimybe prijungti daugkartinio naudojimo vožtuvą (prijungtas vožtuvas su balionu turi sudaryti vientisą sistemą)"]
["68.1.5.","Atskiras kanalas su kraneliu fiksavimo balionėlio išpūtimui"]
["68.1.6.","Optika ir balionėlis sąlyčio taškų neturi"]
["68.1.7.","Komplektuojama su 30ml švirkštu"]
["68.2.","Išplėtimo balionas, tinkantis prie gydymo įstaigoje turimų daugkartinių vožtuvų",10,"vnt"]
["68.2.1.","Sterilus, be latekso, darbinis kanalas permatomas (skaidrus), diametras 11mm (± 0,5mm)"]
["68.2.2.","Su galimybe prijungti daugkartinio naudojimo vožtuvą (prijungtas vožtuvas su balionu turi sudaryti vientisą sistemą)"]
["68.2.3.","Komplektuojamas su oro pripūtimo kriauše"]
["68.2.4.","Optika lieka išpūsto baliono viduje"]
[]
["69.","Rinkinys koniotomijos "]
["69.1.","Rinkinys koniotomijos ",10,"vnt"]
["69.1.1.","Komplektą sudaro: kaniulė su konusine koniotomijos adata, fiksavimo sparneliais ir apsauginiu stabdeliu, skalpelis, švirkštas, jungiamasis vamzdelis (jungiamojo vamzdelio matmenys I.D. 15 mm/O.D. 22 mm), kaniulės fiksavimo juosta "]
["69.1.2.","Kaniulės vidinis diametras 2.0/4.0 mm."]
[]
["70.","Rinkinys perkutaninis nefrostominis drenavimo "]
["70.1.","Rinkinys perkutaninis nefrostominis drenavimo ",220,"vnt"]
["70.1.1.","Fr8"]
["70.1.2.","Kateteris pigtail ar lygiaverčio tipo"]
["70.1.3.","Rinkinį sudaro: rentgenokontrastinis kateteris su metaliniu stiletu, 30 cm (± 1cm) ilgio"]
["70.1.4.","Chiba tipo arba lygiaverčio tipo adata, echogenišku galiuku 18G/20cm (±0,5cm)"]
["70.1.5.","Punkcinė adata 18G/20cm (±0,5cm) echogeniškas galas "]
["70.1.6.","Viela - gidas 0,035 - 0,038“"]
["70.1.7.","Plėtėjų rinkinys"]
["70.1.8.","Šlapimo maišo jungtis, šlapimo maišas, užlaikymo diskas"]
["70.1.9.","Kateterizavimo trukmė daugiau nei 4 mėnesiai"]
[]
["71.","Nefrostomijos punkcinis rinkinys"]
["71.1.","Nefrostomijos punkcinis rinkinys",100,"vnt"]
["71.1.1.","Nefrostomijos kateteris pagamintas iš alifatinio poliuretano "]
["71.1.2.","Dengtas ilgalaike fosforilcholino danga, pasižyminčia antibakterinėmis savybėmis ir neleidžiančiomis formuotis urokristalams"]
["71.1.3.","„Luer lock“ tipo jungtimi"]
["71.1.4.","2-jų dalių punkcinė adata, matoma rentgenu ir ultragarsu, 18G ilgis 20cm (± 0,5cm)"]
["71.1.5.","Nukreipiamoji viela standi, Lunderquist tipo su J tipo minkštu galiuku 0,035 - 0,038'', 85cm (± 5cm) ilgio"]
["71.1.6.","Smailūs rentgeno kontrastiniai dilatoriai - dviejų skirtingų diametrų"]
["71.1.7.","Universalus adapteris su ,,Luer lock'' tipo jungtimi"]
["71.1.8.","Ilgis 30-38 cm "]
["71.1.9.","Įvairūs dydžiai: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14 Fr (pasirenkami užsakymo metu)"]
[]
["72.","Rinkinys pleuros drenavimui"]
["72.1.","Rinkinys pleuros drenavimui",550,"vnt"]
["72.1.1.","Punkcine adata 3,35 mm x 78 mm (±1mm) arba verres tipo adata"]
["72.1.2.","Kateteris 2,7 mm x 450 mm (±1mm)"]
["72.1.3.","Kateteris poliuretaninis"]
["72.1.4.","Rentgenokontrastinis"]
["72.1.5.","Su apsauginiu apvalkalu"]
["72.1.6.","Dvigubas antirefliuksinis vožtuvas"]
["72.1.7.","Trijų krypčių kranelis su 10 cm (± 1cm) prailginimo linija  arba drenas su integruotu dvigubu vienos krypties vožtuvu su spaustuku"]
["72.1.8.","Sujungimo vamzdeliai"]
["72.1.9.","Prailginimo linija"]
["72.1.10.","Surinkimo maišelis 2 l"]
["72.1.11.","Švirkštas 60 ml"]
[]
["73.","Rinkinys pleuros punkcijos"]
["73.1.","Rinkinys pleuros punkcijos",1800,"vnt"]
["73.1.1.","Sudėtyje: trys punkcinės adatos (dydis G14, G16, G19), Ilgis 80mm (± 2mm)"]
["73.1.2.","Surinkimo maišelis ne mažaiu 2l su sujungimo vamzdeliu ilgis 90 cm  (± 2mm)"]
["73.1.3.","Švirkštas Luer-Lock arba lygiaverčio tipo 60ml"]
["73.1.4.","Sujungimo kranelis"]
[]
["74.","Daugkartinė žarnelė histeroskopijoms "]
["74.1.","Daugkartinė žarnelė histeroskopijoms ",20,"vnt"]
["74.1.1.","Daugkartinė žarnelė histeroskopijoms suderinta su Olympus skyščių valdymo sistema HYSTERO FLOW II"]
[]
["75.","Rinkinys žaizdų atsiurbimui su perforuotu angaliu"]
["75.1.","Rinkinys žaizdų atsiurbimui su perforuotu angaliu",120,"vnt"]
["75.1.1.","Rinkinį sudaro lenkta perforuota atsiurbimo rankena, konektorius skersmuo 10mm, 3m (±1cm) sujungimo vamzdelis, Pool tipo kaniulė."]
[]
["76.","Yankauer tipo atsiurbimo rinkiniai"]
["76.1.","Yankauer tipo atsiurbimo rinkiniai",550,"vnt"]
["76.1.1.","Sistema operacinio lauko atsiurbimams Yankauer tipo"]
["76.1.2.","Jungiamosios grandies ilgis 300 cm (±5cm)"]
["76.1.3.","Kaniulės diametras 4mm CH25"]
[]
["77.","Yankaur tipo atsiurbimo rinkiniai"]
["77.1.","Yankaur tipo atsiurbimo rinkiniai",13000,"vnt"]
["77.1.1.","Sistema operacinio lauko atsiurbimams Yankauer tipo"]
["77.1.2.","Jungiamosios grandies ilgis 300 cm (±5cm)"]
["77.1.3.","Kaniulės diametras 8mm CH30"]
[]
["78.","Rinkinys spinalinei punkcijai"]
["78.1.","Rinkinys spinalinei punkcijai ",4000,"vnt"]
["78.1.1.","Sterilus, vienkartinis"]
["78.1.2.","Apklotas neperšlampantis 45 x 45 cm (±1cm) - 1 vnt."]
["78.1.3.","Apklotas neperšlampantis 90 x 75 cm  (±1cm), su lipnia anga 10cm  (± 1cm)- 1 vnt"]
["78.1.4.","Neaustinės medžiagos servetėlės ne mažiau, 4 sluoksnių 7,5 x 7,5 cm  (±1cm) - 5-10 vnt."]
["78.1.5.","Pleistras neaustinės medžiagos su sugertuku 10 x 8 cm (± 1cm)  - 1 vnt."]
["78.1.6.","Plastikinis pincetas 13 cm (± 1cm)- 1 vnt"]
[]
["79.","Vienkartinių priemonių rinkinys šlapimo pūslės kateterizavimui"]
["79.1.","Vienkartinių priemonių rinkinys šlapimo pūslės kateterizavimui",2000,"vnt"]
["79.1.1.","Vienkartinis paklotas 60cm x 60cm (±1cm), sugėrimas ne mažiau 600ml -1vnt."]
["79.1.2.","Vienkartinės nitrilinės pirštinės M dydžio – ne mažiau 4vnt."]
["79.1.3.","Servetėlės marlinės 17 siūlų, 8 sluoksnių 7,5x7,5cm (±0,5cm) – ne mažiau 8vnt."]
["79.1.4.","Švirkštas su steriliu vandeniu ir glicerinu 10ml -ne mažiau 2vnt."]
["79.1.5.","Švirkštas su lubrikantu ir lidokainu (2%) ir chlorheksidinu (0,25%) 6ml - ne mažiau 1vnt."]
["79.1.6.","Plastikinis pincetas 13 cm (± 1 cm)- ne mažiau 1 vnt."]
["79.1.7.","Dezinfektantas/odos valymo priemonė ne mažiau 40ml -1vnt. Viskas supakuota į sterilų paketą"]
[]
["80.","Vienkartinių priemonių rinkinys centrinės venos punkcijai"]
["80.1.","Vienkartinių priemonių rinkinys centrinės venos punkcijai",3000,"vnt"]
["80.1.1.","Chirurginis chalatas L dydžio - ne mažiau 1vnt."]
["80.1.2.","Medicininė kaukė trijų sluoksnių II tipo - ne mažiau 1vnt."]
["80.1.3.","Medicininė kepuraitė (šarlotė) - ne mažiau 1vnt."]
["80.1.4.","Chirurginės pirštinės 8 dydžio - ne mažiau 1 pora"]
["80.1.5.","Švirkštas trijų dalių 20ml - ne mažiau 1vnt."]
["80.1.6.","Švirkštas trijų dalių 10ml - ne mažiau 1vnt."]
["80.1.7.","Adata vienkartinė 1,2x40mm - ne mažiau 2vnt."]
["80.1.8.","Skalpelis vienkartinis su apsauga 11dydis - ne mažiau 1vnt."]
["80.1.9.","Servetėlės marlinės 17 siūlų, 8 sluoksnių 7,5x7,5cm (±0,5cm) –  ne mažiau 8vnt."]
["80.1.10.","Pleistras neaustinės medžiagos su sugertuku 5 x 7,2 cm  (± 0,5cm)  - ne mažiau 1 vnt."]
["80.1.11.","Apklotas 90x75cm (±2cm), ne mažiau  2 sluoksnių, vienas iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš neaustinės medžiagos - ne mažiau 1vnt."]
["80.1.12.","Apklotas 2x75x45cm (±2cm) su lipniomis U formos angomis 7,5x10cm (±0,5cm), ne mažiau 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš neaustinės medžiagos - ne mažiau 1vnt."]
["80.1.13.","Webster metalinis adatų laikiklis - tiesus 13cm (±1cm) - ne mažiau 1vnt. Viskas supakuota į sterilų paketą"]
[]
["81.","Žarnelių rinkinys dūmų ir skysčių atsiurbimui"]
["81.1.","Žarnelių rinkinys dūmų ir skysčių atsiurbimui",20,"vnt"]
["81.1.1.","Sterilus, vienkartinis"]
["81.1.2.","Tinkamas naudoti su ligoninės operacinėje esančia pompa S-Pilot UP501. Pakuotėje ne daugiau 10vnt."]
[]
["82.","Žarnelių rinkinys insufliacijai"]
["82.1.","Žarnelių rinkinys insufliacijai",20,"vnt"]
["82.1.1.","Sterilus, vienkartinis"]
["82.1.2.","Su pašildymu ir filtru"]
["82.1.3.","Tinkamas naudoti su ligoninės operacinėje esančiu insufliatoriumi Endoflator 50 UI500. Pakuotėje ne daugiau 10vnt."]
[]
["83.","Žarnelių rinkinys tirpalo padavimui"]
["83.1.","Žarnelių rinkinys tirpalo padavimui",20,"vnt"]
["83.1.1.","Sterilus, vienkartinis"]
["83.1.2.","Tinkamas naudoti su ligoninės operacinėje esančia pompa Endomat Select UP220. Pakuotėje ne daugiau 10vnt."]
[]
["84.","Klipai kraujavimo stabdymui ir klipavimo komplektai"]
["84.1.","Klipai kraujavimo stabdymui",1600,"vnt"]
["84.1.1.","Vienkartiniai, sterilūs"]
["84.1.2.","Pritaikyti daugkartinio naudojimo klipavimo sistemai „OLYMPUS“ "]
["84.1.3.","Atsidarymo kampas 135°"]
["84.1.4.","Ilgis 7,5mm (± 0,1mm)"]
["84.2.","Klipavimo komplektai",80,"vnt"]
["84.2.1.","Priemonė hemostazei – sukamieji 360 laipsnių, vienkartiniai su pakartotino atidarymo galimybe, pakartotinų atidarymų apribojimas ne mažiau kaip 5 kartai"]
["84.2.2.","Maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo ne daugiau kaip 2,75mm"]
["84.2.3.","Darbinis ilgis 2200-2300mm"]
["84.2.4.","Atidarymo plotis 11mm (± 0,1mm)"]
[]
["85.","Infucijos rinkinys "]
["85.1.","Infucijos rinkinys ",800,"vnt"]
["85.1.1.","Infuzijos sistema skirta naudoti su infuzijų siurbliu“Aitecs 3017“"]
["85.1.2.","Lašų kamera (universalus kaištis, filtras su apsauginiu dangteliu, 15 arba 20 lašų/ml kamera, 15mcm skysčio filtras)"]
["85.1.3.","Linija pagaminta iš PVC be DEHP "]
["85.1.4.","Laisvo tekėjimo apsauga INFULOCK"]
["85.1.5.","Vyriška jungtis su apsauginiu dangteliu "]
["85.1.6.","Ritininis spaustukas"]
["85.1.7.","Infuzijos ilgis 266cm (± 5cm)"]
["85.1.8.","Nuorinimo tūris 21ml (± 2ml)"]
["85.1.9.","Keisti kas 72 valandas ar dažniau"]
["85.1.10.","Netinkamas naudoti antrinėms infuzijoms"]
["85.1.11.","Netinka naudoti su krauju ar kraujo komponentais"]
[]
["86.","Aerozolinės kaukės su vaistų purkštuvu"]
["86.1.","Aerozolinės kaukės su vaistų purkštuvu",4400,"vnt"]
["86.1.1.","Kliniškai švarios"]
["86.1.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["86.1.3.","Tam pačiam ligoniui gali būti naudojamos ne vieną kartą"]
["86.1.4.","Maksimalus leistinas Cirrus tūris – 5ml (talpa 12ml)"]
["86.1.5.","Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srauto"]
["86.1.6.","Nebulaizeris veikia ir vertikalioje ir horizantalioje padėtyje"]
["86.1.7.","Vaistų, kurie išpurškiami per 1 minutę (kai oro/deguonies srautas – 8 l/min)"]
["86.1.8.","Vaisto tirpalas paverčiamas į 1-5 mikronų dydžio dalelių aerozolį"]
["86.1.9.","Vienam ligoniui paruoštas trijų dalių rinkinys: nebulaizeris: 1,8m (±20 cm) deguonies vamzdelis ir aerozolio kaukė "]
["86.1.10.","Aerozolio kaukė su sutvirtinimo juostele (gumele)"]
["86.1.11.","Kaukės dydis L ir M"]
["86.1.12.","Kaukės jungtis 22M"]
[]
["87.","Anesteziologinės veido kaukė su pripučiama pagalvėle"]
["87.1.","Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle ",50,"vnt"]
["87.1.1.","Dydis 0 (naujagimiams)"]
["87.1.2.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt."]
["87.1.3.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["87.1.4.","Be Hook tipo žiedo"]
["87.1.5.","Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus."]
["87.1.6.","Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas"]
["87.1.7.","Kaukės jungtys kūginės - 15M"]
["87.1.8.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
["87.2.","Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle ",300,"vnt"]
["87.2.1.","Dydis 1 (vaikams)"]
["87.2.2.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt."]
["87.2.3.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["87.2.4.","Be Hook tipo žiedo"]
["87.2.5.","Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus"]
["87.2.6.","Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas"]
["87.2.7.","Kaukės jungtys kūginės - 15M"]
["87.2.8.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
["87.3.","Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle ",600,"vnt"]
["87.3.1."," Dydis 2"]
["87.3.2.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt."]
["87.3.3.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["87.3.4.","Be Hook tipo žiedo"]
["87.3.5.","Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus"]
["87.3.6.","Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas"]
["87.3.7.","Kaukės jungtys kūginės - 22F"]
["87.3.8.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
["87.4.","Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle ",1000,"vnt"]
["87.4.1.","Dydis 3"]
["87.4.2.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt."]
["87.4.3.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["87.4.4.","Be Hook tipo žiedo"]
["87.4.5.","Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus"]
["87.4.6.","Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas"]
["87.4.7.","Kaukės jungtys kūginės - 22F"]
["87.4.8.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
["87.5.","Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle",5000,"vnt"]
["87.5.1.","Dydis 4"]
["87.5.2.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt."]
["87.5.3.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["87.5.4.","Be Hook tipo žiedo"]
["87.5.5.","Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus"]
["87.5.6.","Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas"]
["87.5.7.","Kaukės jungtys kūginės - 22F"]
["87.5.8.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
["87.6.","Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle",4000,"vnt"]
["87.6.1.","Dydis 5"]
["87.6.2.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt."]
["87.6.3.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["87.6.4.","Be Hook tipo žiedo"]
["87.6.5.","Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus"]
["87.6.6.","Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas"]
["87.6.7.","Kaukės jungtys kūginės - 22F"]
["87.6.8.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
[]
["88.","Aukštos koncentracijos deguonies kaukė "]
["88.1.","Aukštos koncentracijos deguonies kaukė ",10000,"vnt"]
["88.1.1.","Vienkartinės, sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["88.1.2.","Kaukė tvirtinama juostele (gumele), kuri kaukę ant veido fiksuoja hermetiškai"]
["88.1.3.","Kaukės kraštai priglundantys prie veido. Korpusas iš standžios ir skaidrios medžiagos"]
["88.1.4.","Deguonies vamzdelis  ne mažiau 2m su konektoriais galuose"]
["88.1.5.","Su integruotu nosies fiksatoriumi (spaustuku)"]
["88.1.6.","Su 1 - 1,5 ltr. talpos permatomu rezervuaru"]
[]
["89.","Laringinė kaukė apsunkintai intubacijai"]
["89.1.","Laringinė kaukė apsunkintai intubacijai. ",2,"vnt"]
["89.1.1.","Sterili vienkartinė, skaidri pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos"]
["89.1.2.","Elipsės formos"]
["89.1.3.","Stabilus, neužlinkstantis vamzdelis, specialiu kampu leidžiantis įvesti esant įvairioms galvos pozicijoms"]
["89.1.4.","2 angų technologija, su stempline ir orofaringine angomis"]
["89.1.5.","Integruotas sukandimo blokatorius"]
["89.1.6.","Laikiklis kaukės pozicijos pakeitimui ir/ar fiksavimui"]
["89.1.7.","Padidinta, išgaubta PVC manžetė pagerintam prigludimui ir hermetiškumui su pertvarėlėmis nuo epigločio užkritimo"]
["89.1.8.","Dydžiai 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 pasirinktinai užsakymo metu"]
[]
["90.","Laringinė kaukė – gelinė"]
["90.1.","Laringinė kaukė – gelinė",100,"vnt"]
["90.1.1.","N 1"]
["90.1.2.","Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["90.1.3.","i- gel tipo"]
["90.1.4.","Minkšti ir tikslūs kontūrai"]
["90.1.5.","Nepripučiama distalinė dalis"]
["90.1.6.","Su skrandžio kanalu"]
["90.1.7.","Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero ar lygiavertė medžiagos"]
["90.1.8.","Turi sukandimo blokatorių"]
["90.1.9.","Reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje"]
["90.2.","Laringinė kaukė – gelinė",200,"vnt"]
["90.2.1.","N3"]
["90.2.2.","Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["90.2.3.","i- gel tipo"]
["90.2.4.","Minkšti ir tikslūs kontūrai"]
["90.2.5.","Nepripučiama distalinė dalis"]
["90.2.6.","Su skrandžio kanalu"]
["90.2.7.","Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero ar lygiavertė medžiagos"]
["90.2.8.","Turi sukandimo blokatorių"]
["90.2.9.","Reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje"]
["90.3.","Laringinė kaukė – gelinė",700,"vnt"]
["90.3.1.","N 4"]
["90.3.2.","Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["90.3.3.","i- gel tipo"]
["90.3.4.","Minkšti ir tikslūs kontūrai"]
["90.3.5.","Nepripučiama distalinė dalis"]
["90.3.6.","Su skrandžio kanalu"]
["90.3.7.","Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero ar lygiavertė medžiagos"]
["90.3.8.","Turi sukandimo blokatorių"]
["90.3.9.","Reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje"]
["90.4.","Laringinė kaukė – gelinė",300,"vnt"]
["90.4.1.","N 5"]
["90.4.2.","Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["90.4.3.","i- gel tipo"]
["90.4.4.","Minkšti ir tikslūs kontūrai"]
["90.4.5.","Nepripučiama distalinė dalis"]
["90.4.6.","Su skrandžio kanalu"]
["90.4.7.","Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero ar lygiavertė medžiagos"]
["90.4.8.","Turi sukandimo blokatorių"]
["90.4.9.","Reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje"]
[]
["91.","Kaukė deguonies su filtru"]
["91.1.","Kaukė deguonies su filtru",8900,"vnt"]
["91.1.1.","Vienkartinės, sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["91.1.2.","Kaukė tvirtinama juostele (gumele), kuri kaukę ant veido fiksuoja hermetiškai"]
["91.1.3.","Kaukės kraštai priglundantys prie veido. Korpusas iš skaidrios medžiagos"]
["91.1.4.","Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, 2,1 m (± 10 cm)"]
["91.1.5.","Su integruotu nosies fiksatoriumi (spaustuku)"]
["91.1.6.","Kaukėje, abiejose jos pusėse, yra aukšto efektyvumo filtravimo medžiaga (filtrai)"]
["91.1.7.","Su galimybe prijungti prie centralizuoto CO2 srauto"]
["91.1.8.","Skirtos suaugusiems"]
[]
["92.","Kaukė deguonies naujagimiams"]
["92.1.","Kaukė deguonies naujagimiams",150,"vnt"]
["92.1.1.","Vienkartinės, sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso "]
["92.1.2.","Kaukė tvirtinama juostele (gumele), kuri kaukę ant veido fiksuoja hermetiškai"]
["92.1.3.","Kaukės kraštai priglundantys prie veido, neaštrūs. Korpusas iš skaidrios medžiagos"]
["92.1.4.","Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, 2,1 m (± 10 cm) "]
["92.1.5.","Su integruotu nosies fiksatoriumi (spaustuku)"]
[]
["93.","Priemonė neinvazinei ventiliacijai"]
["93.1.","CPAP viso veido kaukė",60,"vnt"]
["93.1.1.","Vienkartinė neinvazinės ventiliacijos priemonė skirta suaugusiems su nuolatinio teigiamo kvėpavimo takų slėgio (CPAP)ir dviejų lygių teigiamo slėgio aparatais ligoninėje"]
["93.1.2.","Kaukė su standartine alkūne, su kontroline anga joje, naudojama dviejų atšakų kvėpavimo sistemose"]
["93.1.3.","Yra tvirtinimo dirželiai ant galvos su nuimamais spaustukais, kaukė su silikoniniu priegalviu"]
["93.1.4.","L dydžio"]
["93.2.","CPAP viso veido kaukė",40,"vnt"]
["93.2.1.","Vienkartinė neinvazinės ventiliacijos priemonė skirta suaugusiems su nuolatinio teigiamo kvėpavimo takų slėgio (CPAP)ir dviejų lygių teigiamo slėgio aparatais ligoninėje"]
["93.2.2.","Kaukė su standartine alkūne, su kontroline anga joje, naudojama dviejų atšakų kvėpavimo sistemose"]
["93.2.3.","Yra tvirtinimo dirželiai ant galvos su nuimamais spaustukais, kaukė su silikoniniu priegalviu"]
["93.2.4.","XL dydžio"]
[]
["94.","Kaukė su filtru aparatui Respironics"]
["94.1.","Kaukė su filtru aparatui Respironics",30,"vnt"]
["94.1.1.","Kaukė skirta neinvazinei ventiliacijai"]
["94.1.2.","Kaukė neinvazinei ventiliacijai su filtru"]
["94.1.3.","Kaukė dengia nosį ir burną"]
["94.1.4.","Su iškvėpimo vožtuvu"]
["94.1.5."," Kaukė tinkanti CPAP ventiliacijos rėžimui"]
["94.1.6.","M dydžio"]
[]
["95.","Spirometro kandiklis"]
["95.1.","Spirometro kandiklis",4000,"vnt"]
["95.1.1.","Forma – cilindrinė. Ilgis – 140mm (± 5mm), išorinis skersmuo – 21mm, vidinis skersmuo – 19mm, sienelės storis – 1mm"]
["95.1.2.","Bakterijos filtro membrana turi būti sumontuota viduje"]
["95.1.3.","Medžiaga turi būti pagaminta iš polietileno (PE) arba lygiavertės medžiagos"]
["95.1.4.","Vienkartinis, sterilus"]
["95.1.5.","Tinkamas naudoti su ligoninėje turimais spirometrais Easy On PC "]
[]
["96.","Filtrai antibakteriniai"]
["96.1.","Filtrai antibakteriniai",2600,"vnt"]
["96.1.1.","Vienkartiniai, nesterilūs, skirti sieniniam – vakuuminiam siurbliui RVTM-2"]
["96.1.2.","Skirtas vakuumo reguliatoriaus ir centralizuotos vakuumo sistemos apsaugai nuo bakterijų, gleivių, skysčių patekimo"]
["96.1.3.","Filtro membrana iš boro silikatinio stiklo"]
["96.1.4.","Filtro korpusas iš polipropileno"]
["96.1.5.","Filtro diametras 50mm (±10mm)"]
["96.1.6.","Filtro storis 4,5mm (±0,5mm)"]
["96.1.7.","Filtro efektyvumas >99,97%"]
["96.1.8.","Skirti vakuumo reguliatoriams RVTM-2. Filtras prijungiamas prie ligoninėje turimos įrangos be papildomų konstrukcinių elementų"]
[]
["97.","Kombinuotas kvėpavimo filtras su drėgmės grąžinimu"]
["97.1.","Kombinuotas kvėpavimo filtras su drėgmės grąžinimu",1000,"vnt"]
["97.1.1.","Kliniškai švarūs. Vienkartiniai. Korpusas permatomas, skaidrus"]
["97.1.2.","Elektrostatinis veikimo principas"]
["97.1.3.","Su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi"]
["97.1.4.","Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 matavimui, kurios anga turi fiksuotą dangtelį, t.y. jį atidengus pastarasis lieka pritvirtintas prie filtro korpuso."]
["97.1.5.","Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. (pateikti nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus)"]
["97.1.6.","Efektyvumas >99,999% (pateikti nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus)"]
["97.1.7.","Supakuoti ne daugiau kaip po 1 vnt."]
["97.1.8.","Jungtys 22F/15M-22M/15F"]
["97.1.9.","Kvėpavimo filtro parametrai: tūris – ne mažiau 55 ml pasipriešinimas – ne daugiau kaip 1.0cm H2O (esant 30 l/min srautui), drėgmės gražinimas – ne mažiau kaip 30 mg H2O/l (VT 500ml); minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris – ne daugiau kaip 200ml."]
[]
["98.","Kvėpavimo filtrai"]
["98.1.","Kvėpavimo filtrai ",1000,"vnt"]
["98.1.1.","Be šilumos-drėgmės reguliavimo "]
["98.1.2.","Kliniškai švarus, vienkartinis."]
["98.1.3.","Gaminio sudėtyje nėra latekso. "]
["98.1.4.","Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui. "]
["98.1.5.","Monitoringo linijos anga turi fiksuotą guminį dangtelį, kurį atidengus šis lieka pritvirtintas prie filtro korpuso."]
["98.1.6.","Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val.(pateikti nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus). Antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas. Efektyvumas >99,999%. "]
["98.1.7.","Supakuoti ne daugiau kaip po 1 vnt."]
["98.1.8.","Jungtys 22F/15M-22M/15F."]
["98.1.9.","Kvėpavimo filtro parametrai: tūris  60 ml (±1ml), pasipriešinimas – ne daugiau kaip 0,9 cm H2O; minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris > 200ml."]
["98.1.10.","Svoris 25g - 30g"]
[]
["99.","Kvėpavimo filtrai vaikams ir naujagimiams"]
["99.1.","Filtras kvėpavimo vaikams ir naujagimiams",1400,"vnt"]
["99.1.1.","Kliniškai švarūs, vienkartiniai, gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["99.1.2.","Elektrostatinis filtro veikimo principas"]
["99.1.3.","Su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitoravimui. Monitoringo linijai skirtos angos dangtelis pritvirtintas prie Luer Lock tipo angos"]
["99.1.4.","Testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje ar gamintojo laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Efektyvumas >99,99%"]
["99.1.5.","Filtro parametrai: tūris- 28ml (± 2ml) , pasipriešinimas - ne daugiau kaip 2,6cm H2O, kai dujų srautas 30l/min, drėgmės gražinimas - ne mažiau kaip 32,0 mg H2O/l, minimalus/maksimalus kvėpavimo tūris - 75ml - 300ml"]
["99.1.6.","Supakuoti ne daugiau kaip po 1 vnt."]
[]
["100.","Kombinuoti kvėpavimo filtrai"]
["100.1.","Kombinuoti kvėpavimo filtrai",1000,"vnt"]
["100.1.1.","Skirti suaugusiems"]
["100.1.2.","Kliniškai švarūs, vienkartiniai, gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["100.1.3.","Elektrostatinis filtro veikimo principas"]
["100.1.4.","Su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitoravimui. Monitoringo linijai skirtos angos dangtelis pritvirtintas prie Luer Lock tipo angos"]
["100.1.5.","Testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje ar gamintojo laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Efektyvumas >99,99%"]
["100.1.6.","Be šilumos ir drėgmės reguliatoriaus. Filtro parametrai: tūris- 33ml, pasipriešinimas - ne daugiau kaip 2,2cm H2O, minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris - 150ml - 1500ml"]
["100.1.7.","Supakuoti ne daugiau kaip po 1 vnt."]