„MATAVIMO PRIETAISŲ, ELEKTROMAGNETINIŲ DEBITOMAČIŲ IR KT. PATIKRA“

II PIRKIMO DALIS „SKYSČIŲ, LAIKO IR GEOMETRIJOS MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRA“

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Paslaugų užsakymas, kuriame nustatytas Paslaugų poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Paslaugas Pirkėjui.

Susijusios paslaugos – Paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Pirkėjas eksploatuota ir naudoja 2-oje pirkimo apimtyje nurodytas: skysčių, laiko ir geometrijos matavimo priemones, kurioms teisės aktų numatyta tvarka ir periodiškumu paslaugos Tiekėjas turi atlikti reglamentuotas patikros paslaugas.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Pirkėjas nuima matavimo priemones nuo technologinės įrangos, paruošia patikrai.

    - Perdavimo / priėmimo adresas derinamas prieš paslaugos atlikimą su AB „Klaipėdos vanduo“ metrologu.

    - Atliekant matavimo priemonių patikrą, toms matavimo priemonėms, kurių fiziškai negalima išsiųsti į patikrą (pvz. Paršalio latakas), arba patikrą galima atlikti tik darbo vietoje, tiekėjo metrologinės institucijos atstovas atvyksta į AB“ Klaipėdos vanduo“ objektus, metrologo atvykimas į/iš vietos papildomai neapmokamas.

    - Jei patikros metu perduota įranga turi būti transportuojama, Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už metrologinės įrangos saugumą transportavimo metu. Jei kyla įtarimas, kad matavimo priemonės paruoštos transportavimui netinkamai, Tiekėjas pats pasirūpina tinkamu paruošimu, bei įsipareigoja atlyginti nuostolius, jeigu transportavimo metu įrenginiai pažeidžiami arba sugadinami.

    - Patikra atliekama ne ilgiau nei  per 14 darbo dienų.

    - Patikrintoms matavimo priemonėms išduodamas nustatytos formos patikros sertifikatai ir  patikros lipdukai.

    - Paimant matavimo priemones pirkėjas paruošia įrangos priėmimo-perdavimo aktą, atlikus patikrą tiekėjas pateikia įrangos priėmimo perdavimo aktą, abiem atvejais priėmimo-perdavimo aktai pasirašomi Pirkėjo ir Tiekėjo atstovo parašais.

    - Nesilaikant nustatytos paslaugų - priėmimo perdavimo tvarkos, matavimo priemonių patikros terminų, sugadinus matavimo priemones iki perdavimo Pirkėjui, bus taikomos sutartyje numatytos nuostatos.

    - Teikėjas (arba subtiekėjas) turi būti akredituotas ir turintis teisę atlikti patikros ir kalibravimo paslaugas pagal paslaugų teikėjo akreditavimo sritį.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | 2-a pirkimo dalis. Skysčių, laiko ir geometrijos matavimo priemonių patikros paslaugos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Preliminarus kiekis |  |  | pagal poreikį |  |
| Paslaugų teikimo terminas |  |  | 36 mėn. |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Paslaugų apibūdinimas | Sertifikuotos skysčių, laiko ir geometrijos matavimo priemonių patikros paslaugos. |  |
|  | Paslaugų atlikimo vieta | Pirkėjas matavimo priemones pristato Paslaugų teikimo adresu, išskyrus matavimo priemones, kurių fiziškai negalima išsiųsti į patikrą |  |
|  | Paslaugų atlikimui taikomi standartai | Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (1996 m. liepos 9 d. Nr. I-1452, Vilnius, aktuali redakcija, ) |  |
|  | Defektų ištaisymo terminas | Per 14 darbo dienų nuo defekto nustatymo dienos. |  |
|  | Paslaugų užsakymo būdas | Teikiami atskiri užsakymai, tiekėjui pateikiant pasiūlymą ir jį susiderinant elektroniniu paštu. |  |
|  | Žalieji reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai paslaugoms | Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2022-12-13 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-401: 4.4.1 papunkčiu, t. y., pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. — Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos — Teršalų analizės, dujų ir skysčių filtravimo arba gryninimo prietaisai, įrenginiai ir aparatai — Vandentiekio tinklų priežiūros ir remonto paslaugos |  |
|  | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | nereikalaujami |  |

Skysčių, laiko ir geometrijos matavimo priemonės, kurioms perkamos patikros paslaugos, lentelė.

| 2-a pirkimo dalis. Skysčių, laiko ir geometrijos matavimo priemonių patikros paslaugos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas |  | Įrenginio tipas* | Mato vienetas |  | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |  | įkainis vienam mato vienetui, Eur be PVM ** |  |  | Suma, Eur be PVM |  |
|  | Automatinis dozatorius | BIURETE DIGITAL III BRAND (0-25 ml |  |  | vnt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Keičiamo tūrio pipetė-dozatorius | BIOHIT M1000 (100-1000µl) |  |  | vnt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Dispenseris | BIOHIT PROLINE Prospenser |  |  | vnt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Dispenseris | HIRSCHMAN EM |  |  | vnt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Automatinis dozatorius | HIRSCHMASN LABORGERATE (1-5 ml) |  |  | vnt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Keičiamo tūrio pipetė-dozatorius | Finnpipette |  |  | vnt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Keičiamo tūrio pipetė-dozatorius | BIOHIT |  |  | vnt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Keičiamo tūrio pipetė-dozatorius | Huma Pette |  |  | vnt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Keičiamo tūrio pipetė-dozatorius | LABSYSTEMS LENPIPETE |  |  | vnt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Keičiamo tūrio pipetė-dozatorius | Lenpipette, Flin pipette |  |  | vnt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Dispenseris BIOHIT PROLINE Prospenser | BIOHIT PROLINE Prospenser |  |  | vnt. |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Automatinis dozatorius BIOHIT BIOTARE (30 ml) | BIOHIT BIOTARE (30 ml) |  |  | vnt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Automatinis dozatorius SOCOREX (1-10 ml) | SOCOREX (1-10 ml) |  |  | vnt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Pastovaus tūrio pipetė -dozatorius | SOCOREX |  |  | vnt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Titratorius | Titratorius TIM 840 |  |  | vnt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Dozatorius-521 | Sokorex SWSS |  |  | vnt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Dozatorius-511 | Sokorex SWSS |  |  | vnt. |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Dozatorius | BIOHIT PROLINE. |  |  | vnt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Automatinė biuretė | Jencons DIGITRATE |  |  | vnt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Dozatorius | SOCOREX DISPENSER |  |  | vnt. |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Mikropipetė | BIOHIT PROLINE |  |  | vnt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Stikliniai matavimo indai |  |  |  | vnt. |  | 35 |  |  |  |  |
|  | Stiklinės pipetės |  |  |  | vnt. |  | 35 |  |  |  |  |
|  | Titratorius | TITRONIK |  |  | vnt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Keičiamo tūrio pipetė-dozatorius | BIOHIT M5000 |  |  | vnt. |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Fiksuoto tūriopipetė-dozatorius | SOCOREX 1000µ |  |  | vnt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Fiksuoto tūriopipetė-dozatorius | SOCOREX 5 ml |  |  | vnt. |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Fiksuoto tūriopipetė-dozatorius | SOCOREX 10ml |  |  | vnt. |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Mechaninis sekundomatis | SOP |  |  | vnt. |  | 3 |  |  |  |  |
| ** Bendra pasiūlymo kaina pasiūlymų palyginimui, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Bendra pasiūlymo kaina pasiūlymų palyginimui, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

- Preliminarus kiekis nurodytas tik siekiant apskaičiuoti tiekėjo pasiūlymo kainą, kuri yra skirta atskirų tiekėjų pasiūlymams palyginti.

* paslaugai atlikti teikiamo įrenginio tipas, arba jam lygiavertis analogiškas įrenginys.

**   kaina eurais turi būti nurodoma dviejų vietų po kablelio tikslumu.

________________________________	 _____________             ____________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	    (parašas)		 (vardas, pavardė)

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.