 Pirkimo sąlygų
                                                                                                                             1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIRTUALIŲ SERVERIŲ RESURSŲ NUOMOS PASLAUGOS 
I.  PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS
1. Paslaugų viešojo pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, VšĮ Regioninė Telšių ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) planuoja įsigyti virtualių serverių resursų nuomos paslaugas (toliau – Paslaugos).
2. Paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašytos su Perkančiąja organizacija dienos. 

3. Paslaugos teikiamos 12 mėn.
II. NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI
4. Teikėjas – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis  Juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, galintis pasiūlyti ar siūlantis perkamas paslaugas.

5. Paslaugos teikimo laikas – tai laiko periodas, kuriuo metu užtikrinamas paslaugos funkcijų Teikimas.

6. Paslaugos palaikymo valandos – tai laiko periodas, kai sprendžiami paslaugos incidentai ir vykdomos užklausos ir kiti su paslaugos teikimu susiję darbai.

8.  Kreipinys – paslaugos naudotojo pranešimas apie atsiradusius incidentus, užklausas ar keitimus.

9. Incidentas – tai paslaugos teikimo sutrikimas, dėl kurio paslauga tampa nepasiekiama Perkančiajai organizacijai arba sutrinka bent viena iš paslaugos funkcijų.
10. Užklausa – Perkančiosios organizacijos prašymas atlikti administravimo darbus, nesusijusius su    

      incidento šalinimu.

11. Keitimas – paslaugos, konfigūracijos elemento, proceso ar dokumento ir kt., kas gali įtakoti    

      paslaugos teikimą, papildymas, pakeitimas ar pašalinimas.

12. Reakcijos laikas – tai laikotarpis, per kurį Perkančiosios organizacijos kreipinys yra  užregistruojamas ir pradedamas spręsti. 

13. Sprendimo laikas – tai laikotarpis, nuo kreipinio užregistravimo iki jo išsprendimo: (i) Incidentams, tai pilnas paslaugos funkcijų atstatymas; (ii) užklausoms, tai laikas iki užduoties    

      pilno įvykdymo.

14. Tarnybinės stoties duomenys –  visi failai, esantys tarnybinėje stotyje, įskaitant informacinių    

       sistemų duomenų failus ir naudotojų failus.

15. Paslaugos pasiekiamumas – paskaičiuojamas iš „viso valandų paslaugos tiekimo laiko per

mėnesį“ (toliau – TL) atimant „viso valandų, kai nebuvo teikiamos paslaugos funkcijos, per

mėnesį“ (toliau – NF) ir gautą skaičių padalinant iš „viso valandų paslaugos tiekimo laiko per

mėnesį“ bei gautą skaičių padauginant iš 100:


[image: image1.wmf]100

TL

NF

 

-

 

TL

,%

´

=

mas

Pasiekiamu

 
III. REIKALAVIMAI PAGALBOS PASLAUGOS TEIKIMUI 
16. Pagalbos paslaugos teikimas turi atitikti šiuos reikalavimus:
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Atitiktis reikalavimui Pažymėti Atitinka/Neatitinka

	1.
	Teikėjas turi turėti pagalbą teikiančią tarnybą (angl. Help Desk), veikiančią 24x7
	

	2.
	Teikėjas turi turėti pagalbos tarnybą, komunikuojančią lietuvių kalba raštu ir žodžiu su Perkančiąja organizacija.
	

	3.
	Teikėjo pagalbos tarnyba turi suteikti galimybes registruoti kreipinius įvairiais nurodytais kanalais: elektroniniu paštu; fiksuoto ar mobilaus ryšio telefonu; 
	

	4.
	Teikėjas turi būti įsidiegęs veikiančius ir aprašytus incidentų bei keitimų valdymo procesus, atitinkančius IT paslaugų valdymo (ITIL ar analogiškos metodikos) gerųjų praktikų rekomendacijas
	

	5.
	Teikėjo pagalbos tarnyba turi informuoti apie užregistruotų incidentų būklę, planuojamą incidentų išsprendimo datą ir laiką bei incidentų išsprendimą.
	


IV. REIKALAVIMAI VIRTUALIŲ SERVERIŲ RESURSŲ 
NUOMOS PASLAUGOS TEIKIMUI
 17. Virtualių serverių resursų nuomos paslaugos teikimas turi atitikti šiuos reikalavimus:
	Eil. Nr.
	Charakteristika
	Reikalavimas
	Atitiktis reikalavimui

Pažymėti Atitinka/Neatitinka

	1.
	Paslaugų teikimo užtikrinimas
	Paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti, t.y. virtualiai platformai reikalingą techninę, programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. 
	

	2.
	Paslaugų teikimo laikas
	24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę.
	

	3.
	Paslaugos pasiekiamumas
	Ne blogesnis kaip 99,4 % (devyniasdešimt devyni ir keturios dešimtosios procento) per mėnesį.
	

	4.
	Paslaugos kokybės reikalavimai
	· Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) minučių;

· Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos;

· Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos;
	

	5.
	Palaikomos operacinės sistemos
	Tarnybinių stočių virtualizavimo platformos turi palaikyti šias operacines sistemas, apimant, bet neapsiribojant: 

- Microsoft Windows Server 2019/2022 ar kitas lygiavertes.

- Ubuntu Linux, CentOS ar kitas lygiavertes.
	

	6.
	Resursų stebėjimas
	Teikėjas atlieka veikiančių virtualių tarnybinių stočių stebėseną, taip pat Tiekėjas privalo teikti rekomendacijas dėl resursų išnaudojimo. 
	

	7.
	Paslaugų dalys
	Numatomos 

· 4 (keturios) virtualios tarnybinės stotys.

· Išskiriami resursai (vCPU, vRAM, vHDD /vSSD) virtualioms tarnybinėms stotims:
Virtualus serveris 1 - 24 vCPU, 64 GB vRAM, 900 GB SSD diskas;

Virtualus serveris 2 - 4 vCPU, 80 GB vRAM, 1700 GB SSD diskas;

Virtualus serveris 3 - 4 vCPU, 8 GB vRAM, 200 GB SSD diskas;

Virtualus serveris 4 - 4 vCPU, 20 GB vRAM, 2300 GB SSD diskas;

· Operacinės sistemos Microsoft Windows Server Standard 2019/2022 licencijos 4 vienetai.
· Duomenų bazių valdymo sistema MS SQL Standard 2022 (4 core) – 1 vienetas. 
· Operacinių sistemų ir duomenų bazių valdymo sistemos priežiūros ir valdymo paslauga

	

	8.
	Paslaugos funkcijos
	· Turi būti galimybė keisti kiekvienai virtualiai tarnybinei stočiai skiriamus resursus (vCPU, vRAM, vSSD/vHDD).
	

	9.
	Našumo ir pajėgumo parametrai
	· Ne mažiau nei 3 (trys) fizinės tarnybinės stotys, skirtos tarnybinių stočių virtualizavimo platformai. Jos turi būti apjungtos į aukšto patikimumo blokinį (angl. cluster).

· Suminis fizinių tarnybinių stočių operatyvinės atminties kiekis (RAM) ne mažesnis nei 392 GB;

· Fizinių tarnybinių stočių, skirtų tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, resursų (CPU ir RAM) panaudojimas neturi viršyti 80 %.
	

	10.
	Duomenų saugyklų parametrai
	· Duomenų vientisumui neturi turėti įtakos pavieniai duomenų saugyklos kietųjų diskų gedimai. 

· Duomenų saugykla su fizinėmis tarnybinėmis stotimis turi būti sujungta ne blogesne nei: iSCSI arba FC sąsaja, kurios greitaveika ne mažiau kaip 8 Gbps. 
	

	11.
	Atsarginių kopijų saugojimas
	· Atsarginės virtualių tarnybinių stočių kopijos saugomos kitame duomenų centre.

· Saugojimo laikas 15 d. (2 pilnos kopijos per 15 d., kasdien daromos inkrementinės kopijos).
	


V. REIKALAVIMAI INTERNETO IR DUOMENŲ PERDAVIMO 
LINIJŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI
18. Duomenų perdavimo linijų paslaugų teikimo reikalavimai:

	Eil. Nr.
	Charakteristika
	Reikalavimas
	Atitiktis reikalavimui

Pažymėti Atitinka/Neatitinka

	1.
	Paslaugų teikimo laikas
	24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę.
	

	2.
	Paslaugos pasiekiamumas
	Ne blogesnis kaip 99,4 % (devyniasdešimt devyni ir keturios dešimtosios procento) per mėnesį.
	

	3.
	Paslaugos kokybės reikalavimai
	· Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) minučių;

· Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) valandos;

· Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos;
	

	4.
	Sujungimas su Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklu (SVDPT)
	Teikėjo tarnybinių stočių virtualizavimo platforma turi turėti dubliuotus sujungimus su SVDPT tiekėju. Maršrutizuojamas sujungimas tarp Perkančiosios organizacijos virtualios tarnybinės stoties ir SVDPT tiekėjo turi būti veikiantis visą sutarties laikotarpį. 
	

	5.
	Tinklų suderinimas su Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklu (SVDPT)
	Virtualioms tarnybinėms stotims turi būti priskirti IP tinklus ir potinklius, suderintus su SVDPT teikėju ir maršrutizuojamus SVDPT tinkle.
	

	6.
	Susitarimas su Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo tiekėju
	Užsakymą dėl sujungimo greitaveikos su SVDPT tiekėju Perkančioji organizacija derinasi tiesiogiai.
	

	7.
	Interneto linijos paslaugos greitaveika
	Pagal atskirą susitarimą su Paslaugos teikėju bet kuriai iš virtualių stočių turi būti teikiama interneto paslauga su statiniu IP adresu ir ne mažiau kaip 100Mbps/100Mbps (angl. Full-duplex) parsiuntimo/išsiuntimo greitaveiką. 
	


VI. REIKALAVIMAI TEIKĖJO DUOMENŲ CENTRUI
19. Teikėjo duomenų centras turi atitikti šiuos reikalavimus:

	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Atitiktis reikalavimui Pažymėti Atitinka/Neatitinka

	1.
	Duomenų centras turi būti įrengtas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba kitoje ES valstybėje narėje, jei taip bus užtikrinami visi Techninėje specifikacijoje numatyti reikalavimai (pasiūlyme nurodyti tikslų adresą). 
	

	2.
	Duomenų centro  valdymas  ir priežiūra turi atitikti Valstybiniam duomenų centrui keliamus reikalavimus. Pateikti įrodantį dokumentą, kad teikėjas Valstybinio duomenų centro valdytojas.
	

	3.
	Tarnybinių stočių ir kitos technologinės duomenų centro patalpos (nepertraukiamo maitinimo šaltinių, oro kondicionavimo įrenginių, dujų gesinimo sistemos) negali turėti langų.
	

	4.
	Tarnybinių stočių patalpa turi būti atspari ugnies ir vandens poveikiui. 
	

	5.
	Duomenų centro patalpose turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema su įrašymo funkcija.
	

	6.
	Duomenų perdavimo tinklo ir elektros tinklo kabeliai turi būti atskirti ne mažesniu nei 1 m atstumu.
	

	7.
	Tarnybinių stočių laikymo patalpoje turi būti įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema, palaikanti pastovią temperatūra 20-23 °C ir drėgnumą 40-60% ribose.
	

	8.
	Tikslaus klimato kontrolės sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu.
	

	9.
	Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengta priešgaisrinė signalizacija.
	

	10.
	Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengtos autonominės nepriklausomos gesinimo dujomis sistemos. 
	

	11.
	Elektros tiekimas į duomenų centrą turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 2 (dvejomis) nepriklausomomis įvadinėmis linijomis. 
	

	12.
	Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas tarnybinių stočių patalpai turi būti užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba. 
	

	13.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu.
	

	14.
	Tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, kompiuterinio tinklo įrangos naudojamos paslaugų teikimui iš duomenų centro maitinimas turi būti dubliuotas N+1 lygiu.
	

	15.
	Duomenų centras turi turėti autonominį elektros srovės generatorių, užtikrinantį nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą 48 valandas esant maksimaliam jo apkrovimui.
	

	16.
	Teikėjas turi užtikrinti, kad Teikėjo duomenų centre esantys Perkančiosios organizacijos duomenys ir jų kopijos bus neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais neįgaliotiems asmenims ar trečiosioms šalims. Teikėjo duomenų centre įdiegtos techninės, programinės bei organizacinės priemonės turi užtikrinti Perkančiosios organizacijos valdomų asmens duomenų tvarkymą Teikėjo duomenų centre pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.
	

	17.
	Visi darbai ar medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais visų šioje techninėje užduotyje įvardintų paslaugų teikimui ir jų tinkamam eksploatavimui, turi būti be papildomo mokesčio privalomai atliktos ir (ar) pateiktos nepriklausomai nuo to, ar jos yra apibūdintos šioje techninėje užduotyje, ar ne.
	

	18.
	Tarnybinių stočių patalpos turi būti apsaugotos nuo neteisėto asmenų patekimo į jas, įrengti gaisro ir įsilaužimo davikliai, kurių stebėsena ir kontrolė turi būti užtikrinama 24 valandas per parą. 
	

	19.
	Patekimas į tarnybinių stočių patalpas turi būti griežtai reglamentuotas ir patvirtintas Tiekėjo vidaus tvarkos taisyklėmis, užtikrinant visapusę patenkančių asmenų atsakomybę, kontrolę ir palydą.
	

	20.
	Teikėjas turi turėti teisę nuomoti šioje techninėje specifikacijoje nurodytą Perkančiosios organizacijos naudojamą programinę įrangą, įdiegtą jo duomenų centre. 
	


VII. REIKALAVIMAI DIEGIMO, KONFIGŪRAVIMO, IŠMIGRAVIMO DARBAMS

20. Diegimo, konfigūravimo, išmigravimo darbai turi būti atliekami pagal šiuos reikalavimus:
	Eil. Nr.
	Charakteristika
	Reikalavimas
	Atitiktis reikalavimui Pažymėti Atitinka/Neatitinka

	1.
	Bendri reikalavimai
	Diegimo ir konfigūravimo darbai visada turi būti derinami su Perkančiąja organizacija. Atlikus darbus, pasirašomas atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą.
	

	2.
	Įdiegimo terminas
	Virtualių resursų įdiegimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos.
	


_____________________________

_1801382497.unknown

