Pirkimo specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – esamos VU įsilaužimo fiksavimo ir signalizavimo sistemos įrenginiai ir dalys (toliau – prekės), nurodytos 2 lentelėje.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai 2 lentelėje nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – M.K. Čiurlionio g. 25A, LT-03101 Vilnius.

  - Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, kol bus išnaudota pradinės Sutarties vertė (kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM), bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Preliminari prekių apimtis, ir (ar) kieki s, ir mato vnt. 36 mėn. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo užsakymo pateikimo (k. d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Valdymo centralės | 15 vnt. | ☒ | ☐ | 30 k. d. |
| 2. | Išplėtimo, valdymo moduliai | 150 vnt. |  |  |  |
| 3. | Valdymo klaviatūros | 100 vnt. |  |  |  |
| 4. | Kortelių skaitytuvai | 400 vnt. |  |  |  |
| 5. | Dėžės su maitinimo šaltiniu | 40 vnt. |  |  |  |
| 6. | Licencija | 200 vnt. |  |  |  |
| 7. | Programavimo paslauga | 60 val. |  |  |  |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra preliminarus (prekių kiekis gali didėti ar mažėti). Pirkėjas neįsipareigoja pirkti būtent tokio kiekio prekių.

    - Pradinės Sutarties vertė (maksimali suma, kuriai sudaroma Sutartis) – 500 000,00 EUR be PVM Sutarties galiojimo terminui.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu prekių pristatymui teikiami užsakymai pagal Pirkėjo poreikį.

2.6.2. Minimalus užsakymo dydis / kiekis (apimtis): Minimali teikiamo užsakymo vertė – 300 EUR be PVM.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matavimo vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 996001EUPS Centralė (ISC), 16 zonų įėjimas, 2 reliniai išėjimai, palaikant iki 3000 zonų įėjimų, 3000 išėjimų, 250 sričių ir daugiau nei 1000 kortelių skaitytuvams bei 250 durų. Galimas vartotojų skaičius iki 100 000 vartotojų, plečiama iki 32 zonų. Centralė savyje palaiko 16 durų licencijų. | vnt. |
| 2. | 996001EUPCBKIT įeigos valdiklis (IAC), gali tiesiogiai valdyti iki 8 durų arba iki 250 durų per RS-485 sub-LAN išplėtimą (be apsaugos kontrolės). | vnt. |
| 3. | 995200PEEU3 maža dėžė su 3A SMART PSU maitinimo plokšte | vnt. |
| 4. | 995201PEEU3 vidutinė dėžė su 3A SMART PSU maitinimo plokšte | vnt. |
| 5. | 995203PEEU3 didelė dėžė su 3A SMART PSU maitinimo plokšte | vnt. |
| 6. | 995400 / 995400CM / 995400SI ELITE X valdymo pultelis su integruotu kortelių skaitytuvu | vnt. |
| 7. | 995400 PrismaX LCD valdymo pultelis | vnt. |
| 8. | 994720 SIFER kortelių skaitytuvas, naudoja Mifare DESFire© EV1/EV2 kortelės formatą | vnt. |
| 9. | 996012PCBK LAN įeigos modulis (SLAM), naudojamas valdyti ir stebėti iki 2 durų Integriti RS-485 LAN arba per IP LAN. | vnt. |
| 10. | 996005 PCBKIT, 8 zonų LAN išplėtimo modulis | vnt. |
| 11. | 996088 LAN internetinis modulis | vnt. |
| 12. | 996500PCBKIT 8 zonų išplėtimo modulis | vnt. |
| 13. | 996091PCBK 3A maitinimo šaltinis | vnt. |
| 14. | 996515PCBKIT relių išplėtimo modulis | vnt. |
| 15. | 996002L5 5 lygio vartotojų atnaujinimo modulis | vnt. |
| 16. | 996540PCBK liftų valdymo modulis | vnt. |
| 17. | 996940 Durų licencija (arba lygiavertė) | vnt. |
| 18. | 996940-30 Durų licencija (arba lygiavertė) (30 durų) | vnt. |
| 19. | 996940-60 Durų licencija (arba lygiavertė) (60 durų) | vnt. |
| 20. | 996940-100 Durų licencija (arba lygiavertė) (100 durų) | vnt. |
| 21. | VERSIONUPGRADE programinės įrangos atnaujinimo paketas | vnt. |
| 22. | Įrangos paleidimo, derinimo ,programavimo paslauga | val. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktas t. y. perkama prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.