Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

IŠORINIŲ SIENŲ BLOKŲ ĮTRŪKIMŲ IR TARPBLOKINIŲ SUJUNGIMŲ PLYŠIŲ SANDARINIMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri duomenys:

1.1..Užsakovas: Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė.

1.2..Statybos rūšis: paprastasis remontas.

1.3..Statinio kategorija: ypatingas.

  - Pirkimo objektas: išorinių sienų blokų įtrūkimų ir tarp blokinių sujungimų plyšių sandarinimo darbai;

1.5.Objekto vieta – Klaipėdos pl.76, Palanga.

2. Rangovas turės atlikti šiuos darbus:

2.1. Nestabilaus blokų sandūros paviršiaus išvalymas;

2.2. Blokų sandūros gruntavimas giluminiu gruntu surišant dulkes bei nešvarumus;

2.3. Blokų sandūros siūlių tinkavimas hermetizuojant elastingais klijais;

2.4. Išorinių sienų blokų lūžių ir perskilimų plokštėse gruntavimas giluminiu gruntu;

2.5. Išorinių sienų blokų lūžių ir perskilimų plokštėse tinkavimas elastingais klijais;

2.6. Plokščių dažymas kvėpuojančiais dažais dengiant du kartus;

2.7. Statybinių atliekų ir šiukšlių išvežimas.

2.8. Statybvietės sutvarkymas užbaigus darbus.

Numatomos preliminarios darbų apimtys:

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nestabilaus blokų sandūros paviršiaus išvalymas | m | 440 |
| 2 | Blokų sandūros gruntavimas giluminiu gruntu surišant dulkes bei nešvarumus | m | 440 |
| 3 | Blokų sandūros siūlių tinkavimas hermetizuojant elastingais klijais | m | 440 |
| 4 | Išorinių sienų blokų lūžių ir perskilimų plokštėse gruntavimas giluminiu gruntu | m2 | 900 |
| 5 | Išorinių sienų blokų lūžių ir perskilimų plokštėse tinkavimas elastingais klijais | m2 | 900 |
| 6 | Plokščių dažymas kvėpuojančiais dažais dengiant du kartus | m2 | 900 |
| 7 | Statybinių atliekų ir šiukšlių išvežimas | kart | 1 |
| 8 | Statybvietės sutvarkymas užbaigus darbus | kart | 1 |

3. Reikalavimai: prieš pradedant darbus, atlikti pagrindo įvertinimą ir paruošimą, išsimatuoti techninėse sąlygose aprašomas sienas ir patiekti reikalingas medžiagas:

3.1.Medžiagos turi būti ypatingai atsparios purvui ir atmosferiniam poveikiui, šarmams, pelėsiams, grybeliui.

3.2.Plokščių dažymo dažų spalvą tikslinti ir derinti prieš užsakant su Užsakovu, blizgesys – matinis

4.Sandėliavimas, apsauga, atsakomybė.

4.1.Rangovas sandėliavimo vietą iš anksto suderina su Užsakovu.

4.2.Rangovas turi užtikrinti visų pristatytų į darbo vietą mechanizmų ir įrangos iškrovimą bei saugojimą.

  - Kol darbų nepriima Užsakovas, Rangovas lieka atsakingas už medžiagų ir įrangos apsaugą, įskaitant apsaugą už jų sugadinimą dėl drėgmės.

  - Kol darbų nepriėmė Užsakovas, rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių visos įrangos ir jau atliktų darbų, saugumui ir kokybei užtikrinti ir atsako už jų praradimą ar sugadinimą ir pagal rinkos kainą atlygina Užsakovui dėl to patirtus tiesioginius nuostolius arba su Užsakovu susitarus Rangovas savo lėšomis nuperka tokią pačią įrangą kaip prarasta, ją sumontuoja bei atstato atliktų darbų sugadinimus.

- Rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti saugias darbo sąlygas personalui.

- Rangovas privalo už savo lėšas apsirūpinti įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis.

- Darbų užbaigimas, priėmimas ir garantijos

7.1. Statybos teritorija turi būti pilnai išvalyta, susikaupusios nereikalingos medžiagos ir atliekos turi būti pašalintos iš statybų teritorijos ir utilizuotos, kad netrukdytų šalia esančiam pravažiavimui

7.2. Visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, įrangą, priemones, bei jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.

7.3. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dieną nuo Užsakovo pirmojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus dienos, pradeda remontuoti ar keisti trūkumų turinčią darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

- Darbų atlikimo terminai. Rangovas darbus turi atlikti per 1 mėnesį nuo statybvietės Rangovui perdavimo dienos. Statybvietę Užsakovas Rangovui perduoda ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas „Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu“. Dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausomų nuo Rangovo, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 mėn. laikotarpiui.

- Aplinkosauginiai reikalavimai:

- Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte;

- gaminiai, virtę atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti;

- susidariusios statybos atliekos, pakuotės ir pan. turi būti išvežtos į atitinkamas jų šalinimo vietas.

- Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą.

Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą gali atvykti į objektą tiksliai įsivertinti situaciją, darbų apimtis ir sudėtingumą, prieš tai suderinęs laiką su ligoninės atstovu objekte – Petras Barauskas, el. p. petras.barauskas@kulig.lt, tel. 046030516;

Pridedama: Objekto nuotraukos.