{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":262,"n_cols":4,"rows_kept":262,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Tvarsliava (ne per CPO)"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.","Pleistras epidūriniam kateteriui užklijuoti"]
["1.1.","Pleistras epidūriniam kateteriui užklijuoti","1200","vnt"]
["1.1.1.","Lipnus, sterilus, permatomas, skirtas epidūriniam kateteriui užklijuoti"]
["1.1.2.","Su rėmeliu"]
["1.1.3.","10-11cm x 12-13 cm dydžio"]
[]
["2.","Pleistrai skaidrūs/ permatomi"]
["2.1.","Pleistrai skaidrūs/permatomi","5000","vnt"]
["2.1.1.","2,5cm (±5mm) x ≥ 9 m "]
["2.1.2.","Polietileno pagrindu"]
["2.1.3.","Lengvai plyšta nenaudojant žirklių. Atsparus vandeniui"]
["2.2.","Pleistrai skaidrūs/permatomi","2000","vnt"]
["2.2.1.","5cm (±5mm) x ≥ 9 m "]
["2.2.2.","Polietileno pagrindu"]
["2.2.3.","Lengvai plyšta nenaudojant žirklių. Atsparus vandeniui"]
[]
["3.","Pleistrai injekcijos vietai "]
["3.1.","Pleistrai injekcijos vietai ","6000","vnt"]
["3.1.1.","Dydis 2 cm (±4mm) x 4cm (±5mm)"]
["3.1.2.","Su vaikiškais piešinukais"]
[]
["4.","Pleistras bakteriocidinis"]
["4.1.","Pleistras bakteriocidinis","2500","vnt"]
["4.1.1.","Dydis 2,5cm x 7,5cm (±5mm)"]
[]
["5.","Tvarstis kateterio pritvirtinimui"]
["5.1.","Tvarstis kateterio pritvirtinimui","5000","vnt"]
["5.1.1.","Išmatavimai: 6-8cm x 4-5m"]
["5.1.2.","Elastinis (palaikomasis) tvarstis"]
[]
["6.","Tvarstis hidrokoloidinis"]
["6.1.","Tvarstis hidrokoloidinis","300","vnt"]
["6.1.1.","Išmatavimai: 20cm x 30cm (±0,5cm)"]
["6.1.2.","Sterilus "]
["6.1.3.","Lipnus"]
["6.1.4.","Drėgmę sugeriantis tvarstis sąveikauja su žaizdos eksudatu ir sudaro drebučių pavidalo medžiagą (gelį), kuris palaiko drėgną terpę, užtikrinančią optimalų žaizdos gijimą. "]
["6.1.5.","Tvarsčio sudėtis: natrio karboksimetilceliuliozė, pektinas, želatina, poliuretano plėvelė, poliuretano putos"]
["6.1.6.","Gali būti laikomas ant žaizdos iki 7 dienų."]
[]
["7.","Tvarstis hidrokoloidinis"]
["7.1.","Tvarstis hidrokoloidinis","2000","vnt"]
["7.1.1.","Išmatavimai: 10cm x 10cm (±0,5cm)"]
["7.1.2.","Sterilus"]
["7.1.3.","Neaustinis tvarstis iš hidrokoloidinio pluošto (natrio karboksimetilceliuliozės)"]
["7.1.4.","Drėgmę sugeriantis tvarstis sąveikauja su žaizdos eksudatu ir sudaro drebučių pavidalo medžiagą (gelį), kuris palaiko drėgną terpę, užtikrinančią optimalų žaizdos gijimą. "]
["7.1.5.","Gali būti laikomas ant žaizdos iki 7 dienų."]
[]
["8.","Tvarstis hidrokoloidinis"]
["8.1.","Tvarstis hidrokoloidinis","1000","vnt"]
["8.1.1.","Išmatavimai: 15cm x 15cm (±1cm)"]
["8.1.2.","Sterilus"]
["8.1.3.","Neaustinis tvarstis iš hidrokoloidinio pluošto (natrio karboksimetilceliuliozės)"]
["8.1.4.","Drėgmę sugeriantis tvarstis sąveikauja su žaizdos eksudatu ir sudaro drebučių pavidalo medžiagą (gelį), kuris palaiko drėgną terpę, užtikrinančią optimalų žaizdos gijimą. "]
["8.1.5.","Gali būti laikomas ant žaizdos iki 7 dienų."]
[]
["9.","Tvarstis hidrokoloidinis su sidabro jonais"]
["9.1.","Tvarstis hidrokoloidinis su sidabro jonais ","1200","vnt"]
["9.1.1.","Išmatavimai: 10cm x 10cm (±1cm)"]
["9.1.2.","Sterilus"]
["9.1.3.","Antimikrobinis tvarstis impregnuotas sidabro jonais"]
["9.1.4.","Neaustinis tvarstis iš hidrokoloidinio pluošto (natrio karboksimetilceliuliozės)"]
["9.1.5.","Nelipnus"]
["9.1.6.","Drėgmę sugeriantis tvarstis sąveikauja su žaizdos eksudatu ir sudaro drebučių pavidalo medžiagą (gelį), kuris palaiko drėgną terpę, užtikrinančią optimalų žaizdos gijimą"]
[]
["10.","Hidrogelinis nudegimų tvarstis "]
["10.1.","Hidrogelinis nudegimų tvarstis","200","vnt."]
["10.1.1.","Sterilios neaustinės medžiagos ir hidrogelio nudegimų tvarstis"]
["10.1.2.","Sterilus"]
["10.1.3.","Vėsinantis, raminantis"]
["10.1.4.","Bakteriostatinis, apsaugo žaizdą nuo užkrėtimo"]
["10.1.5.","Neprilimpa prie žaizdos"]
["10.1.6.","Produktas pagamintas iš medžiagų nesukeliančių alerginių reakcijų"]
["10.1.7.","Išmatavimai: 40cm x 60cm (± 5mm)"]
[]
["11.","Sterilus spaudžiamasis tvarstis "]
["11.1.","Sterilus spaudžiamasis tvarstis ","100","vnt."]
["11.1.1.","Tvarsčio padelis ne mažesnis nei 10cm x 10cm, pats tvarstis ne mažesnis nei  10cm x 180 cm"]
["11.1.2.","Sterilus tvarstis susideda iš elastinio ne mažesnio nei 10cm x 180cm apsiautalo su  ne mažesniu nei 10cm x 10cm nelimpančiu padeliu"]
["11.1.3.","Tinkamas dėti tiesiogiai ant žaizdos, nedelsiant užspausti didelio ploto žaizdas"]
["11.1.4.","Nėra spaustukų ir kabliukų"]
[]
["12.","Tvarstis nudegiminėms žaizdoms"]
["12.1.","Tvarstis nudegiminėms žaizdoms","100","vnt"]
["12.1.1.","Dydis 60cm x 80cm (±5cm)"]
["12.1.2.","Neaustinės medžiagos tvarstis iš vienos pusės dengtas aliuminio plėvele. Sterilus"]
[]
["13.","Antimikrobinis tvarstis su nanokristaliniu sidabru"]
["13.1.","Antimikrobinis tvarstis su nanokristaliniu sidabru","10","vnt"]
["13.1.1.","Sterilus antimikrobinis barjerinis tvarstis"]
["13.1.2.","Tvarstis sudarytas iš vieno sluoksnio trikotažinio ištempiamo audinio, kurio sudėtis 100% verptas poliesteris"]
["13.1.3.","Dengtas nanokristaliniu didelės koncentracijos sidabru (70-100ppm)"]
["13.1.4.","Tvarstį galima ištempti ne mažiau kaip 20% pradinio ilgio"]
["13.1.5.","Tvarstį galima karpyti"]
["13.1.6.","Dydis 10cm x 120cm (±1cm)"]
[]
["14.","Antimikrobinis tvarstis su nanokristaliniu sidabru"]
["14.1.","Antimikrobinis tvarstis su nanokristaliniu sidabru","600","vnt"]
["14.1.1.","Sterilus antimikrobinis barjerinis tvarstis"]
["14.1.2.","Tvarstis sudarytas iš vieno sluoksnio trikotažinio ištempiamo audinio, kurio sudėtis 100% verptas poliesteris"]
["14.1.3.","Dengtas nanokristaliniu didelės koncentracijos sidabru (70-100ppm)"]
["14.1.4.","Tvarstį galima ištempti ne mažiau kaip 20% pradinio ilgio"]
["14.1.5.","Tvarstį galima karpyti"]
["14.1.6.","Dydis 20cm x 40cm (±1cm)"]
[]
["15.","Antimikrobinis tvarstis su nanokristaliniu sidabru"]
["15.1.","Antimikrobinis tvarstis su nanokristaliniu sidabru","1000","vnt"]
["15.1.1.","Sterilus antimikrobinis barjerinis tvarstis"]
["15.1.2.","Tvarstis sudarytas iš vieno sluoksnio trikotažinio ištempiamo audinio, kurio sudėtis 100% verptas poliesteris"]
["15.1.3.","Dengtas nanokristaliniu didelės koncentracijos sidabru (70-100ppm)"]
["15.1.4.","Tvarstį galima ištempti ne mažiau kaip 20% pradinio ilgio"]
["15.1.5.","Tvarstį galima karpyti"]
["15.1.6.","Dydis 10cm x 20cm (±1cm)"]
[]
["16.","Antimikrobinis tvarstis su nanokristaliniu sidabru"]
["16.1.","Antimikrobinis tvarstis su nanokristaliniu sidabru","400","vnt"]
["16.1.1.","Sterilus antimikrobinis barjerinis tvarstis"]
["16.1.2.","Tvarstis sudarytas iš vieno sluoksnio trikotažinio ištempiamo audinio, kurio sudėtis 100% verptas poliesteris"]
["16.1.3.","Dengtas nanokristaliniu didelės koncentracijos sidabru (70-100ppm)"]
["16.1.4.","Tvarstį galima ištempti ne mažiau kaip 20% pradinio ilgio"]
["16.1.5.","Tvarstį galima karpyti"]
["16.1.6.","Dydis 40cm x 40cm (±1cm)"]
[]
["17.","Bintas gipsinis"]
["17.1.","Bintas gipsinis","7000","vnt."]
["17.1.1.","Ilgis 300cm (±30cm)"]
["17.1.2.","Plotis 10cm (±1cm)"]
["17.1.3.","Pagrindo sudėtis – 100% medvilnė"]
["17.1.4.","Medicininis gipsas – 88-95%"]
["17.1.5.","Tvarsčio tankis – 370-450 g/m2"]
["17.1.6.","Sustingimo laikas - 3-6 min."]
["17.1.7.","Supakuota po 1 vnt. drėgmei atspariame įpakavime"]
["17.1.8.","Be latekso"]
[]
["18.","Bintai sterilūs"]
["18.1.","Bintai sterilūs","500","vnt."]
["18.1.1.","Išmatavimai 14cm (±0,5cm) x 7m (±10cm)"]
["18.1.2.","100% medvilnė"]
["18.1.3.","Neimpregnuota"]
["18.1.4.","Siūlo storis ne mažiau 40's"]
["18.1.5.","Tankumas ne mažiau kaip 25x16 arba ne mažiau 17 siūlų/cm2"]
["18.1.6.","Lygiais kraštais"]
[]
["19.","Lipnus tvarstis pagamintas iš poliuretano putų"]
["19.1.","Lipnus tvarstis pagamintas iš poliuretano putų","200","vnt."]
["19.1.1.","Išmatavimai 15cm x 15cm (±0,5cm)"]
["19.1.2.","Sterilus"]
["19.1.3.","Ne mažiau 3 sluoksnių"]
["19.1.4.","Pleistras keturkampio formos"]
["19.1.5.","Lipniais kraštais"]
["19.1.6.","Dengtas silikono sluoksniu"]
["19.1.7.","Skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms"]
[]
["20.","Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų"]
["20.1.","Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų","1200","vnt."]
["20.1.1.","Išmatavimai 17,5cm x 17,5cm (± 0,5cm)"]
["20.1.2.","Dengtas silikono sluoksniu"]
["20.1.3.","Sterilus"]
["20.1.4.","Lipniais kraštais"]
["20.1.5.","Pleistras keturkampio formos"]
["20.1.6.","Skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms"]
["20.1.7.","Ne mažiau 3 sluoksnių"]
[]
["21.","Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų"]
["21.1.","Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų","1600","vnt."]
["21.1.1.","Išmatavimai 17,5cm x 17,5cm (± 0,5cm)"]
["21.1.2.","Dengtas silikono sluoksniu"]
["21.1.3.","Sterilus"]
["21.1.4.","Lipniais kraštais"]
["21.1.5.","Tvarstis skirtas kryžkauliui, pragulų prevencijai ir gydymui"]
["21.1.6.","Skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms"]
["21.1.7.","Ne mažiau 5 sluoksnių"]
[]
["22.","Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų"]
["22.1.","Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų","3000","vnt."]
["22.1.1.","Išmatavimai 21-23cm x 21-25cm"]
["22.1.2.","Dengtas silikono sluoksniu"]
["22.1.3.","Sterilus"]
["22.1.4.","Lipniais kraštais"]
["22.1.5.","Tvarstis skirtas kryžkauliui, pragulų prevencijai ir gydymui"]
["22.1.6.","Skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms"]
["22.1.7.","Ne mažiau 5 sluoksnių"]
[]
["23.","Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų"]
["23.1.","Tvarstis pagamintas iš poliuretano putų","3200","vnt."]
["23.1.1.","Išmatavimai: 22-26cm x 22-26cm"]
["23.1.2.","Tvarstis skirtas kulnui, pragulų prevencijai ir gydymui"]
["23.1.3.","Dengtas silikono sluoksniu"]
["23.1.4.","Sterilus"]
["23.1.5.","Lipniais kraštais"]
["23.1.6.","Skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms"]
["23.1.7.","Ne mažiau 5 sluoksnių"]
[]
["24.","Tvarstis antimikrobinis "]
["24.1.","Tvarstis antimikrobinis ","600","vnt."]
["24.1.1.","Pagamintas iš poliuretano putų "]
["24.1.2.","Išmatavimai 6cm x 8,5cm (±0,5cm)"]
["24.1.3.","Sterilus"]
["24.1.4.","Ne mažiau 3 sluoksniai"]
["24.1.5.","Sudėtyje turi sidabro "]
["24.1.6.","Skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms"]
[]
["25.","Tvarstis antimikrobinis "]
["25.1.","Tvarstis antimikrobinis ","750","vnt."]
["25.1.1.","Pagamintas iš poliuretano putų "]
["25.1.2.","Išmatavimai 12,5cm x 12,5cm (±0,5cm)"]
["25.1.3.","Sterilus"]
["25.1.4.","Ne mažiau 3 sluoksniai"]
["25.1.5.","Sudėtyje turi sidabro "]
["25.1.6.","Skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms"]
[]
["26.","Marlinės skaros"]
["26.1.","Marlinės skaros","5000","vnt."]
["26.1.1.","Išmatavimai 45cm x 45cm (±1cm)"]
["26.1.2.","Nesterilios"]
["26.1.3.","Marlinės su rentgeno kontrastine juostele"]
["26.1.4.","Su kilpa"]
["26.1.5.","Ne mažiau 4 sluoksnių"]
["26.1.6.","Apsiūtais kraštais"]
["26.1.7.","Pakuotėje ne mažiau 5 vnt"]
["26.1.8.","Siūlo storis ne mažiau 40's"]
["26.1.9.","Tankumas ne mažiau kaip 25x16 arba ne mažiau 17 siūlų/cm2"]
[]
["27.","Tvarstis tracheostominis absorbuojantis"]
["27.1.","Tvarstis tracheostominis absorbuojantis","1200","vnt."]
["27.1.1.","Tvarstis tracheostominis absorbuojantis 9cm x 9cm (± 1cm)"]
["27.1.2.","Putų poliuretano tvarstis iš vidaus padengtas skysčiams nepralaidžia permatoma kvėpuojančia plėvele"]
["27.1.3.","Tvarstis absorbuoja eksudatą"]
["27.1.4.","Reikia papildomos fiksacijos"]
["27.1.5.","Speciali įpjova, pritaikyta apgaubti įv. vamzdelius"]
["27.1.6.","Sterilus"]
[]
["28.","Tvarstis parafininis"]
["28.1.","Tvarstis parafininis","500","vnt."]
["28.1.1.","Išmatavimai 20cm x 20cm (±0,5cm)"]
["28.1.2.","Sterilus"]
["28.1.3.","Stambaus audimo medvilninis tinklelinis tvarstis"]
["28.1.4.","Impregnuotas nemedikamentiniu, neutraliu tepalu ant parafininio pagrindo"]
["28.1.5.","Tepalas nepasišalina net esant labai stipriai žaizdos sekrecijai"]
[]
["29.","Parafinis tinklelis"]
["29.1.","Parafinis tinklelis","240","vnt"]
["29.1.1.","Sterilus"]
["29.1.2.","Išmatavimai 15cm x 1m (±1cm)"]
["29.1.3.","Tvarsčio sudėtyje ne mažiau nei 0,5% chlorheksidino"]
[]
["30.","Nosies tvarstis su tamponu"]
["30.1.","Nosies tvarstis su tamponu","2000","vnt"]
["30.1.1.","Tvarstis pagamintas iš elastingo tinklelio. Tinklelio medžiaga poliamido siūlai dengti nailonu."]
["30.1.2.","Abosrbuojantis tamponas iš viskozės"]
["30.1.3.","Paruoštas naudoti nosies tvarstis su elastinėmis kilpomis ausims"]
["30.1.4.","Naudojamas kraujavimui stabdyti"]
["30.1.5.","Tampono ilgis 8cm (±0,5cm), skersmuo 2-3 cm"]
["30.1.6.","Elastinių kilpų ausims ilgis 11cm (±1cm)"]
["30.1.7.","Elastinio tvarsčio plotis 2cm (±0,5cm), ilgis 46cm (±0,5cm)"]
["30.1.8.","Nesterilus"]
["30.1.9.","Supakuota po 1vnt "]